
深圳市宝安纯中医治疗医院一二期院区物业管理服务项目具体服务需求
（一）采购项目概况：

1、项目名称：深圳市宝安纯中医治疗医院一二期院区物业管理服务项目；
2、服务地点：深圳市宝安区西乡街道办来安路99号深圳市宝安纯中医治疗医院一期和二期院区。 

（二）项目管理和服务要求：

★一、服务范围；

深圳市宝安纯中医治疗医院一期建筑面积约 22898.76 平方米，二期约70000平方米。物业招标范围含维修、清洁、绿化、运送和医疗辅助等。

★二、服务期限；
本项目为长期服务，本次招标期限为一年。本项目合同履行期限满后，采购单位对中标供应商履约情况出考核验收报告。采购单位可根据中标供应商履约情况确定合同是否续签， 第一年为本次招标的中标合同履行期限，最长不超过三年。

三、服务内容、技术标准、工作质量要求；

1.服务内容
1.1建筑机电工程管理服务
1.1.1给排水系统的日常维护、运行和维修管理服务； 

1.1.2空调系统和排烟系统日常巡检和供电维护管理服务（不含具体维修工作）；

1.1.3供、配、发电及照明系统的日常维护、运行和维修管理服务；

1.1.4电梯系统运行管理服务（电梯常规维保及年检工作，不含具体维修工作）；

1.1.5 室外管网系统运行管理服务；

1.1.6 室内外建筑及配套设施运行管理服务。包括公共设施和室内设备、设施（不含电脑、打印机和视频监控等信息化设备）的日常维修、维护管理服务；

1.1.7 其他小型电器设备运行管理服务；

1.1.8 节能减排管理服务；
1.1.9 防雷检测服务；

1.1.10其它物业设备、设施管理及各种有关应急事件处理。

1.2后勤管理服务（环境与卫生保洁）
1.2.1 环境清洁管理服务。包括门诊、医技和病区等区域清洁服务；公共区域清洁服务；卫生间清洁服务；办公室和会议室清洁服务以及其他区域清洁服务等。院内全方位立体的清洁卫生与环境美化，包括：室内、室外、玻璃及外墙等清洗服务；院内污水井、雨水井、化粪池等下水道清淤、疏通及无害化处理；室内特种地面材质的专业清洁，包括PVC/大理石的专业打蜡养护（费用由中标人负责）；

1.2.2 清洁开荒服务；

1.2.3 医院“厕所革命”服务（厕所气味需要特殊处理，为患者提供清新的如厕环境）；

1.2.4 清洁消毒服务。病区室内地板、病区桌椅台凳、病床以及医院院感科要求的其他地方每天消毒1-2次；

1.2.5 生活及医疗垃圾处理服务。包括生活垃圾和医疗垃圾的收集、清运、废品收集及临床存放管理等；
1.2.6 除“四害”及消毒消杀、白蚁防治服务。每月四次投放或喷洒灭蚊、蝇、虫、鼠、白蚁的药物，除“四害”消杀，白蚁防治；

1.2.7 禁烟管理服务。严格按照国家、政府及医院控烟管理的法律法规，配合医院开展相关禁烟工作；

1.2.8 应对突发事件管理服务。全力配合医院做好应对突发事件，提供人力、物力及其他资源支持；

1.2.9 中标人所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

1.2.10 中标人负责提供管理人员和员工工服，配足工具如：胶桶、抹布、尘推、拖布、扫把、垃圾铲、垃圾袋、扎带、清洁剂、各种保养剂等相关工具、用品；并负责工服、抹布、尘推、拖布的洗涤和烘干；

1.2.11 医院二次供水是医疗安全的重要保障，蓄水池等相关设施每年清洗消毒不少于 2 次（每半年 1 次），达到国家饮用水标准。以深圳市水务局检测合格发证为准。（必须由取得深圳市生活用水二次供水设施清洗消毒资格证的公司清洗）

1.3 医疗配送（含后勤物资配送、设备物资配送等）及管理服务
1.3.1 医疗配送管理服务属于医疗业务范围，专业性、技术性、责任性要求强的服务项目；

1.3.2 配送中心在全院的医疗运送中，除陪同病人或配合抢救和送仪器外一律不允许乘客梯，可使用污梯及消防梯。员工每天通过对讲联络快步穿梭在全院各个科室进行运送工作；

1.3.3 医院强调配送服务安全、及时、准确、快捷，具有为临床、为病人、为客户高度负责的服务意识；

1.3.4 配送中心配备专人管理，服务规范，具有专业水平；
1.3.5 医辅工作人员应服从科室管理要求，配合医护人员完成必要的服务工作。

1.4 园林绿化及环境管理服务
1.4.1 室外绿化、室内摆放花草的养护和管理。保证院区内植株的存活率不低于95%；
1.4.2 每年农历年提供必要的装饰盆栽植物并提供“节日”相关横幅。

1.5 其他服务

如采购单位遇紧急事项需临时调遣人员，费用按对应岗位基本工资及实际上班时间另行核算。
2. 技术标准、工作质量要求
2.1 建筑机电工程管理服务

2.1.1 建筑机电设备设施项目明细

	项目名称
	服务要求
	分项名称
	要求细则

	
	
	
	日常运行
	定期保养
	维修

	一、给排水系统
	1、生活给水、热水、污废水、雨水的管道、阀门、水泵及控制系统，包括室外管线、泄洪系统等（不包括污水处理设备）；
2、天面、雨、污排水沟、排水口、排水管清淤清堵。
	1）
	二次供水系统（给水箱）
	定期检查，外观、水压力检测、即时维修
	外观保养、防腐，阀门维护：定期清洁消毒
	/

	
	
	2）
	二次供水系统（给水泵）
	检查运行情况并记录在案
	外观、润滑、电气绝缘、气密检测
	泵体故障拆装、送修和恢复

	
	
	3）
	污水井
	定期检查，及时更换，确认井盖无安全风险
	外观、井盖防腐
	井盖损坏即时更换

	
	
	4）
	污水管道
	定期巡查、及时维修
	及时清淤
	及时疏通

	
	
	5）
	雨水井
	定期巡查，确认井盖无安全风险
	/
	井盖损坏即时更换

	
	
	6）
	化粪池
	/
	及时清淤，不少于每半年一次
	/

	
	
	7）
	油污池
	定期巡查
	外观、井盖防腐、管道疏通、定期清淤污物清运
	及时清淤，井盖损坏即时更换

	
	
	8）
	太阳能热水系统
	定时检查并记录在案
	外观、压力、产热检测满足热水供应
	及时维修，更换故障件

	
	
	9）
	管道阀门（所有系统）
	定期开关检查并记录在案
	润滑、外观、水压力检测
	损坏及时更换

	二、空调系统和排烟系统
	分体空调、多联机空调系统及配套设备；排烟管道和排烟罩等
	1）
	分体空调
	定期检查运行情况并记录在案
	定期清洁内机过滤网；定期清洁蒸发器；
	发现问题及时告知维保单位并跟进维修情况

	
	
	2）
	多联机空调
	定期检查运行情况并记录在案
	定期清洁内机过滤网；定期清洁蒸发器；每月清洗空调出风口，回风口，减少细菌滋长
	发现问题及时告知维保单位并跟进维修情况

	
	
	3）
	吊顶新风机、风柜
	故障初步诊断
	/
	发现问题及时告知维保单位并跟进维修情况

	
	
	4）
	排烟管道
	故障初步诊断
	/
	发现问题及时告知维保单位并跟进维修情况

	
	
	5）
	排烟罩
	定期检查，故障初步诊断
	/
	发现问题及时告知维保单位并跟进维修情况

	三、供配发电及照明系统
	1、高压配电房、低压配电房、发电机组、防雷接地系统；
2、全院照明系统、动力系统、插座用电、医疗设备用电等；
3、室内外灯光照明系统日常保养和维护（包括室外灯箱、广告灯箱和霓虹灯）。
	1）
	变压器
	定期检查运行情况并记录在案，安装环境巡查、确保清洁、温度、异常噪声正常。
	/
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	2）
	高压开关柜
	定期检查运行情况并记录在案，安装环境巡查、确保清洁、温度、异常噪声正常。
	/
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	3）
	发电机
	定期检查运行情况并记录在案，定期开机测试并记录在案。（2次/月试运行）
	冷却水、柴油量、机油量、电瓶、润滑油、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、外观等，确保都在正常范围内。
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	4）
	低压配电柜
	定期检查运行情况并记录在案
	/
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	5）
	室外强电
	定期巡查，注意异常情况
	/
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	6）
	电缆维护
	定期巡查，注意异常情况
	/
	发现问题及时告知维保单位并协助和跟进维修情况

	
	
	7）
	检测
	定期检测防雷、接地系统
	一年不少于一次对防雷系统、供配电与大型医用设备接地系统检测，提供符合行业要求的检测报告。
	/

	
	
	8）
	配电房
	日常巡检、清洁、整理、标签更新、配套绝缘工具按要求检测。
	/
	/

	
	
	9）
	负载检查、断路器、漏电保护开关
	定期巡查
	/
	及时更换

	
	
	10）
	墙插改造
	及时改造
	/
	/

	
	
	11）
	室内照明
	按要求迁改、加装和维护；
	/
	及时维修

	
	
	12）
	室外灯箱发光单元、控制器和供电线路
	日常巡查并记录在案
	/
	及时维修

	四、电梯系统
	主设备按特种设备规范要求维修保养，其他包括轿厢内照明、地面维护、维修、报检和管理等。
依照《深圳市电梯安全管理办法》（深圳市人民政府令第89号）、《电梯维修规范》（GB/T18775）及《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）等文件要求，开展电梯日常维护保养工作。
1、负责全部电梯的日常巡查、运行管理、维护保养、安检年审、应急维修及应急事故处理等工作；
2、做好电梯年检工作的申报及自检报告、并向市相关单位办理安全年检手续，保证取得《电扶梯运行许可证》；
3、按《深圳市电梯安全监管 方式改革实施方案》要求，对院内全部电梯购买事故责任险，基础保费垂直电梯不少于每年100元/台，扶梯不少于每年200元/台；
4、将维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务投诉电话公示与电梯显著位置。建立维保“一承诺八明示”制度；
5、电梯如发生困人事件，应急人员应5分钟内到达现场，30分钟内将所困人员安全解救。
	配置电梯安全管理员，定期检查运行情况并记录在案，做好各项安全管理工作，及时修复轿厢、照明和地面。
	1.主设备可外包有资质的专业公司按特种设备规范要求提供日常维护保养、维修和紧急救援服务；
2.负责对讲、轿厢地面的维修保养。
	及时维修，更换故障件

	五、室外管网系统
	包括电缆管道、雨污管道、供水管道、热力管道等
	1）
	井盖
	及时清淤疏通
	/
	井盖损坏即时更换

	
	
	2）
	线槽
	定期巡查
	/
	及时维修

	六、室内外建筑及配套设施
	1、除主体结构外的所有建筑，包括室内外的墙体、墙面、天花、天面、地面、玻璃幕墙、门窗，建筑红线内的围墙、地面、道路、景观的维修、保养；
2、全院自动门日常维修、保养；
3、全院防辐射铅门（电动、手动）日常维修、保养；
4、全院推拉门、平推门日常维修、保养；
5、院内墙体、墙面翻新及损坏修复、清洁、粉刷；
6、除霉、消毒、粉刷及恢复处理；
7、门锁维修更换。
	1）
	护栏
	/
	/
	及时维修

	
	
	2）
	门窗
	/
	/
	及时维修

	
	
	3）
	办公家私
	/
	外观、紧固检测
	及时维修

	
	
	4）
	室内墙面
	/
	墙面清洁
	及时修补和粉刷

	
	
	5）
	室外墙面
	/
	定期清洗
	有限度修补和粉刷

	
	
	6）
	地面
	日常巡视并记录在案
	定期清洁、打磨
	及时修补

	
	
	7）
	拆装
	即时拆装小型物件（如挂画、挂钩、窗帘、隔帘、敷设网线、电话线和电线等）
	/
	/

	七、其他小型电器设备
	对医院区域内小型大功率电器设备进行精细管理，确保不会超负荷长期运行。
	电路荷载巡检：对大功率电器登记备案并定时巡查；对超负荷线路进行整改
	/
	及时整改

	八、节能管理
	1、 根据《广东省公共机构节能条例》、《深圳市公共机构节能管理办法》及医院《节能管理制度》，落实有关节能管理相关措施，成立节能管理小组，协助制定节能管理办法并实施；

2、制定详细、具体公共区域节能管理方案，如空调、电梯和公共区域照明的节能措施等，报医院主管部门审批后严格执行；

3、每月对甲方各区域用电、用水等能耗数据进行定时定向记录在案；建立主要能耗产品监测机制，记录并收集能耗数据；按医院主管部门要求定期或及时报送全院能耗统计数据；

4、每季度对医院节能措施落实情况进行检查，对于异常能耗提供说明形成报告上交医院主管部门。
	/
	/
	/


2.1.2 其他要求

（1）保证医院设备设施安全正常运行（医疗和办公设备除外）；

（2）保证供水、供电及运行安全；二次供水设施，须按照《深圳经济特区用水二次供水管理规定》，每年清洗消毒不少于 2 次（每半年 1 次），并进行水质检测，保证二次供水水质达标。

（3）确保医院机电设备安全、经济、可靠、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命；

（4）中标人须承担因管理责任引起的设备故障、设备损坏或由此带来的其它事故的全部责任；

（5）机电工程服务人员必须持证上岗，人员技术队伍配备合理；

（6）电梯系统运行、保养、维护须具备专业相应资质。

电梯(包含年度的年检、月检及费用)、生活水池清洗、楼梯清洗等须由中标人（需具备专业资质）或委托具备专业资质的公司进行每月的维护、保养检测，费用中标人负责并支付。中标人委托其他专业公司进行维护、保养，必须征得院方同意，才能执行。在物业维护、管理期间，系统若发生任何故障或造成安全事故，均由中标人自行承担一切责任。

电梯须建立严密的安全运行和维修保养制度，由电梯维保公司负责专业维保，电梯配备有专业人员保养，保养人员需持有上岗证。对各梯的运行维护保养情况做好记录并对梯内进行卫生保洁与消毒工作。同时按照有关部门规定及时通知专业公司做好电梯年检工作。

电工班人员必须持有上岗证。配电机房须安排人员24小时值班，值班人员每天对值班房、配电房、机房进行清扫，保持室内和电器设备的整洁，机电设备完好率达100%。严格按照工作手册操作。必须具备全面性电工技能，会看大厦的电器安装系统图，熟悉所有的电气设备性能、线路的分部走向，懂得强、弱电的线路维修和用户的设备维护。对自己的责任工作范围内的设备要做到三勤（勤巡视、勤检查、勤保养），四会（会操作、会判断异常、会维护、会保养）；按规定保养所有的设备，及时发现和处理隐患问题。发电期要求定期试运行，一般每15天试运行一次，不带负荷运行15分钟，每月带负荷运行一次，做好检查和试运行记录。

（7）设备运行操作须有规范文件，各岗位均有职责和操作手册并有检查考评等各项制度。

（8）单次单项单价200元（含）以内的或年总费用2万以内的维修耗材由中标人负责，超出部分由医院负责。

2.2 后勤管理服务

2.2.1 环境清洁管理服务

（1）工作标准

1） 严格按照《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T512-2016）、医院清洁制度规范及其他控感要求开展清洁工作。应建立完善的环境清洁质量管理体系，根据医疗机构的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全质量管理文件、程序性文件和作业指导书。

2）开展清洁与消毒质量审核，并将结果及时报告医院主管部门。

3）全院区域地面应无可见的任何垃圾杂物、积水及水滴，在正常光照条件下，应无明显的拖布擦拭痕迹。

4）全院各区域（各科室、公共卫生间、公共走廊、电梯间等）须设定清洁负责人，确保清洁服务的全覆盖，保证医院各区域清洁无空白。

5）风险等级清洁标准。

将所有部门与科室按风险等级，划分为低度风险区域、中度风险区和高度风险区域，不同风险区域应实施不同等级的环境清洁与消毒管理。

	风险等级
	环境清洁等级分类
	方式
	频率（次/d）
	标准

	低度风险区域
	清洁级
	湿式卫生
	≥2
	要求达到区域内环境干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等

	中度风险区域
	卫生级
	湿式卫生，可采用清洁剂辅助清洁
	≥3
	要求达到区域内环境表面菌落总数≤10CFU/㎡，或自然菌减少1个对数值以上

	高度风险区域
	消毒级
	湿式卫生，可采用清洁剂辅助清洁
	≥3
	要求达到区域内环境表面菌落总数符合GB15982要求

	
	
	高频接触的环境表面，实施中、低水平消毒
	≥3
	


各类风险区域的环境表面一旦发生患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染时应立即实施污点清洁与消毒。

凡开展侵入性操作、吸痰等高度危险诊疗活动结束后，应立即实施环境清洁与消毒。

在明确病原体污染时，可参考WS/T367提供的方法进行消毒

当出现疑似医院感染暴发或传染病时应强化清洁与消毒。

（2）区域清洁标准

1）门诊、医技、病区（含病房、通道、楼梯、治疗室、护士站、医护人员办公室等）

	项目
	标准
	频次
	备注
	响应时间

	地面
	无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、污渍等
	3次/天
	
	30分钟内

	墙壁
	无尘土、污迹，无乱张贴（如有破损应及时上报）
	1次/天
	过期海报须在过期2天内处理完毕
	30分钟内

	门
	无灰尘、污迹、拉手洁净
	1次/天
	
	30分钟内

	窗
	无灰尘、污迹，拉手洁净，每月擦拭一次（仅人力可达处）
	1次/月
	
	0.5天

	灯具
	无灰尘、污迹，每2个月擦拭一次
	0.5次/月
	
	0.5天

	紫外线灯管
	无灰尘、污迹
	1次/周
	
	

	等候椅、家具
	无灰尘
	
	
	

	柜、装饰物
	洁净
	1次/月
	
	0.5天

	家用电器
	洁净，无污物，电线、开关：洁净
	1次/月
	
	0.5天

	窗帘
	清洗
	1次/季度
	
	0.5天

	开关
	洁净，无污迹
	1次/天
	
	

	洗手池
	池壁无污垢、痰迹、头发等不洁物
	
	工作时间半小时巡查1次
	30分钟内

	水龙头
	光亮洁净，无任何污垢
	
	工作时间半小时巡查1次
	30分钟内

	烘手器
	光亮洁净，无尘土、污迹、污垢
	
	工作时间半小时巡查1次
	30分钟内

	小便器
	无尿碱、水锈印迹（黄渍）、无污垢，喷水嘴应洁净
	
	工作时间半小时巡查1次
	15分钟内

	大便器
	内外洁净，无大便痕迹，无污垢黄渍
	
	工作时间半小时巡查1次
	15分钟内

	手纸架
	光亮洁净，无手印
	
	工作时间半小时巡查1次
	15分钟内

	垃圾桶
	外表干净，每日清倒，污物量不能超过桶体2/3
	
	工作时间半小时巡查1次
	15分钟内

	顶板
	无尘土、污迹，定期清抹，每2月一次
	0.5次/月
	
	1天

	隔板
	无尘土、污迹，手印清抹
	0.5次/月
	
	1天

	标识指引清理
	包含废旧标识、会议后标识指引及时清理
	1次/周
	
	如有临时需清理，需在15分钟内

	免洗手消毒液架
	洁净
	1次/周
	
	0.5天

	走廊扶手
	无尘土、无污迹
	1次/天
	
	30分钟内


2）公共区域清洁标准

	项目
	标准
	频次
	备注
	响应时间

	蓄水池
	水质符合国家饮用水标准
	2次/年
	必须由取得深圳市生活用水二次供水设施清洗消毒资格证的公司清洗
	

	墙壁
	无灰尘、污迹，无乱张贴（如有破损应及时上报）具体如下：
1.外墙玻璃清洁明亮，无污垢，无水渍及其他印迹；
2.装饰板表面无污垢，无水迹及其他印迹；
3.花岗岩、大理石外墙光面石料色泽光亮，纹理清晰，有质感；
4.花岗岩毛面无灰尘、纹理清楚，质感自然；
5.涂料外墙无污垢，无水渍，色彩绚丽；
6.铝合金装饰板表面无污垢，无水渍及其他印迹，有金属感；
7.外墙面砖表面无污垢，色泽光亮。
	1次/周
	1.外墙清洗操作人员必须要有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业）及购买相关职业安全保险；
2.开展外墙清洗工作，实施方案需报医院主管部门审核同意后方可实施。
	30分钟内

	电梯
	光亮洁净、无尘土，无任何印迹
	1次/天
	
	30分钟内

	按键板面
	无灰尘、污迹
	1次/天
	
	30分钟内

	照明灯具
	定期擦拭
	1次/月
	
	0.5天

	通道门
	无灰尘、污迹
	1次/天
	
	30分钟内

	客梯厅顶部
	定期清扫
	1次/月
	
	0.5天

	不锈钢面
	随时发现有脏、污立即清抹
	1次/天
	
	30分钟内

	绿化盆栽
	绿化无枯黄叶，无灰尘，盆底无积水泥土
	1次/周
	
	30分钟内

	电梯手消
	随时更换过期或空瓶手消
	1次/天
	
	30分钟内

	走廊扶手
	无尘土、无污迹
	1次/天
	
	30分钟内


3）卫生间清洁标准

	公共卫生间
	必须由专人负责，确保卫生、干净、无异味
	1-2次/小时
	
	15分钟内

	地面
	无尘土、碎纸、垃圾、积水、污渍，凡含酸性的清洁剂不允许洒落在地面上
	2次/小时
	
	15分钟内

	洗手池
	无污垢、痰迹、头发等不洁物
	2次/小时
	
	15分钟内

	水龙头
	光亮洁净，无任何污垢
	2次/小时
	
	15分钟内

	烘手器
	光亮洁净，无尘土、污迹、污垢
	2次/小时
	
	15分钟内

	小便器
	无尿碱、水锈印迹（黄渍）、无污垢，喷水嘴应洁净
	2次/小时
	
	15分钟内

	大便器
	内外洁净，无大便痕迹，无污垢黄渍
	2次/小时
	
	15分钟内

	手纸架
	光亮洁净，无手印
	2次/小时
	
	15分钟内

	垃圾桶
	外表干净，及时清倒，污物量不能超过桶体2/3
	2次/小时
	
	15分钟内

	顶板
	无尘土、污迹，定期清抹
	1次/月
	
	15分钟内

	隔板
	无尘土、污迹、手印，定期清抹
	1次/周
	
	15分钟内

	墙壁
	无灰尘、污迹，无乱张贴（如有破损应及时上报）
	1次/周
	
	15分钟内

	清洁剂、清扫工具等
	按指定位置分类放置
	随时
	
	15分钟内

	洗手液、擦手纸、卷纸
	及时更换、及时补充
	随时
	
	30分钟内

	配置空气清新剂
	各公共卫生间、行政楼卫生间须确保空气清洗剂24小时覆盖无间断。
	随时
	
	30分钟内

	监管要求
	每天需卫生间进行巡查，确保设施设备完好，及时处理乱张贴问题。
	2次/天
	设定专职人员
	30分钟内


4）办公室和会议室清洁标准

	项目
	标准
	频次
	备注
	响应时间

	墙壁
	无灰尘、污迹，无乱张贴（如有破损应及时上报）
	1次/周
	
	30分钟内

	地面
	每日定时清洁，无尘土、污迹、垃圾
	2次/天
	发现被污染随时清洁
	30分钟内

	门
	无灰尘、污迹、拉手洁净
	1次/天
	
	30分钟内

	窗
	无灰尘、污迹，拉手洁净，每月擦拭一次（仅人力可达处）
	1次/周
	
	0.5天

	灯具
	无灰尘、污迹，每2-3个月擦拭一次
	1次/3月
	
	0.5天

	洗手池
	池壁无污垢、痰迹、头发等不洁物
	1次/天
	
	30分钟内

	垃圾桶
	外表干净，及时清倒，污物量不能超过桶体2/3
	1次/天
	
	30分钟内

	家用电器
	洁净，无污物
	1次/周
	
	30分钟内

	开关
	洁净，无污迹
	1次/天
	
	30分钟内

	柜、桌
	洁净
	1次/天
	
	30分钟内

	电话机
	洁净，无污迹
	1次/天
	
	30分钟内

	电脑
	洁净，无污迹
	1次/周
	
	0.5天

	沙发、桌椅
	洁净，无污迹
	1次/周
	发现被污染随时清洁
	30分钟内

	柜、装饰物
	洁净，无污迹
	1次/天
	
	30分钟内

	绿化盆栽
	无枯黄叶，无灰尘，盘底物积水泥土
	1次/周
	
	30分钟内


5）其余区域清洁标准

	项目
	标准
	频次
	备注
	响应时间

	楼梯
	地面无尘土、烟头、痰迹、垃圾、杂物，扶手无尘土
	1次/天
	
	1小时

	消防设备
	表面无尘土
	1次/周
	
	1小时

	雨污井盖
	排水通畅，井盖没有明显裂纹或破损
	2次/月
	雨季、台风天必须进行一次检查和清理
	1小时

	明暗沟
	沟体排水功能良好。明沟盖板齐全，沟渠通畅无阻碍。
	2次/月
	雨季、台风天必须进行一次检查和清理
	1小时

	标识牌
	无灰尘、无污渍
	1次/周
	
	30分钟内

	地毯
	无杂物、无污渍
	吸尘1次/周，清洗1次/月
	
	30分钟内

	清洁区域的空调风口
	无灰尘、无污渍
	外表面擦拭1次/天（仅人力可达处）
彻底清洗消毒1次/周
	手术室、抢救室
	15分钟内

	其他区域的空调风口
	无灰尘、无污渍
	外表面擦拭1次/周（仅人力可达处）
彻底清洗消毒1次/季度
	
	30分钟内


2.2.2 清洁开荒

（1）“开荒”的主要内容是指：对新建或装修后的建筑区域进行清理清洁，清除粘附在地面、墙身、玻璃等建筑材料面上的水泥污渍、胶渍、油渍以及其他灰尘污垢；对公用部分（如步行梯、电梯间、洗手间等）以及建筑物内的其他设施设备进行清扫。

（2）服务范围和内容：新建的建筑物、装修涉及的相关院区所有办公用房、功能用房和设备用房等；院区公共区域部分（公共走道、楼梯、电梯厅、大堂、洗手间、茶水间等）；红线范围内建筑外墙、道路和广场等；院区所有建筑物内部所有地面、墙面、天花和门窗等；红线范围内建筑物所有设备设施，如电梯、道闸、路灯、雨水井盖、公共设施指示牌、垃圾桶、室内外宣传栏、护栏、照明灯和台柜等。

2.2.3 医院“厕所革命”

公共卫生间服务标准须满足《深圳市2021年公共厕所环境指数评测方案》中13项保洁管理指标、15项硬件维护指标或最新公共卫生间管理指导文件的要求，协助医院完成各类公共厕所环境测评或整改工作。中标人需具备环境监测、异味警报机制，能有效解决公共卫生间清洁问题，提高公共卫生环境。

2.2.4 清洁消毒服务要求

（1）消毒原则：清洁区、半污染区和污染区应分别进行常规清洁、消毒处理。消毒区和污染区的消毒要求、方法和重点有所不同，若清洁区与污染区无明显界限，按污染区处理。

（2）各种物体表面消毒标准：

	总项
	分项
	处理原则
	内容标准
	清洁和消毒周期

	地面
	无明显污染
	湿式清扫，及时清理清洁
	清洁
	1-2次/日，适时清理

	
	受到污染
	消毒溶液擦拭，地表消毒
	
	

	墙面
	同上
	清水或消毒液擦拭
	同上
	1次/周

	室内物品表面
	办公用品、病区用品
	湿式清洁或消毒液擦拭
	清洁，100%防止病原菌扩散
	1-2次/日，适时清理

	其他物品表面
	门把手、水龙头、门窗、洗手池等
	保持清洁、消毒
	同清洁标准
	消毒1次/日，保持适时清理


（3）其他要求：消毒工作所需用到的消毒剂、消毒片、消毒耗材、工具等物料，均为国家审核合格产品，经医院确认后才能使用。

2.2.5 生活及医疗垃圾处理

（1）生活垃圾管理要求

根据《深圳市生活垃圾分类管理条例》规定，对生活垃圾进行分类收集、分类运输、分类处理，不得混合收集、运输和处理。

1） 中标人为医院垃圾分类投放管理人，负责分类和日常管理，医院主管部门负责监督；

2） 每天对收集容器进行清洁维护，部件缺失、破损须及时更新或维修，确保容器外观与功能完好、摆放整齐、干净卫生，分类投放点无散落垃圾、污水；

3） 专人对生活垃圾中转站进行管理，包括对垃圾进行二次分拣、日常的清洗、消毒和运输垃圾的数量登记等台账管理，制定相关的管理制度与标准。

（2）医疗废物管理要求

严格按照《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及医院医疗废物管理规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂时储存。

1）遵照医院医疗废物相关管理制度及工作流程开展医疗废物的相关工作；

2）按医院院感相关规定，协助病区护士做好病区医疗废物的收扎及打包，交接、登记、转运等工作；

3）明确有关人员的工作职责，做好发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外等事故应急预案；

4）定期对员工进行医疗废物管理的培训及考核；

5）严禁转让、买卖医疗废物，在非收集、非暂时贮藏地点倾倒、堆放医疗废物；

6）暂时贮存的医疗废物做到日产日清，暂时贮存最长不得超过48小时。滞留的医疗垃圾应每天定期进行上报，同时加强安全管控；

7）收集运送的桶每次用完后清洁干净，并按照规定及相关要求进行消毒。

及时收集转运科室产生的废纸箱纸皮，不得随意堆放。

2.2.6 除“四害”及消毒消杀、白蚁防治服务

（1）依照国家有害生物防治、监测、消杀的标准，安排具备除虫、灭鼠服务能力的公司或专业人员，对医院所有区域进行消杀防治工作。四害消杀服务具体要求：

1）全范围消杀每月不低于2次消杀；

2）爆发时期根据实际情况增加消杀次数；且根据科室需求适当增加频次；

3）定期对各排污渠、地下室区域、杂草区、垃圾堆放等重点区域进行消杀；

4）按医院要求提供特殊时期消杀服务，如传染病、登革热、埃博拉、疫情爆发等。

（2）依照国家级行业有关白蚁防治规范要求，安排具备白蚁防治服务资质的灭治、预防和检测服务资格的专业人员对甲方所有区域进行白蚁灭治、预防和检测。白蚁防治服务具体要求：

1）依照行业标准，结合医院实际情况制定有效白蚁防治方案，有计划开展全范围白蚁防治工作；

2）确保甲方所在辖区各类设备设施不被白蚁损坏，避免因白蚁蛀食导致人身安全、财产损失等事件发生。

2.2.7 禁烟管理服务要求

严格按照国家、政府及医院控烟管理的法律法规，配合医院开展相关禁烟工作。

（1）应制定相关管理规定，做好控烟管理工作；

（2）每天至少4次定期巡查，劝阻吸烟者；

（3）对于吸烟重灾区应在规定的时间，配置控烟办公室专职人员开展控烟工作。

2.2.8 应对突发事件管理服务要求

全力配合医院做好应对突发事件，提供人力、物力及其他资源支持。

（1）制订应急预案，包括紧急情况下人力、物资及其他资源的调配；

（2）关键岗位员工熟悉应急预案；

（3）定期组织员工开展应急演练，提高对突发事件的预测、预防能力。

2.3 医疗配送（含后勤物资配送、设备物资配送）管理服务要求

2.3.1 务必满足医疗服务规范要求，做好核对和交接；在全院的医疗运送中，除陪同病人或配合抢救和送仪器外一律不允许乘客梯，可使用污梯及消防梯。

2.3.2 设立勤务中心，作为勤务运送的服务窗口，保证24小时/天，365天/年的连续服务，应妥善安排值班人员。为提高工作效率和服务员工积极性，工作人员配备统一的通讯器材。

2.3.3 运送准确率不低于99%，运送及时率不低于99%。

2.3.4 医院负责提供运送用工具（如提篮、车辆、平床等），保洁服务公司应合理调配并负责管理。

2.3.5 要求定期对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给医院的决策提供支持。

2.4 绿化管理服务要求

2.4.1 植物养护及时率100%，养护合格率99%；

2.4.2 树木、绿地、室内摆花当季生长茂盛、挺拔，病虫害 低于3%；

2.4.3 绿地清洁率95%，不能有枯枝、枯叶、杂草、废弃物等；

2.4.4 树木、草坪养护达标率98%；

2.4.5 楼内外花盆摆放有序、干净、美观、无残花、落叶，植株生长良好；

2.4.6 楼内鲜花摆放位置合理，如门厅、大厅、走廊、电梯口、等候区、办公室、会议室、病房等，摆放搭配得当，季节性强，观赏性强，达到视觉效果上得赏心悦目。重大节日（五一、十一、元旦、春节、圣诞节、院庆等）根据实际情况摆放。其中十一、元旦、春节，医院正大门需悬挂横幅如“庆祝国庆”、“庆祝元旦”、“欢度春节”等。（注：以上室外鲜花植物摆放、正大门悬挂横幅等费用由中标人支付费用，室内摆放鲜花由采购单位支付费用）；

2.4.7 必须有专业绿化工人，每天在医院进行树木剪修、灌溉等工作；

2.4.8 补种苗木的存活保证期为三个月，补种苗木在三个月内不能存活的由中标供应商补种并承担其费用。

2.4.9 各种绿化养护工具用品、劳保用品由中标人提供，合同期内因中标供应商管理不善而造成苗木损坏或死亡的，由中标供应商承担补种义务和支付补种费用；

2.4.10 苗木品种需要更换或新增种植苗木时，中标供应商须提出规划预算报采购人审批，并提供苗木情况供采购人选择，苗木和鲜花购置费可由采购人支付。

3 其他服务要求

物业管理与服务除达到每项规定的要求标准外，其他方面同时必须达到以下标准和要求：

3.1.保密管理

（1）进行《中华人民共和国保密法》的专门培训，使每位员工都有良好的保密意识。

（2）对发现的遗失文件、资料，不得随便传阅，应即时上交相关部门。

（3）一律不得摘抄、外传、议论用户与物业管理无关的任何文件及方案。

（4）严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立即制止并送有关部门处理。

（5）不得泄露医院工作人员的私人电话、工作时间及生活规律。

3.2 配合院方迎检和落实应急预案

（1）无条件配合院方做好各种迎检和落实应急预案。

（2）因物业管理等原因引起的医院名誉、经济等受损，必须赔偿医院损失并接收医院采用经济手段在内任何处罚。

3.3 合同交接过渡期

（1）合同始、止两个交接期，必须听从医院的统一安排。

（2）交接期，必须做好相关工作，不能影响医院正常工作。

（3）相关资料及相关物品必须保质、保量完整交接。

（4）不能因任何原因拖延交接日期和交接时间。

（5) 中标公司的最后2个月的管理费待交接完成1月后支付。

（6) 中标公司没有认真履行交接手续，招标方有权扣除部分或全部待付管理服务费，并有权追诉由此给招标方和接收方带来的损失。
3.4 工作时间要求：工程维修24小时值班，其他工种根据实际工作需要制定。
3.5 服务成果要求合同期内达到深圳市级物业管理优秀大厦标准。
4 质量考核标准

（1）制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购单位满意率达85%以上。

（2）有效投诉率低于2%。

（3）环境卫生达标率95%。

（4）有效投诉处理率达100%。

（5）房屋及公共配套设备、设备完好率95%以上。

（6）环境卫生、消杀、绿化达标率为95%。

（7）服务质量考核参考本文第八点“考核办法/验收方式”

★四、人员要求（岗位要求、数量）；

中标后配置不少于91人。

（一）岗位设置及数量：

	序号
	部门
	岗位配置
	人数

	1
	办公室
	项目经理
	1

	2
	
	办公室主任
	1

	3
	
	办公室文员
	1

	4
	工程部
	主管
	1

	5
	
	维修
	2

	6
	
	运行巡查
	4

	7
	
	配电房值守
	3

	8
	保洁部
	主管
	1

	9
	
	绿化
	1

	10
	
	保洁员
	56

	11
	
	专职清运
	4

	12
	医辅部
	主管
	1

	13
	
	医疗辅助员（病区）
	7

	14
	
	医疗辅助员（门诊）
	6

	   15
	
	专职义工服务
	3

	合计
	92


（二）人员素质要求

所有派驻人员必须身体健康，五官端正，遵纪守法，无不良嗜好，有较强的保密意识，无刑事犯罪记录，政审合格。项目经理及主要管理人员的任用、调动必须经过甲方的同意。

1.项目经理

1.1基本素质：尽职爱岗、具有处理、指挥、协调突发事件能力和组织能力，必要时参与项目值班。品行端正，有较强的服务、服从意识，责任心强；熟悉物业管理行业法规、规范，并能熟练应用到工作中。

1.2.特殊要求：50周岁以下，具有人社部门颁发的注册安全工程师证书。

2.办公室主任

参与项目值班。品行端正，有较强的服务、服从意识，责任心强；熟悉物业管理行业法规、规范，并能熟练应用到工作中。

2.2.文化程度：大专及以上学历。

2.3.工作经验：有同类工作经验，了解物业管理各专业质量体系的运用操作，具备良好的沟通、协调、组织及统筹管理的能力。

2.4.特殊要求：50周岁以下。

3.工程部主管

3.1基本素质：尽职爱岗、具有处理、指挥、协调突发事件能力和组织能力，必要时参与项目值班。品行端正，有较强的服务、服从意识，责任心强；熟悉物业管理中工程维护维修的各个环节和设施设备。

3.2.文化程度：大专及以上学历。

3.3.特殊要求：持有相关职称证书，具有特种设备安全管理和作业人员证（A证）。

4.运行、维修工

4.1基本素质：能吃苦耐劳，服从指挥，身体健康。必要时参与项目值班。

4.2.文化程度：中专及以上学历。

4.3.工作经验：同类工作经验，具备机电类专业，执行能力强，了解设备设施各环节的操作

4.4.特殊要求：持有相关上岗证或职业资格证。

5保洁部主管

5.1基本素质：能吃苦耐劳，服从指挥，身体健康。能熟练、安全使用工器具，掌握各类保洁养护方法；必须经过培训，熟悉医院院内感染管理要求。

5.2.文化素质：大专及以上学历。

5.3.工作经验：有同岗位经验。

5.4.特殊要求：具有中级清洁管理师培训合格证。

6.保洁员

6.1.基本素质：熟悉保洁流程，了解保洁工器具使用方法，有较强的服务、服从意识。

6.2. 年龄及年龄人数比例：年龄不超过55岁，50岁以上的人员比例不能超过50%。

6.3.文化素质：初中及以上学历，特殊岗位应具备相应的文化业务知识。

6.4.工作经验：有保洁工作经验。

6.5.特殊要求：石材护理机器操作人员应具备石材护理工资格，高处作业人员应具有有效的高处作业证。消杀工持有专业上岗证。

7.绿化工

7.1.基本素质：熟悉绿化养护流程，了解绿化养护工器具使用方法，有较强的服务、服从意识。

7.2.文化素质：初中及以上学历，特殊岗位应具备相应的文化业务知识。

7.3.工作经验：有二年以上绿化工作经验。

8.医辅人员

医疗卫生专业毕业或具备中专以上文化，经护工专业培训的人员担当。要求身体健康、五官端正。运配送必须经过培训，熟悉医院院内感染管理要求。
五、设备要求（设备名称、数量）
	序号
	名称
	数量
	备  注

	1
	办公电脑
	2
	自行配备

	2
	清洁工具车
	25
	自行配备

	3
	洗地机
	1
	自行配备

	4
	高压水枪
	1
	自行配备

	5
	绿篱机
	1
	自行配备

	6
	电工维修工具
	1
	自行配备

	其它设备工具由中标人根据本项目实际服务需求合理配备


以上设备中标人必须在签订合同之日起15天内全部配备到位并且能正常投入使用。

★六、后续服务要求
1． 中标人根据当前法规与采购人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。 
2． 物业管理服务人员的食宿均由中标人承担。 
3． 采购人提供中标人3间物业管理用房(办公场所和仓库），其余中标人自行解决并按照科学、合理的要求设置。 
4． 中标人不得将本物业管理项目整体转包给其他单位，若因中标人专项资质原因或提升服务需要，确需将某项服务项目分包给其他具备相应资质单位，必须事先征得采购人同意。 
5． 公共水电费及发电机燃油费。 
公共水电费及发电机燃油费由采购人承担（包括卫生间、空调、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类的用电）。 
6． 中标人在合同执行期间，须接受市政府采购监督管理部门和采购单位的监管。 
7． 投标人自行组织现场踏勘，以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的后果由投标人自负。

★七、重要说明
1. 中标人违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担任何责任并有权解除合同。

2. 因中标人服务期间不合格导致终止服务合同，中标人应承担全部的责任及负责中标人全部人员的安置，不得向委托方提出任何赔偿。

3. 中标人服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担法律、经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

4. 中标人人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担法律、经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
★八、考核办法/验收方式
采购人每月组织医院各科室对中标人考核一次。考核表满分为100分，中标人得分为各科室评分值的平均数。考核低于 80分的，低几分，则扣等值几个百分比的管理服务费（例如，考核为 79分，比最低合格值80分低1分，则扣上一个月管理费1%的金额 ）。采购人有权在提前告知的情况下，根据实际工作要求调整考核标准。采购人也有权采用第三方评估结果对中标人进行考核或第三评估再结合本院评估对中标人进行考核。

具体考核参考《深圳市宝安纯中医治疗医院物业管理服务考核办法》
★九、报价要求；
1． 投标总价以人民币报价，为一年的物业管理费用，包括但不限于：行政福利费用、清洁费用、利润、财务费用、管理费用和税金等本项目涉及的一切费用。
物业管理报价不包括的费用：医院物业设施、运行的维保及维修材料费（单次单项单价200元（含）以内的维修耗材且年度累计总费用2万以内由物业公司负责，超过部分由医院负责。）、水电费、发电机和燃油费由医院支付；医疗垃圾处理及污水处理由医院支付。
具体报价，请按照报价模板填写，加盖公章，通过邮件发送电子文档。
2． 投标人的报价必须充分考虑到医院服务要求和特点，以及后勤综合管理服务的各种管理因素和环境条件，在资源配置方面必须满足现有服务需求，不低于现有服务效果，并能够保持持续性改进提升的投入能力。
3． 投标人的物业项目和医辅项目及特约服务项目报价中的人工费包括执行国家法规所有法定节假日的加班费，医院不再另行补贴。
4． 医院不为中标单位员工提供食宿及食宿费用。但是中标方员工在我院职工食堂就餐可以享受我院职工同等待遇。
5． 中标人的报价包括入场的各项费用，医院不再为此增加任何费用；
6． 投标人应在集中约定的时间到宝安纯中医医院踏勘以充分了解项目的设备、位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；
7． 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
8． 中标人根据有关物业管理法规与我院签订的物业管理委托合同，对该物业实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。
10. 签订合同后中标人必须一月内向采购方提供作业人员名单。如中标方不予提供，采购方有权终止合同，产生的损失全部由中标人承担。
★十、付款方式；
付款方式：每月10日为上月管理服务费结算日(与物业管理检查考核评分标准同时结算)，凭承包方完税发票，由采购方签署付款凭证,办理付款手续。
十一、其他需说明的事项；

PAGE  
26

