## 报价表
深圳市宝安区中医院医气设备带、呼叫系统、病床等基础维修配件和维修服务报价表
类别 | 序号 | 维修项目（配件） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 主要需求 | 报价（元）
[8 empty] | 配件费 | 人工服务费 | 全包报价
医气设备带维修类 | 1 | 设备带气体终端 | 氧气/负压/空气/二氧化碳/其它 | 个 | 1 | 12个月 | 全金属、更换/焊接/加装
医气设备带维修类 | 2 | 设备带气体终端（上半部分/终端头） | 氧气/负压/其它 | 个 | 1 | 12个月 | 全金属、更换/按设备需求配置
医气设备带维修类 | 3 | 设备带气体维修阀（旧阀漏气更换） | DN8、DN10 | 个 | 1 | 12个月 | 宇峰 更换/焊接/加装
医气设备带维修类 | 4 | 设备带气体终端转换头 | 全金属 英标/德标/国标等 | 个 | 1 | 12个月 | 全金属、按设备需求更换
医气设备带维修类 | 5 | 气体终端插头 | 全金属 英标/德标/国标等 | 个 | 1 | 12个月 | 全金属、按设备要求更换
医气设备带维修类 | 6 | 医气管道阀门（旧阀漏气更换） | 球阀DN15 | 个 | 1 | 12个月 | 埃美柯 、更换/焊接/加装
医气设备带维修类 | 7 | 医气管道阀门（旧阀漏气更换） | 球阀DN20 | 个 | 1 | 12个月 | 埃美柯 、更换/焊接/加装
医气设备带维修类 | 8 | 医气管道阀门（旧阀漏气更换） | 球阀DN35 | 个 | 1 | 12个月 | 埃美柯 、更换/焊接/加装
医气设备带维修类 | 9 | 医气高压软管（吊塔专用） | DN8、DN10 | 米 | 1 | 12个月 | 按吊塔设备需求匹配更换
医气设备带维修类 | 10 | 气体终端（吊塔专用）（英标/德标/国标等） | 全金属 | 个 | 1 | 12个月 | 按吊塔设备需求匹配更换
医气设备带维修类 | 11 | 减压阀表（气瓶用） | 单表/双表 | 套 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求更换
医气设备带维修类 | 12 | 减压阀表（气体减压箱用） | 单表/双表 | 套 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求更换
医气设备带维修类 | 13 | 压力表（氧气/空气/真空） |  | 个 | 1 | 12个月 | 红旗、 按设备需求更换
医气设备带维修类 | 14 | 压力表（蒸汽灭菌器） | -0.1-0.5MPa、0-1.6Mpa | 个 | 1 | 12个月 | 淄博新时代，按设备需求配置
医气设备带维修类 | 15 | 电接点压力表（真空） |  | 个 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求匹配更换
医气设备带维修类 | 16 | 安全阀 | 国产DN20/DN25 | 个 | 1 | 12个月 | 富羽、按设备需求配置
医气设备带维修类 | 17 | 安全阀 | 国产DN8/DN10 | 个 | 1 | 12个月 | 甬安、大连中智、按设备需求配置
医气设备带维修类 | 18 | 区域气体报警器（数显） | 双气/三气 | 个 | 1 | 12个月 | 宇峰 按设备需求更换/安装
医气设备带维修类 | 19 | 负压吸引表阀（不带瓶子） |  | 个 | 1 | 12个月 | 宇峰 按设备需求配置
医气设备带维修类 | 20 | 壁式负压吸引器 | 上海捷锐 | 个 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求配置
医气设备带维修类 | 21 | 负压引流装置，3000ML | 挂式 | 套 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求配置
医气设备带维修类 | 22 | 负压引流装置不锈钢底座（手提式） | 304不锈钢/按尺寸定制 | 个 | 1 | 12个月 | 品牌 按设备需求配置
医气设备带维修类 | 23 | 氧气吸引器 |  | 个 | 1 | 12个月 | 宇峰 吸氧/雾化两用
医气设备带维修类 | 24 | 负压吸引器（带瓶子） |  | 个 | 1 | 12个月 | 宇峰 连体吸引器
医气设备带维修类 | 25 | 检修医用气体管道 |  | 次 | 1 | 12个月 | 更换配件另计
医气设备带维修类 | 26 | 设备带灯罩 | 按设备尺寸配 | 个 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
医气设备带维修类 | 27 | 设备带床头灯 | 佛山照明/T5/LED | 条 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
医气设备带维修类 | 28 | 设备带插座 | 正泰/118型双位 | 个 | 1 | 12个月 | 品牌 更换/加装
医气设备带维修类 | 29 | 设备带床头灯开关 | 正泰/118型单板 | 个 | 1 | 12个月 | 品牌 更换/加装
医气设备带维修类 | 30 | 氧气流量表 |  | 个 | 1 | 12个月 | 按需求更换
呼叫系统维修类 | 31 | 检修呼叫系统主机/线路 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 次 | 1 | 12个月 | 更换配件另计
呼叫系统维修类 | 32 | 呼叫主机话筒 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 个 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
呼叫系统维修类 | 33 | 呼叫主机话筒连接线 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 个 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
呼叫系统维修类 | 34 | 呼叫分机 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 个 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
呼叫系统维修类 | 35 | 分机吊咪线（含话筒）：常规配线 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 根 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
呼叫系统维修类 | 36 | 定制分机吊咪线（含话筒）：3米/加长 | 飞星/鑫德亮/比扬等 | 根 | 1 | 12个月 | 按设备需求更换
病床维修类 | 37 | 病床焊接 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 次 | 1 | 12个月 | 更换配件另计
病床维修类 | 38 | 普通病床摇把 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 个 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 39 | 普通病床床垫 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 张 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 40 | 普通病床防水垫 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 张 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 41 | 普通病床护栏 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 个 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 42 | 普通病床轮子 | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 个 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 43 | 床头板/床尾板（整个） | 伯轩/奥力克/美格尔/德泰等 | 个 | 1 | 12个月 | 按病床需求更换
病床维修类 | 44 | 转运床万向轮 | 恒伟/荣顺/华瑞等 | 个 | 1 | 12个月 | 按转运床需求更换
病床维修类 | 45 | 转运床导向轮 | 恒伟/荣顺/华瑞等 | 个 | 1 | 12个月 | 按转运床需求更换
病床维修类 | 46 | 转运床摇把 | 恒伟/荣顺/华瑞等 | 个 | 1 | 12个月 | 按转运床需求更换
病床维修类 | 47 | 病床液压杆 | 恒伟/荣顺/华瑞等 | 根 | 1 | 12个月 | 按转运床需求更换
病床维修类 | 48 | 多功能抢救床脚轮 | 八乐梦等 | 个 | 1 | 12个月 | 按抢救床需求更换
病床维修类 | 49 | 多功能抢救床遥控器（含连接线） | 八乐梦等 | 个 | 1 | 12个月 | 按抢救床需求更换
病床维修类 | 50 | 多功能抢救床挡板卡口配件 | 八乐梦等 | 个 | 1 | 12个月 | 按抢救床需求更换
病床维修类 | 51 | 治疗车、器械车轮子 |  | 个 | 1 | 12个月 | 按需求更换
报名服务厂商（盖章及骑缝章）：
联系人：
联系方式：