附表：深圳市宝安区福永人民医院医用耗材调研遴选目录

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年第七期医用耗材遴选采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：SZBAFYYY202606-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室 | 序号 | 项目 名称 | 产品名称 | 参考规格 型号 | 单位 | 预算单价 （元） | 适用范围 |
| 医学检验科 | 1 | 包组1 | 一次性尿杯 | 各规格 | 只 | 0.045 | 用于采集尿液标本。 |
|  |  |  | 一次性塑料软试管 | 各规格 | 支 | 0.056 | 用于采集唾液、尿液、痰液等非创伤性样本，可直接挤压管壁辅助取样或转移样本。 |
|  |  |  | 一次性痰杯 | 各规格 | 只 | 0.380 | 用于收集、储存痰液。 |
|  |  |  | PCR八联管 （带盖） | 各规格 | 排 | 2.100 | 适用于临床诊断、病原体筛查。 |
|  |  |  | 一次性血沉移液管 | 各规格 | 支 | 1.850 | 用于红细胞沉降率检测的专用工具。 |
| 医学检验科 | 2 | 包组2 | 尿液有形成分分析仪用质控物 | Level-1 | 盒 | 360.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000。 |
|  |  |  | 尿液有形成分分析仪用质控物 | Level-2 | 盒 | 350.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000。 |
|  |  |  | 尿液有形成分分析仪用质控物 | Level-3 | 盒 | 316.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000。 |
|  |  |  | 尿液分析试纸条 (干化学法) | 11FA，100条/筒 | 筒 | 160.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000。 |
|  |  |  | 尿液分析用鞘液 | S11/20L | 箱 | 7020.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，用于对尿液样本的稀释，形成鞘流，利用分析仪器进行细胞计数、分类。 |
|  |  |  | 尿液干化学分析质控物 | NO.I：1×8mL NO.II：1×8mL NO.III：1×8mL | 盒 | 150.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，用于尿液分析仪（干化学）及配套尿试纸条检测系统的质量控制。 |
|  |  |  | 尿液有形成分分析仪聚焦液质控物 | 聚焦液质控物：8mL×4 | 盒 | 452.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000。 |
|  |  |  | 尿液有形成分分析仪用校准物 | 8mL | 盒 | 262.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，WBC、RBC参数的校准。 |
|  |  |  | 清洗液 | 500mL | 瓶 | 510.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，用于检测过程中反应体系的清洗。 |
|  |  |  | 清洗液 | 1L | 瓶 | 540.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，用于检测过程中反应体系的清洗。 |
|  |  |  | 清洗液 | 35mL | 盒 | 225.000 | 适用于URIT尿液分析流水线US-2000，用于检测过程中反应体系的清洗。 |
| 医学检验科 | 3 | 包组3 | 酵母样真菌药敏卡片 | 20测试 | 盒 | 1200.000 | 适用于细菌鉴定药敏分析仪VITEK 2 Compact。用于测定具有显著临床意义的真菌对抗真菌药物的敏感性。 |
|  |  |  | 一次性悬浮液管 | 各规格 | 支 | 0.313 | 适用于细菌鉴定药敏分析仪VITEK 2 Compact。 |
|  |  |  | 革兰阳性细菌药敏卡片 AST- P639 | 20测试 | 盒 | 980.000 | 适用于细菌鉴定药敏分析仪VITEK 2 Compact。用于对分离自人体经培养的葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌属的菌株进行药物敏感性试验。 |
|  |  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N334 | 20测试 | 盒 | 980.000 | 适用于细菌鉴定药敏分析仪VITEK 2 Compact。用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。 |
|  |  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N335 | 20测试 | 盒 | 980.000 | 适用于细菌鉴定药敏分析仪VITEK 2 Compact。用于体外检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。 |
| 医学检验科 | 4 | 包组4 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 5x0.5ml（包含水平1、水平2、水平3、水平4、水平5五个不同浓度） | 套 | 946.000 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于临床检验中血清淀粉样蛋白A系统的校准。 |
|  |  |  | 强力清洁液 | 10mL | 瓶 | 600.000 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO。 |
|  |  |  | 清洗液 | 5L | 盒 | 578.000 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 |
|  |  |  | 反应杯 | 各规格 | 个 | 24.200 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO。 |
| 医学检验科 | 5 | 包组5 | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB&TF检测试剂盒 （胶体金法） | 100人份 | 盒 | 1100.000 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于体外定性检测人粪便样本中的血虹蛋白（Hb）和转铁蛋白（TF）。 |
|  |  |  | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB&TF）非定值复合质控品 | 6mL×4瓶 | 盒 | 405.000 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160。 |
|  |  |  | 粪便形态学质控品 | 4mL×4瓶 | 盒 | 420.000 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160。 |
|  |  |  | 冲洗液 | 5L | 桶 | 520.000 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160。 |
|  |  |  | 浓缩清洗液 | 10mL×10支 | 盒 | 400.000 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160。 |
|  |  |  | 样本采集管 | 各规格 | 支 | 5.200 | 适用于沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160。 |
| 医学检验科 | 6 | 包组6 | ABO、RhD血型定型检测卡 (单克隆抗体) | 6孔×12张 | 盒 | 282.000 | 适用于博迅全自动血型分析仪MICROLAB STARLET IVD，用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测，不用于血源的筛查，仅用于临床检验。 |
|  |  |  | 导电加样尖 | 各规格 | 支 | 0.600 | 适用于博迅全自动血型分析仪MICROLAB STARLET IVD。 |
| 医学检验科 | 7 | 包组7 | 血气分析仪用校准液 | 440人份 | 包 | 10864.000 | 适用于美国Nova血气分析仪 pHOxPlus L。 |
|  |  |  | 血气分析仪用质控品 | 75测试 | 包 | 3200.000 | 适用于美国Nova血气分析仪pHOxPlus L。 |
|  |  |  | 动脉血气针 | 1支 | 袋 | 5.500 | 用于采集人体动脉血样。 |
| 医学检验科 | 8 | 包组8 | 吸头（GPS套装针） | 1000ul | 支 | 0.500 | 适用于全自动酶免分析仪 URANUSAE175。 |
| 医学检验科 | 9 | 包组9 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 （免疫散射比浊法） | 350测试×2 | 盒 | 4536.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 （免疫散射比浊法） | 校准1～7：0.5mL×7 | 盒 | 1080.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 （免疫散射比浊法） | 250测试×2 | 盒 | 3240.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 缓冲液 （CRP专用） | 1L×1 | 盒 | 230.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 缓冲液 （SAA专用） | 1L×1 | 盒 | 230.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 4L×1 | 盒 | 285.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯 | 2只/盒 | 盒 | 145.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 缓冲液（特定蛋白分析用） | 3.5L×1 | 盒 | 251.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 （免疫散射比浊法） | 100测试×2 | 盒 | 2160.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 （免疫散射比浊法） | 校准品1～5 0.5mL×5 | 支 | 1080.000 | 适用于迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用校准品 | 2.5mL×1 | 盒 | 450.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的校准。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平1：2.5mL×3 | 支 | 960.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平2：2.5mL×3 | 支 | 900.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平3：2.5mL×3 | 支 | 960.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析用清洁液 | F-CC：4mlx6瓶 | 盒 | 158.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | F-DK：20Lx1 | 盒 | 290.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释，制备细胞悬液。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | F-DR：1Lx1瓶 | 盒 | 560.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FA：10ml×1 | 盒 | 1400.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FD：20mlx1 | 盒 | 1000.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FP：10mlx1 | 盒 | 1920.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FR：10mlx1 | 盒 | 3300.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FW：20mlx1 | 盒 | 1000.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LA：1Lx1瓶 | 盒 | 1562.260 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LD：1Lx1瓶 | 盒 | 730.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LS：1Lx1瓶 | 盒 | 990.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LW：1Lx1瓶 | 盒 | 730.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | 12mlx1 | 盒 | 1646.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 500mlx1 | 瓶 | 462.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 500mlx1 | 瓶 | 560.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |
|  |  |  | 全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯 | 4只/盒 | 盒 | 285.000 | 适用于迈克全自动血细胞分析仪P100。 |
| 医学检验科 | 10 | 包组10 | 探头清洁液 | 50mL | 盒 | 64.000 | 适用于迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-7500[NR]CS。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2×100人份 | 盒 | 2472.000 | 适用于迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-7500[NR]CS，用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量，主要作为一种非特异性炎症指标。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 五水平组合装（A、B、C、D、E）：0.5mL各个浓度水平各一支 | 盒 | 560.000 | 适用于迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-7500[NR]CS，用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 两水平组合装（水平I、水平II）：1.5mL各个浓度水平各一支 | 盒 | 560.000 | 适用于迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-7500[NR]CS。 |
|  |  |  | 载玻片 | 各规格 | 片 | 0.740 | 适用于迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-7500[NR]CS。 |
| 医学检验科 | 11 | 包组11 | 12项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 100人份 | 盒 | 23000.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C，检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、ⅡL-5、ⅡL-6、ⅡL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17,IFN-γ、TNF-α,IFN-α蛋白的含量。 |
|  |  |  | 6项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 100人份 | 盒 | 12500.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C，检测血清或血浆中IL-4、ⅡL-6、-10、-17、IFN-γ、TNF-α蛋白的含量。 |
|  |  |  | CD127检测试剂（CD127-APC） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD16检测试剂（CD16-APC) | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD16检测试剂(CD16-PE) | 100人份 | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD28检测试剂（CD28-FITC） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD3检测试剂（CD3-FITC） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD3检测试剂（CD3-PerCP） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD45检测试剂（CD45-PE-cy7) | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD45检测试剂（CD45-PerCP） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD4检测试剂（CD4-APC) | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | 清洗液 | 500ml | 瓶 | 105.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | 溶血素 | 5mL | 瓶 | 160.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD4检测试剂（CD4-FITC） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD56检测试剂（CD56-APC) | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD56检测试剂（CD56-PE） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD8 检测试剂（APC-cy7） | 100人份/瓶（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | CD8检测试剂（CD8-PE） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1600.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法） | 100人份 | 瓶 | 7100.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | Granzyme B抗体试剂 （免疫组织化学法） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | 程序性死亡蛋白-1（PD-1/CD279）检测试剂（流式细胞仪法） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | 穿孔素（Perforin）抗体试剂 （免疫组织化学法） | 100人份（500μL/瓶） | 瓶 | 1800.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
|  |  |  | 破膜剂 | 20ml | 瓶 | 95.000 | 适用于流式细胞仪RaiseCyte2L6C。 |
| 医学检验科 | 12 | 包组12 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（Clean I) | 50ml | 盒 | 324.000 | 适用于希森美康全自动凝血分析仪CS-5100。 |
|  |  |  | 全自动血液凝固分析装置清洗液（Clean II) | 5000ml | 盒 | 3610.000 | 适用于希森美康全自动凝血分析仪CS-5100。 |
|  |  |  | 血凝仪专用灯泡 | 各规格 | 个 | 1596.000 | 适用于希森美康全自动凝血分析仪CS-5100。 |
|  |  |  | 全自动血凝固分析装置用反应杯 | 各规格 | 个 | 0.680 | 适用于希森美康全自动凝血分析仪CS-5100。 |
| 医学检验科 | 13 | 包组13 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 （RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于人痰液和咽拭子样本中的肺炎支原体核酸的定性检测。 |
|  |  |  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 （RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于人尿液、女性宫颈拭子或男性尿道拭子样本中解脲脲原体核酸的定性检测。 |
|  |  |  | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒 （RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于人尿液或女性宫颈拭子样本、男性尿道拭子样本中淋病奈瑟菌核酸的定性检测。 |
|  |  |  | 生殖支原体核酸检测试剂盒 （RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于定性检测男性尿液或尿道拭子、女性尿液、宫颈拭子或阴道拭子样本中生殖支原全核酸（RNA）。 |
|  |  |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 （RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于人尿液或女性宫颈拭子、男性尿道拭子样本中的沙眼衣原体核酸的定性检测。 |
|  |  |  | 通用型甲型流感病毒核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 1360.000 | 适用于全自动核酸检测分析系统（仁度）AUTOSAT，用于定性检测人口咽拭子样本中甲型流感病毒核酸。 |
| 医学检验科 | 14 | 包组14 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 （荧光PCR法） | 32人份 | 盒 | 627.000 | 适用于全自动核酸提取仪（之江EX3600），全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96P，用于对人血清或血浆中乙型肝炎病毒（Hepatitis B Virus HBV）DNA进行定量检测。 |
| 医学检验科 | 15 | 包组15 | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份 | 盒 | 6864.000 | 适用于全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96P，全自动核酸提取仪（硕士）SSNP-9600A，用于定性检测人鼻咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒1型及副流感病毒3型核酸。 |
|  |  |  | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份 | 盒 | 3600.000 | 适用于全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96P，全自动核酸提取仪（硕士）SSNP-9600A，用于体外定性检测尿脱落细胞中膀胱癌相关Twist1基因甲基化状态。 |
| 医学检验科 | 16 | 包组16 | 沙眼衣原体（CT）核酸定量检测试剂 | 24人份 | 盒 | 370.000 | 适用于全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96P，用于对人体尿道、生殖道分泌物中沙眼衣原体的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。 |
|  |  |  | 人运动神经原存活基因1（SMN1)检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份 | 盒 | 2448.000 | 适用于全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96P，用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中运动神经元存活基因1（SMN1）外显子7的拷贝数变异。 |
| 医学检验科 | 17 | 包组17 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）联检试剂盒（量子点免疫荧光法） | 20人份 | 盒 | 1000.000 | 适用于干式荧光免疫分析仪AFS3000B，用于体外定量检测人体样本（血清、血浆和全血）中胃蛋白酶原Ⅰ（PG Ⅰ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PG Ⅱ） 的含量。 |
|  |  |  | 胃泌素17（G-17）检测试剂盒 （量子点免疫荧光法） | 20人份 | 盒 | 400.000 | 适用于干式荧光免疫分析仪AFS3000B，用于体外定量检测人体样本（血清、血浆和全血）中胃泌素17（G-17）含量。 |
|  |  |  | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 20人份 | 盒 | 1890.000 | 适用于干式荧光免疫分析仪AFS3000B，用于体外定性检测人血清样本中的幽门螺杆菌尿素酶 (Urease)抗体、细胞毒素相关蛋白 (Cytotoxin associated gene A，CagA) 抗体和空泡细胞毒素(Vacuolating cytotoxin A，VacA)抗体。 |
| 医学检验科 | 18 | 包组18 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂 （胶体金法） | 各规格 | 人份 | 12.000 | 用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的肺炎支原体IgM抗体。 |
|  |  |  | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒 （胶体金法） | 各规格 | 人份 | 15.240 | 用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的结核分枝杆菌IgG/IgM抗体 |
|  |  |  | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 （胶体金法） | 各规格 | 人份 | 15.000 | 用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中肠道病毒71型 IgM抗体（EV71-IgM）。 |
|  |  |  | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒 （胶体金） | 各规格 | 人份 | 15.000 | 用于体外定性检测人血清样本中的柯萨奇病毒A16型IgM抗体(CA16-IgM)。 |
| 医学检验科 | 19 | 包组19 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 （胶体金法） | 各规格 | 人份 | 2.700 | 用于体外定性检测人血清、血浆或静脉全血中的丙型肝炎病毒抗体。 |
|  |  |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 2.500 | 用于定性检测人血清、血浆中的人类免疫缺陷病毒（HIV1＋2型）抗体。 |
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 0.720 | 用于定性检测人血清、血浆或全血样本中乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)。 |
|  |  |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 4.960 | 用于体外定性检测人血清、血浆中乙型肝炎病毒前S1抗原。 |
| 医学检验科 | 20 | 包组20 | 真菌三重荧光染色液 | 各规格 | 人份 | 45.000 | 用于人体样本中真菌的染色，不用于精子的染色及真菌感染相关疾病的辅助诊断。 |
| 医学检验科 | 21 | 包组21 | 清洗液 | 1 x 10L | 盒 | 610.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 反应杯 | 各规格 | 个 | 0.630 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 300测试, 校准品0 (S0) -校准品6 (S6)2.5 mL/瓶。 | 盒 | 3150.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白(AFP)水平。 |
|  |  |  | 碱性清洗液 | 1L | 盒 | 690.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 酸性清洗液 | 1加仑 | 盒 | 934.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 未结合雌三醇测定试剂盒 （化学发光法） | 2×50测试 | 盒 | 1794.090 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于体外定量测定人血清中未结合雌三醇的水平。 |
|  |  |  | 未结合雌三醇校准品 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶； 校准品1(S1)-校准品6(S6),2.5mL/瓶。 | 盒 | 2031.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼） Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 系统检测溶液 | 4mL×6瓶 | 盒 | 255.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 抗缪勒管激素测定试剂盒 （化学发光法） | 2×50测试 | 盒 | 9500.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于定量测定人血清和血浆中的抗缪勒管激素水平。 |
|  |  |  | 抗缪勒管激素校准品 | 冻干粉，校准品0(S0):2mL/瓶，校准品1(S1):2mL/瓶，校准品2(S2):2mL/瓶， 校准品3(S3):2mL/瓶，校准品4 (S4):2mL/瓶， 校准品5(S5):2mL/瓶 | 盒 | 4510.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 叶酸校准品 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 盒 | 629.410 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试 | 盒 | 979.200 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼） Unicel DxI800，用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)中的铁蛋白水平。 |
|  |  |  | 铁蛋白校准品 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 盒 | 629.410 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 维生素B12测定试剂盒 （化学发光法） | 2×50个测试 | 盒 | 2064.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于铁蛋白项目测定时的校准。 |
|  |  |  | 维生素B12校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5), 4.0mL/瓶 | 盒 | 629.410 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）测定试剂盒 （化学发光法） | 2×50测试 | 盒 | 1086.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于体外定量检测人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）水平。 |
|  |  |  | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶，校准品1(S1):4.0mL/瓶，校准品2(S2):4.0mL/瓶，校准品3(S3):4.0mL/瓶，校准品4(S4):4.0mL/瓶，校准品5(S5):4.0mL/瓶 | 盒 | 619.000 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |
|  |  |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 2x50测试 | 盒 | 2107.020 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800，用于体外定量测定人血清中妊娠相关血浆蛋白A 的水平。 |
|  |  |  | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 | 校准品0 (S0)：1mL×1，校准品1 (S1)：1mL×1，校准品2 (S2)：1mL×1，校准品3 (S3)：1mL×1，校准品4 (S4)：1mL×1，校准品5 (S5)：1mL×1。 | 盒 | 4469.580 | 适用于全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼）Unicel DxI800。 |