
	深圳市宝安纯中医治疗医院智能系统维保服务报价

	报价人：                                   联系方式：

	序号
	名称
	内容
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	视频监控系统维保服务
	1）一期院区及社康监控系统维保服务（含粤300个摄像头）；
2）一年四次巡检，及一次联动测试；
3）7*24小时响应，72小时内修复。
	1
	项
	
	
	

	2
	巡更系统维保服务
	1）巡更系统维保服务；
2）一年四次巡检；
3）系统使用培训一次。
	1
	项
	
	
	

	3
	门禁系统维保服务
	1）门禁系统维保服务；
2）一年四次巡检服务；
	1
	项
	
	
	

	4
	一键报警系统维保服务
	1）一键报警系统维保服务（含物联网通信流量卡费用）；
2）一年四次巡检；
3）系统使用培训一次；
4）7*24小时响应，72小时内修复。
	1
	项
	
	
	

	5
	监控大屏显示系统维保服务
	1）监控大屏系统维保服务（4*4高清屏）；
2）一年四次巡检。
	1
	项
	
	
	

	合计：
	
	含税、总价包干

	· 报价要求：
1、以上报价为总价包干价（包含运输费、人工及税费等一起满足服务的费用），最高限价为30000元/年；
2、报价内配件更换规则： 

· 单台 / 单件配件价值＜1000 元，且全年此类配件累计总费用≤8000 元，所有费用由服务方全额承担；

· 单台 / 单件配件价值≥1000 元，我方提前与院方沟通，经院方确认后由院方自行采购配件，我方提供免费安装、调试及技术咨询服务。
3. 除以上报价外，供应商可另外提供系统相关设备及配件报价，含安装、调试、技术服务，配件统一享受 1 年免费维保，全年配件结算总费用不超出本合同总价。以下为具体的配件费用清单：

	序号
	设备名称
	品牌
	参数
	单位
	价格（元）
	备注

	1
	网络摄像机
	华为、大华或海康
	采购方指定
	个
	
	

	2
	NVR 存储硬盘
	华为、大华、海康、三星、西数
	小于等于8T
	块
	
	

	3
	门禁控制器
	爱克信
	双门
	个
	
	

	4
	液晶拼接屏
	/
	46寸 3.5间距
	台
	
	

	5
	一键报警客户端按钮
	精华隆
	采购方指定
	个
	
	


