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	2026年第八期医用耗材遴选采购需求表

	项目编号：SZBAFYYY202607-01

	使用科室
	序号
	包组
	产品名称
	参考规格   型号
	单位
	预算单价    （元）
	适用范围

	医学检验科
	1
	包组1
	清洗液
	4mL×20
	盒
	1520.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000。

	
	
	
	血细胞分析用染色液（PLT）
	12mL×2
	盒
	4934.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞染色。

	
	
	
	血细胞分析用染色液（RET）
	12mL×2
	盒
	6400.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞染色。

	
	
	
	血细胞分析用染色液（WPC）
	12mL×2
	盒
	3397.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞染色。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂（SLS）
	1.5L×2
	盒
	2250.86 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂（WPC）
	1.5L×2
	盒
	1098.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类/计数。

	
	
	
	血细胞分析用稀释液（DFL）
	1.5L×2
	盒
	810.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞分析前，样本的稀释。

	
	
	
	血液分析仪用校准品
	3.0mL
	瓶
	2240.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000。

	
	
	
	血液分析仪用质控品
	水平1：3.0mL
	瓶
	600.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000。

	
	
	
	血液分析仪用质控品
	水平2：3.0mL
	瓶
	600.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000。

	
	
	
	血液分析仪用质控品
	水平3：3.0mL
	瓶
	600.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂（WDF）
	5L
	桶
	2536.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂（WNR）
	5L
	桶
	2375.00 
	适配希森美康全自动血液分析流水线XN-2000，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。

	医学检验科
	2
	包组2
	地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交）
	25人份
	盒
	3169.00 
	适配亚能自动分子杂交仪YN-H96，用于体外定性检测人全血基因组DNA样本。

	
	
	
	人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	25人份
	盒
	1520.00 
	适配亚能自动分子杂交仪YN-H96，用于体外定性检测宫颈脱落细胞样本中的人乳头瘤病毒 (HPV) DNA。

	医学检验科
	3
	包组3
	灭菌吸头(带滤芯)
	20ul
	支
	0.45 
	通用耗材

	
	
	
	卡扣式防爆盖离心管
	1.5ml
	支
	0.054 
	通用耗材

	
	
	
	离心管
	10ml
	支
	0.34 
	通用耗材

	医学检验科
	4
	包组4
	一次性使用病毒采样管
	3ml
	支
	1.14 
	用于样本的收集、运输和储存。

	医学检验科
	5
	包组5
	核酸提取或纯化试剂
	48人份
	盒
	96.00 
	适配全自动核酸提取仪（硕士）SSNP-9600A，用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。

	医学检验科
	6
	包组6
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份
	盒
	200.00 
	适配全自动医用PCR分析系统（上海之江SLAN-96S），用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、痰液、肺泡灌洗液样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因、E基因。

	医学检验科
	7
	包组7
	核酸提取试剂盒（磁珠法）
	96人份
	盒
	134.40 
	适配全自动核酸提取仪（中元EXM6000），用于核酸的提取步骤。

	医学检验科
	8
	包组8
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	96人份
	盒
	307.20 
	适配全自动核酸提取仪（中元EXM6000），全自动医用PCR分析系统（宏石SLAN-96S），全自动核酸提取仪（硕士SSNP-9600A）

	医学检验科
	9
	包组9
	七种肺癌相关抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
	9人份
	盒
	1980.00 
	用于体外定性检测人血清中七种肺癌相关抗体（p53、GAGE 7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5）的浓度。

	医学检验科
	10
	包组10
	清洗液
	10L
	桶
	255.00 
	适配瑞图精子质量分析仪RT-S100。

	
	
	
	一次性精子采集器
	40人份
	箱
	180.00 
	适配瑞图精子质量分析仪RT-S100。

	
	
	
	精液样本稀释试剂盒
	40人份
	盒
	340.00 
	适配瑞图精子质量分析仪RT-S100，用于精液样本的承载、稀释，便于精液质量的分析。

	医学检验科
	11
	包组11
	ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法）
	400卡
	盒
	12360.00 
	适配奥森多全自动血型分析仪ORTHOVISION，用于红细胞ABO血型系统的正定型、反定型和RH系统中的D抗原的检测。

	
	
	
	仪器保养液
	15×12mL
	盒
	860.00 
	适配奥森多全自动血型分析仪ORTHOVISION。

	
	
	
	稀释杯
	16×180排
	盒
	1880.00 
	适配奥森多全自动血型分析仪ORTHOVISION。

	医学检验科
	12
	包组12
	B群链球菌显色鉴定培养基
	管装固体型、50人份
	盒
	1040.00
	用于B群链球菌的培养、鉴别。

	
	
	
	运送培养基
	管状固体型、50人份
	盒
	250.00
	用于临床采集样本的转运保存。

	医学检验科
	13
	包组13
	耐万古霉素肠球菌基因(vanA,vanB)检测试剂盒（荧光PCR法）
	20人份
	盒
	1350.00
	用于体外定性检测人尿液样本中肠球菌基因16S rDNA和耐万古霉素肠球菌特异性基因vanA和vanB。

	
	
	
	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药性基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	20人份
	盒
	920.00
	用于体外定性检测人痰液和咽拭子样本中耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（ Methicillin-resistant Staphylococcusaureus）的特异性耐药基因mecA和金黄色葡萄球菌的种属特异性基因femA。

	
	
	
	肺炎克雷伯菌耐碳青霉烯类抗生素基因KPC检测试剂盒（荧光PCR法）
	20人份
	盒
	1200.00 
	用于体外定性检测人痰液样本中肺炎克雷伯菌外膜磷酸蛋白phoE和KPC基因。

	
	
	
	鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因（OXA23）检测试剂盒（荧光PCR法）
	20人份
	盒
	1280.00 
	用于体外定性检测人痰液样本中鲍曼不动杆菌固有基因OXA51和鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因OXA23。

	医学检验科
	14
	包组14
	人APOE基因分型检测试剂盒（荧光PCR-酶切法）
	24测试
	盒
	2688.00 
	适配全自动医用PCR分析系统（宏石SLAN-96S），用于体外定性检测人全血样本DNA中APOE基因的6种基因型。

	医学检验科
	15
	包组15
	一次性使用真空采血管
	橙色管：促凝剂、各规格
	支
	0.27
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	分离胶/促凝剂、各规格
	支
	0.38 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	红色管：无添加剂、各规格
	支
	0.27 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	紫色管： 抗凝、各规格
	支
	0.31 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	绿色管：肝素钠 、各规格
	支
	0.31 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	蓝色管：枸橼酸钠1:9 、各规格
	支
	0.31 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用真空采血管
	黑色管：枸橼酸钠1:4 、各规格
	支
	0.31 
	用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝、促凝、分离、保存，与采血针配套使用。

	
	
	
	一次性使用末梢采血管
	穿刺型、各规格
	支
	0.58 
	用于采集人体末梢血样。

	
	
	
	一次性使用静脉血样采集针
	0.7mm×25mm
	支
	0.2
	用于采集静脉血样。

	医学检验科
	16
	包组16
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24人份
	盒
	624.00 
	适配全自动医用PCR分析系统（宏石SLAN-96S），全自动核酸提取仪（硕士SSNP-9600A），用于体外定性检测18岁以下人群的口咽拭子或鼻咽拭子样本中百日咳杆菌核酸。

	医学检验科
	17
	包组17
	呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20人份
	盒
	280.00 
	用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、鼻咽拭子标本中呼吸道合胞病毒抗原。

	医学检验科
	18
	包组18
	碘测定试剂盒（过氧乙酸氧化显色法）
	40人份
	盒
	760.00 
	适配赛默飞酶标仪MULTISKANFC，用于检测人体尿液中碘的含量，临床上主要用于甲状腺疾病的辅助诊断。

	医学检验科
	19
	包组19
	乙型肝炎病毒表面抗原，表面抗体，e抗原，e抗体，核心抗体检测试剂（胶体金法）
	25人份
	盒
	87.50 
	用于定性检测人全血、血清、血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）。

	医学检验科
	20
	包组20
	不孕不育症自身抗体联检试剂盒 （玻片法）
	20人份
	盒
	1800.00 
	适配赛尔生物芯片阅读仪SCIARRAY-II，用于定性同时检测人血清/血浆中存在的抗精子抗体(ASA)、抗心磷脂抗体(ACA)、抗子宫内膜抗体(AEA)、抗卵巢抗体(AOA)和抗绒毛膜促性腺素(HCG)抗体五种抗体。

	医学检验科
	21
	包组21
	解脲支原体和人型支原体选择分离固体培养基（培养法）
	20人份
	盒
	600.00 
	用于解脲支原体、人型支原体的分离培养。

	医学检验科
	22
	包组22
	解脲支原体和人型支原体选择分离培养、鉴定、药敏试剂盒  （培养法）
	20人份
	盒
	90.00 
	适配全自动加样系统Crius 25，用于解脲支原体和人型支原体的选择分离培养、鉴定、药敏测定。

	医学检验科
	23
	包组23
	单道可调移液器（加样枪）
	100μL～1000μL
	支
	196.00 
	通用耗材

	
	
	
	带滤芯吸头
	10ul
	支
	0.20 
	通用耗材

	
	
	
	带滤芯吸头
	6×52mm，200ul
	支
	0.20 
	通用耗材

	
	
	
	带滤芯吸嘴
	8×71mm，1000ul
	支
	200.00 
	通用耗材

	
	
	
	吸嘴
	8×71mm，1000ul
	支
	0.05 
	通用耗材

	
	
	
	吸嘴盒
	200ul、96孔
	个
	20.00 
	通用耗材

	
	
	
	移液器吸嘴
	0.5-200μL
	支
	0.04 
	通用耗材

	医学检验科
	24
	包组24
	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)
	96人份
	盒
	172.00 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。

	
	
	
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	120.00 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，定性检测人血清 / 血浆样本中的梅毒螺旋体（TP）特异性抗体。

	
	
	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	215.00 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于定性检测人血清 / 血浆中的人类免疫缺陷病毒（HIV）p24 抗原和 HIV-1/2 型抗体。

	
	
	
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	41.60 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体。

	
	
	
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	41.60 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）。

	
	
	
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	41.60 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体。

	
	
	
	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法)
	96人份
	盒
	41.60 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，定性检测人血清 / 血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。

	
	
	
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	41.60 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体。

	
	
	
	丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒（酶联免疫法）
	96人份
	盒
	1450.00 
	适配爱康全自动酶免分析仪URANUSAE 75，用于体外定性检测人血清和血浆中的丙型肝炎病毒游离核心抗原。

	医学检验科
	25
	包组25
	马铃薯葡萄糖琼脂培养基
	9cm
	块
	7.50 
	用于定性/定量检测霉菌、酵母菌总数。

	
	
	
	乳酸酚棉蓝染色液
	4x10ml
	盒
	280.00 
	用于真菌染色。

	
	
	
	一次性使用采样棒
	各规格
	支
	0.35 
	微生物配套耗材。

	
	
	
	新型隐球菌染色液
	1x10ml
	盒
	99.00 
	用于染色观察菌体上有无荚膜结构，借以鉴定新型隐球菌。

	
	
	
	肺炎链球菌抗原检测试剂盒     （胶体金）
	22人份
	盒
	726.00 
	用于体外定性检测肺炎病人尿液和脑膜炎病人脑脊液（CSF）中的肺炎链球菌抗原。

	
	
	
	碳青霉烯酶检测试剂盒（胶体金免疫层析法）
	20人份
	盒
	3600.00 
	用于培养后获取的细菌样本中的KPC、OXA-48、VIM、IMP和NDM型碳青霉烯酶的体外定性检测，快速检测细菌样本中是否存在5种碳青霉烯酶中的一种或几种。临床上用于鉴别患者对碳青霉烯类抗生素的耐药性。

	
	
	
	铁染色
	5测试
	盒
	100.00 
	用于骨髓细胞的组织细胞学染色。

	
	
	
	过碘酸-雪夫反应（PAS）
	5测试
	盒
	108.00 
	用于组织细胞学糖原和霉菌的染色。

	
	
	
	过氧化物酶染色液（POX）(盐酸联苯胺法）
	5测试
	盒
	120.00 
	用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色。

	
	
	
	氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色（NAS-DCE)
	5测试
	盒
	155.00 
	用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色。

	医学检验科
	26
	包组26
	脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1：1x48ml R2:1x16ml
	盒
	2500.00 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于体外定量检测人血清/血浆样本中脂联素的浓度。

	
	
	
	超氧化物歧化酶（SOD）测定试剂盒（邻苯三酚底物法）
	80ml
	盒
	441.59 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于定量检测人体血清和血浆样本中超氧化物歧化酶的活性。

	
	
	
	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法）
	R1：1x45ml R2:1x15ml
	盒
	1200.00 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于体外定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇（sd LDL-C）的含量。

	
	
	
	甘胆酸（CG）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	100ml
	盒
	1165.05 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于定量检测人体血清或血浆样本中甘胆酸的含量，临床上主要用于肝胆疾病的辅助诊断。

	
	
	
	红细胞脆性（EFT）测定试剂盒（直接比色法）
	R1:1×50ml  R2:1×50ml  R3:2×120ml
	盒
	830.00 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于体外定量测定人血红细胞的渗透脆性。

	
	
	
	抗环瓜氨酸肽抗体（CCP)测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	80ml
	盒
	4800.00 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于定量检测人体血清或血浆样本中抗环状瓜氨酸肽（CCP）抗体的含量。

	
	
	
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）测底试剂盒     （比值法）
	R1:1×45ml  R2:1×45ml  R3:2×125ml
	盒
	990.00 
	适配迈瑞BS2000（一体机）BS2801M（流水线），用于体外定量定性人血红细胞中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）的含量。

	医学检验科
	27
	包组27
	无菌吸管
	3mL
	支
	0.05 
	通用耗材

	
	
	
	尿防腐剂
	各规格
	片
	2.50 
	通用耗材




