## 公告
石岩人民医院医疗设备市场调研公告明细表
表格内容：
1.“.xlsx”格式文件：《调研设备清单》。
2.“.xlsx”格式文件：《企业报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《设备调研记录表》。
4.“.xlsx”格式文件：《设备调研型号参数表》。
请各企业发送资料至邮箱syyysbkhc@163.com。统一以一个PDF邮件名称：设备名称+公司名称。具体发送邮箱内容要求：第一，提供上述表格（1-4）加盖公章PDF版本。第二，提供营业执照、经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家授权书、设备彩页、如有：近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中能体现同品牌型号）PDF版本。无公章资料视为无效调研资料。

## 调研设备清单
调研设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 维保年限 | 预算金额
1 | 医用空气加压舱维保服务 | 1 | ≥1 | 12万

## 企业报名登记表
企业报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 设备调研记录表
设备调研记录表(样例）
项目名称： 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： 邮箱：
项目负责人姓名及手机号： 邮箱：
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  |  | 型号 | XXX
序号 | 检测 项目 | 具体检测维保内容 | 一年期内分配
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
一 | 舱体部分
1 | 舱门 | 维保：保证舱门开启灵活，密封条无破损，锁紧装置（或碰锁）动作可靠，连通阀开关灵活、无泄漏。舱门转动机构及碰锁装置加注阻燃硅脂。 | 按要求 | 按要求 | 按要求 | 按要求
2 |  | 更换：舱门密封条，视老化程度和加压次数，必要随时更换。 | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换
3 | 递物筒 | 维保：内外门盖及连通阀开关灵活、无泄漏；密封圈无老化破损；警示牌完整清晰；压力表指示准确并在检定有效期（一年）内；安全联锁装置动作可靠。 | 按要求 | 按要求 | 按要求 | 按要求
4 | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | *** | *** | *** | *** | *** | ***
*** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
有无耗材试剂 |  |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  |  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  |  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  |  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  |  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  |  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 设备调研型号参数表
设备调研型号参数表(样例）
项目名称：
品牌型号 | 飞利浦（品牌1）
型号（Endura）
关键参数及功能-免费更换主要配件列表
1、舱内照明 | 免费
2、安全阀 | 免费
3、测氧仪 | 免费
4、舱门密封条 | 免费
5、油滤 | 免费
*** | ***
*** | ***
关键参数及功能-收费配件列表
1、高靠背航空座椅 | 显示价格
2、音乐播放器 | 显示价格
3、控制台 | 显示价格
*** | ***
*** | ***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例