## Sheet1 (2)
编号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 需求产品医保分类代码 | 单位 | 产地 | 主要使用科室 | 产品用途及参考参数
1 | 一次性使用雾化器-微网 | 各规格 | C140201 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/01-药品吸入器 | 个 | 无要求 | 重症医学科病区 | 本产品与医用微网雾化器配合使用，用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。产品应适用于北京万生人和OT-MN1-CY微网雾化器。
2 | 面罩（无创口鼻罩） | 各规格 | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 个 | 无要求 | 心血管病科 | 为患者提供持续气道正压通气或双水平气道正压通气治疗的界面连接装置，属于一次性使用产品。其中规格为M和L的面罩适用于体重大于30千克的患者，规格为S的面罩适用于年满7岁且体重大于20千克的患者。应适配飞利浦伟康V60无创呼吸机。
3 | 内镜清洗刷 | 各规格 | 无 | 个 | 无要求 | 腔镜中⼼ | 1、工作长度：≥1800mm，适配常规内镜全通道清洗需求； 2、刷杆直径：≤1.8mm，确保顺利通过内镜钳道，不损伤通道内壁； 3、刷头形式：双头设计，刷头直径分别约 2.4mm（适配小通道）、≥6mm（适配主通道），兼顾不同腔道清洗需求； 4、刷头末端为圆钝 / 荧光保护头，避免刮擦内镜通道内壁，同时增强通道内可见性； 5、刷毛材质：医用级尼龙，低吸水性、耐消毒液腐蚀，长期浸泡无变形、掉毛现象，确保清洗效果稳定； 6、刷杆材质：医用级柔性材料，柔韧性佳，可随内镜通道弯折，无断裂、脱层风险； 7、无毛刺、无尖锐棱角，螺纹 / 表面光滑，不损伤内镜钳道孔，通过性强； 8、刷毛排列规则，软硬适中，可有效清除通道内生物膜与碎屑，同时避免损伤内镜内壁涂层。
4 | 麻醉机呼吸机用管路套组 | 成人、儿童 | C141004 14-基础卫生材料/10-麻醉包及套件/04-其他麻醉套件 | 套 | 无要求 | 麻醉科 | 与麻醉机和呼吸机配套使用，作为麻醉气体等医用气体进入病人体内的通道。
5 | ⼄型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）⾎清（液体）室内质控品 | 高值、中值、低值 | 无 | 盒 | 无要求 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核酸检测质量监测。
6 | 一次性使用雾化器 | 口含型、儿童面罩型 | C140201 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/01-药品吸入器 | 套 | 无要求 | 急诊科 | 由手把式雾化杯、咬嘴、面罩、输气管组成。供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。
| 一次性雾化喷雾装置 | 面罩型 、咬嘴型 | C140201 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 01-药品吸入器 | 套 | 无要求 | 康复科、重症医学科 | 一次性雾化喷雾装置由喷雾罐（包括药杯帽、雾化芯及药杯）和供氧管组成。配件包括面罩、T型接头、咬嘴及储雾管。用于药液的雾化吸入，适用治疗气道阻塞症状。
| 输氧面罩 | 1、高浓度型，带储氧袋，提供更高浓度氧疗（可达 60-80%） 2、标准型，无储氧袋，提供中等浓度氧疗（约 40-60%） | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 个 | 无要求 | 康复科、重症医学科 | 由佩带、面罩、供养管、储氧袋组成，采用高分子材料制成。非正压面罩、非高压氧舱面罩。用于临床吸氧时，作为医用氧气的输送通道，放置或固定于吸氧者面部。
7 | 一次性使用鼻氧管（带湿化瓶） | 2 米、230ml | C140202 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 套 | 国产 | 肛肠科、急诊科、外科三区 | 一次性使用鼻氧管主要由氧气湿化瓶、输氧管、氧源接头、成人/幼儿鼻塞（双头）组成。用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
| 一次性使用鼻氧管 | 成人、儿童 | C140202 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 条 | 国产 | 内镜、麻醉 | 本产品以聚氯乙烯为原材料制成，由鼻吸头、主连接管、支连接管、接头、三通接头和卡环组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。用于向患者输送氧气。
| 医用吸氧面罩 | 大号、中号、小号 | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 包 | 无要求 | 急诊科 | 由面置和连接管组成。采用聚氯乙烯材料制成。用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。
8 | 骨水泥 | 各规格 | 03-骨、软骨及软组织材料 / 47-骨填充和修复植入材料 / 05-骨水泥 | 包 | 无要求 | 骨伤科一区 | 用于椎体的充填与稳定:缓解和消除椎体压缩骨折的疼痛、缓解和消除椎体瘤(转移癌或骨髓瘤)的疼痛、症状性椎体血管瘤。
9 | 灌注器（一次性流汁胃灌器） | 50ml | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 支 | 无要求 | 肛肠科 | 由外套、活塞、芯杆组成，用于对患者自然腔道进行冲洗。
| 一次性使用无菌肛门镜 | 各规格 | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 支 | 无要求 | 肛肠科 | 该产品由窥肛器、导引棒和导引头组成；产品无菌,用于肛门部位检查。
10 | 一次性灌肠冲洗器（一次性灌肠袋） | 1000ml | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 个 | 无要求 | 妇科 | 由悬挂装置、液袋、软管、流量调节器、螺纹连接头、直肠导管部分组成。供医疗单位作一次性对人体肛肠道输灌药液用。
11 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 各规格 | CJ40501 形态学检查/细胞病理制备/液基细胞制备试剂 | 箱 | 无要求 | 病理科 | 用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等