附表：深圳市宝安区福永人民医院医用耗材遴选目录

| 2026年第九期医用耗材遴选采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：SZBAFYYY202608-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室 | 序号 | 包组 | 产品名称 | 参考规格 型号 | 单位 | 预算单价 （元） | 适用范围 |
| 呼吸内科 | 1 | 呼吸内科1包 | 负压引流器 | 50ml | 个 | 11.50 | 用于向外引出并收集体内液体（气管镜下灌洗回收灌洗液）。 |
| 肾病学科 | 2 | 肾病学科1包 | 碘液微型盖 | 各规格 | 个 | 1.30 | 腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。 |
|  |  |  | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 各规格 | 个 | 388.00 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹透导管规格：内径2.6mm-外径5mm，内径3.5mm-外径5.1mm。 |
|  |  |  | 腹膜透析外接短管 | 各规格 | 个 | 120.00 | 用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。 |
|  |  |  | 腹透管路夹 | 各规格 | 个 | 6.00 | 用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 |
| 内镜中心 | 3 | 内镜中心1包 | 内镜医用清洗剂 （预处理型） | 260ml | 袋 | 8.00 | 用于内镜床边预处理，独立包装，避免交叉感染。 |
|  |  |  | 多酶湿巾 | 各规格 | 片 | 0.50 | 用于内镜床边预处理，特质无纺布，对镜子无划伤。 |
| 中医肛肠科 | 4 | 中医肛肠科1包 | 冲洗器（一次性坐浴盆） | 参考桂林康兴A2 | 个 | 41.00 | 适配激光坐浴机KX2000A，用于对患者臀部、阴部部位（不包括阴道专用）的病患进行冲洗、浸泡。 |
| 各科室 | 5 | 通用耗材1包 | 持续葡萄糖监测系统 | 参考深圳硅基 GS1 | 套 | 340.00 | 用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 可提供并存储连续葡萄糖值，跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。使用时间最长14天。免校准。 |
|  |  |  | 持续葡萄糖监测系统 | 参考深圳硅基GS1-10 | 套 | 295.00 | 用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 可提供并存储连续葡萄糖值，跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。使用时间最长14天。免校准。 |
| 医学检验科 | 6 | 医学检验科1包 | 人运动神经原存活基因1（SMN1)检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各规格 | 盒 | 102.00 | 适配荧光PCR扩增仪。用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中运动神经元存活基因1（SMN1）外显子7的拷贝数变异。 |
| 医学检验科 | 7 | 医学检验科2包 | 沙眼衣原体（CT）核酸定量检测试剂 | 各规格 | 盒 | 24.78 | 适配荧光PCR扩增仪。用于对人体尿道、生殖道分泌物中沙眼衣原体的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。 |
| 医学检验科 | 8 | 医学检验科3包 | 解脲支原体（UU）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 盒 | 21.00 | 适配荧光PCR扩增仪。用于对人体尿道、生殖道分泌物中解脲支原体（Ureaplasma urealyticum ，UU）的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。 |
| 医学检验科 | 9 | 医学检验科4包 | 淋球菌(NG)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 各规格 | 盒 | 19.58 | 适配荧光PCR扩增仪。用于对人尿道、生殖道分泌物中淋球菌（Neisseria Gonococcus ，NG）的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。 |
| 医学检验科 | 10 | 医学检验科5包 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 350测试×2/盒 | 盒 | 4536.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）校准品 | 校准1～7：0.5mL×7 | 盒 | 1080.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 250测试×2/盒（F） | 盒 | 3240.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 缓冲液（CRP专用） | 1L×1/盒 | 盒 | 230.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 缓冲液（SAA专用） | 1L×1/盒 | 盒 | 230.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 4L×1/盒 | 盒 | 285.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 缓冲液 | 3.5L×1/盒 | 盒 | 251.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 100测试×2/盒（F） | 盒 | 2160.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 校准品1～5 0.5mL×5 | 支 | 1080.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 |
|  |  |  | 全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯 | 2只/盒 | 盒 | 145.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用校准品 | 2.5mL×1/盒 | 盒 | 450.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的校准。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平1：2.5mL×3 | 支 | 960.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平2：2.5mL×3 | 支 | 900.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控品 | 水平3：2.5mL×3 | 支 | 960.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析用F-CC清洁液 | F-CC：4mlx6瓶 | 盒 | 158.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | F-DK：20Lx1桶 | 盒 | 290.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释，制备细胞悬液。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | F-DR：1Lx1瓶 | 盒 | 560.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FA：10mL×1盒 | 盒 | 1400.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FD：20mlx1盒 | 盒 | 1000.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FP：10mL×1盒 | 盒 | 1920.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FR：10mL×1盒 | 盒 | 3300.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | F-FW：20mL×1盒 | 盒 | 1000.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LA：1L×1瓶 | 瓶 | 1562.26 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LD：1L×1瓶 | 盒 | 730.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LS：1L×1瓶 | 盒 | 990.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | F-LW：1Lx1瓶 | 盒 | 728.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | 12mlx1盒 | 盒 | 1646.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 500mlx1瓶 | 瓶 | 462.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 500mlx1瓶 | 瓶 | 560.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |
|  |  |  | 全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯 | 4只/盒 | 盒 | 285.00 | 适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。 |
| 医学检验科 | 11 | 医学检验科6包 | C—反应蛋白(CRP)校准品 | a、b、c、d、e 五个浓度水平：5×0.5mL | 盒 | 516.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，人血清基质的液体校准品。 |
|  |  |  | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1663.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量。 |
|  |  |  | 探头清洁液 | 50mL/盒 | 盒 | 64.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2472.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A 校准品 | 五水平组合装（A、B、C、D、E）: 0.5 mL各个浓度水平各一支 | 盒 | 560.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A 质控品 | 两水平组合装（水平I、水平II）：1.5mL各个浓度水平各一支（×1） | 盒 | 560.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 3mL×1 (SC-CAL PLUS) | 支 | 500.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 高值：4.5mL×1 (BC-6D) | 支 | 340.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 中值：4.5mL×1 (BC-6D) | 支 | 340.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 低值：4.5mL×1 (BC-6D) | 支 | 340.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 高值：4.5mL×1 (BC-RET) | 支 | 310.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 中值：4.5mL×1 (BC-RET) | 支 | 310.50 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 低值：4.5mL×1 (BC-RET) | 支 | 340.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | 48mL×1（M-60FN） | 盒 | 4438.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | 48mL×1（M-60FD） | 盒 | 2257.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用染色液 | 12mL×1（M-60FR） | 盒 | 2527.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1L×4（M-60LH） | 箱 | 3040.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 4L×1（M-60LN） | 箱 | 1239.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 4L×1（M-60LD） | 箱 | 2029.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 200mL×1（LC） | 箱 | 440.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞。 |
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 200mL×4（LC） | 箱 | 2020.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | 20L×1（DS） | 箱 | 228.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 | 1L×1（M-60DR） | 箱 | 703.00 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |
|  |  |  | 载玻片 | 各规格 | 片 | 0.74 | 适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。 |
| 医学检验科 | 12 | 医学检验科7包 | A群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 900.00 | 适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于体外定性检测人粪便样本中的A群轮状病毒抗原和肠道腺病毒抗原。 |
|  |  |  | 便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：100人份/盒 | 盒 | 285.00 | 适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于体外定性检测人粪便标本中的血红蛋白（Hb）。 |
|  |  |  | 样本稀释液 | 2.8L/桶 | 桶 | 400.00 | 适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于粪便样本的稀释。 |
| 医学检验科 | 13 | 医学检验科8包 | C反应蛋白（CRP）校准品 | 5x0.5mL/盒，包含水平1、水平2、水平3、水平4、水平5 五个不同浓度 | 盒 | 750.00 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于C反应蛋白项目检测时的校准。 |
|  |  |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 400测试/盒 | 盒 | 2700.00 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于定量检测人全血中的C反应蛋白（CRP）的含量。 |
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（散射比浊法） | 400测试/盒 | 盒 | 7200.00 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于检测人血清中的淀粉样蛋白A(SAA)的含量。 |
|  |  |  | 样本稀释液 | 1×10.0L | 桶 | 234.00 | 适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于对待测样本进行稀释。 |
| 医学检验科 | 14 | 医学检验科9包 | PAX1基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒 | 6360.00 | 适配全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96S，全自动核酸提取仪（硕士）SSNP-9600A，用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中PAX1基因的甲基化状态。 |
| 医学检验科 | 15 | 医学检验科10包 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 22.00 | 用于体外定性检测人粪便中的诺如病毒抗原(GⅠ)和诺如病毒抗原(GⅡ)。 |
| 医学检验科 | 16 | 医学检验科11包 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 24.00 | 用于定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型/乙型流感病毒抗原。 |
| 医学检验科 | 17 | 医学检验科12包 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂（免疫层析法） | 各规格 | 人份 | 20.00 | 用于体外检测人血清、血浆或全血中的肺炎衣原体IgM抗体。 |
|  |  |  | 免疫层析分析仪 | 各型号 | 1台 | 1000.00 | 配套设备 |
| 医学检验科 | 18 | 医学检验科13包 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 22.95 | 用于定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原。 |
| 医学检验科 | 19 | 医学检验科14包 | 腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 15.00 | 用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、口咽拭子和鼻咽拭子的标本中腺病毒抗原。 |
| 医学检验科 | 20 | 医学检验科15包 | 吉姆萨染液 | 100ml | 瓶 | 119.00 | 配套试剂 |
| 医学检验科 | 21 | 医学检验科16包 | 幽门螺旋杆菌（HP）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 280.00 | 适用于定性检测全血、血清或血浆中的幽门螺旋杆菌抗体。 |