附表：深圳市宝安区福永人民医院医用耗材遴选目录
	2026年第九期医用耗材遴选采购需求表

	项目编号：SZBAFYYY202608-01

	使用科室
	序号
	包组
	产品名称
	参考规格   型号
	单位
	预算单价    （元）
	适用范围

	呼吸内科
	1
	呼吸内科1包
	负压引流器
	[bookmark: _GoBack]50ml
	个
	11.50 
	用于向外引出并收集体内液体（气管镜下灌洗回收灌洗液）。

	肾病学科
	2
	肾病学科1包
	碘液微型盖
	各规格
	个
	1.30 
	腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。

	
	
	
	腹膜透析螺旋帽钛接头
	各规格
	个
	388.00 
	用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹透导管规格：内径2.6mm-外径5mm，内径3.5mm-外径5.1mm。

	
	
	
	腹膜透析外接短管
	各规格
	个
	120.00 
	用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。

	
	
	
	腹透管路夹
	各规格
	个
	6.00 
	用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。

	内镜中心
	3
	内镜中心1包
	内镜医用清洗剂      （预处理型）
	260ml
	袋
	8.00 
	用于内镜床边预处理，独立包装，避免交叉感染。

	
	
	
	多酶湿巾
	各规格
	片
	0.50 
	用于内镜床边预处理，特质无纺布，对镜子无划伤。

	中医肛肠科
	4
	中医肛肠科1包
	冲洗器（一次性坐浴盆）
	参考桂林康兴A2
	个
	41.00 
	适配激光坐浴机KX2000A，用于对患者臀部、阴部部位（不包括阴道专用）的病患进行冲洗、浸泡。

	各科室
	5
	通用耗材1包
	持续葡萄糖监测系统
	参考深圳硅基 GS1
	套
	340.00 
	用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 可提供并存储连续葡萄糖值，跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。使用时间最长14天。免校准。

	
	
	
	持续葡萄糖监测系统
	参考深圳硅基GS1-10
	套
	295.00 
	用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 可提供并存储连续葡萄糖值，跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。使用时间最长14天。免校准。

	医学检验科
	6
	医学检验科1包
	人运动神经原存活基因1（SMN1)检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	各规格
	盒
	102.00 
	适配荧光PCR扩增仪。用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中运动神经元存活基因1（SMN1）外显子7的拷贝数变异。

	医学检验科
	7
	医学检验科2包
	沙眼衣原体（CT）核酸定量检测试剂
	各规格
	盒
	24.78 
	适配荧光PCR扩增仪。用于对人体尿道、生殖道分泌物中沙眼衣原体的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。

	医学检验科
	8
	医学检验科3包
	解脲支原体（UU）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	各规格
	盒
	21.00 
	适配荧光PCR扩增仪。用于对人体尿道、生殖道分泌物中解脲支原体（Ureaplasma urealyticum ，UU）的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。

	医学检验科
	9
	医学检验科4包
	淋球菌(NG)核酸测定试剂盒(荧光PCR法)
	各规格
	盒
	19.58 
	适配荧光PCR扩增仪。用于对人尿道、生殖道分泌物中淋球菌（Neisseria Gonococcus ，NG）的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR定性检测。

	医学检验科
	10
	医学检验科5包
	超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	350测试×2/盒
	盒
	4536.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。

	
	
	
	超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）校准品
	校准1～7：0.5mL×7
	盒
	1080.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。

	
	
	
	超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	250测试×2/盒（F）
	盒
	3240.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人体全血样本中C-反应蛋白的含量。

	
	
	
	缓冲液（CRP专用）
	1L×1/盒
	盒
	230.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。

	
	
	
	缓冲液（SAA专用）
	1L×1/盒
	盒
	230.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。

	
	
	
	全自动特定蛋白分析仪清洗液
	4L×1/盒
	盒
	285.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。

	
	
	
	缓冲液
	3.5L×1/盒
	盒
	251.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于维持反应环境。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	100测试×2/盒（F）
	盒
	2160.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	校准品1～5 0.5mL×5
	支
	1080.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。

	
	
	
	全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯
	2只/盒
	盒
	145.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。

	
	
	
	血细胞分析仪用校准品
	2.5mL×1/盒
	盒
	450.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的校准。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控品
	水平1：2.5mL×3
	支
	960.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控品
	水平2：2.5mL×3
	支
	900.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控品
	水平3：2.5mL×3
	支
	960.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于全自动血细胞分析仪血细胞分析项目的质量控制。

	
	
	
	血细胞分析用F-CC清洁液
	F-CC：4mlx6瓶
	盒
	158.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。

	
	
	
	血细胞分析用稀释液
	F-DK：20Lx1桶
	盒
	290.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释，制备细胞悬液。

	
	
	
	血细胞分析用稀释液
	F-DR：1Lx1瓶
	盒
	560.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前样本的稀释。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	F-FA：10mL×1盒
	盒
	1400.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	F-FD：20mlx1盒
	盒
	1000.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	F-FP：10mL×1盒
	盒
	1920.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	F-FR：10mL×1盒
	盒
	3300.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	F-FW：20mL×1盒
	盒
	1000.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，以便于血细胞分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	F-LA：1L×1瓶
	瓶
	1562.26 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	F-LD：1L×1瓶
	盒
	730.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	F-LS：1L×1瓶
	盒
	990.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	F-LW：1Lx1瓶
	盒
	728.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	12mlx1盒
	盒
	1646.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	500mlx1瓶
	瓶
	462.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞，从而便于细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	500mlx1瓶
	瓶
	560.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。

	
	
	
	全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯
	4只/盒
	盒
	285.00 
	适配迈克全自动特定蛋白分析仪P100。

	医学检验科
	11
	医学检验科6包
	C—反应蛋白(CRP)校准品
	a、b、c、d、e 五个浓度水平：5×0.5mL
	盒
	516.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，人血清基质的液体校准品。

	
	
	
	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×100人份/盒
	盒
	1663.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量。

	
	
	
	探头清洁液
	50mL/盒
	盒
	64.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×100人份/盒
	盒
	2472.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A 校准品
	五水平组合装（A、B、C、D、E）: 0.5 mL各个浓度水平各一支
	盒
	560.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A 质控品
	两水平组合装（水平I、水平II）：1.5mL各个浓度水平各一支（×1）
	盒
	560.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。

	
	
	
	血细胞分析仪用校准物(光学法)
	3mL×1 (SC-CAL PLUS)
	支
	500.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	高值：4.5mL×1 (BC-6D)
	支
	340.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	中值：4.5mL×1 (BC-6D)
	支
	340.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	低值：4.5mL×1 (BC-6D)
	支
	340.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	高值：4.5mL×1 (BC-RET)
	支
	310.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	中值：4.5mL×1 (BC-RET)
	支
	310.50 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	低值：4.5mL×1 (BC-RET)
	支
	340.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	48mL×1（M-60FN）
	盒
	4438.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	48mL×1（M-60FD）
	盒
	2257.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用染色液
	12mL×1（M-60FR）
	盒
	2527.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	1L×4（M-60LH）
	箱
	3040.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	4L×1（M-60LN）
	箱
	1239.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	4L×1（M-60LD）
	箱
	2029.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	200mL×1（LC）
	箱
	440.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞。

	
	
	
	血细胞分析用溶血剂
	200mL×4（LC）
	箱
	2020.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前破坏红细胞。

	
	
	
	血细胞分析用稀释液
	20L×1（DS）
	箱
	228.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	
	
	
	血细胞分析用稀释液
	1L×1（M-60DR）
	箱
	703.00 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	
	
	
	载玻片
	各规格
	片
	0.74 
	适配迈瑞血细胞分析流水线BC-7500(NR)CS。

	医学检验科
	12
	医学检验科7包
	A群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	50人份/盒
	盒
	900.00 
	适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于体外定性检测人粪便样本中的A群轮状病毒抗原和肠道腺病毒抗原。

	
	
	
	便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法）
	卡型：100人份/盒
	盒
	285.00 
	适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于体外定性检测人粪便标本中的血红蛋白（Hb）。

	
	
	
	样本稀释液
	2.8L/桶
	桶
	400.00 
	适配沃文特全自动粪便处理分析系统WWT-FA160，用于粪便样本的稀释。

	医学检验科
	13
	医学检验科8包
	C反应蛋白（CRP）校准品
	5x0.5mL/盒，包含水平1、水平2、水平3、水平4、水平5 五个不同浓度
	盒
	750.00 
	适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于C反应蛋白项目检测时的校准。

	
	
	
	超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）
	400测试/盒
	盒
	2700.00 
	适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于定量检测人全血中的C反应蛋白（CRP）的含量。

	
	
	
	血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（散射比浊法）
	400测试/盒
	盒
	7200.00 
	适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于检测人血清中的淀粉样蛋白A(SAA)的含量。

	
	
	
	样本稀释液
	1×10.0L
	桶
	234.00 
	适用于普门全自动特定蛋白分析仪PA-990PRO，用于对待测样本进行稀释。

	医学检验科
	14
	医学检验科9包
	PAX1基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24人份/盒
	盒
	6360.00 
	适配全自动医用PCR分析系统（宏石）SLAN-96S，全自动核酸提取仪（硕士）SSNP-9600A，用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中PAX1基因的甲基化状态。

	医学检验科
	15
	医学检验科10包
	诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	各规格
	人份
	22.00 
	用于体外定性检测人粪便中的诺如病毒抗原(GⅠ)和诺如病毒抗原(GⅡ)。

	医学检验科
	16
	医学检验科11包
	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	各规格
	人份
	24.00 
	用于定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型/乙型流感病毒抗原。

	医学检验科
	17
	医学检验科12包
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂（免疫层析法）
	各规格
	人份
	20.00 
	用于体外检测人血清、血浆或全血中的肺炎衣原体IgM抗体。

	
	
	
	免疫层析分析仪
	各型号
	1台
	1000.00 
	配套设备

	医学检验科
	18
	医学检验科13包
	肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法）
	各规格
	人份
	22.95 
	用于定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原。

	医学检验科
	19
	医学检验科14包
	腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	各规格
	人份
	15.00 
	用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、口咽拭子和鼻咽拭子的标本中腺病毒抗原。

	医学检验科
	20
	医学检验科15包
	吉姆萨染液
	100ml
	瓶
	119.00 
	配套试剂

	医学检验科
	21
	医学检验科16包
	幽门螺旋杆菌（HP）抗体检测试剂盒（胶体金法）
	40人份/盒
	盒
	280.00 
	适用于定性检测全血、血清或血浆中的幽门螺旋杆菌抗体。



