## 供应商调研登记表
供应商报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：移动C型臂
品牌型号 | 飞利浦（品牌1） | 联影（品牌2） | 普爱（品牌3） | 岛津（品牌4） | GE （品牌5） | 西门子（品牌6）
| 型号（Endura） | 型号（轩辕uMC560i） | 型号（PLX118WF） | 型号 （OPESCOPE ACTENO） | 型号（OEC One CFD晶锐） | 型号（Cios Fusion）
关键参数及功能对比
1、功率 | 3.15KW | 3.5KW | 5KW | 2KW | 2.5KW | 2.3kW
2、焦点 | 0.6/1.4mm | 0.6mm | 0.3/1.5mm | 0.3/0.6mm | 0.6/1.4mm | 0.6mm
3、图像采集灰阶 | 12bit | 16bit | 16bit |  | 32bit | N/A
4、最大视野下图像分辨率 | 2.0LP/mm | 3.3LP/mm | 3.2LP/mm | 60lp/cm | 21cm 3.4lp/mm 15cm 3.6lp/mm 11cm 3.7lp/mm | acquisition 3.1lp/mm fluoroscopy 2.8 lp/mm
5、球管热容量 | 1.2MHU | 1.08MHU | 650KJ |  | 900KHU | 1200kHU
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例