深圳市宝安区松岗人民医院采购污水处理站运维服务项目

1. 污水处理站日常运维

负责医院的污水处理站运营及维护管理，日平均处理水量1000m3/d；

2.过渡期衔接

（1）在过渡期进行现有一体化医疗污水处理设备的运维管理。

（2）在过渡期进行施工工地内污水提升井的清理维护。

（3）负责协助医院进行污水处理设施的完善和接收工作，以及与一体化医疗污水处理设备的衔接工作，确保医院的污水经处理后连续稳定达标排放。

3.办理环保服务

（1）负责协助医院办理新污水处理设施投入正常使用的各项环保手续。

（2）和环保部门对接的监督检查、数据申报、排污许可证申报、信息披露等环保服务。

4.臭气处理与在线监测运维

（1）污水处理站的运行管理，包括运行药剂、专业的操作人员、污泥压榨、现场手工测试、设备维修维护、现场管理；

（2）污水站臭气处理设施运维；

深圳市宝安区松岗人民医院采购污水处理站运维服务项目报价单

投标单位：

| 项目类别 | 服务费报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站运维服务 |  |  |

全权代表签字：（盖章）                   日期：

报价说明：

1、本报价以人民币为单位；

2、服务商在本项目中所有运营、设备、系统、人员、车辆等成本自行承担，不得向医院或患者另行收费；

3、本报价为整体报价，不接受分项或拆分报价。

4、发件邮箱：m18825483656@163.com