深圳市宝安区松岗人民医院采购污水处理站运维服务项目

1. 污水处理站日常运维
负责医院的污水处理站运营及维护管理，日平均处理水量1000m3/d；
2.过渡期衔接
（1）在过渡期进行现有一体化医疗污水处理设备的运维管理。
（2）在过渡期进行施工工地内污水提升井的清理维护。
（3）负责协助医院进行污水处理设施的完善和接收工作，以及与一体化医疗污水处理设备的衔接工作，确保医院的污水经处理后连续稳定达标排放。
3.办理环保服务
（1）负责协助医院办理新污水处理设施投入正常使用的各项环保手续。
（2）和环保部门对接的监督检查、数据申报、排污许可证申报、信息披露等环保服务。
4.臭气处理与在线监测运维
[bookmark: _GoBack]（1）污水处理站的运行管理，包括运行药剂、专业的操作人员、污泥压榨、现场手工测试、设备维修维护、现场管理；
（2）污水站臭气处理设施运维；
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报价说明：
1、本报价以人民币为单位；
2、服务商在本项目中所有运营、设备、系统、人员、车辆等成本自行承担，不得向医院或患者另行收费；
3、本报价为整体报价，不接受分项或拆分报价。
4、发件邮箱：m18825483656@163.com


