## 文件提交要求
深圳市宝安区中心医院妇科医疗设备1批 购置项目提交文件汇总表
各企业：
下列医疗设备《调研设备清单》自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2026年8月25日17：00。逾期报名无效。设备科联系电话：0755-27693054，联系人：姜老师
请各厂商发送下列报名资料至设备科邮箱bazxyysbk@163.com。邮件名称：设备名称_公司名称。
1.“.xlsx”格式文件：《深圳市宝安区中心医院妇科医疗设备1批购置项目》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件：《供应商报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《医疗设备调研记录表》，并将参数、配置放在Excl表中。
4.“.xlsx”格式文件：《医疗设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表》，并将对比参数放在Excl表中。
5.（1）（上述1、2、3、4）.xlsx电子版； （2）（上述1、2、3、4）表格加盖公章扫描合并为一个PDF文档； （3）医疗器械注册证、设备彩页； （4）近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中能体现同品牌型号）。
注意：上述5个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同及中标通知书/发票视为无效资料。

## 表1调研清单
深圳市宝安区中心医院 妇科医疗设备1批购置项目设备清单
序号 | 设备名称 | 总数 | 预算单价 | 总预算限价 | 进口/国产 | 主要配置情况 | 备注
|  | （台/套） | （万元） | （万元）
1 | 宫腔镜器械 | 50 | 0.28 | 14 | 国产
2 | 等离子刀头 | 30 | 0.3 | 9 | 国产
3 | 刨刀 | 10 | 0.2 | 2 | 国产
4 | 内窥镜子宫膨宫泵 | 1 | 7 | 7 | 国产
5 | 妇科电动手术床 | 1 | 1.3 | 1.3 | 国产
6 | 妇科检查床 | 13 | 0.25 | 3.25 | 国产
合计 |  | 105 |  | 36.55

## 表2供应商报名登记表
供应商报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 表3设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 表4设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：移动C型臂
品牌型号 | 飞利浦（品牌1） | 联影（品牌2） | 普爱（品牌3） | 岛津（品牌4） | GE （品牌5） | 西门子（品牌6）
| 型号（Endura） | 型号（轩辕uMC560i） | 型号（PLX118WF） | 型号 （OPESCOPE ACTENO） | 型号（OEC One CFD晶锐） | 型号（Cios Fusion）
关键参数及功能对比
1、功率 | 3.15KW | 3.5KW | 5KW | 2KW | 2.5KW | 2.3kW
2、焦点 | 0.6/1.4mm | 0.6mm | 0.3/1.5mm | 0.3/0.6mm | 0.6/1.4mm | 0.6mm
3、图像采集灰阶 | 12bit | 16bit | 16bit |  | 32bit | N/A
4、最大视野下图像分辨率 | 2.0LP/mm | 3.3LP/mm | 3.2LP/mm | 60lp/cm | 21cm 3.4lp/mm 15cm 3.6lp/mm 11cm 3.7lp/mm | acquisition 3.1lp/mm fluoroscopy 2.8 lp/mm
5、球管热容量 | 1.2MHU | 1.08MHU | 650KJ |  | 900KHU | 1200kHU
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例