## Sheet1
编号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 需求产品医保分类代码 | 报价单位 | 产地 | 主要使用科室 | 产品用途及参考参数
1 | 冲洗引流管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C141711 (14-基础卫生材料/17-导管、冲洗吸引装置/11-冲洗、吸引管) | 根 | 无要求 | 急诊科 | 应适配南京道芬洗胃机使用，供洗胃机冲洗引流使用，用于废液等的冲洗、引流、吸引。
2 | 超声工作尖 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C070302 (07-口腔材料/03-根管材料/02-根管预备辅助材料) | 支 | 国产 | 口腔科 | 配合邦沃洁牙机使用。用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。
3 | 接触性创面敷贴 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C170107 (17-功能性敷料/01-创口敷料/07-隔离敷料) | 片 | 无要求 | 麻醉科 | 供外科微创手术伤口覆盖，一次性使用。
4 | 静电敷贴 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C130401 13-中医类材料/04-其他中医材料/01-其他中医材料 | 片 | 无要求 |  | 产品主要组成包含医用低致敏胶层、聚丙烯超细纤维驻极滤材膜；滤材膜经驻极处理带有静电。预期用途为通过物理静电场作用，改善睡眠质量，缓解失眠相关症状。
6 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C141001 (14-基础卫生材料/10-麻醉包及套件/01-麻醉包) | 套 | 无要求 |  | 用于对人体硬脊膜外腔神经阻滞（硬膜外麻醉）、蛛网膜下腔阻滞（腰椎麻醉）以及硬膜外和腰椎联合麻醉的方法进行穿刺、注射药物。
7 | 颅内支架系统 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020501 (02-血管介入治疗类材料/05-神经介入治疗材料/01-颅内支架) | 个 | 无要求 | 神经外科 | 用于神经介入手术，适用于颅内动脉粥样硬化狭窄或颅内宽颈动脉瘤的血管重建；产品由支架及输送系统组成，支架为镍钛/钴铬合金材质，支架两端设有不透射线标记，柔顺性良好，适配颅内迂曲血管；可通过微导管输送释放，具备良好血管贴壁性；一次性使用，环氧乙烷灭菌。
8 | 微导管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020507 (02-血管介入治疗类材料/05-神经介入治疗材料/07-微导管) | 条 | 无要求 |  | 用于神经介入手术，选择性输送造影剂、栓塞材料或弹簧圈等器械至颅内目标血管。管体带亲水涂层，远端设有铂铱合金不透射线标记；单腔结构，适配对应规格微导丝；一次性使用，灭菌。
9 | 预塑形微导管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020507 (02-血管介入治疗类材料/05-神经介入治疗材料/07-微导管) | 条 | 无要求 |  | 神经介入手术使用，头端预置多种形态，用于将造影剂、栓塞材料、弹簧圈输送至颅内病变血管；管体带亲水涂层，远端具备不透射线标记，推送性好，适配迂曲脑血管；一次性使用，灭菌。
10 | 封堵止血系统 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020712 (02-血管介入治疗类材料/07-通用介入治疗材料/12-血管止血装置) | 个 | 无要求 |  | 神经介入术后股动脉穿刺点闭合止血，缩短止血及卧床时间；由输送组件与可吸收封堵部件组成，适配 5F~8F 血管鞘；封堵材料可逐步降解吸收；一次性使用，灭菌。
11 | 记忆合金肋骨接骨板 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C031102 (03-骨、软骨及软组织材料/11-骨接合植入固定材料/02-肋骨接骨板) | 块 | 无要求 | 胸外科 | 用于多发性肋骨骨折、连枷胸等严重胸部创伤的微创化治疗及疑难部位肋骨骨折胸腔镜下的内固定；胸腔镜下微创固定肋骨的同时可完成胸腔脏器修补，减少并发症、缩短住院时间。
12 | 可吸收性组织加固材料 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C120401 (12-修补材料/04-软组织修补材料/01-软组织修补片) | 片/套 | 无要求 |  | 用于缝合部位的加强和防止漏气。术中应用可吸收性组织加固材料进行加强修补，可有效预防术后长期渗漏并发症（肺漏气、支气管瘘、食管瘘、吻合口瘘等），减少创面渗血渗液，加快愈合时间。
13 | 一次性切口牵开固定器 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C140202 (14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品) | 套 | 无要求 |  | 用于腔镜手术及小切口手术，尤其是胸腔镜手术，功能是扩展切口术野，保护肋间神经及切口免受损伤，避免肿瘤种植，减少切口感染。
14 | 微导管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020628 (02-血管介入治疗类材料 / 06-外周血管介入治疗材料 / 28-微导管) | 根 | 无要求 | 肿瘤科 | 用于外周介入手术，将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械（如支架、弹簧圈）选择性输送至目标血管。
16 | 医用帽子 | 48cm*52cm | 条形 | C190300 防疫物资类 / 医用帽子 / - | 个 | 国产 | ⿇醉科 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染
17 | ⼀次性使⽤⼝腔器械盒 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C140202 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 套 | 国产 | 口腔科 | 供口腔科医护人员对患者进行口腔检查、基础诊疗操作使用（初诊检查、补牙、洁牙前准备、简单换药、牙周探查等），用于口腔内视诊、探查、夹持敷料，配套防护及收纳耗材，一次性使用，无菌，降低交叉感染风险。产品必须是医疗器械II类注册证。
18 | 心肌标志物控制品LT2(液体) | 水平2：6×3ml | 水平2：6×3ml | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 | 检验科 | 用来监测实验室检测过程精密度的质控血清，所监测的项目包括肌酸激酶同工酶、肌红蛋白和肌钙蛋白I。
| 生化多项质控品 | 水平2 12瓶*3ml | 水平2 12瓶*3ml | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 |  | 用于监测实验室测定过程的精密度。
| 生化多项质控品 | 水平3 12瓶*3m | 水平3 12瓶*3ml | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 |  | 用于监测实验室测定过程的精密度。
| 心肌标记质控物 | 水平1:6*3ml | 水平1:6*3ml | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 |  | 用于监测实验室检测过程精密度的质控血清，所监测的项目包括肌酸激酶同工酶、肌红蛋白和肌钙蛋白I。
| 血气分析质控液 | 水平2:30*1.7ml | 30瓶*1 水平2:30*1.7ml | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 |  | 用于血气分析仪上的血液气体定量检测的质量控制，这些检测包括：血二氧化碳饱和度（pCO2）、酸碱度值（pH）、血氧饱和度（pO2）检测。
| 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平3(6x3ml) | 水平3(6x3ml) | CJ70201 辅助/通用辅助试剂/质控品 | 盒 | 进口 |  | 用于白蛋白、C-反应蛋白、抗链球菌溶血素O抗体、β-2-微球蛋白、补体 C3、补体 C4、胱蛋白酶抑制剂 C、铁蛋白、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 E、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M、前白蛋白、类风湿因子和转铁蛋白检测的质量控制。

## Sheet1
073-止血装置类/02-血管介入治疗类材料/07-通用介入治疗材料/12-血管止血装置