## Sheet1
2026年第十二期医用耗材遴选目录
项目编号：SZBAFYYY202609-02
使用科室 | 包组 | 产品名称 | 参考规格 型号 | 单位 | 预算单价 （元） | 适用范围
放射科 | 放射科1包 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CM-65/115，MR用 | 套 | 72 | 主要用在核磁共振（MR）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CM-200/200，CT用 | 套 | 94 | 主要用在CT诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。
产科 | 产科1包 | 胎头真空吸引器 | 各规格 | 套 | 1280 | 适用于与胎头骨盆有关的第二产程（下降停止）延长，推测会出现胎头危象（认为不严重）或根据产妇和胎头的情况决定缩短第二产程的妇产科器械。
肝胆胃肠外科 | 肝胆胃肠外科1包 | 一次性使用多功能引流管 | 各规格 | 根 | 300 | 用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。
肝胆胃肠外科 | 肝胆胃肠外科2包 | 一次性使用旋转型活体取样钳 | 各规格 | 支 | 100 | 适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳取组织。
肝胆胃肠外科 | 肝胆胃肠外科3包 | 一次性冲洗吸引灌流导管 | 各规格 | 把 | 1000 | 用于内窥镜手术过程中组织冲洗和废液吸引（手动+电动）。
肝胆胃肠外科 | 肝胆胃肠外科4包 | 可吸收钉修补固定器 | 各规格 | 套 | 6800 | 适用于腹腔镜以及开放手术中，固定疝补片等对软组织进行修补的材料。
麻醉科手术室 | 麻醉科手术室1包 | 多功能手术解剖器 （电凝切割器） | 各规格 | 套 | 671 | 手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。
麻醉科手术室 | 麻醉科手术室2包 | 一次性使用无菌手术包 | 各规格 | 包 | 2 | 相应的科室手术时一次性使用（包含手术铺巾、手术巾、医用手术帽、包布）。
麻醉科手术室 | 麻醉科手术室3包 | 一次性无菌洗手刷 | 双面 | 只 | 2 | 适用于医护人员手术前外科洗手。
麻醉科手术室 | 麻醉科手术室4包 | 一次性无菌测温导尿管 | 各规格 | 支 | 258 | 留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度。
泌尿外科 | 泌尿外科1包 | 一次性使用包茎包皮扩张器 | 大号 | 套 | 1680 | 用于牵开包皮组织。
|  | 一次性使用包茎包皮扩张器 | 小号 | 套 | 598 | 用于牵开包皮组织。
泌尿外科 | 泌尿外科2包 | 一次性使用异物钳 | 各规格 | 个 | 200 | 手术中在内窥镜下操作，用于钳取异物。
神经内科 | 神经内科1包 | 颈动脉支架系统 | 各规格 | 套 | 2793 | 用于被认为存在发生颈动脉内膜剥脱术后不良事件的高风险、需要进行经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病、并且满足下面所述标准的患者，用于增加颈动脉的管腔直径：1）患有位于颈总动脉起点与颈内动脉颅内段之间的颈动脉狭窄（对于有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥50%，或者没有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥80%）的患者；2）患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.8mm到9.1mm的范围内。
肾病学科 | 肾病学科1包 | 腹膜透析管及附件 | 各规格 | 套 | 3900 | 用于建立腹膜腔的短期或长期通路， 以便进行腹膜透析治疗（包含腹膜透析管，转接头，密封帽，Beta-cap夹，16Fr撕脱鞘扩张器，18G导引针，导丝，11号手术刀，12ml注射器，隧道探针， 叠片纱布）。
肾病学科 | 肾病学科2包 | 一次性使用骨穿刺活检针 | 各规格 | 支 | 150 | 用于经皮穿刺，从骨组织中获取骨及骨髓样本，进行细胞学或组织学的活检，用作相关疾病的的病理诊断。
|  | 一次性穿刺活检针 | 各规格 | 支 | 685.2 | 用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。
心血管内科 | 心血管内科1包 | 穿通导管 | 各规格 | 套 | 4800 | 用于因冠状动脉完全闭塞等原因造成狭窄部位导丝通过困难的患者，实施经皮腔内冠状动脉成形术时，用于确保导丝通过部位的导管。
|  | 电生理导管 | 各规格 | 套 | 1798 | 适用于成人心脏电生理介入检查术。
|  | 房间隔穿刺导丝 | 各规格 | 套 | 3790 | 适用于心血管介入手术治疗中，完成房间隔穿刺的功能，以使导管鞘、扩张器进入左心房。
|  | 可控弯导引鞘组 | 各规格 | 套 | 4270 | 用于导引各种心内导管进入心脏，包括经房间隔将心内导管导入左侧心脏。
|  | 可控弯电生理消融导管 | 各规格 | 套 | 3580 | 用于成人心脏电生理介入检查术和射频消融术。
|  | 一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管 | 各规格 | 套 | 56700 | 与心脏脉冲电场消融系统配合使用，用于治疗药物难治性、复发性、症状性的阵发性房颤。
|  | 一次性使用心腔内超声导管 | 各规格 | 套 | 29000 | 配合超声主机用于心脏的心内和大血管腔内成像和心脏内其他器械的超声显像。
|  | 一次性使用压力监测射频消融导管 | 各规格 | 套 | 29980 | 用于心脏电生理标测（刺激和记录），与射频消融仪配合使用时，可用于治疗症状性的药物难治性、阵发性房颤。
|  | 心内导引和穿刺系统 | 各规格 | 套 | 2900 | 适用于房颤患者射频消融手术治疗中导引各种经血管介入类手术器械经由股静脉穿刺进入心脏，必要时可完成房间隔穿刺的功能。
眼科 | 眼科1包 | 眼用全氟丙烷气体 | 30ml | 套 | 1400 | 用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。
眼科 | 眼科2包 | 超乳液流套件 | 各规格 | 套 | 510 | 用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。
社康 | 社康1包 | 真空拔气罐 | 各规格 | 个 | 5 | 中医理疗辅助器具。
|  | 药物竹罐 | 各规格 | 个 | 1.35 | 中医理疗辅助器具。
|  | 抽气枪 | 各规格 | 把 | 9 | 配套耗材
肿瘤科 | 肿瘤科1包 | 亲水性导丝 | 各规格 | 套 | 1980 | 适用于介入手术中，导引诊断或治疗器械选择性地进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。
肿瘤科 | 肿瘤科2包 | 一次性穿刺活检针及附件 | 各规格 | 套 | 1180 | 用于从软组织(如肝、肾、前列腺、脾、乳腺、肺、淋巴结和各种软组织肿瘤)中获取活检样本。
|  | 射频消融电极针 | 各规格 | 套 | 8500 | 与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。
医疗美容科 | 医疗美容科1包 | 医用海藻糖创面敷料 | 敷贴型，40g | 盒 | 168 | 用于非慢性创面(如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微针治疗及微整形术后创面)的护理。
关节手足外科 | 关节手足外科1包 | 一次性无创皮肤吻合器 | 各规格 | 片 | 748 | 适用于手术切口和创伤伤口表层皮肤的闭合处理。
消毒供应室 | 消毒供应室1包 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | PHV05051 | 套 | 3400 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测。过氧化氢低温等离子灭菌器PS-100GXP配套耗材。
多功能检查室 | 多功能检查室1包 | 贴片式心电传感器 | 各规格 | 片 | 320 | 用于采集并获取受观测者人体心电信号，与动态心电记录仪 ECG-P12A 配合使用。
|  | 贴片式心电传感器 | 各规格 | 片 | 200 | 用于采集并获取受观测者人体心电信号，与动态心电记录仪 E0G-P01 配合使用。
医学检验科 | 医学检验科1包 | 产毒艰难梭菌检测液 (培养法) | 各规格 | 测试 | 40 | 用于人粪便样本中产毒艰难梭菌素的培养和鉴定。
医学检验科 | 医学检验科2包 | 登革病毒NS1抗原检测试剂(胶体金法) | 各规格 | 人份 | 18 | 用于体外定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原。
医学检验科 | 医学检验科3包 | 登革病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 各规格 | 人份 | 38 | 适配实时荧光定量PCR仪，用于体外定性检测人血清样本中登革病毒RNA、基孔肯雅热病疑似病例及其他需要进行基孔肯雅热感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒核酸。
医学检验科 | 医学检验科4包 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测试剂盒（酶联免疫层析法） | 各规格 | 人份 | 92 | 用于体外定性检测人粪便样本中艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原、毒素 A 和毒素 B，辅助艰难梭菌感染快速筛查。
医学检验科 | 医学检验科5包 | 免疫质控品 | 12×5mL | 盒 | 4176 | 用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。
|  | 免疫质控品 | 12×5mL | 盒 | 4176 | 用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。
|  | 免疫质控品 | 12×5mL | 盒 | 4176 | 用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。
医学检验科 | 医学检验科6包 | 血细胞分析用溶血剂 | 5L | 桶 | 3580 | 适配希森美康血液体液分析仪XN2000。用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。
|  | 血细胞分析用染色液 | 42mL×2 | 盒 | 8400 | 适配希森美康血液体液分析仪XN2000。用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
|  | 血细胞分析用染色液 | 82mL×2 | 盒 | 8500 | 适配希森美康血液体液分析仪XN2000。用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
皮肤科 | 皮肤科1包 | 医用透明质酸钠硅酮疤痕凝胶 | 20g | 支 | 298 | 用于创面愈合后，辅助改善皮肤病理性疤痕、预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合伤口。
皮肤科 | 皮肤科2包 | 水凝胶敷料 | 30g | 支 | 158 | 用于皮炎湿疹引起的皮肤红肿瘙痒的缓解。
|  | 医用膏状敷料 | 80g | 支 | 128 | 用于非慢性浅表创面及周围皮肤的护理。
|  | 医用重组胶原蛋白软膏 | 15g | 支 | 148 | 通过在皮肤创面表面形成保护层，起到物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后非慢性创面及周围皮肤的护理。
皮肤科 | 皮肤科3包 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.5ml | 支 | 1400 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹（颈部）。
|  | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.0mL | 支 | 2500 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹（眼周）。