## 调研项目设备导入模板
【填写须知】 ① 填写信息参考示例数据，示例数据在实际导入时需要删除； ② 第3行填写说明不允许删除； ③ 带“*”号的列为必填项； ④ 选填项如果不填写，则默认填写第一个值； ⑤ 产地要求请下拉选择：“国产”、“进口”、“合资”、“无要求”四个选项中的一种；
设备名称* | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元) | 产地要求* | 是否带耗材 | 使用科室* | 备注
输注工作站（1拖8，包括1台营养泵，1台输液泵，6台推注泵） | 26 | 10 | 260 | 国产 | 否 | 重症医学科
便携式彩色多普勒超声仪（心脏） | 1 | 140 | 140 | 国产 | 否 | 重症医学科
超声引导系统（心脏、颅脑探头） | 1 | 120 | 120 | 国产 | 否 | 重症医学科
连续性肾脏替代治疗机（双膜血浆置换机） | 1 | 85 | 85 | 进口 | 否 | 重症医学科
无创血流动力检测系统 | 1 | 45 | 45 | 进口 | 否 | 重症医学科
新生儿转运系统 | 1 | 45 | 45 | 国产 | 否 | 新生儿科
转运呼吸机（新生儿、带湿化器） | 1 | 20 | 20 | 国产 | 否 | 新生儿科
中央监护系统（多参数，标配、1拖10） | 1 | 20 | 20 | 国产 | 否 | 新生儿科
染色封片一体机 | 1 | 70 | 70 | 国产 | 否 | 普通外科
分子诊断平台 | 1 | 45 | 45 | 进口 | 否 | 普通外科
全自动组织脱水机（全封闭） | 1 | 40 | 40 | 国产 | 否 | 普通外科
病理流程管理系统 | 1 | 40 | 40 | 国产 | 否 | 普通外科
显微镜（三目） | 2 | 16 | 32 | 国产 | 否 | 普通外科
荧光显微镜（专业型） | 1 | 30 | 30 | 进口 | 否 | 普通外科
冰冻切片机 | 1 | 25 | 25 | 国产 | 否 | 普通外科
尿流率测定仪 | 1 | 7 | 7 | 国产 | 否 | 普通外科
电子超声内镜系统 | 1 | 120 | 120 | 国产 | 否 | 消化内科
内镜清洗工作站（带追溯管理系统） | 2 | 20 | 40 | 国产 | 否 | 消化内科
麻醉工作站 | 1 | 40 | 40 | 国产 | 否 | 消化内科
内镜清洗消毒机（双杠全自动） | 2 | 15 | 30 | 国产 | 否 | 消化内科
肺功能仪（婴幼儿） | 1 | 55 | 55 | 国产 | 否 | 呼吸内科
麻醉工作站 | 1 | 40 | 40 | 国产 | 否 | 呼吸内科
内镜清洗工作站（带追溯管理系统） | 1 | 20 | 20 | 国产 | 否 | 呼吸内科
内镜清洗消毒机（双杠全自动） | 1 | 15 | 15 | 国产 | 否 | 呼吸内科
医用超声波清洗器 | 1 | 10 | 10 | 国产 | 否 | 呼吸内科
输注工作站（1拖8） | 5 | 9 | 45 | 国产 | 否 | 心脏大血管外科
视频脑电监测系统（一体化） | 1 | 48 | 48 | 进口 | 否 | 神经内科
一体化腔镜手术室 | 1 | 400 | 400 | 国产 | 否 | 手术室
麻醉工作站 | 6 | 40 | 240 | 国产 | 否 | 手术室
高频电刀 | 8 | 12 | 96 | 国产 | 否 | 手术室
麻醉机 | 4 | 25 | 100 | 国产 | 否 | 手术室
精密注射泵（麻醉用、TCI） | 22 | 4 | 88 | 国产 | 否 | 手术室
麻醉工作站（高性能，带监护） | 1 | 80 | 80 | 国产 | 否 | 手术室
电动综合手术床（重症型，可视化） | 1 | 45 | 45 | 国产 | 否 | 手术室
无创血流动力检测系统 | 1 | 45 | 45 | 进口 | 否 | 手术室
输血输液加温仪 | 9 | 4.5 | 40.5 | 国产 | 否 | 手术室
便携式血氧呼气末CO2监护仪 | 4 | 5 | 20 | 国产 | 否 | 手术室
医用降温毯 | 1 | 5 | 5 | 国产 | 否 | 手术室
全自动口服单剂量药品分包系统 | 1 | 220 | 220 | 进口 | 否 | 药剂科
单剂量片剂核对机 | 1 | 130 | 130 | 进口 | 否 | 药剂科
智能麻精药品管理系统 | 3 | 30 | 90 | 国产 | 否 | 药剂科
配药机器人 | 1 | 40 | 40 | 国产 | 否 | 药剂科
医用冷藏箱（双开门） | 10 | 4 | 40 | 国产 | 否 | 药剂科
西林预溶仪 | 1 | 15 | 15 | 国产 | 否 | 药剂科
医用冷冻箱 | 3 | 4 | 12 | 国产 | 否 | 药剂科
分液仪 | 1 | 10 | 10 | 国产 | 否 | 药剂科
超低温冰箱 | 1 | 5 | 5 | 国产 | 否 | 检验科
医用冷藏箱（血库专用） | 1 | 5 | 5 | 国产 | 否 | 检验科
医用冷冻箱（-30℃） | 1 | 4 | 4 | 国产 | 否 | 检验科
医用冷藏箱（2-8℃） | 1 | 3 | 3 | 国产 | 否 | 检验科
多参数监护仪（基础型） | 5 | 2 | 10 | 国产 | 否 | 內科病区
电动综合手术床 | 10 | 25 | 250 | 国产 | 否 | 手术室