## Sheet1
附件5-9.安防消防汇总表
序号 | 名称 | 数量（个/套/双/把/具/卷/台/条） | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数
1 | 20米钢丝安全绳 | 4 |  | 0 | 1.钢丝绳直径≥8mm，长度20m 2.最小破断力≥20kN 3.钢丝绳表面镀锌处理，耐腐蚀 4.两端配安全钩
2 | CO₂灭火器 | 60 |  | 0 | 1.符合新国标 2.液态二氧化碳灭火剂 3.适用于精密设备、带电火灾 4.具备3C认证
3 | 白棉手套 | 100 |  | 0 | 1.100%纯棉材质，克重≥300g/m² 2.五指分离式，掌部耐磨防滑处理
4 | 扳手 | 2 |  | 0 | 1.标准规格 2.碳钢材质 3.满足设备紧固拆装使用
5 | 便捷式液压剪扩钳 | 2 |  | 0 | 1.一体式液压（便携式），无需外接油管 2.扩张力≥35kN，剪切力≥280kN 3.开口最大≥320mm 4.整机重量≤13kg 5.可剪切钢筋、破拆门窗
6 | 不锈钢防暴柜 | 10 |  | 0 | 1.材质：304不锈钢板，厚度≥1.2mm 2.外形尺寸：1600mm（长）×1200mm（高）×400mm（深） 3.双开门设计，配安全锁 4.内部配置隔板，可分层存放防暴器材 5.表面拉丝或镜面处理
7 | 打火把 | 3 |  | 0 | 1.橙色铝合金折叠款 2.承重≥150kg 3.便携折叠设计
8 | 担架 | 3 |  | 0 | 1.铝合金管材框架，高强度帆布/牛津布面料 2.展开尺寸≥190cm×60cm 3.承重≥150kg 4.可折叠，配安全带固定伤员
9 | 丁字棍 | 68 |  | 0 | 1.材质：高强度工程塑料或铝合金 2.全长≥600mm，T型结构 用于防暴、控制及破拆辅助
10 | 多功能挠钩 | 6 |  | 0 | 1.可伸缩杆式结构，总长≥3m 2.配钩、镐、耙等多种功能头 3.高强度铝合金杆体 4.用于火灾现场钩拽、清理
11 | 反光贴 | 30 |  | 0 | 1.反光膜等级：工程级或以上 2.初始逆反射系数符合标准要求 3.耐候性能：户外使用≥5年
12 | 防爆钢钗 | 40 |  | 0 | 1.钢制钗体，总长≥1.5m 2.叉头钢制，强度高 3.用于防暴控制、疏散引导
13 | 防爆头盔 | 40 |  | 0 | 1.外壳高强度工程塑料（PC/ABS），防冲击、抗穿刺 2.面罩防雾、防刮擦，视野开阔 3.防护等级达到GA 294-2012标准
14 | 防刺服 | 40 |  | 0 | 1.防护等级：符合GA 68-2019标准2级 2.防刺层采用高性能纤维复合材料 3.防护面积≥0.30m² 4.质量≤2.5kg，透气散热
15 | 防毒面具 | 40 |  | 0 | 1.TZL30过滤式自救呼吸器 2.有效防护时间≥30min 3.滤烟效率≥95% 4.防护CO及有毒烟气 5.透明面屏 6.具备3C认证
16 | 防割手套 | 40 |  | 0 | 1.防护等级≥5级（抗割性能） 2.材质：芳纶/超高分子量聚乙烯纤维编织 掌部增强耐磨层，耐穿刺
17 | 防汛沙袋（需另配灭火沙） | 300 |  | 0 | 1.规格：≥60cm×40cm 2.硅胶帆布面料 3.灌装消防沙使用 4.防水、防渗，用于防汛挡水
18 | 防烟护目镜 | 10 |  | 0 | 1.镜片PC防雾材质，透光率≥90% 2.全封闭式结构，防烟尘、防飞溅 3.头带可调节，适配头盔佩戴
19 | 分体式雨衣 | 20 |  | 0 | 1.面料：高密度尼龙/PVC涂层防水 2.防水等级≥IPX4 3.荧光色高可视反光条，夜间辨识
20 | 干粉灭火器 MFABC4 | 34 |  | 0 | 1.规格：MFZ/ABC4（4kg磷酸铵盐干粉灭火器） 2.灭火级别≥3A、89B 3.有效喷射时间≥15s，有效喷射距离≥4.5m 4.筒体壁厚≥1.14mm，水压试验压力≥2.1MPa，爆破压力≥2.7MPa 5.灭火剂为ABC磷酸铵盐干粉，可扑救A、B、C、E类火灾 6.驱动气体为高纯氮气（纯度≥99.8%） 7.适用环境温度-20℃~+60℃
21 | 呼救器 | 8 |  | 0 | 1.静止报警时间≤30s，报警声强≥95dB 2.具备手动报警、自动报警功能 3.防水等级≥IP68 4.连续工作≥12h，配安全绳连接装置
22 | 护目镜 | 8 |  | 0 | 1.充电款 2.防冲击 3.防化学品飞溅 4.适配抢险作业
23 | 金属探测仪 | 20 |  | 0 | 1.探测精度：可探测铁质≥直径6mm 2.灵敏度可调，防水设计 3.锂电池供电，续航≥8h 4.用于灾害现场搜寻金属物品
24 | 救生圈 | 6 |  | 0 | 1.泡沫塑料实心式或充气式 2.外径≥720mm，内径≥440mm 3.浮力≥14.5kg（可支撑≥75kg成人） 4.配救生浮索（长度≥30m）
25 | 救生衣 | 6 |  | 0 | 1.浮力≥7.5kg（成人型） 2.闭孔泡沫或充气式，材质耐老化 3.配反光标识带，高可视 4.适用于水上救援作业
26 | 救援三角架 | 4 |  | 0 | 1.展开高度≥2m，工作载荷≥150kg 2.高强度铝合金材质 3.配手摇绞盘或滑轮组，用于深井、坑道救援 4.折叠收纳便捷
27 | 绝缘手套 | 34 |  | 0 | 1.绝缘等级：10kV及以上 2.材质：天然橡胶或合成橡胶 3.长度≥360mm，耐压试验合格
28 | 绝缘靴子 | 34 |  | 0 | 1.绝缘等级：10kV及以上 2.鞋底防滑耐磨，耐酸碱腐蚀 3.靴筒高度≥280mm
29 | 螺旋救助绳 | 4 |  | 0 | 1.直径≥12mm，长度≥50m 2.最小破断拉力≥22kN 3.高强度锦纶复丝编织，耐磨耐酸碱 4.配便携收纳袋
30 | 灭火器箱 | 500 |  | 0 | 1.材质：冷轧钢板，厚度≥0.8mm 2.表面喷塑处理，消防红色 3.尺寸适配4kg/5kg手提式灭火器存放 4.配置灭火器存放警示标识
31 | 灭火毯 | 50 |  | 0 | 1.规格：≥1.5m×1.5m 2.毯体基材玻璃纤维，表面阻燃涂层，耐温≥550℃ 3.毯体厚度≥0.45mm，重量≥1050g 4.燃烧性能达到GB 8624 A级不燃等级 5.边缘锁边密实，配阻燃拉手带
32 | 强光手电 | 30 |  | 0 | 1.LED光源，强光光通量≥200lm 2.连续工作时间：强光≥5h，工作光≥10h 3.防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb（符合GB 3836系列） 4.防护等级≥IP66 5.具备强光、工作光、频闪三档模式
33 | 撬棍 | 10 |  | 0 | 1.工具钢一体成型，长度≥800mm 2.撬、砸、劈多功能合一 3.防锈涂层处理
34 | 石棉防火毯 | 30 |  | 0 | 1.规格：≥2m×2m 2.耐温≥600℃，不熔融、不滴落 3.高温下保持结构完整性
35 | 手动破拆 | 6 |  | 0 | 1.含撬棍、铁铤、消防腰斧、消防大斧等 2.高碳钢锻造，双面淬火 3.配便携收纳袋
36 | 手提式灭火器 MFABC4 | 500 |  | 0 | 1.规格：MFZ/ABC4（4kg磷酸铵盐干粉灭火器） 2.灭火级别≥3A、89B 3.有效喷射时间≥15s，有效喷射距离≥4.5m 4.筒体壁厚≥1.14mm，水压试验压力≥2.1MPa，爆破压力≥2.7MPa 5.灭火剂为ABC磷酸铵盐干粉，可扑救A、B、C、E类火灾 6.驱动气体为高纯氮气（纯度≥99.8%） 7.适用环境温度-20℃~+60℃
37 | 手提式灭火器 MFABC5 | 1073 |  | 0 | 1.规格：MFZ/ABC5（5kg磷酸铵盐干粉灭火器） 2.灭火级别≥3A、89B 3.有效喷射时间≥15s，有效喷射距离≥4.5m 4.灭火剂为ABC磷酸铵盐干粉 驱动气体为高纯氮气（纯度≥99.8%）
38 | 水带 | 38 |  | 0 | 65mm水带： 1.公称通径DN65，单盘长度20m或25m 2.工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa 3.内衬聚氨酯（PU），外层高强涤纶长丝编织 4.附着强度≥40N/25mm 5.耐低温-30℃不硬化开裂 6.配套内扣式铝合金接口
39 | 水带接扣 | 38 |  | 0 | 1.材质：铝合金压铸，阳极氧化防腐 2.接口规格与所配水带（DN65/DN80）匹配 3.水压密封性能试验合格 4.耐水压强度≥1.6MPa
40 | 水枪 | 38 |  | 0 | 1.规格：DN65直流喷雾多功能水枪 2.额定工作压力0.6MPa，直流有效射程≥28m 3.具备直流、喷雾、开花多档位水流模式 4.铝合金阳极氧化材质，耐腐蚀 5.密封耐压试验无渗漏，水压耐压≥4.0MPa 6.整体重量≤2.1kg
41 | 水上救生绳 | 8 |  | 0 | 1.直径≥8mm，长度≥30m 2.浮力型（绳体轻于水） 3.最小破断拉力≥15kN 配浮球或救生圈连接装置
42 | 水鞋 | 30 |  | 0 | 1.天然橡胶或PVC材质，防水 2.防滑鞋底，耐磨耐油 3.靴筒高度≥300mm
43 | 探照灯 | 10 |  | 0 | 1.LED大功率光源，光通量≥500lm 2.照射距离≥100m 3.防护等级≥IP66，防水防尘 4.锂电池供电，续航≥6h
44 | 逃生安全绳 | 30 |  | 0 | 1.长度≥20m，直径≥10mm 2.最小破断拉力≥22kN 3.锦纶/芳纶复丝编织，阻燃耐磨 4.配自锁式安全钩、缓降器
45 | 逃生面具 | 4154 |  | 0 | 1.有效防护时间≥15分钟（针对CO、HCN等有毒烟气） 2.滤毒罐具备一氧化碳催化吸附功能 3.总视野≥70%，透光率≥85% 4.单具重量≤1000g
46 | 铁铲 | 10 |  | 0 | 1.铲头优质碳钢，加厚处理 2.木柄或玻璃钢柄，长度≥1.2m 3.用于沙土清理、掩埋作业
47 | 头灯 | 10 |  | 0 | 1.LED光源，防爆等级Ex ib IIC T4 Gb 2.防护等级≥IP66 3.强光光通量≥180lm，强光续航≥4.5h 4.额定电压DC3.7V，锂电池≥2000mAh 5.支持头戴、消防头盔卡扣安装 6.整机重量≤160g 7.工作环境温度-20℃~+55℃
48 | 微型消防站 | 8 |  | 0 | 1.人员配备不少于6人（原则上按6人配备） 2.应配置：消防头盔、灭火防护服、消防手套、防护靴、正压式空气呼吸器等个人防护装备 3.灭火器材：ABC干粉灭火器≥6具、水带≥10盘、水枪≥2支、灭火毯≥1个 4.破拆工具：消防斧、撬棍等 5.通讯器材：对讲机、电话 6.照明器材：强光手电、佩戴式照明灯 7.呼吸防护：正压式空气呼吸器≥1套/2人，过滤式自救呼吸器≥1具/人
49 | 消防背包 | 10 |  | 0 | 1.高强牛津布/帆布材质 2.容量≥40L 3.配消防器材分隔存放设计 4.反光标识
50 | 消防铲 | 10 |  | 0 | 1.铲柄实木硬柄，无劈裂、弯曲 2.铲头加厚钢板，厚度≥2mm，宽度≥28cm 3.一体成型金属无拼接焊缝 4.消防红色喷涂
51 | 消防大斧 | 10 |  | 0 | 1.斧头高碳钢锻打，双面淬火，硬度HRC48-55 2.斧柄硬质实木或玻璃钢 3.总长：消防斧450mm，消防大斧≥600mm 4.功能：劈砍、撬拆、破门窗
52 | 消防服 | 10 |  | 0 | 1.四层结构：外层芳纶阻燃面料、防水透气层（PTFE膜）、隔热层（芳纶隔热毡）、舒适层 2.阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，无熔融滴落 3.外层断裂强力经、纬向≥650N，撕破强力≥100N 4.整体热防护性能TPP值≥28cal/cm²（优质≥32cal/cm²） 5.整套服装重量≤3kg 6.表面抗湿性能≥3级，耐静水压≥8000Pa
53 | 消防斧 | 8 |  | 0 | 1.斧头高碳钢锻打，双面淬火，硬度HRC48-55 2.斧柄硬质实木或玻璃钢 3.总长：消防斧450mm，消防大斧≥600mm 4.功能：劈砍、撬拆、破门窗
54 | 消防机动锯 | 4 |  | 0 | 1.汽油发动机，排量≥40cc 2.锯片直径≥350mm 3.适用于切割混凝土、钢筋、木质构件 4.配备用锯片、火花塞
55 | 消防救生抛投器 | 4 |  | 0 | 1.抛投距离≥60m（带绳） 2.压缩气体驱动，气体瓶可更换 3.配救生浮索≥100m 4.适用于水面救援、楼宇救援
56 | 消防普通折叠担架 | 8 |  | 0 | 1.合金管材框架，高强度帆布/牛津布面料 2.展开尺寸≥190cm×60cm 3.承重≥150kg 可折叠，配安全带固定伤员
57 | 消防手套 | 20 |  | 0 | 1.阻燃性能：续燃时间0s，掌心损毁长度≤12mm 2.掌心刺穿力≥1200N，撕破强力≥300N 3.耐磨循环≥2000次 4.整体热防护性能TPP≥30cal/cm²
58 | 消防桶 | 10 |  | 0 | 1.上口直径22cm，高度24cm，底径16cm 2.半圆弧型手提，一体金属焊接 3.容量≥10L，消防红色
59 | 消防头盔 | 20 |  | 0 | 1.盔式，PA66材质，抗冲击、防穿刺、绝缘、耐高温 2.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后最大冲击力≤3700N 3.阻燃性能：续燃时间≤2s 4.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.2mA 5.面罩透光率≥68%，披肩防水耐静水压≥17kPa 质量≤1200g（含附件≤1500g）
60 | 消防鞋 | 20 |  | 0 | 1.靴头、靴面为阻燃橡胶，防砸、抗刺穿 2.防砸性能：静压力≥16.5mm，冲击≥17mm 3.抗刺穿性能≥1100N 4.击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1mA 5.隔热性能：靴内温度变化≤8℃ 6.质量≤2.5kg
61 | 消防腰带 | 20 |  | 0 | 1.织带为一整根结构，带宽≥45mm 2.高强度金属卡扣，承重≥1.3kN 3.腰带质量≤0.8kg 4.耐高温性能：经204℃±5℃试验后，织带和缝线无熔融、焦化
62 | 消防应急包 | 10 |  | 0 | 1.含应急照明、急救用品、饮用水、保温毯等 2.背包式设计，便于携带 3.依据实际用途配置
63 | 应急消防器材柜 | 8 |  | 0 | 1.冷轧钢板，厚度≥1.0mm 2.外形尺寸：800mm（长）×500mm（高）×350mm（深） 3.内外通体静电喷塑，消防红色 4.玻璃视窗，器材一目了然 5.配消防器材存放标识
64 | 扎带 | 50 |  | 0 | 1.尼龙材质，耐老化 2.规格：≥8mm×200mm 3.用于器材固定、线缆捆扎
65 | 战斗服 | 12 |  | 0 | 1.四层复合结构，芳纶阻燃面料 2.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃≤2s 3.整体热防护性能≥28cal/cm²
66 | 正压式消防空气呼吸器 | 10 |  | 0 | 1.气瓶：6.8L碳纤维复合气瓶，额定工作压力30MPa 2.理论使用时长≥30min（中等劳动强度） 3.当气瓶压力降至5.5±0.5MPa时自动报警，报警声强≥90dB 4.全面罩大视野，总视野≥85%，透光率≥85% 5.动态呼吸阻力：吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa 6.具备他救接口和他救面罩 7.整套含气瓶重量≤11kg 8.气瓶设计使用年限≥10年，可重复充装
| 总计 | 7793 |  | 0