深圳市宝安人民医院（集团）2021年第77期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-77

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 项目名称 | 是否进口 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学模型 | 否 | 1 | 批 | 集团二院-科教科 | 具体要求， 详见附件 |

二、报名时间和地点：即日起至2022年1月4日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word格式）交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/及石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-23051511（梁老师、魏老师、万老师）。

深圳市宝安人民医院（集团）

2021年12月24日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》和CCC认证（强制认证产品）。凡医疗器械的项目须附有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》和《注册登记表》。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：须提供1年原厂整机免费全保，维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师1小时响应，必须在4小时内赶到现场处理故障。并在24小时内消除故障，不能消除故障的须提供备用机。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书10天内到宝安区石岩人民医院采购部门签订供货合同。

18、本项目不得转包、拆包，不接受联合体投标人。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报

价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务（65分） | 产品认可度 | 40分 | 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。 评分依据： 投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣 5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；扣完为止。 |  |
|  | 产品性能 | 10分 | 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。 评分依据： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得10分； 满足以上四项要求的评价为良，得6分； 满足以上三项要求的评价为中，得4分； 不提供或其它情况，不得分。 |  |
|  | 安装调试 | 3分 | 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。 评分依据： （1）完全响应招标文件要求； （2）安装、检测、验收方案贴合实际，文件完整； （3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。 满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后计划 | 3分 | 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。评分依据为：（1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求，得1分；（2）售后计划内容全面，可操作性强，得1分；（3）有科学合理应急预案的，得1分。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后服务机构 | 3分 | 评分依据： 投标人在深圳市有售后服务机构的，得3分，在广东有售后服务机构的，得1分。其余不得分。（以提供营业执照或房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章为准，原件备查，不清淅或未提供不得分） |  |
|  | 公司技术支持 | 3分 | 在投标文件中： 1.提供技术团队情况的，得1分； 2.提供技术保障方案详情的，得1分； 3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。 未提供不得分。 |  |
|  | 企业诚信 | 3分 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/及石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

(二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

(三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区石岩人民医院采购部门签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

附件：

教学模型

一、物品清单

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体耳穴模型 | 个 | 1 |
| 2 | 睾丸大小测量器 | 个 | 1 |
| 3 | 足底反射模型 | 个 | 1 |
| 4 | 人体男性泌尿生殖系统模型 | 个 | 1 |
| 5 | 肠管吻合模型 | 个 | 10 |
| 6 | 人体直肠肛管肛门解剖 | 个 | 1 |
| 7 | 人体肾脏解剖模型 | 个 | 1 |
| 8 | 人体脊柱模型 | 个 | 1 |
| 9 | 人体泌尿系统模型 | 个 | 1 |
| 10 | 大脑人体解剖模型 | 个 | 1 |
| 11 | 儿科体格检查模型 | 个 | 1 |
| 12 | 表浅打结模型 | 个 | 4 |
| 13 | 大脑内囊与基底节模型 | 个 | 1 |
| 14 | 深部打结模型 | 个 | 4 |
| 15 | 开关腹训练模型 | 个 | 4 |
| 16 | 女性骨盆器官模型（带韧性） | 个 | 1 |
| 17 | 幼儿静脉输液手臂 | 个 | 1 |
| 18 | 婴儿头部静脉注射穿刺模型 | 个 | 1 |
| 19 | 瘘管造口术模型 | 个 | 2 |
| 20 | 血管分离操作模型 | 个 | 4 |
| 21 | 突眼测量仪 | 个 | 1 |
| 22 | 婴儿腰穿模型 | 个 | 2 |
| 23 | 骨穿及股静脉穿刺腿部模型 | 个 | 1 |
| 24 | 外科缝合包扎展示模型 | 个 | 2 |
| 25 | 腹腔穿刺训练模型 | 个 | 1 |
| 26 | 肩肘腕髋膝踝关节模型 | 个 | 1 |
| 27 | 人体头颅脑横切模型 | 个 | 1 |
| 28 | 锁骨下颈静脉穿刺切开模型 | 个 | 1 |
| 29 | 骨穿模型 | 个 | 2 |
| 30 | 小儿洗胃模型 | 个 | 1 |
| 31 | 透明刮宫演示模型 | 个 | 1 |
| 32 | 胸腔穿刺术模型（后背） | 个 | 2 |
| 33 | 成人洗胃模型 | 个 | 1 |
| 34 | 鼻胃插管训练模型 | 个 | 2 |
| 35 | 带压力监测腰椎穿刺模型 | 个 | 1 |
| 36 | 分娩模型 | 个 | 1 |
| 37 | 肛门指检顺联模型 | 个 | 1 |
| 38 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 个 | 1 |
| 39 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 个 | 1 |
| 40 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人医学穿刺术模型 | 个 | 1 |
| 41 | 人体针灸穴位模型 | 个 | 1 |

二、功能要求

用于临床操作培训，满足多科室项临床技术培训要求。

三、技术及质量参数要求

| 序号 | 物品名称 | 技术及质量参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体耳穴模型 | 17cm，单只 |
| 2 | 睾丸大小测量器 | 由12粒体积不同狀如睾丸的椭圆形硬物组成，依次标注为1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、25分别代表相应体积的毫升数 |
| 3 | 足底反射模型 | 25cm， 2只 |
| 4 | 人体男性泌尿生殖系统模型 | 优质PVC制成，手工彩绘安放于塑料座上 |
| 5 | 肠管吻合模型 | 1模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管； 2解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层； 3可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。 |
| 6 | 人体直肠肛管肛门解剖 | 模型约1.5倍大小，显示各种直肠和肛门 |
| 7 | 人体肾脏解剖模型 | 超大双面肾模型包括一边正常的肾解剖和在另一端描绘病变解剖图 |
| 8 | 人体脊柱模型 | 净重4KG，真实人体大小，细节准确，带支架 |
| 9 | 人体泌尿系统模型 | 模型由肾、输尿管、膀胱、膀胱动脉和膀胱静脉六部分组成，优质PVC材料，手工彩绘 |
| 10 | 大脑人体解剖模型 | 描绘展现了大脑各个功能分区，并以色彩和编码标注。真实人体1：1设计 |
| 11 | 儿科体格检查模型 | 高分子材料制成，可检测身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围等指标 |
| 12 | 表浅打结模型 | 1模型经济耐用，反复练习可提高学生的操作技能。 2可以实施表浅打结训练与考核，当操作者出现错误的表浅打结时，裁判员可以客观、正确地进行判断。 |
| 13 | 大脑内囊与基底节模型 | 该模型分为两部分，显示脑部内囊与基底神经核，产品尺寸12*12*12cm |
| 14 | 深部打结模型 | 1由透明材质制成，五种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间。 2打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法； 3打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辩论假结、滑结； 4模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |
| 15 | 开关腹训练模型 | 1模拟了一成人局部腹壁结构；解剖结构分层清晰，具有皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜和肠管； 2可逐层切开腹壁、逐层缝合、拆线、各层组织打结、剪线等外科基本技能的示教和练习；切开与缝合手感真实；每套腹壁可练习多个切口，可反复进行缝合练习，可用于练习对伤口的清洗、换药等护理技能； 3多层高仿真材料制造，模拟不同的组织张力； 4合理的底座设计，便于操作练习；各层模块更换方便，延长模型使用寿命。 |
| 16 | 女性骨盆器官模型（带韧性） | 1尺寸：自然比大小； 2部件: 四大部件，可以分解成骨盆、子宫、膀胱、直肠等部分； 其中子宫、膀胱、直肠又可以剖开成2部分； 3功能说明：显示女性骨盆附盆底肌的形态和结构，同时，显示女性盆腔内的器官的形态和结构和位置比邻关系。 4材料：环保PVC材料，环保油漆。 5配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于5种显示背景可以任意切换。 |
| 17 | 幼儿静脉输液手臂 | 1模拟一幼儿左臂； 2可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练，穿刺有真实的落空感并可见回血； |
| 18 | 婴儿头部静脉注射穿刺模型 | 1模型头部可左右转动60。±10。； 2左、右两侧均有血管可以进行穿刺； |
| 19 | 瘘管造口术模型 | 1模拟了一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位； 2包括结肠造瘘口、回肠造瘘口的护理；材质柔软逼真； 3可进行肠内营养、瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练； 4可以灌入模拟粪便和模拟肠内营养液；灌入的液体都可以排出； 5可方便进行内部管道清洗，配有底座便于体位稳定； |
| 20 | 血管分离操作模型 | 1该产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实； 2可进行皮肤切开外科操作训练； 3可进行血管分离外科操作训练； 4可进行钝性分离外科操作训练； 5可进行打结、结扎、止血、缝合、拆线等外科操作训练； 6可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，可做失血计量，考核学生结扎止血的速度与质量； 7血液收集盒：模拟血管流出的液体直接汇集到血液收集盒，可方便收集模拟血液、计量与清洁； 8用于医学示教、训练、考核； 9模型易于收纳，可更换模块。 |
| 21 | 突眼测量仪 | 1测量眼球凸出情况 |
| 22 | 婴儿腰穿模型 | 1仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位； 2精确地模拟了婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位； 3可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺； 4手感逼真，进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出； 5配有备用椎管和注水袋。 |
| 23 | 骨穿及股静脉穿刺腿部模型 | 1模拟一小儿左腿，膝关节可活动； 2解剖结构包括：膝关节、胫骨、股动脉、股静脉、足等； 3可进行胫骨骨髓穿刺练习：体表标志明显便于定位；进针后会有落空感，并有模拟骨髓流出； 4可进行股静脉穿刺练习，可触及股动脉搏动帮助定位；静脉穿刺正确有明显落空感及可见回血；关节灵活，可摆出正确姿势； ▲5皮肤、胫骨块可更换；胫骨块内置于儿童腿内，四面均可使用。 |
| 24 | 外科缝合包扎展示模型 | 共18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术。 |
| 25 | 腹腔穿刺训练模型 | 1模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确； 4可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 |
| 26 | 肩肘腕髋膝踝关节模型 | 1肩关节模型： 1.1尺寸：自然比例大小； 1.2部件: 1部件，由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成； 1.3功能：显示正常肩关节的组成和 形态结构。 1.4材质：环保PVC材料，环保油漆。 2肘关节模型： 2.1尺寸：自然比例大小； 2.2部件：1部件，由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带穿制而成； 2.3功能：主要显示正常肘关节的组成和形态； 2.4材质材料：环保PVC材料，环保油漆 3腕关节模型： 3.1尺寸：自然比例大小； 3.2部件：1部件，由尺桡骨下端和手骨及周围韧带穿制而成； 3.3功能：主要显示正常手关节的组成和形态； 3.4材质：环保PVC材料，环保油漆 4髋关节模型： 4.1尺寸：自然比例大小； 4.2部件：1部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带穿制而成； 4.3功能：主要显示正常髋关节的组成和形态； 4.4材质：环保PVC材料，环保油漆 5膝关节模型： 5.1尺寸：自然比例大小； 5.2部件：由股骨下端和胫腓骨上端端及周围韧带穿制而成； 5.3功能：主要显示正常膝关节的组成和形态； 5.4材质：环保PVC材料，环保油漆 6踝关节模型： 6.1尺寸：自然比例大小； 6.2部件：1部件，由胫腓骨下端和足骨及周围韧带穿制而成； 6.3功能：主要显示足关节的组成和形态； 6.4材质：环保PVC材料，环保油漆 7配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于5种显示背景可以任意切换。 |
| 27 | 人体头颅脑横切模型 | 该模型头部为主体进行水平断面切片设计，分为12片，每片可单独取下，环保PVC材质。 |
| 28 | 锁骨下颈静脉穿刺切开模型 | 1模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实； 2具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系； 3备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作； 4进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现； 5锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警； 6可进行CVP测定训练； 7备有心前区皮肤便于考核； 8穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外； 9可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。 |
| 29 | 骨穿模型 | 1模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； 2用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； 3模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； 4模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； ▲5模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；（提供说明书佐证穿刺部位） 6穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 |
| 30 | 小儿洗胃模型 | 1模拟小儿上半身尺寸制作。 2可进行小儿鼻饲的训练。 3可进行洗胃操作的训练。 4可透過模擬胃造痿口，進行腸內營養操作。 5透明盖，可见操作过程。模型设计为透明上盖，可见直观的观察操作过程。 6透明鼻腔和咽喉部，可见胃管插入过程。 7特殊拉柄设计，可模拟会厌吞厌动作。 8可进行示教、培训演示模型。 |
| 31 | 透明刮宫演示模型 | 1具有透明的外壳，结实、美观，可以看到内部结构，清晰的观察刮宫的全过程； 2阴道弹性良好，可以插入大号窥器； 3可向子宫内放入模拟妊娠6－7周左右的妊娠囊； 4可进行模拟刮宫训练：宫口可以插入扩宫器、刮匙；宫内避孕器的置入和取出操作； 5模型还可训练导尿术、留置尿管和膀胱冲洗。 |
| 32 | 胸腔穿刺术模型（后背） | 1标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； 2体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； 3不锈钢座椅稳固、美观； 4可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； 5正确穿刺可以抽出胸腔积液。 |
| 33 | 成人洗胃模型 | 1模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。 2模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；胸部外形用高强度透明材料制成，有食道、胃、气管支气管结构；胸部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。 4可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 5模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 6置管过程中可通过半透的食道/气道观察到管子置入的位置。 7可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。 8带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。 9可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。 10可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 可训练氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术。 |
| 34 | 鼻胃插管训练模型 | 1模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。 2模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；有食道、胃、气管支气管结构；胸部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。 4可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 5模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 6胸壁可打开，显露出内部结构和脏器，可检验操作是否正确。 7可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液。 8带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。 9可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。 10可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 |
| 35 | 带压力监测腰椎穿刺模型 | 1成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；体表标志明显，可摸到髂嵴、腰椎棘突，方便定位。 2模型人腰部结构可活动，通过加大身体的屈曲程度，可使脊柱后凸、椎间隙增宽。 3模型腰部解剖结构正确，包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作。 4穿刺操作使用临床真实穿刺器械，穿刺针可依次经过皮肤及皮下组织、黄韧带、硬脊膜及蛛网膜，可体会到真实的2次突破感。 5可使用临床真实测压管进行脑脊液压力测定。 ▲6突破黄韧带时可体会到落空感，到达硬脊膜外腔时有负压，通过水珠被吸入可验证负压存在，到达蛛网膜下腔时可有脑脊液流出；穿刺角度不正确可穿刺到椎骨。（提供验证负压存在的模型照片） 7具有硬膜外和蛛网膜下两个腔隙，都支持真实麻醉注液操作。 8穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。 ▲9无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。（提供模型无外置水袋即可提供压力的照片） ▲10内置锂电池连续使用时间不少于5小时。（提供内置锂电池的佐证） ▲11支持电子考试功能（提供以下功能的电子考试截图用于佐证）： 11.1支持自主注册账户登录、微信快捷登录、游客登录多种模式； 11.2系统内云端共享海量评分表，可任何下载、使用和导出； 11.3手机与web端都可上传评分表； 11.4教师或评委可进行个人专属评分系统的建立与收藏； 11.5可扫描身份证识别考生； 11.6实时评价与打分，可时时通过邮件、微信等，分享给相关考生； 11.7评分项文字可通过手势放大，可进行电子签名。 |
| 36 | 分娩模型 | 1模型具有与真实尺寸一致的骨盆，带有耻骨联合、髂嵴、外阴等主要的解剖结构； 2柔软的外阴（可以嵌入模型内）供外阴切开术的训练； 3模型配有一个手动摇杆，可以模拟正常生产过程中的六种动作，生产的速度及幅度大小都可控； 4可以配合教师的教学，将每一个生产过程分别讲解，既直观又真实； 5模型无论是在分娩技巧的教学上还是对病人的护理上都是一款有价值的教学工具。是产科必不可缺少的教学设备。 |
| 37 | 肛门指检顺联模型 | 1模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位； 2具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱，肛门自然非操作时为闭合状态； ▲3直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果； 4前列腺模型包含了7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种、前列腺囊肿； ▲5可拆卸背板设计，将前列腺模块自动吸附于内部，便于收纳；（提供收纳功能的整体模型的照片） 6有可更换的会阴和前列腺模块。 |
| 38 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 1模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； ▲4腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节；(提供液体羊膜囊的照片佐证） 5胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； ▲6可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音；（提供设备说明书佐证） 7支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 |
| 39 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | ▲1本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可满足在同一模型上同时实现闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练； 2模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4可以配套使用所有的骨折支具； 5模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 6模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警； 7此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。 |
| 40 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人医学穿刺术模型 | 1一成年男性的上半身；五官精致，体表标志明显，可以进行15个部位的穿刺操作； 2模型可以实现穿刺操作的各种体位包括：仰卧位、坐位、左右侧卧位、俯卧位； 3 15个穿刺部位包括：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧颈外静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、左侧胸膜腔穿刺术（液胸2处，气胸1处共3处）、肝穿刺抽脓术、右侧肾脏穿刺、腰椎穿刺、腹膜腔穿刺术、心内注射、骨髓穿刺术（右侧髂前上棘、右侧髂后上棘、胸骨共3处）； 4控制盒带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前操作； 5穿刺操作前配有相应语音讲解，总长度达8分钟，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音提示； 6穿刺部位不同，内容物不同。肝穿刺正确可抽出黄色模拟脓液；心内注射回抽可抽出血性液体以区别穿刺位置；骨髓穿刺可抽出模拟骨髓液；动静脉穿刺回抽为血性液体；气胸穿刺可有气体排出； 7每种操作用于定位的体表标志明显（如胸锁乳突肌、肩胛骨、剑突、髂前上棘、脐等），解剖结构清晰，并有自动颈动脉、股动脉搏动便于定位； 8可以叩诊气胸和液胸，叩诊腹部移动性浊音，叩诊肝脏浊音； 9可进行术前无菌术训练：操作前戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒（用水代替）、铺巾、术后处理等操作规程的训练； 10模型使用了高弹性硅橡胶材料，操作部位可实现反复穿刺，各穿刺部位的皮肤、内部液囊及骨穿模块均可以更换； 11简易的托板和支架巧妙地将模型固定成各种穿刺体位，既能满足穿刺要求，又轻巧经济，方便运输。 |
| 41 | 人体针灸穴位模型 | 1系统配置 1.1 约21.5寸 触摸屏 1.2 多媒体人体真人大小模型 1.3 教学软件含“子午流注” 2系统功能 2.1 系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息 2.2显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布 2.3屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出 2.4教学内容自动存储。 3技术参数 3.1箱体结构：冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，美观轻便且具备良好的散热性能 3.2电源输入：电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：＜200W 4系统参数 4.1主机 4.1.1处理器：酷睿双核 I3 4.1.2内存：4G,最大支持4GB DDR3 4.1.3硬盘：大于或等于128G固态硬盘 4.1.4显示：2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示 4.1.5网口：1/2个10~100M RJ45端口 4.1.6音频：LINE-out, MIC-in 4.1.7散热系统：正压风扇、无噪音、防尘、循环散热 4.1.8多媒体音响系统：双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计 4.2触摸屏 4.2.1类型：电阻式触摸屏（表面声波屏，红外触摸屏可选） 分辨率：1920*1080 4.2.2触摸响应时间：<10ms 4.2.3表面硬度：3H 4.2.4点击寿命：250克力度，不低于1000万次 4.2.5笔划寿命：250克力度，不低于100万次 4.2.6透光率：81%以上 4.2.7显示屏尺寸：约21.5寸 |
| 以上第23,29,35,37,38,39项为核心产品，核心产品需提供制造商授权。 |  |  |

四、售后服务要求
1、厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装及调试。

2、中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

3、提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

4、终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

5、维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

6、保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

7、如设备涉及要开放维修密码，中标方必须免费开放。

8、属于国家规定的医用计量器具检测的设备，中标方必须提供国家认可的计量质检部门检测报告及检测合格证。

9、卖方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

正本

附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第77期

投标文件

项目编号：BYZBCG2021-77

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2021年    月    日

备注：一、资料预审时，提交正本1份（纸质胶装封面）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。二、谈判现场，提交副本4份(纸质胶装封面)。三、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表、商务偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、质量检测报告及检测合格证

9、产品质量承诺书

10、制造商情况简介

11、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

13、售后服务计划

14、投标人诚信承诺函

15、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

16、项目详细实施/设计方案

17、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

18、满足招标功能使用的全配置清单

19、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

20、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

21、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

22、报价表（报价栏空白）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

1、技术规格要求偏离表、商务偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

2、谈判响应书

深圳市宝安人民医院（集团）：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人（签名）：

授权委托日期：         年     月       日

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致：深圳市宝安人民医院（集团）

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、质量检测报告及检测合格证

9、产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

10、制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

11、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

13、售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

14、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安人民医院(集团):

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

15、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

15.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

截 图 件 黏 贴 处

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

15.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

截 图 件 黏 贴 处

16、项目详细实施/设计方案（如有）

17、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

18、满足招标功能使用的全配置清单

19、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

20、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

21、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

22、深圳市宝安人民医院（集团)2021年第77期

报价单

项目编号：BYZBCG2021-77

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学模型 | 批 | 1 |  |

投标单位：

项目明细如下：

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体耳穴模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 睾丸大小测量器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 足底反射模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人体男性泌尿生殖系统模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 肠管吻合模型 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 人体直肠肛管肛门解剖 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 人体肾脏解剖模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 人体脊柱模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 人体泌尿系统模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 大脑人体解剖模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 儿科体格检查模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 表浅打结模型 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 大脑内囊与基底节模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 深部打结模型 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 开关腹训练模型 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 女性骨盆器官模型（带韧性） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 幼儿静脉输液手臂 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 婴儿头部静脉注射穿刺模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 瘘管造口术模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 血管分离操作模型 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 突眼测量仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 婴儿腰穿模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 骨穿及股静脉穿刺腿部模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 外科缝合包扎展示模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 腹腔穿刺训练模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 肩肘腕髋膝踝关节模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 人体头颅脑横切模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 锁骨下颈静脉穿刺切开模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 骨穿模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 小儿洗胃模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 透明刮宫演示模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 胸腔穿刺术模型（后背） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 成人洗胃模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 鼻胃插管训练模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 35 | 带压力监测腰椎穿刺模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 分娩模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 肛门指检顺联模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电子孕妇腹部触诊模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人医学穿刺术模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 人体针灸穴位模型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。