深圳市宝安人民医院（集团）

2022年第53期采购公告

采购编号：BYZBCG2022-53

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 是否进口 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救车 | 否 | 17 | 套 | 集团二院 社管中心 | 具体要求， 详见附件。 |
| 2 | 全自动电子血压计 | 否 | 8 | 套 |  |  |
| 3 | 心电图机 | 否 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 微波治疗仪 | 否 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 口腔综合治疗仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 中药熏蒸机 | 否 | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 盆底康复治疗仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |

二、报名时间和地点：即日起至2022年8月26日16:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式，2、封面、报价单（价格一栏为空白）为word格式）交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/及石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-23051511（梁老师、万老师、魏老师）。

深圳市宝安人民医院（集团）

2022年8月16日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》，经销商（除医疗器械注册人或备案人以外）必须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：凡设备须提供5年整机原厂免费全保，维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书10天内到深圳市宝安区石岩人民医院采购科室签订供货合同。

18、本项目不得转包、拆包，不接受联合体投标人。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

（一）评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

（二）在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

1、投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

2、所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

3、提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

（一）采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

（二）在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

（三）在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

（四）需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务（65分） | 产品认可度 | 40分 | 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。 评分依据： 投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣 5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；扣完为止。 |  |
|  | 产品性能 | 10分 | 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。 评分依据： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得10分； 满足以上四项要求的评价为良，得6分； 满足以上三项要求的评价为中，得4分； 不提供或其它情况，不得分。 |  |
|  | 安装调试 | 3分 | 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。 评分依据： （1）完全响应招标文件要求； （2）安装、检测、验收方案贴合实际，施工图及文件完整； （3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。 满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后计划 | 3分 | 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。 评分依据为： （1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求，得1分； （2）售后计划内容全面，可操作性强，得1分； （3）有科学合理应急预案的，得1分。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后服务机构 | 3分 | 评分依据： 投标人在深圳市有售后服务机构的，得3分，在广东有售后服务机构的，得1分。其余不得分。（以提供营业执照或房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章为准，原件备查，不清淅或未提供不得分） |  |
|  | 公司技术支持 | 3分 | 在投标文件中： 1.提供技术团队情况的，得1分； 2.提供技术保障方案详情的，得1分； 3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。 未提供不得分。 |  |
|  | 企业诚信 | 3分 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/及石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

(二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

(三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区石岩人民医院设备科签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

附件：

一、抢救车

【配置清单】

每套配置清单：

1.静音脚轮 4个

2.双联无盖垃圾桶 1个

3.翻转辅台 1个

4.分类盒(70*70*30mm)±10mm 13个

5.分类盒(87*87*30mm)±10mm 1个

6.分类盒(174*87*30mm)±10mm 2个

7.深隔板(351*80*5mm)±2mm 8片

【功能要求】

多功能药品抢救车，车轮灵活，抽屉灵活。

【技术参数】

1.台面采用富美家防火板贴面颜色为白色，内嵌式安装设计。

▲2.主体：采用铝合金四柱框架结构，框架铝合金型材厚度≥2.0MM;为原材料，箱体部分采用优质冷轧钢板钢板双层耐腐喷漆表面处理。

3.抽屉：配装三节滚珠滑轨的ABS全塑抽屉，可与本系列各种车体内抽屉互换，抽屉面板预留标识窗。侧面配有翻转辅台。

4.锁：钢制车体配有旋转式中控锁，并可结合各种挂锁使用。

5.防装圈：车体底部配装软质PVC防撞护圈。

6.脚轮选用优质双轴承静音脚轮，直径≥100mm，轮毂部位带防缠绕装饰罩。单只脚轮承重≥100kg，车体有两个脚轮带刹车。

7.双联污物桶：桶为塑料材质，悬挂桶的连接结构为金属材质，表面经静电粉末喷涂；可随时将桶摘下清洁消毒。抢救板：为≥10mm厚透明亚克力材质。

8.选配功能附件：以下配件是根据客户的要求添加在车上，可牢固地加装在车体外侧，高度、位置均可调整。

8.1.锐器盒架（不含锐器盒）：金属折弯成型，表面经静电粉末喷涂，可摆放院方临床使用的≥2 L圆桶型锐器盒≥2只。

8.2.双臂输液架：不锈钢、高度可调节，配有四个挂物钩并可收放。

8.3.双层容器盒：透明塑料材质、外翻设计。

8.4.喉管盒： 钢制、可存放喉管等长型耗材。（提示：填写设备能满足科室使用的功能）

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

二、全自动电子血压计

【配置清单】

每套配置清单：

1.主机：1台

2.搁手板：1块

3.操作指示牌：1块

4.臂套：2个

5.电源线：1根

6.说明书：1本

7.热敏打印纸：10卷

8.专用桌椅：1套

【功能要求】

用于测量成人舒张压、收缩压和脉率。

【技术参数】

1.测量方法：脉搏波法。

2.显示方法：LCD显示屏。

3.测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］；脉搏：40次/分～180次/分。

▲4、测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内；脉搏：40-180次±2%以内。

5、存储容量：≥100组测量数据。

6、测量位置：左右臂均可测量。

7、压力监测：高精密半导体压力传感器。

8、加压：压力泵自动加压方式。

9、减压：线性电磁控制阀自动减压系统。

▲10、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

11、肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)。

▲12、臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度。

▲13、适合臂周：17cm～42cm。

14、输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式。

15、抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料。

16、语音设置：可开关语音，音量可调节。

17、打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸。

18、压力单位： mmHg和kPa两种模式互选。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

三、心电图机

【配置清单】

每套配置清单：

1.主机 1台

2.心电导联线 1根

3.胸电极 1盒（6只）

4.肢电极 1盒（4只）

5.记录纸 1本

6.电池 1个

7.纸转轴1根

8.保险管2个

9.电源线1根

10.电源适配器 1个

【功能要求】

用于新开社康的心电远程诊断；能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号（心电信号）自动记录下来，为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器。

【技术参数】

1.工作条件

1.1 该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。

1.2 该产品标配适配器。

2. ECG输入。

2.1 ECG输入通道：12导联同步采集。

2.2 导联选择：标准、Cabrera。

▲2.3 输入阻抗:≥50M Ω (10Hz)。

▲2.4 频率响应：0.01~300Hz(-3dB)。

2.5 定标电压：1mV±2%。

2.6 内部噪声：≤12.5μVp-p。

2.7 时间常数：≥3.2s。

2.8 共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)。

2.9 耐极化电压：±600mV。

2.10 输入电流: ≤0.01μA。

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。

3.波形处理

3.1 A/D转换：≥24 位。

▲3.2 采样率：≥16000Hz每导联。

3.3 灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC

▲ 3.4抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭；

基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；

肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭；

低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz。

3.5  自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量。

3.6  自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。

4.接口与存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历不小于500例。

4.2 数据可通过USB口导入导出。

4.3 支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储。

4.4 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置WIFI。

4.5 双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽。

5. 机器硬件参数

▲5.1 不大于5英寸屏，≥800×480 高清彩色液晶显示，支持触摸屏操作。

5.2 机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。

5.3 显示信息：同屏显示12导心电波形。

5.4 主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息。

5.5 可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断。

6. 记录器

6.1 热敏式点阵打印机。

6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%。

6.3 自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3。

6.4 记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m；热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页。

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等。

6.7  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1。

6.8 具有自动心律失常延长打印功能。

6.9  具备在无网格纸上打印网格功能。

7、电源：交直流两用

7.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz。

7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8.5小时，充分保证出诊和查房使用。

8.中文输入及中文操作提示和中文报告语言

8.1支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作；

8.2可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告；

8.3支持多种文件格式DAT、PDF、的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求；

★8.4支持心电网络诊断系统的接入。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

四、微波治疗仪

【配置清单】

每套配置清单：

1.主机1台

2.理疗探头(肩周、矩形、大圆、小圆) 4只

3.理疗线（含支架）1根

4.电源线（220V）1根

5.保险丝（ 3AΦ5×20）4个

6.说明书1本

7.合格证1份

【功能要求】

利用微波对生物组织的致热效应和生物效应对病变组织进行止血、凝固、灼除或消炎、消肿、止痛。改善局部组织血液循环等达到治疗不同疾病的作用。能够利用微波，通过配备不同的附件设备，对多种疾病进行治疗。

【技术参数】

1.工作频率：2450MHz±30MHz。

2.采用进口磁控管。

3.单路大功率输出，0-100W。

▲4.理疗辐射器要求：标配配置≥3个辐射器，辐射器驻波比S≤1.5。

5.理疗时间：1min～30min，步进可调：步距1min；治疗时：1—99秒围内可调，且治疗结束都有报警声响提示。

▲6. 触摸屏≥10寸，全中文WINDOWS CE操作系统智能控制。

▲7.内置≥5个治疗处方可任意选择。

▲8.输出模式：连续波输出、脉冲波输出、三角波输出、正玄波输出并可任意选择。

9.微波输出功率：理疗0-40W，手术：0-100W。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

五、口腔综合治疗仪

【配置清单】

1.牙科综合治疗台 1套

2.手术大灯1套

3.医生椅1套

4.护士椅1套

5.高速气涡轮手机2支

6.光纤快接头1支

7.电动马达1套

8.内置洁牙机1套

9.光固化灯1套

10.口腔观察仪1台

11.显示器支架1个

【功能要求】

牙科综合治疗台是用于牙科治疗的医学设备，适用于各种牙齿疾病的检查诊断和治疗。

【技术参数】

1.牙科椅单元技术规格及概述

1.1至少两个相同功能控制点（医生位、脚踏开关）均可实现对椅位的升降、记忆、给水、冲盂及大灯启灭等功能控制，至少具有2组各4个记忆功能，可同时满足至少2个医生对记忆位的设置需求。

1.2机身包括塑胶部分采用金属烤漆技术，不受紫外线等腐蚀光照而引起老化变色。

1.3配有自动电脑检测水、电、机械故障的功能，如遇故障，会发出警告声。

▲1.4设备采用全电脑控制液压传动系统,可根据要求自行调节牙椅靠背及座椅升降速度；内置油泵及液压活动缸，非直流电机驱动，座椅升降速度可调节。

1.5当使用手机时，PCB板保护性自动断电，除CUP给水和痰盆冲水外，其他面板操作功能失效。

2.器械盘单元技术规格及概述

2.1下挂式医生单元含≥5组的手机位及光纤管线，可加装内置洁牙机及口腔内窥镜；

2.2具有双重防回吸功能，避免交叉污染。

▲2.3 挂架阀开关采用微电子开关，高灵敏度，低故障率，不受水气及膜片老化影响，手机水、汽采用电磁阀控制。

2.4配备硅胶防护垫，可高温高压消毒。

▲2.5器械盘运动采用轨道式设计，需独立连接在病人椅下方进行动转调节，转动灵活，活动臂不在病人身体上方移动，降低病人治疗时的恐惧感。

3. 病人椅及助手位单元技术规格及概述

3.1病人椅双关节头枕，可进行上下位及轮椅患者治疗位置转换。

▲3.2病人椅可调节至最低高度≤380mm。

3.3病人椅承载要求：靠背不小于150 Kg，座椅不小于300Kg。

3.4牙椅、机架各联结部位，采用无油培林联接，终身免上油。

3.5助手位带控制面板助手支架，控制功能与医生侧相同，具有最多可延展为4个挂架的功能，具有方便清洁的过滤器。

▲3.6弱吸具有自动管路反冲洗功能,可有效去除吸唾管内污物；弱吸停用后可一健自来水冲洗管道内壁，确保管道内壁清洁无污物残留。

3.7有三用喷枪一组，弱吸管、强吸管各一组，强弱吸头可进行任意转换搭配。

4. 手术灯及水单元技术规格及概述

4.1手术灯可在启动患者漱口时，自动熄灭，进入治疗位后自动打开。

4.2手术灯具有防碎，防烫安全罩。

4.3具有强、弱光调节。调节范围 8000-35000Lux, 色温4500-5000K。

4.4助手及医生侧控制面板均可控制给水及冲洗。

4.5一体成形痰盆可90°旋转。

4.6冲盂系统：在2bar的水压下，水流能彻底冲洗痰盂底部，排水量大于5L/min。痰盂表面光滑，容易清洁和消毒。

4.7具有内置供水系统，可对器械进行水量供应，系统具有水路过滤功能。

4.8漱口杯供给水量可根椐医生需要自由设置，漱口水可加热。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

六、中药熏蒸机

【配置清单】

每套配置清单：

1.主机1台

2.防烫罩1个

3.量杯1个

4.保险管2个

5.螺丝1包

6.合格证1份

7.保修卡1份

【功能要求】

用于类风湿病、风湿寒性关节痛、强直性脊柱炎、腰椎间盘突出症、骨性关节炎、肩周炎的治疗。

熏蒸仪其预期用途是把药液加入加热容器，加热并产生蒸汽，喷到患者的患部，通过热的作用可以使皮肤毛孔打开，扩充血管，促进血液循环，充分吸收药液，使中药离子通过毛孔进入体内病灶治疗，从而达到治疗的目的的设备。

应用微电脑控制程序，操作界面可显示温度、时间、水位，使用更方面。并且具有防干烧装置和超温保护等安全措施，使产品更具安全和可靠性。

【技术参数】

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。

2、额定输入功率：HXY-I:1100VA; HXY-II:2200VA

3、治疗头旋转角度：治疗头可水平旋转不少于175°，允差±5°。

▲4、熏蒸温度：

4.1熏蒸温度可在室温～47℃内可调。

4.2熏蒸仪有温度传感器测量皮肤温度并有实时数码显示，皮肤温度超过45℃时，熏蒸仪有提示音。

4.3蒸汽输出口有防烫伤护罩和警示提示。

4.4熏蒸仪熏蒸输出可在0～20档内可调。

5、熏蒸时间：熏蒸仪治疗时间可在0～99min内设定，治疗时间结束时，熏蒸仪停止输出蒸汽，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作。

6、防干烧功能：熏蒸仪具有液位防干烧功能，当药液箱中液面低于液位装置时，可自动停止加热，并缺液指示灯亮，防止干烧。

▲7、安全保护功能：熏蒸仪具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热。

7.1当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

七、盆底康复治疗仪

【配置清单】

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 套 |
| 电极转接线 | 4 | 根 |
| 电源线 | 1 | 根 |
| 一次性阴道电极 | 4 | 个 |
| 重复性阴道电极 | 4 | 个 |
| 体表电极 | 2 | 包 |
| 阴道压力探头 | 1 | 个 |
| 人体润滑剂 | 1 | 支 |
| 线控器 | 2 | 个 |
| 防尘罩 | 1 | 个 |
| 打印机 | 1 | 台 |
| 合格证、保修卡、说明书 | 1 | 套 |

【功能要求】

1.配备压力气囊。

2.具备电刺激通道、生物反馈通道、内置压力通道，线控通道。

3.每次治疗前自动进行快速评估。

【技术参数】

1．硬件参数（需提供检测报告）：

▲1.1至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个内置压力通道（标配）、一个线控通道（远距离调节电流）。

1.2肌电信号测量范围≥1-1500μV。

▲1.3肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。

刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。

▲1.4标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。

▲1.5具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。

▲1.6可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。

1.7具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。

1.8一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。

2.软件参数：

2.1具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。

2.2盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。

2.3盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。

2.4评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。

2.5盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，可通过中值频率和平均功率频率等频域指标反映肌肉疲劳状态。

▲2.6具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件并加盖厂家公章）。

2.7具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。

▲2.8疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。（提供证明文件并加盖厂家公章）

2.9治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

2.10可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。

▲2.11可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。（提供证明文件并加盖厂家公章）

2.12电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。

2.13疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。

2.14疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。

2.15治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。

2.16可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。

2.17内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。

设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

2.18数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

3其它要求

▲3.1注册适用范围为用于盆底功能障碍的辅助治疗。

3.2具有CFDA和CE认证。

3.3生产企业需通过ISO-9001和ISO-13485质量体系认证。

【售后服务要求】

1.中标供应商必须免费对科室使用人员进行设备必要的操作培训，保证科室使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

2.提供不少于3个月做一次机器维护服务。（服务期内协调安排巡检并出具巡检报告盖公司公章）。

3.终身免费提供用户系统软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

4.需更换零部件的故障24小时内维修完毕；48小时内不能完成维修的，需提供备用机。（并提供详细的解决方案说明）

5.保证更换的零配件是全新且由原厂提供；保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。

备注：以上项目带“★”项为不可负偏离条款，有一项负偏离即导致废标。

正本

附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2022年第53期

投标文件

项目编号：BYZBCG2022-53

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2022年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份（胶装）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件PDF格式；2、封面、报价单（价格一栏为空白）word格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、产品质量承诺书

13、制造商情况简介

14、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

15、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

16、售后服务计划

17、投标人诚信承诺函

18、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

25、报价表（报价栏空白）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

1、技术规格/要求偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

2、谈判响应书

深圳市宝安人民医院（集团）：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

投标人代表：                  性别：

联系电话：              手机：

身份证号码：                       职务：

投标人（投标单位）：

法定代表人：

授权委托日期：         年      月       日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3.如法人代表出现转授权，则以最终参与评标现场会的被授权人为准。

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致：深圳市宝安人民医院（集团）

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

13、制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

14、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

15、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

16、售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

17、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安人民医院(集团):

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

18、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

18.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

截 图 件 黏 贴 处

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

18.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

截 图 件 黏 贴 处

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

25、深圳市宝安人民医院（集团)2022年第53期

报价单

项目编号：BYZBCG2022-53

| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。