深圳市宝安区人民医院
2020年第9期采购公告
采购编号：BYZBCG2020-9
根据国家、省市有关文件和《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）》的要求，我院拟对以下检验试剂以及耗材进行公开采购,公告如下：
 一、采购项目的名称及数量：
	序号
	项目名称
	数量单位
	使用科室
	备注

	1
	阴道炎自动检测工作站
	1套
	检验科
	参数附后

	1.1
	阴道炎联合检测试剂盒
	盒
	检验科
	参数附后

	1.2
	革兰氏染色液
	套
	检验科
	参数附后

	1.3
	0.5-10ul透明袋装吸头
	包
	检验科
	参数附后


 二、报名时间和地点：即日起至2020年6月 1 日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

 三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。
 四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。
 五、联系电话: 0755-27788311-3933（万老师、彭老师）。
深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年5月22日
采购说明
一、投标文件
1、投标人应提供5份投标书（1正4副），每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都均须加盖公司印章或其授权代表用姓名签字。
2、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。
3、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印。若经核实有虚假证明文件则作废标处理，我院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加我院招标采购活动。
二、评审方法

1、采购方式：竞争性谈判。

2、评标方法：耗材配套设备招标，耗材报价成本率最低者中标；同时设备价格按照最低报价供货。最终报价不可高于我院底价。
3、投标产品必须为符合两家三级甲等综合医院的在用产品（其中至少一家为广东省三级甲等综合医院，试用产品不可）
4、谈判小组将首先审查投标人的谈判响应文件以确定符合招标要求的供应商名单。如发现不符合资格要求的，其投标将被拒绝。

三、投标人须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。
2、投标人能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

3、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

4、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具。所响应招标文件中要求的硬件和软件必须配备，并保证能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。
5、投标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。
6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于我院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。
7、投标方须承诺本次投标项目报价低于我院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，我院将追究投标方相应责任。
8、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

9、设备服务要求维保24小时响应，4小时到位；凡设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与我院信息化系统无缝衔接。
10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因；退还谈判响应文件。

11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

13、经我院评审委员会确认预中标单位并经公示3天，招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

14、供货周期：12个月。

附设备参数

阴道炎自动检测工作站
一、功能要求
软件支持电动载物台进行切片X/Y方向自动扫描移动、Z轴自动聚焦。软件自动、智能、快速、稳定地进行标本扫描,扫描方式为来回矩形区域等多种模式，扫描范围大小用户可以自定义。支持自动聚焦,自动扫描过程中系统会对图像进行自动聚焦,保证每幅局部图像记录清晰,聚焦平均时间3秒。釆集过程快速，图像自动保存,并支持常规图像格式（JPG、BMP等）。
二、配置清单
1.阴道炎自动检测工作站1台
2.自动生物显微镜1台
3.摄像机一台 
4.电脑一台 
5.生殖道微生态显微图像处理软件一套
6.软件狗（加密用）一个
7.自动染色仪一台
三、技术参数
1．全自动化检测：集加样、温控、检测、染色、镜检、报告输出、数据统计为一体,避免手工操作和人为误差。
2．检测容量大：每次装样48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以随到随检（不必要等上一批次检测结束后，才能添加新样本）;2个样本架可交替使用，实现大规模样本的连续批量检测；
3．革兰氏染色：自动化连续染片平均每个50-60S ；每小时可处理60-70张玻片，可做到随到随染
4．检测后数据信息化管理：USB接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接,实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化,可存储几十万条病例资料；
5．检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程,方便操作者进行有效的实时监控；
6．检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定,为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利；
7. 检测安全性：吸液量准确，非接触式加样，避免了加样的交叉感染；检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒,避免人工收集造成交叉污染；
8. 试剂设计了空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性；
9. 温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成lOmin的温浴反应,避免了开放性温度环境对化学反应造成的影响；
10．PH孔样本是在温浴完成后添加的,保证了此样本不会因温浴而挥发,使PH值读数更准确；
11．具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能,让使用者更放心；颜色判读在密闭的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰,使检测结果更准确；

12．系统包含自动显微镜、生殖道微生态显微图像处理软件、阴道炎自动检测工作站，生成图文
并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告。

13．自动染色仪：

13.1 一次可加样本16片,每小时可染60~70片样本,可以随到随染：

13.2 染色区域可调可控,符合不同用户涂片面积需求；

13.3 键式启动,操作简单,染色均匀；

13.4 每个染色管路独立控制，时间和流量独立可调，又避免交叉污染；

13.5 节省耗材，每套染液可染600-1200片样本；

14. 全自动生物显微镜：

14.1软件自动、智能、快速、稳定地进行标本扫描，扫描方式为来冋矩形区域等多种模式，扫描范围大小用户可以自定义。

14.2支持自动聚焦，自动扫描过程中系统会对图像进行自动聚焦，保证每幅局部图像记录清晰，聚焦平均时间3秒。

14.3釆集过程快速，图像自动保存，并支持常规图像格式（JPG、 BMP 等）。

14.4识别特性：领先的图像识别技术，运用神经网络技术，更准确地分析，样本库更具扩展性。

14.5数据统计: 可对历史结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。

14.6每样本扫描时间：明场精密扫描3分钟以内，快速扫描 90秒内。

14.7扫描全程自动化：只需加载玻片，操作时无需人为干预，阴性自动出结果，阳性结果出建议结果人工审核，扫描完成时，只需要添加下一张载玻片或载玻片架。

14.8与自动染色仪连接后形成染色镜检流水线，每小时可扫描20~30片样本，用户只需加载玻片，样本固定、样本染色、样本烘干、样本扫描直至自动出报告均无需人为干预。

14.9可选配不同规格的物镜，根据客户使用习惯满足客户实际需求。
15. 生殖道微生态显微图像处理软件取得产品注册证。
16. 可同时完成6个项目的检测（过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、8-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖昔酶及pH值），进而提示女性下生殖是否存在微生态失衡，能做到同时检测细菌性阴道 病、念珠菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、需氧性阴道炎及混合性阴道感染。
17. 阴道炎检测质控品取得产品注册证。
  18. 试剂、试剂配套仪器、微生态显微图像处理软件、自动染色仪、全自动生物显微镜均为同一生产企业生产制造。
19. 试剂取得国家专利及高新技术产品证。
  20. 生产企业通过国际1SO13485认证及高新技术企业认证。
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2020年第9期
投标文件
项目编号：BYZBCG2020-9 
项目名称：                                      
投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          
日期：2019年    月    日                                           
备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录
1、技术规格偏离表
2、谈判响应书
3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）
4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）
5、企业法人营业执照（代理商）
6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）
7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权(有效期大于三个月)证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）
9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）
10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）
11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）
12、税务登记证扫描件（制造商）
13、产品质量承诺书
14、制造商情况简介
15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）
16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
17、售后服务计划
18、报价表（报价栏空白）
19、项目详细实施/设计方案（如有）
20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)
21、满足招标功能使用的全配置清单
22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）
24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）
以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。
注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。
技术规格/要求偏离表
设备： 
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长









   


投标人授权代表签字：












（公章）












日期：
                                                职务：
谈判响应书
 
深圳市宝安区人民医院：
(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。
6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。
7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）
      全权代表签字：                  
                        
 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书
单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日
附：法定代表人身份证扫描件
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日
授权书
致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。
公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：




正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：
职务和部门：





职务和部门：




公章：







公章：






参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书
投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：
二、人员状况：
三、设备情况：
四、同类课题开发完成情况：
五、财务状况：
投标人代表：________________________
投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表
（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长
投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日
注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________
投标单位________________________
注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。
售后服务计划
主要内容应包括：
1、售后服务人员简介；
2、应急维修时间安排；
3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；
4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；
5、技术培训安排；
6、保修服务计划；
7、其它服务承诺。
投标人代表________________________
投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）
· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)
· 满足招标功能使用的全配置清单
· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容
· 产品说明书扫描件
· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2020年第9期
报价单
项目编号：BYZBCG2020-9
	采购项目(设备)
	注册名称
	规格型号
	数量
	品牌
	单位
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                                                            
备注：1、报价以人民币为结算单位。
   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。
3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








PAGE  
- 1 -

