深圳市宝安区人民医院

2020年第40期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-40

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，我院拟对以下采购项目进行公开竞价采购，特邀请合格供应商前来进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 单位数量 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理推车 | 4台 | 护理管理中心 | 参数附后 |
| 2 | 移动护理工作站 | 4台 | 护理管理中心 | 参数附后 |

二、报名时间和地点：即日起至2020年12月4日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注宝安人民医院http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-23051511（万老师、徐老师）。

深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年11月25日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书10天内到采购科室签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 类 别 | 评分项目 | 评分因素 | 评分准则 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分 （合计70分） | 技术部分(55分) | 投标产品基础配置、技术性能（55分） | 完全满足招标文件技术参数指标及要求得100%，★为实质性参数，不满足视为无效投标；▲号指标负偏离每个扣10%，其余负偏离扣5%，扣完为止。（所有要求提供相关的证明文件，包括不限于图片、截图、检测报告，均须加盖原厂商公章，否则视为负偏离） | 55分值 |
|  | 商务评分（15分 ） | 同类业绩（3分） | 投标人提供所投产品在2017年1月1日到至今全国范围内三甲医院同类产品业绩每个得1分，本项最高得3分。要求提供合同复印件，资料提供不齐全不得分。 | 3分值 |
|  |  | 投标产品生产厂家资质（10分） | 1.投标产品原厂商具有ISO13485认证得2分，提供认证证书复印件加盖投标产品原厂商公章。 2.投标产品原厂商具有企业信用AAA等级证书得2分，提供认证证书复印件加盖投标产品原厂商公章。 3.投标产品原厂商具有医疗器械生产许可证的得2分，提供认证证书复印件加盖投标产品原厂商公章。 4.投标产品原厂商具有国家高新技术企业证书得2分，提供认证证书复印件加盖投标产品原厂商公章。 投标产品原厂商具有2018年省级以上守合同重信用企业证书得2分，提供认证证书复印件加盖投标产品原厂商公章。 | 10分值 |
|  |  | 售后服务能力（2分） | 根据各投标人的售后服务承诺、售后服务内容进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间，横向比较，综合评价优得2分，综合评价一般得1分，综合评价差得0分。 | 2分值 |
| 价格评分 （合计30分） | 投标总价 | 以所有通过资格性检查和符合性检查的投标报价计算。得分按下列公式计算：S=[评标基准价/投标报价]×价格权重×100 注：1.评标基准价为投标价格最低的投标报价，本项目价格分为30，即价格权值为30％ |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区卫计局网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院(集团)第一人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（三）中标公告期满后，中标公司将来我院签订合同。

深圳市宝安区人民医院（集团）第一人民医院招标办

附：

一、移动护理车

【配置清单】

- 车体           1台

- 显示器         1台

- 鼠标、键盘     1套

- 抽屉           1层

- 垃圾桶         2个

- 锐器盒支架     1个

- 手消液支架     1个

- 使用说明书     1套

- 保修卡         1套

- 合格证         1套

【技术参数】

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤35KG（不含挂件） |
|  | 外形尺寸 | 460mm(宽)x480(深) x 800mm(高)，尺寸允许±10mm偏离 |
|  | 控制面板指示 | 台面下方具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯 |
|  | ▲工作台面 | 工作台面有凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。围挡采用一体成型塑料抑菌材质。 |
|  | 台面把手 | 坚固耐用。 |
|  | ▲把手设计 | 方便更换，便于清洁。 |
|  | 整车材质 | 面板采用ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | ▲立柱升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用；工作台升降高度范围：≥300mm 采用气缸升降方式，升降立柱由立柱结构组成，(提供推车立柱实物图片) |
|  | ▲线缆 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露 |
|  | ▲脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
|  | 柜体材质 | 坚固耐用。 |
|  | ▲柜体挂置 | 柜体挂置位置可在台面下方或立柱上方同时挂置，最多可挂3层抽屉，并可实现≥20cm升降。 |
|  | 抽屉 | 配置1层抽屉，400mm(宽)*326mm(深)*110mm(高)，尺寸允许±10mm偏离，用于放置药物、耗材工具等 |
|  | 制动方式 | 脚踏式制动 |
|  | 挂件 | 锐器盒支架x1，手消液放置架x1，垃圾桶x2 |
|  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |
|  | ▲工作站品牌 | 为保证产品稳定性和兼容性，工作站需提供工作站3C认证，其委托单位必须为移动工作站厂商 |
|  | CPU | 酷睿Intel i5 |
|  | 内存 | 4GB |
|  | 硬盘 | 固态硬盘128GB |
|  | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac； |
|  | 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1 |
|  | 接口 | USB2.0 x3，USB3.0 x 2，HDMI x 1； |
|  | 操作系统 | 支持Win7/8/10 |
|  | 电池放置位置 | 电池嵌入在车体底部，保持平衡 |
|  | 电池电芯 | 磷酸铁锂 |
|  | 循环次数 | ≥2000次 |
|  | 充电时间 | 充满电时间≤6小时 |
|  | 使用时间 | 连续使用≥8小时 |
|  | 电源线 | 采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。 |
|  | 电源开关 | 电源开关位于台面后方，防止误触。 |
|  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
|  | ▲电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（提供国家产权机构颁发的关于输出电压可调节证明文件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | 显示器尺寸 | ≥21.5" |
|  | 分辨率 | 最佳分辨率≥1920×1080 |
|  | ▲支架调整角度 | ≥270°旋转 |
|  | ▲显示器支架 | 显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm |
|  | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 |
|  | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | 强制性认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖原厂商公章其获证单位必须为推车制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 电池组安全 | 推车电池通过GB 31241-2014安全检测（需提供第三方机构出具的检测证明复印件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | 电池运输安全 | 推车电池通过危险货物运输UN38.3认证（需提供第三方机构出具的检测证明复印件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | ▲防水防尘 | 整车通过防水防尘检测（需提供证书复印件，其获证单位必须为推车制造商，认证型号必须与投标型号一致） |

二、移动护理工作站

【配置清单】

- 整车车体       1台

- 21.5英吋显示器（含支架） 1套

- 电池           1套

- 脚轮           4个

- 标准挂件（垃圾桶支架+6.5L生活垃圾桶+6.5L医疗垃圾桶+锐器盒支架（2L）+手消液挂件支架（卡瓶颈）+压脉带盒+压脉带盒支架）  1套

- 5层抽屉（第一层高度：65mm；第二/三层高度：91mm；第四层高度：185mm；第五层高度215mm）      1套

- 双频Wi-Fi      1项

- 使用说明书     1套

- 保修卡         1套

- 合格证        1套

【技术参数】

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤55KG（不含挂件） |
|  | 外形尺寸 | 宽480 x深530 x高960mm（台面高度），尺寸允许±10mm偏离 |
|  | 控制面板指示 | 台面上方具有一键开机状态指示灯和百分比电池电量显示灯 |
|  | 台面把手 | 为方便悬挂输液袋、胶片带等日常使用物品，要求把手为弧形结构设计，并可拆卸更换，便于清洁。（需提供台面把手实物图片） |
|  | ▲工作台面 | 工作台面有凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。(提供推车台面围挡实物图片) |
|  | ▲围挡高度 | 围挡采用一体成型塑料抑菌材质(提供推车围挡高度实物图片) |
|  | 整车材质 | 车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | ▲线缆 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露 |
|  | 抽屉 | 抽屉高度类型3个，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；共5层抽屉； 第一层键盘抽屉（宽390深330高65mm）；第二层抽屉（宽390深330高90mm）；第三层抽屉（宽390深330高90mm）；第四层抽屉（宽390深330高185mm）；第五层抽屉（宽390深330高215mm）抽屉尺寸允许±5mm偏离 |
|  | 挂件 | 垃圾桶x2；锐器盒支架x1；压脉带盒及压脉带盒支架x1；手消液支架x1 |
|  | ▲脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
|  | 制动方式 | 脚踏式刹车 |
|  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |
|  | ▲工作站品牌 | 为保证产品稳定性和兼容性，工作站需为推车制造商自主品牌 |
|  | CPU | 酷睿Intel i5 |
|  | 内存 | 4GB |
|  | 硬盘 | 固态硬盘128GB |
|  | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac； |
|  | 外部接口 | USB2.0 x3，USB3.0 x 1，HDMI x 1； |
|  | 操作系统 | 支持Windows7/8/10，32bit/64bit; |
|  | 电池电芯 | 循环次数≥2000次 |
|  | 续航时间 | ≥8小时 |
|  | 充满电时间 | ≤6小时 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
|  | ▲电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（需提供国家产权机构颁发的关于输出电压可调节相关证明文件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
|  | 屏幕 | ≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 |
|  | ▲支架调整角度 | ≥270°旋转 |
|  | ▲显示器支架 | 支持显示器升降，升降范围≥50mm |
|  | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 |
|  | 强制性认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖原厂商公章其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测 |
|  | 电池组安全 | 整车电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测 |
|  | 电池运输安全 | 整车电池通过UN38.3认证 |
|  | ▲防水防尘 | 整车通过防水防尘检测（需提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |

其它要求:

1.工期要求：合同签订3个月内完成项目实施、培训和验收并交付使用。

2.培训要求

为了保证投标人所提供的系统能良好运行，要求投标人负责提供有关系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用软件使用的文档和培训。

2.1培训：提供对项目组成员、管理层及中层干部，及最终用户的分层次培训。

2.2培训目标：技术人员经培训后应能熟练地掌握软件的维护工作并能及时排除大部分的软件故障。

2.3培训方式和操作使用手册

2.4投标人应提供详细的培训计划。

2.5投标人须提供产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

2.6建立最终用户培训考核制度，规范操作提高效率。

3.售后服务要求

3.1软件维护

投标人所提供的产品在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于在技术和质量问题而产生故障影响设备正常运转，以及采购方无法处理的主要问题，投标人均应免费提供维护服务，即时解决软件产品存在的各种问题和BUG问题。

3.2技术指导及技术支持支援

投标人应为系统正常运行提供技术支持，验收后至少提供1年免费维护服务，提供24小时的热线支持，在系统发生重大故障时，厂方技术人员应2小时内到达事故现场，并应于4小时内完全解决故障。

3.3安装技术指导

投标人须提供安装、硬件系统及软件系统调试的技术，提供安装、调试的有关设备，并在本期工程内提供安装调试的技术指导。

3.4所供系统，在今后利用新技术从硬件或软件方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，投标人有义务书面通知买方其改进和详细情况，并提供免费升级服务；新增功能以优惠价格报价，为医院提供选择。

4.投标报价

4.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

4.2投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明（格式自拟）。

4.3投标总价低于预算限额的80%、未做出报价合理性说明的，评委会有权认定为该报价低于成本价，并按投标无效处理。②供应商的报价说明是否合理，由评委会判定。③如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。9.4投标人的投标报价不得超过预算限额；

4.4投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据；

5.付款方式：签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%的货款；设备安装验收合格后15个工作日内支付合同总金额70%的货款.

正本

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2020年第40期

投标文件

项目编号：BYZBCG2020-40

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2020年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书

8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

制造商情况简介

一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备

项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

  - 项目详细实施/设计方案（如有）

  - 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

  - 满足招标功能使用的全配置清单

  - 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

  - 产品说明书扫描件

  - 产品彩页扫描件

深圳市宝安区人民医院2020年第40期

报价单

项目编号：BYZBCG2020-40

| 采购项目(设备) | 注册名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单位 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。