深圳市宝安人民医院（集团）

2021年第6期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-6

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 是否进口 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光分析仪 | 是 | 2 | 台 | 检验科 | 参数附后 |
| 1.1 | 前列腺特异性抗原同源异构体测定试剂盒（化学发光法） | / | / | 个 | 检验科 | 参数附后 |
| 1.2 | 前列腺特异性抗原同源异构体校准品 | / | / | 盒 | 检验科 | 参数附后 |
| 1.3 | 前列腺特异性抗原同源异构体质控品 | / | / | 盒 | 检验科 | 参数附后 |
| 1.4 | 置换盖 | / | / | 个 | 检验科 | 参数附后 |
| 2 | 低温等离子多功能手术系统 | 否 | 1 | 台 | 麻醉科 | 参数附后 |
| 2.1 | 等离子体多功能手术刀头 | / | / | 套 | 麻醉科 | 参数附后 |
| 3 | 耳科手柄 | 是 | 1 | 套 | 耳鼻喉科 | 参数附后 |
| 4 | 鼻咽喉手柄 | 是 | 1 | 套 | 耳鼻喉科 | 参数附后 |

二、报名时间和地点：2021年3月9日16:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院(集团) http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/公告通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-23051511（万老师）。

深圳市宝安人民医院（集团）

2021年2月26日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡设备须提供5年免费全保；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与深圳市宝安人民医院（集团)信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标采购管理中心通知领取中标通知书，凭中标通知书10天内到设备科签订供货合同。

18、本项目不接受联合体投标。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 技术商务（65分） | 产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分 |
| --- | --- |
|  | 产品性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分 |
|  | 安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分 |
|  | 售后计划（横向对比安售后服务计划）3分 |
|  | 售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分 |
|  | 公司技术支持（按公司技术人员等因素）3分 |
|  | 企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分 |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

附设备参数

一. 全自动化学发光免疫分析仪

【配置清单】

1.主机、键盘、键盘指示、触摸显示屏、软件包、样品架、样品架标签、条形码阅读器、系统电源线、MSDS手冊、项目试剂手册、操作手册、主机外周硬件包一套

2. 保养工具包  1个

3. 激光打印机  1台

4. 中文使用说明  1本

【耗材】

1. 前列腺特异性抗原同源异构体测定试剂盒（化学发光法）

2. 前列腺特异性抗原同源异构体校准品

3. 前列腺特异性抗原同源异构体质控品

4. 置换盖

【功能要求】

主要用于对人体血清/血浆进行免疫项目的定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括甲状腺激素、生殖激素、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、贫血系统等近50多种项目

【技术参数】

1.检测原理：微粒子酶促化学发光；

2.测试项目齐全：≥50项;包括甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、骨代谢等多项检测参数；

3.心血管项目：需具备CK-MB, Troponin I, Myoglobin, Digoxin等多项参数，Troponin I即可以用于心肌梗死的诊断，也可用于危险性分层;

4.代谢类项目包括：Ferritin, B12, Folate, Insulin, Intrinsic factor,EPO;

5.产前查项目:需具备AFP、HCG、uE3，PAPPA,抑制素A等测试,及配置唐氏筛查中文分析软件；

6.样品容量：≥ 120个样品位，原始管上机，运行状态中随时添加；

7.检测速度:≥ 380测试/小时/台;急诊项目分析时间≤15分钟;

8.试剂位:一次装载量≥48个试剂位（4-10℃）,试剂盒具六层覆膜密封，减少手工操作，在运行过程中连续加载试剂盒 ；

9.孵育样品位容量：≥250个；

10.预分杯冷藏储存样品位：≥250个；

11.样品连续运行：放入或取走样品不会影响系统运行;

12.样品进样中心可以独立运行并允许：随机运行,样品随机组合, 样品中心可以在任意时间加入或更换试剂盒而不影响系统运行；

13.急诊功能（STAT）：急诊样品可以随时加入，无需停机操作；

14.具备自动对样品架上样品进行预分杯功能，便于进行重检或增加新项目，减少样本系统中滞留时间；

15.定标曲线的稳定性最高可达56天；

16.试剂稳定有效期长达1年；

17.探针内部和外部的超声波清洗，携带率<1ppm;

18.对试剂盒和消耗品的机上库存有跟踪监测（液体和固体的消耗品）；

19.可根据用户设定对不同项目进行反射测试；

20.有故障排除的诊断程序和自动常规保养程序；

21.保养程序简便：日保养的清洁程序<5分钟；

22.独立的进样通道，可以独立地对任何一个进样通道进行配件更换或维修，仪器故障时不影响操作，便于维修；

23.具备预分杯功能，提高进样速度，便于分样后样品退出用于其它系统检测，节省操作流程；

24.具备实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统；

25.操作系统：具备WINDOW NT的中文、英文两种可选的操作系统；

二、低温等离子多功能手术系统

【配置清单】

1.低温等离子体多功能手术系统主机，1台。

2.电源线，1根。

3.双功能脚踏控制板，1只。

【耗材】

等离子体多功能手术刀头

【功能要求】

微创穿刺治疗，具有消融，汽化功能，带有时间控制，脚踏控制机器工作。

【技术参数】

（一）．主机参数：

1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，7.0英寸LCD液晶显示屏。

2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤360W. 工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从0-999秒可调，0档不计时。

3.主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小；

4．主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了功能：

①主机工作可显示工作能量输出状态。

②消融全时实施数字智能化程序控制，如果消融达到最佳状态时，主机能通过三极消融刀头反馈负载的消融信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。

根据肥厚组织的特征设计了档位功率深度程控技术,保证了各部位肥厚性组织得到一次性更好的消融治疗, 减少了病人的重复治疗的痛苦和费用。

④能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量，凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成≤30dmm的凝固层； 粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成阻抗不深透肌层, 间质消融适用柔和间断波能均匀的扩散渗透和防止粘连。达到最快、最安全的治疗。

⑤具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间，不用频繁调节功率和时间，使操作更加方便、快捷、安全。

5.使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到消融档位，保证消融安全范围和远期的治疗彻底。

6.具有自动检测刀头和附件连接功能。

7.具有故障自动检测显示和报警声音提示。

8.使用双脚踏控制

9.治疗温度

低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃

10.电击防护：I类，BF型

(二)．等离子体多功能手术刀头性能参数

1．刀头有单独的注册证。

2．有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。

3．刀头采用最先进的进口合金钛钢耐磨材料，激光焊接技术,不易脱落。

4．刀头需有无菌一次性使用和非无菌(重复使用）2系列类别可选择。

5．主机可以自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。

6．刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头等可供选择。

三、耳科手柄

【配置清单】

| 序号 | 名称 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳科手柄马达 | 1 |  |  |  |
| 2 | 直型附件 | 1 |  |  |  |
| 3 | 弯型附件 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 1 | 直径 | 长度 |  |
| 1 | 球型钻头 | 1 | 6.0mm | 7cm |  |
| 2 | 球型钻头 | 1 | 5.0mm | 7cm |  |
| 3 | 球型钻头 | 1 | 4.0mm | 7cm |  |
| 4 | 球型钻头 | 1 | 3.0mm | 7cm |  |
| 5 | 球型钻头 | 1 | 2.0mm | 7cm |  |
| 6 | 球型钻头 | 1 | 1.0mm | 7cm |  |
| 7 | 球型钻石面钻头 | 1 | 6.0mm | 7cm |  |
| 8 | 球型钻石面钻头 | 1 | 5.0mm | 7cm |  |
| 9 | 球型钻石面钻头 | 1 | 4.0mm | 7cm |  |
| 10 | 球型钻石面钻头 | 1 | 3.0mm | 7cm |  |
| 11 | 球型钻石面钻头 | 1 | 2.0mm | 7cm |  |
| 12 | 球型钻石面钻头 | 1 | 1.0mm | 7cm |  |
| 13 | 球型钻石面钻头 | 1 | 4.0mm | 15cm |  |
| 14 | 球型钻石面钻头 | 1 | 5.0mm | 15cm |  |

【功能要求】

适配于耳鼻喉综合动力系统完成各种耳显微外科手术, 操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。采用直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，独有的负压吸引系统将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗目的，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，治疗耳鼻喉疾病更精准、更安全。

【技术参数】

1.专利马达技术，不发烫：20°C环境温度下，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40°C

2.全面附件满足不同手术及术者要求：直附件、弯附件、可伸缩附件、显微通道附件，配备专用前颅底高速钻头

3.最高转速：75000RPM，最大扭矩:37.5mN-m，稳定不抖动

4.低噪音设计

5.专业附件有直形驱动附件，管径2.4mm，长度7cm、角度驱动附件管径2.4mm，长度15cm可选

6.全面钻头设计：拥有超过上百种不同形状、不同型号的切割钻，金刚砂粗沙钻，金刚砂细沙钻可满足全部耳鼻喉科的手术选择

四、鼻咽喉手柄

【配件清单】

鼻咽喉手柄                                                    2把

Tricut 0度直刀头                                              2根

RAD 40度可旋转弯刀头                                          2 根

RAD 60度可旋转弯刀头                                          2 根

RAD 12度弯刀头                                                2根

RAD120度上颌窦刀头                                            2根

【功能要求】

适配于耳鼻喉综合动力系统完成各种鼻腔、鼻窦、声带息肉或喉、气管乳头状瘤， 操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。采用直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，独有的负压吸引系统将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗目的，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，治疗耳鼻喉疾病更精准、更安全。

【技术参数】

(一)、鼻咽喉吸切手柄

1.转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=30000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

2.钛金属材质：质量轻不重于240克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

3.直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

4.握笔式设计，可自由改变方向和方位

5.能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

6.手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

7.手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

8.手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽

9.手柄颏部有刀头旋转锁定装置

(二)、切削刀头和钻头必备并自带冲水装置，有工作角度≥90度

1.直径4mm、0度刀头,应用鼻息肉、筛房切除术

2.直径4mm、40度刀头，应用上颌窦、额窦手术

3.直径4mm、60度刀头，应用上颌窦、额窦手术，可达上颌窦腔内

4.直径4mm、12度刀头，应用钩突切除术、筛窦切除术

5.直径3.5mm、120度刀头，应用上颌窦息肉切除术

正本

附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第00期

投标文件

项目编号：BYZBCG2021-00

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2021年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份（胶装）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。3、节约纸张，请双面打印使用。

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

谈判响应书

深圳市宝安人民医院（集团）：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安人民医院（集团）

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备

项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

  - 项目详细实施/设计方案（如有）

  - 通过认证的证书(原件备验交扫描件

  - 满足招标功能使用的全配置清单

  - 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

  - 产品说明书扫描件

  - 产品彩页扫描件

深圳市宝安人民医院（集团)2021年第00期

报价单

项目编号：BYZBCG2021-00

| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。