
深圳市宝安人民医院（集团）
2021年第48期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-48
根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下采购项目进行投标采购，特邀请合格供应商前来进行参与投标。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

	项目名称
	数量
	使用科室
	备注

	疫情预检分诊通行系统及人脸识别综合平台
	1套
	集团二院-各科室
	具体要求详见附件


二、报名时间和地点：即日起至2021年 10月25日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。
四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院(集团)http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/及石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。
五、联系电话: 0755-23051511（梁老师，魏老师）。
深圳市宝安人民医院(集团) 

2021年10月13日 
谈判须知
1、投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有履行合同能力的供应商，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2、必须提供在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。

4、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于深圳市宝安人民医院（集团）拟定的底价为废标。

5、标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

6、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字。

7、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团）将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团）招标采购活动。
9、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。
11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标采购管理中心通知领取采购结果通知书，凭结果通知书10天内到采购部门签订供货合同。

13、本项目不接受联合体投标。
谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由集团专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

 1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

 2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价）现场递交。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。
	序号
	评分项
	权重

	1
	技术部分
	50分

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1.1
	产品技术指标符合程度评价
	44
	根据项目需求中产品技术指标的满足程度进行评价，评审委员会以投标文件《技术规格偏离表》响应情况进行打分：带“★”号为废标项，不满足则投标无效，带“▲”号重要技术指标每有一项负偏离的扣4分，除带“▲”号重要技术指标以外的其它技术指标每有一项负偏离的扣1分。本项最高44分，最低得0分。带“▲”项必须提供公安部检测报告复印件作为功能佐证材料。

	
	1.2
	售后服务能力
	6
	投标人提供售后服务方案、售后服务团队、售后服务承诺、维护期内外技术支持等资料。
以上内容横向打分。评分标准：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优，得6分；
满足以上四项要求的评价为良，得4分；
满足以上三项要求的评价为中，得2分；
其它情况的评价为差，得0分。

	2
	商务部分
	20分

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	2.1
	拟安排的项目负责人（仅限一人）情况
	4
	1、评审标准：

投标人针对本项目拟安排的项目负责人（仅限一人）必须为投标人自有员工，同时具备以下所有条件得4分，其他情况不得分。

(1)具有本科或以上学历；

(2)具有有信息安全保障人员认证（安全集成专业级）；

(3) 具有信息系统工程监理工程师认证；

2、证明文件：

以上须为投标人自有员工，提供相关证书扫描件,提供相关人员相关证书及投标截止时间前三个月加盖社保部门公章的社保缴交材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），原件备查，未提供或不清晰无法判断的不得分。未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不得分，原件备查。

	
	2.2
	项目管理团队
	4
	1、评审标准：

投标人针对本项目拟安排的项目组人员（项目负责人除外）：

（1）具有注册信息安全工程师CISE及ITIL认证证书，每提供1人得1分，此项最高得2分；
（2）具备PMP证书和人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级信息系统项目管理师的，每提供1人得1分，此项最高得2分；

两项累计最高得4分。

2、证明文件：提供相关人员相关证书及投标截止时间前三个月加盖社保部门公章的社保缴交材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），原件备查，未提供或不清晰无法判断的不得分。未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不得分，原件备查。

	
	2.3
	投标人许可证情况
	10
	1. 评审标准：
（1）具有ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证，得2分；
（2）具有DCMM数据管理能力成熟度等级证书（量化管理级4级或以上），得2分；
（3）具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（云服务，三级或以上），得2分；
（4）具有信息安全服务资质（CCRC）软件安全开发证书(二级或以上)，得2分；
（5）具有CMMI 3级或以上，得2分。
以上小项累计得分最高10分，不提供不得分。
2.    证明文件：

投标人需提供相关证书扫描件或复印件，不提供不得分。若投标人为分公司其所属总公司具备的资质对投标人同样有效。未按要求提供或扫描件不清晰导致无法辨认的不得分。

	
	2.4
	诚信分
	2
	投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。

	3
	价格部分
	30分

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	3
	价格评分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三日内在深圳市宝安人民医院(集团)官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安人民医院(集团)招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区石岩人民医院采购部门签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

附件：

疫情预检分诊通行系统及人脸识别综合平台
一、项目概况

深圳市宝安人民医院(集团)第二人民医院(原深圳市宝安区石岩人民医院)（以下简称：我院）是一家大型综合性二级甲等医院,始建于1954年，2014年成为二级甲等医院，2021年核定为三级医院。现有开放床位800张。
为加强医院内部重点区域的门禁出入管理控制及满足疫情常态化要求，本项目通过一套技术先进成熟的人脸识别系统，完全使用人脸识别技术替代刷卡、密码等门进出入方式，做到精准识别、安全人员进出。实现内部员工通过人脸识别通行时，系统自动获取健康码信息、温度情况，体温正常及显示绿码才可通行，同时可将通行数据作为考勤记录，减轻员工忘带卡困扰，实现考勤的高效现代化管理，使管理者及时、迅速、准确的了解内部人员出勤及出入情况，改善人事管理模式。
另外，对于外来入院人员需通过验证“人脸识别+粤康码/身份证+测温+带口罩” ，四重信息核验正常方可进入，保障医院人员出入安全管控要求，也最大程度的满足了疫情常态化管理要求。

同时，人脸识别管理系统可通过人脸分析服务器对院内管控、走失、嫌疑人等人员进行快速检索，实现人员轨迹还原，为事后查证提高有效速率及证据。

二、预算金额

预算金额：46.8万元（大写：人民币肆拾陆万捌仟元整），超出项目控制金额将导致废标。低于项目控制金额价格的80%，必须给与有效解释，若甲方不认可，作为无效投标废标。
1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；
2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明（格式自拟）。
3、①投标总价低于预算限额的80%、未做出报价合理性说明的，评委会有权认定为该报价低于成本价，并按投标无效处理。②供应商的报价说明是否合理，由评委会判定。③如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。
4、投标人的投标报价不得超过预算限额；投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中标提出的综合单价或总价为依据。
三、系统建设要求
投标人所投系统必须满足以下三点系统建设兼容性及功能要求：

1、支持与医院的相关信息系统进行数据对接，院方提供相关信息系统厂家联系方式，投标方协商对接，涉及接口费用由投标方承担。

2、投标方应保证系统中所使用的其它第三方软件，包括数据库软件（如DB2、MS SQL、MySQL、Oracle等）和各种第三方插件（如Tomcat）等，不侵犯第三方产权，在项目验收时，投标方应将第三方的授权书复印件作为验收附件交给甲方（如使用甲方已购得授权的软件则无需额外提供）。如系统的使用，侵犯了第三方产权，造成的损失，由投标方负全责。
3、系统支持识别是否佩戴口罩，支持被测体温超过37.3度报警，支持粤康码识别，支持核酸检测时间及结果获取。

四、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	桥式直角摆闸（单机芯）
	10
	套

	2
	桥式直角摆闸（双机芯）
	5
	套

	3
	亚克力门翼
	20
	套

	4
	人脸闸机读头
	9
	台

	5
	闸机读头支架
	9
	个

	6
	健康码扫码组件
	9
	套

	7
	单屏台式自助采集终端
	1
	台

	8
	人脸分析服务器（含硬盘）
	1
	套

	9
	智慧医院综合管理平台（纯软）
	1
	套

	10
	数据接入服务
	1
	项

	11
	雨棚
	2
	张

	12
	施工布线
	1
	套


五、技术要求

	序号
	货物名称
	招标参数

	1
	桥式直角摆闸（单机芯）
	1.1.标配12对红外检测

	
	
	1.2.采用直流无刷伺服机芯

	
	
	1.3.支持声光报警提示，支持音量调节

	
	
	1.4．平均无故障使用次数（MCBF）大于600万次

	
	
	1.5.支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能

	
	
	1.6.▲支持以下两种二次开启模式:报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	1.7.支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能

	
	
	1.8.当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示;防尾随距离小于30mm

	
	
	1.9.▲支持常开、常闭两种工作模式;支持双向授权通行、双向自由通行、双向禁止、进授权出自由、进授权出禁止、进自由出授权、进自由出禁止、进禁止出自由、进禁止出授权九种通行模式组合（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	1.10.门翼开/关门速度0.4s~2.0s可调(总计16个档位调节) 

	
	
	1.11.支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用

	
	
	1.12.▲设备支持记忆模式，可实现连续授权，连续快速通行，最大支持255人/次（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	1.13.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示

	
	
	1.14.设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并支持人数清零

	
	
	1.15.设备支持外接蓄电池，紧急情况下自动开门，实现应急放行功能。支持蓄电池自动充电管理

	
	
	1.16.▲支持10万张卡片管理和20万条事件记录的本地存储（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	1.17.产品尺寸：长≤1500mm，宽≤120mm，高≤1000mm

	
	
	1.18.通道宽度亚克力：600mm~1000mm可选

	2
	桥式直角摆闸（双机芯）
	2.1.标配12对红外检测

	
	
	2.2.采用直流无刷伺服机芯

	
	
	2.3.支持声光报警提示，支持音量调节

	
	
	2.4.平均无故障使用次数（MCBF）大于600万次

	
	
	2.5.支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能

	
	
	2.6.支持以下两种二次开启模式:报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门

	
	
	2.7.支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能

	
	
	2.8.▲当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示;防尾随距离小于30mm（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	2.9.支持常开、常闭两种工作模式;支持双向授权通行、双向自由通行、双向禁止、进授权出自由、进授权出禁止、进自由出授权、进自由出禁止、进禁止出自由、进禁止出授权九种通行模式组合

	
	
	2.10.▲门翼开/关门速度0.4s~2.0s可调(总计16个档位调节) （提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	2.11.支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用

	
	
	2.12.设备支持记忆模式，可实现连续授权，连续快速通行，最大支持255人/次

	
	
	2.13.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示

	
	
	2.14.▲设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并支持人数清零（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	2.15.▲设备支持外接蓄电池，紧急情况下自动开门，实现应急放行功能。支持蓄电池自动充电管理（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	2.16.支持不少于10万张卡片管理和20万条事件记录的本地存储

	
	
	2.17.产品尺寸：长≤1500mm，宽≤120mm，高≤1000mm

	
	
	2.18.通道宽度亚克力：600mm~1000mm可选

	3
	亚克力门翼
	3.根据项目实际需求定制

	4
	人脸闸机读头
	4.1.采用不小于7英寸触摸液晶屏，分辨率≥1024*600，支持触摸屏

	
	
	4.2.采用不小于200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度

	
	
	4.3.支持人脸、刷卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门

	
	
	4.4.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置

	
	
	4.5.支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围

	
	
	4.6.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置

	
	
	4.7.人脸验证准确率≥99.8%，1：N比对时间≤0.2秒/人，识别速度快，准确率高

	
	
	4.8.▲设备支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	4.9.设备支持不少于50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员

	
	
	4.10.▲具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	4.11.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警

	
	
	4.12.▲支持仅测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	4.13.内置4G模块，支持无线方式接入平台

	5
	闸机读头支架
	5.定制

	6
	健康码扫码组件
	6.健康码扫码组件,支持粤康码识别

	7
	寸单屏台式自助采集终端
	7.1.采用不小于4.3英寸触摸液晶屏，分辨率不小于480(H)*272(V)；

	
	
	7.2.采用不低于200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；

	
	
	7.3.支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式；

	
	
	7.4.▲支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、自助采集可以正常保存和使用，设备运行不受影响（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	7.5.支持采集不少于4000张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率≥99.8%；

	
	
	7.6.采用电容式指纹识别模块，支持采集不少于6000枚指纹；

	
	
	7.7.▲支持身份证和人脸比对通过后，自助进行信息采集；支持采集2张人脸照片、 3枚指纹、5张卡片；支持提取采集数据；信息采集完成后，自动存储在本机，网络平台可通过网络提取采集数据（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	7.8.支持人脸、指纹、身份证、IC卡、CPU卡、密码等多种识别认证方式；

	
	
	7.9.支持人脸活体检测，照片视频有效防假；

	
	
	7.10.支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步；

	
	
	7.11.支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；

	8
	护理区智能分析系统（含硬盘）
	8.1.采用嵌入式Linux操作系统，工业级嵌入式微控制器

	
	
	8.2.3U标准机架式，单电源，16盘位，最大可配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘

	
	
	8.3.支持视频接入标准：ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK

	
	
	8.4.▲支持64路视频流或176张/s图片流人脸比对。可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持单场景同时最大检出32个人脸；大数据写入情况下,人脸图片建模速度最大支持216张/秒；可对左右侧脸，上下低头不超过45度人脸进行检测，并通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	8.5.支持不低于32路穿戴检测，包含安全帽、工作服检测

	
	
	8.6.支持不低于50万张人脸图片，50个人脸名单库，5个路人库；支持不低于5000张工作服图片，5个工作服库

	
	
	8.7.同一静止画面下，可将码率为4Mbps（1920×1080P）的视频流压缩为码率不大于200Kbps，延时不大于100ms；

同一静止画面下，可将码率为2Mbps（1280×720）的视频流压缩后码率不大于100Kbps，延时不大于80ms

	
	
	8.8.支持不低于256路H.264/H.265混合接入，网络带宽不低于512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发

	
	
	8.9.▲支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	8.10.支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口），16路报警输入8路报警输出，3个HDMI接口，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口

	
	
	8.11.▲最大支持64路人体检测，样机可识别监视画面中人员的上衣特征（长袖、短袖）、上衣颜色（白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色（白色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、人员是否戴帽子、人员是否带包，是否带伞，并在监视画面显示识别结果（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	812.▲支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示；可通客户端软件上传2张人脸图片，对上传的2张人脸图片进行比对，输出2张图片间的人脸相似度（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	8.13.系统支持32路支持人体部位优选：上半身、全身支持按照合规/不合规进行报警支持工作服相似度、最短持续时间、重复报警时间、灵敏度设置支持联动不同的工作服注册库 支持注册5个工作服底库支持绘制不规则检测区域功能配置：当触发报警时，在客户端软件给出报警提示、联动录像，图片存储（全景图），蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报

	
	
	8.14.支持风扇模块及电源模块热插拔功能

	9
	智慧医院管理平台（纯软）
	9.1.操作系统CentOS7.7

	
	
	9.2.视频通道接入能力不低于10000路,4000个IP

	
	
	9.3.门禁通道接入能力不低于1000路

	
	
	9.4.可视对讲对讲通道（门口机、室内机、管理机）接入能力不低于3000路

	
	
	9.5.视频拉流/转存性能：700Mbps

	
	
	9.6.人脸应用规模不低于5万底库，100人脸库，最大同时可用人脸库个数50

	
	
	9.7.▲支持同步访客权限至平台接入的门禁、人脸设备，支持访客身份证人证合一验证；支持访客离访后，门禁、人脸权限的回收（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	9.8.支持对设备进行人脸复核,支持对差异化的复核结果同步到设备支持人脸复核查询,查询条件包含:设备、人员姓名,支持平台和设备不同的复核结果单独筛选显示

	
	
	9.9.▲人体特征记录可按列表元素配置展示查询列表（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	9.10.支持考勤规则和调整、支持三班倒、节假日设置、支持设置日期默认休班

	
	
	9.11.▲支持批量添加人员，支持导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片，支持绑定卡片、绑定车辆的信息； （提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	9.12.支持配置陌生人报警、白名单报警、黑名单报警、内部员工报警、访客报警、人脸检测、人体识别等报警联动动作，包括视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门。

	
	
	9.13.支持查看陌生人报警信息，包括性别、年龄段、人脸特征，可根据报警时间、识别通道、性别、年龄、人脸特征进行查询，可查看抓拍图片。支持陌生人报警记录导出

	
	
	9.14.▲支持获取门禁设备能力集,包括人脸算法库和支持协议（提供公安部检测报告复印件证明）

	
	
	15.支持与粤康码平台对接，健康码扫码读头读取的人员信息可上报至平台

	10
	数据接入服务
	10.网络数据传输等建设要求

	11
	雨棚
	11.雨棚及搭建，用于室外防雨等

	12
	施工布线
	12.包含网络、线缆、管材及施工等。


六、其它要求

1、工期要求：合同签订后2个月内完成项目的实施、培训和验收并交付使用。逾期未能通过验收时，甲方有权终止合同。
2、项目验收：系统上线完成后，乙方应当对系统进行功能和性能检测，以确认实施项目符合要求并可以正常运行后，乙方向甲方提出验收申请。由甲方组织使用科室对系统进行验收。并经使用人员签收确认。
需求说明书、实施方案、配置手册、操作说明、维护手册等技术相关文档齐全。

3、培训要求：
为了保证投标人所提供的系统能良好运行，要求投标人负责提供有关系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用软件使用的文档和培训。
3.1培训：提供对项目组成员、管理层及中层干部，及最终用户的分层次培训。
3.2培训目标：技术人员经培训后应能熟练地掌握软件的维护工作并能及时排除大部分的软件故障。
3.3培训方式和操作使用手册
3.4投标人应提供详细的培训计划。
3.5投标人须提供产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。
4、售后服务要求
4.1中标人应当负责整个项目的实施及售后维护服务。整套系统免费全保3年，免费全保期从信息系统验收合格之日起计算。
4.2系统免费全保期期满后，如果买方继续聘请投标方对本合同所规定的系统进行维护，每年维护费为本合同总金额的5%。除人为因素（如机械损伤）、鼠害和不可抗力（如地震等）外，在维护期内，信息系统的所有维护均含在维护费内，用户无须额外支付任何费用，并由中标人提供现场服务。投标方在每个收费维护年起始前一个月内，向买方提出维护费支付申请。投标方提出维护费支付申请和买方按期支付维护费时，维护关系生效。当投标方不提出维护费支付申请或买方不支付维护费时，维护关系自然终止。
4.3系统发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，8小时内到达现场，24-48小时解决问题。
4.4中标人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握信息系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。
4.5所供系统，在今后利用新技术从硬件或软件方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，投标人有义务书面通知买方其改进和详细情况，并提供免费升级服务；新增功能以优惠价格报价，为医院提供选择。
5、系统要求
5.1系统设计和建设应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。
5.2在系统设计、设备选型、调试、安装等环节都应严格执行国家、医疗行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求，贯彻质量条例，保证系统的可靠性。系统中的设备采用高质量产品，保证系统的正常工作。
5.3系统设计方案应采用较为先进的硬件设备，用户能够便捷的自动化使用；使系统能集成化，保障各部分的有机结合，高效率动作。系统中所采用的设备应代表现阶段的主流产品，确保方案所涉及的内容具有长期的时效性。
5.4选择开放性的硬件平台，具有多种通讯方式，为实现各种设备之问的互联、集成奠定良好的基础。选择标准化和模块化的部件，具有很大的灵活性和容量扩展性。
5.5在满足安全防范级别的要求前提下，在确保系统稳定可靠。性能良好的基础上，在考虑系统的先进性的同时，按需选择系统和设备，做到合理、实用、降低成本，从而达到极高的性能价格比，降低安全管理的运营成本。

5.6在本合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在本合同项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则买方、投标方与后成立的单位分别享有相关权利和义务。
附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第48期采购

投标文件

采购编号：BYZBCG2021-48
项目名称：                                 
投标单位：                                   

联系人:                                          
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2021年    月    日                                           

备注：一、资料预审时，提交正本1份（纸质胶装封面）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。二、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。三、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表
2、谈判响应书
3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）
4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）
5、投标单位三证或三证合一
6、生产厂家三证或三证合一
7、原厂授权书

8、软件企业认证证明及企业相关认证证书

9、所投标的产品及各子系统软件著作权证书
10、质量承诺书
11、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）
12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
附：拟安排的项目负责人（仅限一人）、拟安排项目团队成员联系方式及学历证等
13、项目详细设计/实施及保障方案
14、培训及售后服务计划
15、投标人诚信承诺函

16、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件。
17、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
18、报价表（报价栏空白）
注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，双面打印
1、技术规格/要求偏离表
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长









   


投标人授权代表签字：












（公章）












日期：
                                                职务：
2、谈判响应书
 
深圳市宝安人民医院（集团）：
(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
4、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。
5、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。
6、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）
      全权代表签字：                  
                        
 投标日期：        年   月   日

      

3、法定代表人证明书
单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日
附：法定代表人身份证扫描件
4、法定代表人授权书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日
5、投标单位三证或三证合一
6、生产厂家三证或三证合一
7、原厂授权书
致：深圳宝安人民医院（集团）：

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。
公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：




正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：
职务和部门：





职务和部门：




公章：







公章：






8、软件企业认证证明及企业相关认证证书

（如：响应评分，包括软件能力成熟度、ITSS服务认证、参与卫生部卫生信息化标准工作
《软件企业证明函》、ISO9000系列认证、CMMI评估等）
    9、所投标的产品及各子系统软件著作权证书
10、质量承诺书
投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院造成损失的责任承诺内容）。
11、同类项目成功案例一览表
（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长
投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日
注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。
12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________
投标单位________________________
注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。
13、项目详细设计/实施及保障方案
14、培训及售后服务计划
15、投标人诚信承诺函
致：深圳市宝安人民医院（集团）:
我公司承诺，在政府采购中无下列行为：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）在采购活动中应当回避而未回避的；
（七）恶意投诉的；
（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认为的其他情形。
    公司名称（加盖单位公章）：
                                                                   年     月     日
16、 2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

16.1信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

	截  图  件  黏  贴  处




查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）
注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。
16.2中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询 

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

	截  图  件  黏  贴  处




查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）
注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

17、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
18、报价单

采购编号：BYZBCG2021-48
	序号
	项目名称
	报价（元）

	
	
	


投标单位：                                  
全权代表签字：（盖章）                       
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文  

件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单

为准）。
正本








