深圳市宝安人民医院（集团）

2021年第47期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-47

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 项目名称 | 是否进口 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂物电梯及安装 | 否 | 2 | 台 | 集团一院 感染科、检验科 | 具体要求，详见附件 |

二、报名时间和地点：2021年10月19日16:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审(宝安区人民医院立体停车库出口对面)，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-23051511（梁老师、魏老师）。

深圳市宝安人民医院（集团）

2021年10月9日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》和CCC认证（强制认证产品）。凡医疗器械的项目须附有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》和《注册登记表》。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：须提供12个月原厂整机免费全保，维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书10天内到采购部门签订供货合同。

18、本项目不接受联合体投标。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报

价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分 |  |  |  |  | 43分 |
| 1 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 1.1 | 技术响应 | 16分 | 专家 评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得16分，标“▲”为重点参数，未响应或未提供证明材料的，按负偏离扣分处理，每负偏离一项扣4分；一般参数，每负偏离一项扣1分。扣完为止。 |
|  | 1.2 | 质量与性能 | 10分 | 专家 评分 | 1、投标人提供由CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具电梯部件杂物电梯控制柜的试验证书及试验报告得4分，提供试验证书及报告复印件，原件备查。 |
|  |  |  |  |  | 2、 投标人提供由CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具电梯主要部件杂物电梯驱动主机的试验证书及试验报告得3分，提供试验证书及报告复印件，原件备查。 |
|  |  |  |  |  | 3、投标人提供由CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的电梯安全保护装置杂物电梯门锁的试验证书及试验报告得3分，提供试验证书及试验报告复印件，原件备查。 |
|  | 1.3 | 项目技术方案 | 5分 | 专家 评分 | 对各投标人针对本项目的技术实施方案进行评审，方案内容包括但不限于项目施工平面图、设计图、杂物电梯配置及控制系统介绍、技术优势、技术人员的工作安排、服务流程、突发事件处置预案等，优得5分，良好得3分，一般得1分。 |
|  | 1.4 | 综合实力 | 10分 | 专家 评分 | 1、投标人或电梯制造商为广东省内企业，且具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）类别为杂物电梯的资质证书，得5分，提供证书复印件，原件备查；投标人非制造商的提供授权委托书； |
|  |  |  |  |  | 2、投标人或电梯制造商为广东省内企业，且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）类别为杂物电梯的资质证书，得5分，提供证书复印件，原件备查； |
|  | 1.5 | 技术力量 | 2分 | 专家 评分 | 1、由投标人提供维保服务的，提供投标单位驻地人员的特种设备作业人员证书，每提供一名人员得 1分，最高得2分。 2、由制造商提供维保服务的，提供制造商驻地人员的特种设备作业人员证书，每提供一名人员得 1分，最高得2分。 说明：满足以上1、2项其中一项即可得分。 |
| 二、商务部分 |  |  |  |  | 22分 |
| 2 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 商务响应 | 4分 | 专家 评分 | 投标人应如实填写《商务偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，完全满足得满分4分，标“▲”为重点参数，未响应或每负偏离一项扣2分；一般参数，每负偏离一项扣1分。扣完为止。 |
|  | 2.2 | 同类业绩 | 10分 | 专家 评分 | 每提供1份同类杂物电梯案例得 1分，本项最多得10分。提供合同或在有效期内验收合格的杂物电梯监督检测报告复印件，原件备查。 注：1、须提供在有效期内由CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的杂物电梯监督检验报告，未按要求提供或提供检测报告不齐全以及模糊不清的，不得分。 2、投标人或所投产品制造商的业绩均可； |
|  | 2.3 | 售后服务方案 | 8分 | 专家 评分 | 考察投标人的售后服务体系及技术支持力量，投标人在距离现场最近的售后服务网点、产品保修、维护响应时间等服务承诺。优得8分，良好得5分，一般得 1 分。 |
| 三、价格部分 |  |  |  |  | 35分 |
| 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

(二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

(三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院采购部门签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

附件：

杂物电梯及安装

[设备清单]

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯 | 1 | 台 | 检验科 | 3层 |
| 2 | 杂物电梯 | 1 | 台 | 感染科 | 2层 |

[技术要求]

1、检验科杂物电梯（3层）

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 杂物电梯 |
| 2 | 层门 | 3/2 |
| 3 | 载重量 | 200KG |
| 4 | 速度 | 0.4m/s |
| 5 | 提升高度 | （标准层高） |
| 6 | 基层 | 1 层 |
| 7 | 驱动系统 | 交流单速控制曳引驱动 |
| 8 | 控制方式 | 单台微电脑并行通讯 |
| 9 | 平层方式 | 自动平层 |
| 10 | 开门方式 | 手动垂直上下中分 |
| 11 | 电源要求 | 动力：380V 50HZ 误差±7%照明：110V 50HZ |
| 12 | 井道形式 | 钢架 |
| 13 | 井道内尺寸 | 1200mm（宽）*1000mm（深） |
| 14 | 轿厢尺寸（宽×深×高） | 700mm*700mm*800mm |
| 15 | 轿厢开门尺寸（宽×高） | 700mm*800mm |
| 16 | 底坑 | 底坑 0mm |
| 17 | 轿厢壁 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 18 | 层门 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 19 | 门厅 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 20 | 轿门 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 21 | 梯厅指示器 | 七段码楼层显示 |
| 22 | 呼梯板 | 发纹不锈钢带屏幕 LED 楼层显示 |
| 23 | 轿厢形式 | 单向取货 |
| 24 | 备注 | / |

2、感染科杂物电梯（2层）

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 杂物电梯 |
| 2 | 层门 | 2/2 |
| 3 | 载重量 | 100KG |
| 4 | 速度 | 0.4m/s |
| 5 | 提升高度 | （标准层高） |
| 6 | 基层 | 1 层 |
| 7 | 驱动系统 | 交流单速控制曳引驱动 |
| 8 | 控制方式 | 单台微电脑并行通讯 |
| 9 | 平层方式 | 自动平层 |
| 10 | 开门方式 | 手动中分门 |
| 11 | 电源要求 | 动力：380V 50HZ 误差±7%照明：110V 50HZ |
| 12 | 井道形式 | 钢架 |
| 13 | 井道内尺寸 | 1300mm（宽）*1200mm（深） |
| 14 | 轿厢尺寸（宽×深×高） | 800mm*900mm*1050mm |
| 15 | 轿厢开门尺寸（宽×高） | 800mm*1050mm |
| 16 | 底坑 | 底坑 mm |
| 17 | 轿厢壁 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 18 | 层门 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 19 | 门厅 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 20 | 轿门 | 201#1.2MM 发纹不锈钢 |
| 21 | 梯厅指示器 | 七段码楼层显示 |
| 22 | 呼梯板 | 发纹不锈钢带屏幕 LED 楼层显示 |
| 23 | 轿厢形式 | 单向开门 |
| 24 | 备注 | 不含安全钳限速器 |

[具体要求]
一、产品功能要求：

| 项目 | 序号 | 功能名称 | 功能详解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能 | 1 | 自动平层功能 | 按所选层站自动停靠在相应位置 |
|  | 2 | 电气门联锁功能 | 各层门均设有电气门联锁开关，当任一层门打开时，电梯停止 运行 |
|  | 3 | 音乐到站钟提示功能 | 轿厢到达目的层站后，相应层站的到站钟响铃提示 |
|  | 4 | 楼层显示功能 | 显示轿厢所在楼层位置 |
|  | 5 | 开关门指示功能 | 电梯运行到站后，数码显示所在层站，层门关闭，呼梯盒上的“开门”指示熄灭；层门开启，呼梯盒上的“开门”指示点亮， 电梯不能正常运行 |
|  | 6 | 招梯提醒功能 | 在厅门打开时有招梯操作，此时电梯停靠楼层的呼梯盒会发出 声音（叮~咚~）提示关门 |
|  | 7 | 运行方向显示功能 | 运行时呼梯盒内发光箭头显示上下行方向 |
|  | 8 | 呼梯应答功能 | 当呼梯操作时，相应楼层的呼梯按钮数字灯点亮，到站后撤消 记忆，指示灯灭 |
| 安全保护功能 | 1 | 断错相保护功能 | 控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化 或缺相而导致的电梯异常运行 |
|  | 2 | 极限保护功能 | 在井道的最上端和最下端装有极限开关，可防止轿厢冲顶或墩 底 |
|  | 3 | 运行、检修功能 | 将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行 |
|  | 4 | 故障显示自诊断功能 | 当电梯出现故障时，控制柜内主控制器会显示故障代码，厅外 数码显示也会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍 |
|  | 5 | 接触器机械互锁功能 | 接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠 |
|  | 6 | 电机过载保护功能 | 控制系统装有DZ108 系列电动机过载、短路保护作用的塑壳断路器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时， 可自动切断电机电源，保护电动机 |
|  | 7 | 故障重新启动功能 | 只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行 位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全 |
|  | 8 | 运行超时保护功能 | 电梯运行时间超过全程运行时间的 10 秒内就会自动停机 |
|  | 9 | 出站超时保护功能 | 电梯选层成功后轿厢 4S 内不离开平层区则会自动停机 |
|  | 10 | 检修运行 | 检修开关拨至检修位置时，通过检修盒上、下行按钮控制电梯 上行或下行 |
|  | 11 | 接触器粘连检测 | 接触器 MC、SC、XC 粘连时通过检测点软件保护电梯停止运行 并显示“3.” |
|  | 12 | 自校平层 | 电源接通后，如轿厢不在门区内，按任意键电梯自动下行至离 轿厢最近的平层位置 |

备注：

1、本技术规格及要求均为基本要求，投标人可投与之同档次或更高档次的相应设备，低于该档次将导致废标。

2、投标人负责完成电梯底坑防水，报价应考虑底坑防水费用及所有土建内容费用。

二、检测报告

| 序号 | 货物名称 | 检测机构要求 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯驱动主机 | CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具电梯主要部件杂物电梯驱动主机的试验证书及试验报告（提供试验证书及报告复印件，原件备查） | 符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）相关要求；符合GB 25194-2010《传菜电梯制造与安装安全规范》相关要求。 |
| 2 | 杂物电梯门锁 | CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的电梯安全保护装置杂物电梯门锁的试验证书及试验报告（试验证书及试验报告复印件，原件备查） | 符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）相关要求；符合GB 25194-2010《传菜电梯制造与安装安全规范》相关要求。 |

备注：

1、投标文件应按要求提供相应检测报告。

2、检测报告（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）检测报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；检测报告尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

三、商务部分要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于免费保修期 | 1.1▲免费质保期为自验收合格之日起12个月，投标人承诺质保期大于采购人要求质保期的，按其承诺，采购清单中有特殊要求的执行采购清单。质保期自标的物安装调试验收合格并交付使用之日算起。质保期内提供 24 小时服务，质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。质保期内除人为因素损坏外，全部由中标人位免费维修或更换，质保期外只收取零件或材料成本费。 |
|  |  | 1.2设备免费维修保养期和保质期内，中标人至少每月 2 次派技术人员到电梯现场进行免费的维修、保养，并免费修理和负责更换有缺陷零件或整套设备。由于质量问题而产生的一切费用由中标人承担。井道改造（包括电梯门口封堵、装饰）缺陷责任期为12 个月。 |
|  |  | 1.3中标人应结合电梯的安装、调试及运行过程，无偿对采购人派出的管理人员进行客梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后客梯的良好运行状态； |
|  |  | 1.4售后服务响应时间：需符合质量监督部门相关要求。 |
|  |  | 1.5 本项目中设计防渗漏工程的作业部分，保修期为5年。 |
| 2 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市宝安区人民医院 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3合同签订后90日（日历日）内供货安装完毕，达到验收条件。供货时必须提供产品合格证书以备查验。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、不论检验是否合格，检验和验收的费用均由中标单位承担。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人逾期交货的，将被采购人上报主管部门按相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将由采购人上报主管部门按相关规定处理。 |
| 4 | 关于施工 | 1、现场要求：负责电梯安装完工后厅门地板、召唤盒孔以及门套等水泥沙石的填塞修补工程； 2、▲井道土建整改：所有土建整改由中标人负责整改至符合安装要求，包含在投标总报价内。 3、进入工地前首先对现场进行实地考察和测量，施工中，中标人必须无条件服从采购人施工管理人员的安排和要求，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；组织自成建制的、工种配套齐全、具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度以及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等各项费用。 4、对采购人的指令应迅速执行，如因中标人原因给采购人造成的影响及损失，中标人承担全部责任；在采购人要求时间内中标人未予执行，采购人可安排他人完成，所发生的费用从中标人价款中扣除。 5、自觉接受采购人及有关部门的管理、监督和检查；接受采购人随时检查；与现场其他单位协调配合，按采购人的统一规划堆放材料、机具，按采购人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理、卫生打扫，做好自身责任区的治安保卫工作。做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因中标人责任损坏，中标人自行承担由此引起的一切经济损失和各种罚款。 6、施工期间中标人必须设立安全标志，设置施工安全设施，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由自身原因造成的质量缺陷、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 7、中标人在施工中发生的人身伤亡和财产损失事故，均由中标人自负。中标人负责按规定办理本单位现场人员的各种保险（包括从事危险作业人员特项险）和财产保险。 8、中标人施工人员在施工中要文明施工，竣工后要及时打扫卫生，注意协调好各种施工关系(保护好采购人原有物品，如有损坏由中标人赔偿)，中标人自行协调施工的一切关系；负责工程竣工资料的整理。 9、用水电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由中标人自行解决。 |
| 5 | 其他 | 1、所有产品的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家及省没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。 2、投标人所投的所有货物及零配件必须符合且不低于招标文件相关要求。 3、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应能保证使用方更换原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。 4、投标人须在投标文件中标明所投主要产品的品牌、型号，并分别列出该产品的各项主要技术参数。 5、项目完成后必须达到采购人的使用要求和政府监管验收标准，投标人报价已包含所用费用，中标后不再新增。 6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低者优先；评审得分相同且报价也相同的，按“技术部分”得分自高向低顺序排列。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 同一品牌同一型号产品出现制造商和经销商同时投标的，只允许制造商参与投标，经销商的投标将被拒绝。 7、电梯制造和安装质量标准要符合国家相关标准和法规。 |
| 6 | ▲保险 | 设备运抵现场之前，中标人须为所供设备投保设备总价的 100%的运输一切险，并为派往施工现场服务的全体人员投意外伤害保险，费用自理。 |

正本

附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第47期

投标文件

项目编号：BYZBCG2021-47

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2021年    月    日

备注：一、资料预审时，提交正本1份（纸质胶装封面）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。二、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。三、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表、商务偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、质量检测报告

9、产品质量承诺书

10、制造商情况简介

11、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

13、售后服务计划

14、投标人诚信承诺函

15、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

16、项目详细实施/设计方案

17、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

18、满足招标功能使用的全配置清单

19、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

20、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

21、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

22、报价表（报价栏空白）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

1、技术规格要求偏离表、商务偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

2、谈判响应书

深圳市宝安人民医院（集团）：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人（签名）：

授权委托日期：         年     月       日

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致：深圳市宝安人民医院（集团）

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、质量检测报告

9、产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

10、制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

11、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

13、售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

14、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安人民医院(集团):

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

15、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

15.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

截 图 件 黏 贴 处

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

15.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

截 图 件 黏 贴 处

16、项目详细实施/设计方案（如有）

17、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

18、满足招标功能使用的全配置清单

19、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

20、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

21、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

22、深圳市宝安人民医院（集团)2021年第47期

报价单

项目编号：BYZBCG2021-47

| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。