
深圳市宝安人民医院（集团）
2021年第37期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-37
根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下采购项目进行投标采购，特邀请合格供应商前来进行参与投标。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

	项目名称
	数量
	使用科室
	备注

	疫情预检分诊闸门及系统
	1套
	集团一院-门诊部
	具体要求详见附件


二、报名时间和地点：即日起至2021年 8月9日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。
四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院(集团)http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。
五、联系电话: 0755-23051511（梁老师）。
深圳市宝安人民医院(集团) 

2021年7月30日 
谈判须知
1、投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有履行合同能力的供应商，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2、必须提供在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。

4、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于深圳市宝安人民医院（集团）拟定的底价为废标。

5、标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

6、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字。

7、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团）将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团）招标采购活动。
9、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。
11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标采购管理中心通知领取采购结果通知书，凭结果通知书10天内到采购部门签订供货合同。

13、本项目不接受联合体投标。
谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由集团专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

 1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

 2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价）现场递交。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	序号
	评分项
	权重

	1


	一、商务部分
	30分

	
	序号
	评分因素
	分值范围
	评分准则

	
	1.1
	现场演示
	5
	现场演示预检分诊患者全流程闭环管理系统，且后台管理软件平台可登录展示。

内容为：(身份证/社保卡/健康码）三合一读取信息、人脸对比识别、测温一体机操作，正常使用；异常患者分诊、发热门诊接诊及患者管理平台展示。（满分5分）
评分标准：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优，得5分；
满足以上四项要求的评价为良，得3分；
满足以上三项要求的评价为中，得1分；
其它情况的评价为差，得0分；

	
	1.2
	供应商产品实力
	
10
	1、 供应商企业拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络信息安全工程师资质人员不少于1名。

2、供应商软件开发平台必须取得通用软件传输系统的使用授权，若自主研发该系统的，提供该系统的有效著作权证书，若使用其他公司研发的传输系统的，必须提供其他公司的著作权证书复印件，同时必须取得授权书原件。

3、供应商闸机产品应符合（GB/T19001-2016/ISO
9001:2015）标准且拥有检测报告和软件著作权，若使用其他公司研发产品，必须提供其他公司的著作权证书复印件，同时必须取得授权书原件。

4、供应商人脸识别一体机设备应具有至少九种软著权，若使用其他公司研发产品，必须提供其他公司的著作权证书复印件，同时必须取得授权书原件。

5、智能手环产品应符合GB4943.1-2011标准且拥有监测报告，若使用其他公司研发产品须提供报告复印件，同时必须取得授权书原件。
评分标准：
满足以上五项要求的评价为优，得10分；
满足以上四项要求的评价为良，得7分；
满足以上三项要求的评价为中，得4分；

满足以上二项要求的评价为差，得1分；
其它情况的评价为差，得0分；

	
	1.3
	售后服务
	10
	据投标人售后服务人数，售后服务计划、日常技术维护支持、故障应急响应情况、人员配置安装合理情况情况评分：
评分标准：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优，得10分；
满足以上四项要求的评价为良，得7分；
满足以上三项要求的评价为中，得1分；
其它情况的评价为差，得0分；

	
	1.4
	诚信管理情况
	5
	投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得5分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）

	
	
	
	
	

	2


	二、技术部分
	40分

	
	

	
	序号
	评分因素
	分值范围
	评分准则

	
	2.1
	技术参数响应情况

	30
	1、评审标准：注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣  5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣  1分；
2、评审依据：投标人需提供《技术条款偏离表》
（采购人须认真详细填写附件《货物技术参数要求清单》）

	
	2.2
	项目实施方案
	10
	项目实施方案对工期保证、专业技术人员、实施措施、质量保证等进行评审。
评分标准：

（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优，得10分；
满足以上四项要求的评价为良，得7分；
满足以上三项要求的评价为中，得3分；
其它情况的评价为差，得0分。

	三、价格部分
	30分

	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三日内在深圳市宝安人民医院(集团)官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安人民医院(集团)招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来采购部门签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

                                                    2021年 ___月_____日
附件：

疫情预检分诊闸门及系统
1、项目背景

2021年5月5日，国家卫生健康委召开全国新冠肺炎疫情防控电视电话会议，部署毫不放松抓好疫情防控工作，坚决巩固拓展疫情防控成效。

2021年5月8日，国家卫生健康委部署新冠肺炎疫情防控工作。严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，最大限度消除疫情传播风险。

医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第二版）要求，医疗机构应当优化体温检测、核验健康（行程）码和流行病学调查等预检分诊内容和流程，提升预检分诊能力。

深圳市宝安人民医院(集团)第一人民医院位于深圳市西部，是宝安区的重要核心医院之一，毗邻宝安国际机场，承担了宝安区医疗中心、宝安区急危重症病人救治中心和宝安区卫生防疫防控的职能。

2、 预算总金额
22.4万元，超出项目控制金额将导致废标。

3、投标人资格性要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。 
4、投标人符合性要求
投标人可部分或完全提供以下证明材料（将会对最终评分结果有影响），所有证明材料须加盖公章：
4.1投标人须具有独立法人资格（证明文件：须提供营业执照或法人证书或其他证明文件的复印件并加盖投标人公章，原件中标备查）。
4.2提供其他评分要求的相关证明资料；

5、项目建设需求清单及技术参数要求
5.1采购需求清单表
	类别
	产品名称
	备注
	数量

	1.预检分诊患者管理
	人脸识别健康码

核验一体机通道（含软件）
	患者入院通道（含1无障碍通道）
	5

	
	
	员工通道
	1

	
	
	发热门诊通道
	1

	
	
	立柱式测温通道（地下车场）
	1

	
	智能测温手环
	实时体温监测、定位，异常报警
	10

	
	蓝牙基站（室内）
	实时蓝牙信号传输，电子围栏功能
	3

	2、预检分诊患者管理系统平台
	预检分诊患者管理平台
	根据预检信息，为患者分配发热门诊接诊人员及医生或诊室
	1

	3、患者管理数据库系统
	患者管理数据库中心
	对发热门诊佩戴智能手环患者实现体温和管理监控
	1

	4、数据工作站
	数据系统管理平台
	多系统数据集成，身份识别系统、健康码管理系统、患者数据管理系统、患者分析管理系统、预警系统、人员定位报警管理系统、追溯管理系统
	1

	5、安全管理平台
	患者信息安全管理
	从数据的机密性、完整性、真实性等方面给予保护措施，不被泄露或丢失，且系统具备灾备功能。
	1


5.2 项目采购需求招标技术要求：
	序号
	货物名称
	类型模块
	招标技术要求

	1
	人脸识别健康码核验一体机
	基础参数
	1.1、▲处理器：≥Hi3516DV300（或同等性能处理器）

	
	
	
	1.2、存储：DDR ≥1G；emmc ≥8G

	
	
	
	1.3、显示屏尺寸：≥8寸800*1280 IPS屏幕

	
	
	
	1.4、▲传感器：≥IMX307（或同等性能传感器）

	
	
	
	1.5、宽动态：支持

	
	
	
	1.6、背光补偿：支持

	
	
	人脸识别
	1.7、识别模式：离线人像识别

	
	
	
	1.8、活体检测：支持

	
	
	
	1.9、人脸库：最大50000人脸库

	
	
	
	1.10、▲识别准确率：≥99.6%

	
	
	
	1.11、识别速度：≤150ms

	
	
	
	1.12、人像录入：单张图片、批量导入

	
	
	
	1.13、记录存储：单机支持100万条记录 （10 万张抓拍图片）

	
	
	
	1.14、管理类型：黑名单、白名单

	
	
	
	1.15、输出模式：韦根、继电器

	
	
	测温功能
	1.16、距离：20cm--150cm

	
	
	
	1.17、范围：30℃--45℃

	
	
	
	1.18、速度：极速测温

	
	
	
	1.19、▲精度：0.01℃

	
	
	
	1.20、误差范围：±0.3℃

	
	
	摄像功能
	1.21、传感器：1/2.7-inch C2399

	
	
	
	1.22、最低照度：0.01Lux

	
	
	
	1.23、快门：1/100s~1/1000s

	
	
	
	1.24、视频标准：H.264

	
	
	
	1.25、码率：1024Kbps~4Mbps

	
	
	
	1.26、视频尺寸：≥1920(H)*1080(V)

	
	
	
	1.27、帧率：30fps

	
	
	身份证识别器
	1.28、通讯接口：a）UART；b）预留USB接口：c）读卡距离：20mm~60mm

	
	
	
	1.29、平均无故障工作时间MTBF：10万小时

	
	
	
	1.30、工作温度：-20~85℃

	
	
	
	1.31、相对湿度：≤90%

	
	
	
	1.32、大气压力：60KPa～110Kpa

	
	
	
	1.33、功能：曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、人脸曝光补偿

	
	
	医保卡读卡器
	1.34、显示LED：显示灯、指示电源、通讯状态

	
	
	
	1.35、连接电缆：额外附1.5M长的USB连接通讯线（标配）

	
	
	
	1.36、▲读写卡规格：大卡符合ISO7816标准、SAM符合GSM11.11标准

	
	
	
	1.37、ISO7816大卡座：标准1大卡口遵循ISO7816标准

	
	
	
	1.38、卡触点可使用次数：30万次

	
	
	
	1.39、▲通讯协议：支持ISO14443A、B协议非接触式IC卡，CPU卡，NTAG系列标签；支持T=0\T=1的CPU卡 、支持包含24C04、4442等常用的存储卡、逻辑加密卡，提供通用接口函数库，支持在线升级功能。

	
	
	
	1.40、工作温度：-20℃~+60℃

	
	
	
	1.41、工作电压：USB 5V供电

	
	
	
	1.42、最大电流：＜100mA

	
	
	
	1.43、通讯速率：T=0:9600--115200bps,T=1:9600—115200bps

	
	
	网络功能
	1.44、支持协议：HTTP，DNS，NTP

	
	
	
	1.45、存储功能：约5GB本地存储

	
	
	
	1.46、通用功能：密码保护，NTP校时

	
	
	接口
	1.47、通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	
	
	
	1.48、触发输出：1路开关量输出，1路韦根输出

	
	
	
	1.49、二维码读头：内置

	
	
	
	1.50、身份证读卡器：内置

	
	
	
	1.51、▲医保卡读卡器接口

	
	
	工作环境
	1.52、供电：DC 12V 2A

	
	
	
	1.53、功耗：≤8W

	
	
	
	1.54、工作温度：-30°C~+70°C

	
	
	
	1.55、工作湿度：20%-90%

	
	
	工作距离
	1.56、人脸识别距离：50cm-150cm

	
	
	
	1.57、健康二维码识别：4cm-7cm

	
	
	
	1.58、身份证识别距离：贴面

	
	
	主要功能
	1.59、▲可显示在国家上报过的核酸信息；

	
	
	
	1.60、▲读取粤康码核验健康码实时状态信息

	
	
	
	1.61、▲刷身份证调取健康码实时状态信息

	
	
	
	1.62、▲刷社保卡调取健康码实时状态信息

	
	
	
	1.63、▲读取流调码调取健康码实时状态信息

	
	
	
	1.64、支持人脸识别白名单通行、黑名单预警等功能

	
	
	
	1.65、支持活体检测，防止使用照片检测

	
	
	
	1.66、自助人脸采集和批量导入黑白名单

	
	
	
	1.67、支持体温异常语音报警，并阻断通行

	
	
	
	1.68、▲入场人数实时统计展示

	
	
	
	1.69、支持后台PC系统集中管理体温、访客、白名单等通行记录，数据实时可追溯，可批量导出

	
	
	
	1.70、后台设置、用户管理、权限管理、设备管理

	2
	智能闸机
	基础参数
	2.1、▲机箱尺寸：约长1400*宽 200*高 980mm（可定制）

	
	
	
	2.2、▲机箱材料及制作工艺：国标304不锈钢正版板材；整机钣金标厚1.5mm，依据防潮、防尘、防水国际规范设计

	
	
	
	2.3、接入电压：AC220±10%V,50HZ

	
	
	
	2.4、驱动电机：无刷电机 24V/40W，红外检测6对

	
	
	
	2.5、使用寿命：平均无故障间隔次数(MCBF)：500~800万次

	
	
	接口
	2.6、输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流：＞200mA；

	
	
	
	2.7、通信控制接口：RS485

	
	
	功能
	2.8、通道宽：600~1200mm

	
	
	
	2.9、通行速度：常闭模式大于30人/分钟

	
	
	
	2.10、摆杆转向：支持单向和双向

	
	
	工作环境
	2.11、设置场所：室内、室外（建议搭雨棚）

	
	
	
	2.12、扩展功能：可外接 ID、IC 卡，指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码识别、身份证识别、手机 APP 开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统等。 

	
	
	
	2.13、适应温度：－10℃～+70℃

	
	
	
	2.14、适应湿度：相对湿度≤ 95％、不凝露

	
	
	主要功能
	2.15、闸门开、关时间：1-2秒

	
	
	
	2.16、开关门速度：20级可调；

	
	
	
	2.17、闸机设置：80多项细分菜单；

	
	
	
	2.18、上电后进入通行状态所需时间：3秒；

	
	
	
	2.19、出现故障后的自动复位时间：1-3秒；

	
	
	
	2.20、断电开门方式：超级电容；

	
	
	
	2.21、闸机主板自检：支持；

	
	
	
	2.22、逻辑判断：精准防尾随，防甩手，判断通道内有无人员，超时报警，通行潜回关闸；

	
	
	
	2.23、非法闯入处理：强行推开自动复位（推开10度自动锁死，延时后自动复位）在降低对摆门损坏的同时，又能有效预防行人强行通行并报警；

	
	
	
	2.24、开关闸：多级减速功能，运行更加平稳静音；

	
	
	
	2.25、掉电自动敞开：自动打开；

	
	
	
	2.26、防护等级：IP65；

	
	
	
	2.27、状态指示灯：LED通行状态指示灯；

	
	
	
	2.28、警报功能：非法闯入、尾随、通行超时、情况发生时设备警报；

	
	
	
	2.29、设备调整功能：通过主控板上的内置小按盘，可编程设备运行状态及多种工作模式；

	
	
	
	2.30、防夹功能：红外、机械双重防护，从而有效的保护行人通行安全；

	
	
	
	2.31、防尾随防反向功能：双向防反向闯入和双向防尾随功能（可选关闸或警报处理）；

	
	
	
	2.32、防冲保护功能：当外力异常冲撞摆门，或有人强行闯入，摆门可撞开10度缓冲；

	
	
	
	2.33、自动复位功能：①强行推开10度自动锁死，延时自动复位；②正常刷卡开闸后；在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的；

	
	
	
	2.34、自动解锁功能：遇到紧急情况时断电后摆门可自由推开摆门，符合消防；

	
	
	
	2.35、火警联动功能：接受到火警信号后设备无条件优先敞开；

	
	
	
	2.36、防甩手功能：红外监测对人员通过，和行走甩手遮挡红外进行精确区分，杜绝误判尾随或者关闸；

	
	
	
	2.37、潜回关闸功能：刷卡后通行进入防夹区域后往回退出通道，闸机关闸处理；

	
	
	
	2.38、多级减速功能：摆门在开关扎的启动到停止过程进行匀加减速控制，使摆臂运行更加平稳；

	
	
	
	2.39、语音播报功能：真人语音播报，播报内容可自定义；

	
	
	
	2.40、常开闭功能：可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

	
	
	
	

	3
	智能测温手环
	基础参数
	3.1、▲机身尺寸：约46.5*18.5*12.5mm

	
	
	
	3.2、产品材质：塑胶

	
	
	
	3.3、屏幕显示：时间、温度、电量

	
	
	
	3.4、产品重量：≤17g

	
	
	
	3.5、▲电池容量：不小于90mah

	
	
	工作环境
	3.6、额定功率：≤0.2W

	
	
	
	3.7、输出电压：3V

	
	
	
	3.8、工作温度：-10℃ ~+40℃

	
	
	
	3.9、无线通讯标准：wireless 4.2/5.0

	
	
	
	3.10、频率：2.402~2.48GHz

	
	
	
	3.11、通讯距离：≈20米

	
	
	功能参数
	3.12、测温精度：＜0.25℃

	
	
	
	3.13、发射功率：+4 dBm

	
	
	
	3.14、发射时间：主动60秒广播1次

	
	
	
	3.15、▲测温设计：双探温头

	
	
	
	3.16、无线通讯：蓝牙

	
	
	
	3.17、▲智能功能：实时测温监控，检测到体温超37.3℃自动报警、蓝牙传输，室内定位、电子围栏。

	4
	USB便携式蓝牙基站（智能测温手环配套）
	基本参数
	4.1、▲规格：约106*106*27mm

	
	
	
	4.2、工作频率：Ble2.4GHz

	
	
	
	4.3、工作电压：USB/5V

	
	
	
	4.4、工作电流：≤500mA

	
	
	
	4.5、通讯接口：Rj45

	
	
	
	4.6、通讯模式：BLE

	
	
	
	4.7、外壳材料：ABS塑胶

	
	
	功能参数
	4.8、防水级别：IP50

	
	
	
	4.9、▲蓝牙精度：＜30cm

	
	
	
	4.10、广播频率：100ms～10s

	
	
	
	4.11、天线定向角度：<180度

	
	
	
	4.12、广播功率：-30～+4 dBm

	
	
	
	4.13、抗电磁干扰：10V/m0.1 ~ 1000MHz AM调幅电磁波

	
	
	
	4.14、▲智能功能：实时蓝牙传输，室内定位、电子围栏。

	5
	预检分诊患者管理系统平台
	核心功能
	5.1、入院人员健康码、体温核验通行

	
	
	
	5.2、刷身份证调取健康码实时状态信息

	
	
	
	5.3、▲刷社保卡调取健康码实时状态信息

	
	
	
	5.4、▲支持自行填报生成线上流调码，读取流调码可调取健康码实时状态信息

	
	
	
	5.5、▲未携带手机或证件无法正常入院人员，工作人员协助经线上流调系统登记留存信息后通行

	
	
	
	5.6、▲发现异常人员（健康码、流调或体温异常），异常情况系统全局同步，管理后台及时报警

	
	
	
	5.7▲为异常患者分配发热门诊接诊人员及医生或诊室

	6
	患者管理数据库
	核心功能
	6.1、▲异常人员隔离留观实时体温监控

	
	
	
	6.2、超37.3℃平台及时报警；

	
	
	
	6.3、支持室内定位、电子围栏、防拆报警等功能。

	7
	数据工作站
	技术要求
	7.1、数据库：MySQL等主流数据库

	
	
	
	7.2、操作系统：Windows 7/8/10操作系统，Android、IOS

	
	
	
	7.3、▲支持B/S架构

	
	
	
	7.4、系统性能：系统架构设计采取先进的信息技术，合理的架构设计，稳定、流畅，具备良好的扩展性能；本系统可与医院管理平台对接，无需与业务系统对接。

	
	
	功能要求
	7.5、身份识别系统、

	
	
	
	7.6、健康码管理系统

	
	
	
	7.7、患者数据分析管理系统、

	
	
	
	7.8、人员定位、预警报警报警管理系统、

	
	
	
	7.9、患者信息追溯管理系统

	
	
	系统性能要求
	7.10▲系统至少应达到10000个用户同时在线的并发量，单个用户操作响应时间应小于500毫秒；

	
	
	系统响应时间指标
	7.11用户访问（增删改等）响应时间不超过1秒；

	
	
	系统可用性
	7.12系统满足7*24小时对外服务，综合可用性（含服务器硬件、操作系统、应用程序、闸机硬件等所有环节）要高于99.95%

	8
	患者信息安全管理
	数据安全要求
	8.1、要从数据的机密性、完整性、真实性等方面给予保护措施，不被泄露或丢失，

	
	
	
	8.2、▲平台支持人员通行记录区分查询，支持按照内部人员、外部人员、陌生人员等多维度检索

	
	
	
	8.3、系统在不可抗力停机后，在网络恢复时，需立即能运行服务不中断。系统在硬件损坏时，需要在10分钟内再次启动并提供服务

	
	
	软件技术要求
	8.4、系统预留基于TCP自定义协议的标准化接口，以利于未来可能的业务系统升级要求。


6. 其它要求
6.1工期要求：合同签订后 30个工作日内完成研发，测试、培训并上线运行。
6.2售后服务要求：
6.2.1软件维护:
投标人所提供的软件产品在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于在系统设计等技术和质量问题而产生故障影响设备正常运转，以及采购方无法处理的主要问题，投标人均应免费提供维护服务，即时解决软件产品存在的各种问题.

6.2.2技术指导及技术支持支援

投标人应为系统正常运行提供技术支持，验收后提供一年免费维保，五年有偿维保服务。至验收合格之日起，第一年免费系统维护，第二年起院方每年提供招标价10%的系统维护费，投标方提供7*24小时的热线支持，在系统发生重大故障时，厂方技术人员应2小时内到达事故现场，并应于24小时内完全解决故障。

6.2.3安装技术指导

投标人须提供安装、硬件系统及软件系统调试的技术，并在本期工程内提供安装调试的技术指导。

6.2.4所供系统，在今后利用新技术从硬件或软件方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，投标人有义务书面通知买方其改进和详细情况，并提供升级服务；新增功能以优惠价格报价，为医院提供选择。

7、投标报价
7.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；
7.2 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明（格式自拟）。
7.3.1投标总价低于预算限额的80%、未做出报价合理性说明的，评委会有权认定为该报价低于成本价，并按投标无效处理。

7.3.2供应商的报价说明是否合理，由评委会判定。

7.3.3如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。
7.4投标人的投标报价不得超过预算限额；
7.5投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人当场提出的综合单价或总价为依据；
附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第  期采购

投标文件

采购编号：BYZBCG2021-  
项目名称：                                 
投标单位：                                   

联系人:                                          
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2021年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本1份（胶装）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表
2、谈判响应书
3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）
4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）
5、投标单位三证或三证合一
6、生产厂家三证或三证合一
7、原厂授权书

8、软件企业认证证明及企业相关认证证书

9、所投标的产品及各子系统软件著作权证书
10、质量承诺书
11、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）
12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
附：拟安排的项目负责人（仅限一人）、拟安排项目团队成员联系方式及学历证等
13、项目详细设计/实施及保障方案
14、培训及售后服务计划
15、投标人诚信承诺函

16、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件。
17、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
18、报价表（报价栏空白）
注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，双面打印
1、技术规格/要求偏离表
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长









   


投标人授权代表签字：












（公章）












日期：
                                                职务：
2、谈判响应书
 
深圳市宝安人民医院（集团）：
(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
4、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。
5、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。
6、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）
      全权代表签字：                  
                        
 投标日期：        年   月   日

      

3、法定代表人证明书
单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日
附：法定代表人身份证扫描件
4、法定代表人授权书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日
5、投标单位三证或三证合一
6、生产厂家三证或三证合一
7、原厂授权书
致：深圳宝安人民医院（集团）：

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。
公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：




正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：
职务和部门：





职务和部门：




公章：







公章：






8、软件企业认证证明及企业相关认证证书

（如：响应评分，包括软件能力成熟度、ITSS服务认证、参与卫生部卫生信息化标准工作
《软件企业证明函》、ISO9000系列认证、CMMI评估等）
    9、所投标的产品及各子系统软件著作权证书
10、质量承诺书
投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院造成损失的责任承诺内容）。
11、同类项目成功案例一览表
（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长
投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日
注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。
12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________
投标单位________________________
注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。
13、项目详细设计/实施及保障方案
14、培训及售后服务计划
15、投标人诚信承诺函
致：深圳市宝安人民医院（集团）:
我公司承诺，在政府采购中无下列行为：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）在采购活动中应当回避而未回避的；
（七）恶意投诉的；
（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认为的其他情形。
    公司名称（加盖单位公章）：
                                                                   年     月     日
16、 2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

16.1信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

	截  图  件  黏  贴  处




查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）
注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。
16.2中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询 

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

	截  图  件  黏  贴  处




查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）
注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

17、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
18、报价单

采购编号：BYZBCG2021-00

	序号
	项目名称
	报价（元）

	
	
	


投标单位：                                  
全权代表签字：（盖章）                       
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文  

件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单

为准）。
正本








