
深圳市宝安区人民医院
2019年第17期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-17
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	高灵敏度化学发光仪
	1
	中心实验室
	参数附后

	2
	酶标仪
	1
	中心实验室
	参数附后

	3
	倒置荧光显微镜
	1
	中心实验室
	参数附后

	4
	切割封口一体机
	1
	消毒供应中心
	参数附后

	5
	半身心肺复苏模拟人
	100
	急诊科
	参数附后

	6
	全自动体外除颤仪训练机
	100
	急诊科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年04月19  日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭小姐）。
深圳市宝安区人民医院招标办                                                            2019年4月11 日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分


	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办

附设备参数

一、高灵敏度化学发光仪
配置清单：
主机                  1台
标准滤光片            1个
紫外透射系统          1套
白光透射系统          1套
白光反射系统          1套
冷CCD摄像头          1个
ImageLab 控制分析软件      1套
仪器安装校准包        1个
DELL 台式电脑         1台
白光转换屏            1台
说明书                1本
功能要求

功能涵盖：核酸凝胶、蛋白凝胶成像，化学发光，Stain-Free免染成像（需有10篇以上文献数据支持），光密度成像等

技术参数：

1.CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率可达到1392×1040 (H x V) ，400万像素；
2.CCD经冷却可至绝对温度 -30℃， 冷却系统 ：Peltier
3.Stain-Free免染成像：此外， 整合了Bio-Rad的免染技术，支持V3 Western流程，进一步保证了整个western实验流程的可靠性，并可在定量归一化的时候采用免染总蛋白作为内参，使定量结果更准确稳定、简单方便。
4.425nm处绝对Q/E值可以达到：55％，绝对Q/E峰值：63%
5.CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms
6.最大成像面积可以达到 25×26 cm
7.动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值
8.光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选）
9.紫外光源：302nm，可选254nm/365nm
10.配有抽拉式白光透射灯箱
11.安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。
12.UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶
13.滤光片：配备有校正镜头曲面度的专用滤光片
14.灵敏度：EB 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein；Chemiluminescence : 10-14g Protein
15.配有平场校正板, 可用于实现平场校正，保证图像平整、精确定量

16.含自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节
17.在化学发光成像中可累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。
18.曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进；
19.像素组合模式即binning，有2×2、3×3两种捆绑水平，2×2代表长宽共4个像素采集的信号绑在一起，3×3代表长宽共9个像素采集的信号绑在一起，可以提高灵敏度；
软件功能
 1.全自动成像和分析软件对系统进行全自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出
2.软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑
3.软件为全开放式的、可免费安装于任意一台电脑，可免费升级；中文版、英文版软件可自由选择，满足不同用户的使用偏好
4.软件可控制曝光时间以看到微弱信号
5.显示过饱和像素保证精确定量
6.自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算
7.相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算
8.3D图像观察及输出
9.预设染料颜色标记显示及输出
10.多幅图像合并显示并分析功能
  11.数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式
2、酶标仪

配置清单：

1.内置触摸屏主机一台；
2.16通量超微量检测板一块；
3.配套中文软件 1套。
功能要求：

1. 波长范围：200-1000nm，1nm步进
2. 带宽 < 2.5nm
3.每次可测16通量的超微量核酸蛋白检测

技术参数
	1.光源：闪烁式氙灯
2.适用板型：96和384孔板，标准酶标板
3.波长范围：200-1000nm，1nm步进
4.带宽 < 2.5nm
5.读数范围：0-3.0Abs
6.准确性@450nm：1.0% + 0.003OD
7.精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0%
8. 7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享
1. 具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据
整板测量速度：6s，96孔板
10.波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进
11.振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选
12.与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预
13.标准配套软件：
1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式
2）中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库
3）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等
4）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置
5）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线
6）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email 发送。


3、倒置荧光显微镜
配置清单

1、 倒置荧光显微镜主机  1套
2、 载物台  1个
3、 聚光镜  1个
4、 10倍目镜   2个
5、 5x/10x/20x/40x物镜  各1个
6、 红色荧光激发块  1个
7、 绿色荧光激发块  1个
8、 荧光专用摄像头  1套
9、 图文分析工作站  1套
功能要求

倒置荧光显微镜具有明场和荧光观察,明场光可以观察微生物、组织切片、免疫组化,荧光显微镜开展免疫荧光检查,是研究细胞生物学的必备仪器,在基因转染,表达检测中不可缺少。成像功能能够高效瞬时完美捕捉样品的状态，并存储起来，方便以后的溯源和作为后期有价值的参考标本。

技术参数

1、 HCS最优化组合无限远校正光学系统，具有明场、相差、荧光功能；
2、 具有同轴粗微调焦功能，垂直行程7毫米，微调最小步进1微米；
3、 四孔物镜转换器，四个长工作距离相差物镜；
4、 5倍物镜数值孔径≥0.12，工作距离≥14.0
10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥12.0
20倍物镜数值孔径≥0.30，工作距离≥3.0
40倍物镜数值孔径≥0.50，工作距离≥2.0
5、 LED冷光源透射光照明，无热辐射，寿命≥50000小时，具有自动关闭功能；
6、 侧分光三目镜筒，分光比100:100%，瞳距调节55-75mm；
7、 平场10倍目镜，其中一个屈光度可调；
8、 超长工作距离聚光镜，数值孔径≥0.45，工作距离≥40mm；
9、 机械载物台，台面大小≥262 x 212mm，适合通用培养皿、玻片以及细胞培养微孔板的观察；
10、配有光陷阱消杂光功能的荧光照明和具有零像素漂移技术的红、绿两种荧光激发块；
11、与显微镜同品牌高灵敏度荧光专用数码相机，曝光时间由7微秒到300微秒可调；采用USB3.0高速接口，在解析度1296 x 966像素时，实时成像速率可达每秒31帧；像素点3.75微米x 3.75微米；动态范围不小于59dB；A/D 转换器不低于16bit； 
12、与显微镜同品牌分析软件系统，能够灵活控制数码CCD进行取图和录像，具有比例尺自动校准功能，比例尺跟随倍率变换自动调节功能，注解功能，测量直线距离、曲线长度、周长、面积、角度、灰度值等，具有多通道荧光叠加功能，多语言支持，测量数据可导出到Word或Excel文档处理保存；
13、不低于i5双核处理器、4GB内存、1TB硬盘、独立显卡、64bit视窗操作系统。
4、切割封口一体机
配置清单

、封口切割一体机 1台
2、电源适配器 1个

3、脚踏开关

4、说明书
5、扫描枪

6、平带放置槽
功能要求

能够对封口的关键参数（温度、压力和时间）进行实时监控，并可自动记录及存储。工作效率高，每分钟可进行14次切割和封口循环（每小时约可达800次循环）。支持同时处理6卷卷料，每小时可制作5000个包装袋。可满足三种工作模式（一体化模式、封口模式和切割模式），充分满足多种需求。适应任何纸塑型、Tyvek型平卷料和折叠卷料。
技术参数

1.用途：对塑封袋和卷料进行热压封口以及切割
2 主机部分   
2.1创新的功能模式，可根据需要选择封口模式、切割模式及封口切割一体化模式

2.2工作效率高，每分钟可进行14次切割和封口循环（每小时约可达80次循环）；

   支持同时处理6卷卷料，每小时可制作5000个包装

2.3 智能存放,裁切后的包装材料，能够按照要求自动分类摆放

2.4广泛的应用，全面适用于纸塑型、Tyvek型包装平袋和折叠袋
2.5超低的能耗，耗电功率为200W 

2.6智能录入，可连接条码扫描枪，通过扫描二维码，自动录入封口和切割的关键参数
2.7外接存储模式，可以连接HT180USB存储单元，自动记录和存储封口关键参数

2.8内置封口性能测试模式

2.9扩展接口，具有标准RS232接口、以太网接口
2.10封口的最高温度：200℃
2.11主体材质：304不锈钢
2.12重量：29KG
5、半身心肺复苏模拟人
配置清单：
半身心肺复苏模型人1个
配套衣服1件
手提袋1个

功能要求

1. 能够显示从心脏到大脑血流情况，连续正确按压脑部灯亮表示脑部正常供血；

技术参数：
1.培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，两种供电方式，整机功耗极低，工作时间长。
2. 具有血液循环指示功能，实时反馈心肺复苏质量，清晰可见，便于教练；

3. 能够显示从心脏到大脑血流情况，连续正确按压脑部灯亮表示脑部正常供血；

4. 可变的血液循环模式：以5CM以上的按压深度对胸部长按3秒钟以上，血液循环类型会从V型转换成O型，当关闭电源重新启动时，血液循环仍会变回初始的V型；

5. 可对声音提示功能进行开关设定，开启声音提示功能：胸外按压深度达到5cm以上会有按压声音提示；

6. 可显示判断按压位置是否正确，按压频率是否正确；

7. 真实的人工气道模拟，可进行面罩或人工通气训练，有胸廓起伏；

8. 配备一次性人工肺，可更换；

9. 手提包可打开作为培训垫子；

10. 模型重量：≤3.5㎏

11. 电源：AC 电源（输入AC100~260 V，输出DC9V1A)，电池C型1.5V（6个）

12. 具有蓝牙可升级联网为中央系统，与计算机或IPAD链接。

6、全自动体外除颤仪训练机
配置清单：

1.主机             1台

2除颤电极片        5对

3.使用手册         1本

4.电池             1套

5.遥控器           1套

6.遥控器电池       1套
功能要求：

可通过蓝牙和模型人连接，实现除颤+CPR一体化培训。

技术参数
1. 培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，两种供电方式，整机功耗极低，工作时间长。

2.可以采用普通6节干电池，方便购买及更换；

也可以采用专用可充电电池，并且配有充电器，支持电池在线充电及离机充电均可选。

3.提示语言：中文（普通话）或可切换16个不同国家语言，支持任意语言定制。可根据实际使用环境调节音量大小。

4.情景模拟：可真实模拟自动体外除颤器各种场景，包括未接入电极片、建议电击除颤、不建议电击除颤、电池电量低、系统故障、按压速率、单/双人模式、8种预设情景模式，符合2015AHA/ERC国际心肺复苏指南要求。

5.内置拨档式调节开关，可根据具体需求调节音量、按压速率、单人/双人按压模式、情景模式。

6.完善的操作流程指导图，方便操作者使用。

7.配备红外遥控器，方便选择各种模式和调节功能。

8.内部有心电图设置，不需要再外接除颤模拟器，方便培训。

9.配有成人和儿童电极片。

10.可通过蓝牙和模型人连接，实现除颤+CPR一体化培训。

11.培训机应仿制真正除颤仪，主机、电极片、显示窗口及配件与真正AED的外型、尺寸、包装、操作方法一致；

12.由遥控器控制，模仿多种急救情况和急救过程；

13.语音提示与真AED内容一致，音量一致；有多种语言功能（至少中、英两种语言）；

14.有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态；

15.培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救训练模式，供培训使用。

附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第17购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-17 
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2019年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第17期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-17  
	设备名称
	投标产品注册名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

      2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








