
深圳市宝安区人民医院
2019年第25期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-25
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	空气消毒机
	1批
	全院
	参数附后

	2
	倒置荧光显微镜（进口）
	1台
	中心实验室
	参数附后

	3
	切割封口一体机（进口）
	1台
	消毒供应中心
	参数附后

	4
	鼻窦手术器械
	3套
	耳鼻喉科
	参数附后

	5
	人工气道压力滴定系统（进口）
	2台
	呼吸科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年 7 月 6 日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭小姐）。
深圳市宝安区人民医院                                                             2019年 6月28日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办

附设备参数

1、空气消毒机

配置清单：
1、消毒机主机一台 2、消毒机电源线一条 3、消毒机遥控器一个 4、消毒机合格证、说明书、保修卡等一套
功能要求

满足各科室的功能要求。

技术参数：

一、空气消毒净化器（壁挂式）
1、产品基本要求：

(1) 安装方式：壁挂式安装。
(2) 配置遥控器要求：中文按键遥控器。
(3) 循环风量≥800m3/h（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
(4)适用体积≥100m3。
(5)机器工作一小时，房间内臭氧浓度低于国家规定的环境安全浓度，室内空气环境中臭氧浓度≤0.01mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
2、产品消毒方式及技术特征：

（1）消毒净化方式：采用HAF大流量静电抗菌除尘网+高压静电等离子场+非平衡式等离子体发生器。可去除颗粒物，集除尘、杀菌、除异味于一体。
（2）技术特征：
机器内采用（HAF大流量静电抗菌除尘网+高压静电等离子场）双重静电抗菌杀菌除尘技术“被动消毒”+非平衡式等离子体发生器“主动”扑捉细菌病毒，能有效扑捉0.01μm或更小的颗粒物、杀菌除尘更彻底、并且有抗霉菌功能。
（3）非平衡式等离子浓度≥10×106个/cm3

（4）人机共存动态空气消毒机，可在有人的场合下进行连续动态消毒。
3、产品消毒效果符合《消毒技术规范》的要求：
(1)机器开机消毒作用60min，对空气中白色葡萄球菌的杀灭率均≥99.9％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
(2)在≥100立方米的房间内、机器开机消毒作用60min，对空气中自然菌的消亡率均≥90％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
4、产品外观性能要求：
(1) 机器外壳采用结构强度及安全性高的ABS材质，超薄平板式设计。机器厚度≤13CM.
(2)机器面板具有清晰的液晶显示屏、清晰的显示产品的运行状态及功能等。
(3) 机器采用下进风上出风的结构设计，避免出风口直吹到病人造成投诉。
5、产品功能要求：
(1) 空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。
(2)具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。
(3) 具有定时、临时开机等多种工作方式方便用户操作及高、中、低三挡可调风速供用户选择。
(4) 程控数量（定时消毒）8组，定时模式下可以设定八组定时时间段。
(5)一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。
(6)报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。
(7) 采用远红外线遥控器，遥控器面板具有清晰的中文显示按键及液晶功能显示面板，操作简单明了。
6、产品安全配置：产品采用高品质电源线、电源线采用RVV特殊耐热线材，线身耐弯曲、具有抗摇摆拉环设计、好拔插，通过国家3C认证。
二、空气消毒净化器（嵌入式）
1、产品基本要求：

（1）安装方式：嵌入式安装。
（2）配置遥控器要求：中文按键遥控器。
（3）额定风量≥900m3/h（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
（4）适用体积≥110m3。
(5)机器工作一小时，房间内臭氧浓度低于国家规定的环境安全浓度，室内空气环境中臭氧浓度≤0.01mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
2、产品消毒方式及技术特征：

（1）消毒净化方式：采用HAF大流量静电抗菌除尘网+高压静电等离子场+非平衡式等离子体发生器。可去除颗粒物，集除尘、杀菌、除异味于一体。
（2）技术特征：
机器内采用（HAF大流量静电抗菌除尘网+高压静电等离子场）双重静电抗菌杀菌除尘技术“被动消毒”+非平衡式等离子体发生器“主动”扑捉细菌病毒，能有效扑捉0.01μm或更小的颗粒物、杀菌除尘更彻底、并且有抗霉菌功能。
（3）非平衡式等离子浓度≥10×106个/cm3

（4）人机共存动态空气消毒机，可在有人的场合下进行连续动态消毒。
3、产品消毒效果符合《消毒技术规范》的要求：
(1)机器开机消毒作用60min，对空气中白色葡萄球菌的杀灭率均≥99.9％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
(2)在≥110立方米的房间内、机器开机消毒作用60min，对空气中自然菌的消亡率均≥90％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
4、产品外观性能要求：
(1) 机器外壳采用结构强度高，阻燃性好，安全性高的钣金材质。
(2)机器面板具有清晰的液晶显示屏、清晰的显示产品的运行状态及功能等。
(3) 机器采用中间进风四面出风的结构设计，出风更均匀。
5、产品功能要求：
(1) 空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。
(2)具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。
(3) 具有定时、临时开机等多种工作方式方便用户操作及高、中、低三挡可调风速供用户选择。
(4) 程控数量（定时消毒）8组，定时模式下可以设定八组定时时间段。
(5)一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。
(6)报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。
(7) 采用远红外线遥控器，遥控器面板具有清晰的中文显示按键及液晶功能显示面板，操作简单明了。
6、产品安全配置：产品采用高品质电源线、电源线采用RVV特殊耐热线材，线身耐弯曲、具有抗摇摆拉环设计、好拔插，通过国家3C认证。
三、空气消毒净化器（移动式）
1、产品基本要求：

（1）安装方式：移动式。
（2）配置遥控器要求：中文按键遥控器。
（3）1000m3/h≤额定风量≤1200m3/h（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
（4）适用体积≥125立方米。
(5)机器工作一小时，房间内臭氧浓度低于国家规定的环境安全浓度，室内空气环境中臭氧浓度≤0.01mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
2、产品消毒方式及技术特征：

（1）消毒净化方式：预过滤网+高压静电等离子场+非平衡式等离子体发生器+PPFT+活性炭。可去除颗粒物，集除尘、杀菌、除异味于一体。
（2）技术特征：
机器内采用高压静电等离子场抗菌杀菌除尘技术“被动消毒”+非平衡式等离子体发生器“主动”扑捉细菌病毒，能有效扑捉0.01μm或更小的颗粒物、杀菌除尘更彻底、并且有抗霉菌功能。
（3）非平衡式等离子浓度≥10×106个/cm3

（4）人机共存动态空气消毒机，可在有人的场合下进行连续动态消毒。。
3、产品消毒效果符合《消毒技术规范》的要求：
(1)机器开机消毒作用60min，对空气中白色葡萄球菌的杀灭率均≥99.9％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
(2)在≥110立方米的房间内、机器开机消毒作用60min，对空气中自然菌的消亡率均≥90％（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。
4、产品外观性能要求：
(1) 机器外壳采用结构强度高，阻燃性好的ABS材质。
(2) 机器高度符合人体工程学设计，1000MM≤机器高度≤1100MM,机器设计有轮子，便于移动。
（3）机器面板具有清晰的液晶显示屏、清晰的显示产品的运行状态及功能等。
(3) 机器采用后面进风前面及左右上四面出风的结构设计，出风更均匀迅速。
5、产品功能要求：
(1) 空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。并且具有空气质量指示灯。
(2)具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。
(3) 具有定时、临时开机等多种工作方式方便用户操作及高、中、低三挡可调风速供用户选择。
(4) 程控数量（定时消毒）8组，定时模式下可以设定八组定时时间段。
(5)一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。
(6)报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。
(7) 采用远红外线遥控器，遥控器面板具有清晰的中文显示按键及液晶功能显示面板，操作简单明了。
6、产品安全配置：产品采用高品质电源线、电源线采用RVV特殊耐热线材，线身耐弯曲、具有抗摇摆拉环设计、好拔插，通过国家3C认证。
4、 产品售后保障：
1、 产品整机免费保修期5年，每年免费保养4次，每次均需在已保养的机器上贴上标志并记录在厂家专用记录本上(记录需由临床工作人员签字才有效)。
2、 中标方负责我院现有各品牌空气消毒机的售后保养工作，售后保养的时间与新安装机器一致！
3、 中标方负责我院现有各品牌空气消毒机的售后维修工作，在机器故障维修需要更换配件时只收取维修配件费（该费用必须经医院设备维修组审核确认），不得收取人工费用。
五、产品证件要求：
产品生产企业具有《消毒产品生产企业卫生许可证》、所投产品具有《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》 。
2、倒置荧光显微镜
配置清单

1、 倒置荧光显微镜主机  1套
2、 载物台  1个
3、 聚光镜  1个
4、 10倍目镜   2个
5、 5x/10x/20x/40x物镜  各1个
6、 红色荧光激发块  1个
7、 绿色荧光激发块  1个
8、 荧光专用摄像头  1套
9、 图文分析工作站  1套
功能要求

倒置荧光显微镜具有明场和荧光观察,明场光可以观察微生物、组织切片、免疫组化,荧光显微镜开展免疫荧光检查,是研究细胞生物学的必备仪器,在基因转染,表达检测中不可缺少。成像功能能够高效瞬时完美捕捉样品的状态，并存储起来，方便以后的溯源和作为后期有价值的参考标本。

技术参数

1、 HCS最优化组合无限远校正光学系统，具有明场、相差、荧光功能；
2、 具有同轴粗微调焦功能，垂直行程7毫米，微调最小步进1微米；
3、 四孔物镜转换器，四个长工作距离相差物镜；
4、 5倍物镜数值孔径≥0.12，工作距离≥14.0
10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥12.0
20倍物镜数值孔径≥0.30，工作距离≥3.0
40倍物镜数值孔径≥0.50，工作距离≥2.0
5、 LED冷光源透射光照明，无热辐射，寿命≥50000小时，具有自动关闭功能；
6、 侧分光三目镜筒，分光比100:100%，瞳距调节55-75mm；
7、 平场10倍目镜，其中一个屈光度可调；
8、 超长工作距离聚光镜，数值孔径≥0.45，工作距离≥40mm；
9、 机械载物台，台面大小≥262 x 212mm，适合通用培养皿、玻片以及细胞培养微孔板的观察；
10、配有光陷阱消杂光功能的荧光照明和具有零像素漂移技术的红、绿两种荧光激发块；
11、与显微镜同品牌高灵敏度荧光专用数码相机，曝光时间由7微秒到300微秒可调；采用USB3.0高速接口，在解析度1296 x 966像素时，实时成像速率可达每秒31帧；像素点3.75微米x 3.75微米；动态范围不小于59dB；A/D 转换器不低于16bit； 
12、与显微镜同品牌分析软件系统，能够灵活控制数码CCD进行取图和录像，具有比例尺自动校准功能，比例尺跟随倍率变换自动调节功能，注解功能，测量直线距离、曲线长度、周长、面积、角度、灰度值等，具有多通道荧光叠加功能，多语言支持，测量数据可导出到Word或Excel文档处理保存；
13、不低于i5双核处理器、4GB内存、1TB硬盘、独立显卡、64bit视窗操作系统。
3、切割封口一体机
配置清单

、封口切割一体机 1台
2、电源适配器 1个

3、脚踏开关

4、说明书
5、扫描枪

6、平带放置槽
功能要求

能够对封口的关键参数（温度、压力和时间）进行实时监控，并可自动记录及存储。工作效率高，每分钟可进行14次切割和封口循环（每小时约可达800次循环）。支持同时处理6卷卷料，每小时可制作5000个包装袋。可满足三种工作模式（一体化模式、封口模式和切割模式），充分满足多种需求。适应任何纸塑型、Tyvek型平卷料和折叠卷料。
技术参数

1.用途：对塑封袋和卷料进行热压封口以及切割
2 主机部分   
2.1创新的功能模式，可根据需要选择封口模式、切割模式及封口切割一体化模式

2.2工作效率高，每分钟可进行14次切割和封口循环（每小时约可达80次循环）；

   支持同时处理6卷卷料，每小时可制作5000个包装

2.3 智能存放,裁切后的包装材料，能够按照要求自动分类摆放

2.4广泛的应用，全面适用于纸塑型、Tyvek型包装平袋和折叠袋
2.5超低的能耗，耗电功率为200W 

2.6智能录入，可连接条码扫描枪，通过扫描二维码，自动录入封口和切割的关键参数
2.7外接存储模式，可以连接HT180USB存储单元，自动记录和存储封口关键参数

2.8内置封口性能测试模式

2.9扩展接口，具有标准RS232接口、以太网接口
2.10封口的最高温度：200℃
2.11主体材质：304不锈钢
2.12重量：29KG
2.13电源： 220V/200W

2.14配件：无
4、鼻窦手术器械
配置清单
	序号
	产品名称
		规格
	数量

	1
	鼻粘膜刀
【鼻镰状刀】
				锐头
	镰状
	3

	2
	刮匙
【鼻窦刮匙】
				锐口/长圆形
	微弯
	3

	3
						大弯
	3

	4

	鼻剥离器
【鼻粘膜剥离子】
				卵圆形
	大弯
	3


	5

						双头微弯
	3


	6

						微弯
	3


	7

						带吸引
	3


	8

	鼻腔吸引管
【鼻吸引管】
				直
	Ø3.8mm

	3


	9

						Ø3.4mm

	3


	10

						Ø3mm

	3


	11

					柄式
	Ø3.4mm

	110°
	3


	12

							Ø3mm

	40°

	3


	13

								75°

	3


	14

						柄式/带刮除
	Ø3mm

	60°
	3


	15

								75°
	3


	16

	鼻探针
【鼻双向探针】
				双头
	1.5mm/1.8mm

	3


	17

	鼻筛窦钳
【鼻窦抓钳】
				卵圆口
	0°
	3


	18

							3


	19

							3


	20

						45°
	3


	21

							3


	22

							3


	23

	鼻粘膜钳
【鼻窦切钳】
				推杆式
	0°
	3


	24

							3


	25

					管式
	45°
	3


	26

					推杆式
		3


	27

							3


	28

	上颌窦咬骨钳
【反向切钳】
				管式
	0°
	3


	29

	鼻窦息肉钳
【额窦抓钳】
				水平开口
	75°
	3


	30

					前后开口
		3


	31

	鼻组织剪
【鼻甲剪】
				直形
	钝头
	3


	32

	蝶窦咬骨钳
			-
	直形
	长圆/直口
	3


	33

						三角/斜口
	3


	34

	鼻咽活体取样钳【上颌窦抓钳】
				前下弯
	110°
	3


	35

	鼻组织钳
【鼻窦环形环切钳】
				管式
	0°
	3


	36

						75°
	3



	

	功能要求
	用于各种鼻腔、鼻窦外科手术。器械中包含鼻窦手术中所需各种角度及尺寸的器械。



	技术参数
	序号
产品名称
规格
数量
1
鼻粘膜刀
【鼻镰状刀】
锐头
镰状
3
2
刮匙
【鼻窦刮匙】
锐口/长圆形
微弯
3
3
大弯
3
4

鼻剥离器
【鼻粘膜剥离子】
卵圆形
大弯
3

5

双头微弯
3

6

微弯
3

7

带吸引
3

8

鼻腔吸引管
【鼻吸引管】
直
Ø3.8mm

3

9

Ø3.4mm

3

10

Ø3mm

3

11

柄式
Ø3.4mm

110°
3

12

Ø3mm

40°

3

13

75°

3

14

柄式/带刮除
Ø3mm

60°
3

15

75°
3

16

鼻探针
【鼻双向探针】
双头
1.5mm/1.8mm

3

17

鼻筛窦钳
【鼻窦抓钳】
卵圆口
0°
3

18

3

19

3

20

45°
3

21

3

22

3

23

鼻粘膜钳
【鼻窦切钳】
推杆式
0°
3

24

3

25

管式
45°
3

26

推杆式
3

27

3

28

上颌窦咬骨钳
【反向切钳】
管式
0°
3

29

鼻窦息肉钳
【额窦抓钳】
水平开口
75°
3

30

前后开口
3

31

鼻组织剪
【鼻甲剪】
直形
钝头
3

32

蝶窦咬骨钳
-
直形
长圆/直口
3

33

三角/斜口
3

34

鼻咽活体取样钳【上颌窦抓钳】
前下弯
110°
3

35

鼻组织钳
【鼻窦环形环切钳】
管式
0°
3

36

75°
3




5、人工气道压力滴定系统（进口）
配置清单：

1、便携式睡眠监测系统主机2台
 2、鼻气流管10个
 3、zRIP 呼吸努力度绑带2条
 4、运输箱2个
 5、USB 数据线2条
 6、用户手册2本
 7、快速操作卡2张
 8、血氧模块2个
 9、血氧探头2个
 10、压力滴定呼吸机主机2套
 11、记忆存储卡2个
 12、过滤膜2片
 13、蓝牙模块（内置）2个
 14、WIFI模块2个
 15、湿化器2个
 16、呼吸管路2条
 17、电源配适器2个
 18、面罩2个
 19、便携包2个
 20、用户手册2本
功能要求

便携式睡眠监测系统，适用于成人睡眠呼吸暂停的诊断与治疗，方便临床便携使用。
技术参数：

一、便携式睡眠监测系统

1、 项目概述： 

便携式睡眠监测系统，适用于成人睡眠呼吸暂停的诊断与治疗，方便临床便携使用。

2、 设备技术规格及配置：

2.1、导联数：≥7导；

包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导；

2.2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

2.3、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；

2.4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。

2.5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。

2.6、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。

2.7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。

2.8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带

2.9、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用

2.10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录

2.11、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。

二、压力滴定呼吸机
1、通气模式要求: 

   全自动双水平模式  Auto-BiPAP

   固定双水平模式Fixed BiPAP；

   固定单水平模式 Fixed CPAP

压力释放模式:Bi-Flex，C-Flex，C-Flex+

2、参数调节要求：

2.1、压力范围：吸气压力：4-25 cmH2O；

2.2、具备压力延迟上升RAMP功能，0-45分钟

2.3、监测参数要求：

   持续气道正压 4 cmH2O-20 cmH2O

   双水平模式   4 cmH2O-25cmH2O

2.4、依从性技术：

2.41、高级事件探测技术：事件预先分析、鼾声探测、低通气探测、OA事件探测、CA事件探测、周期性呼吸探测、呼吸努力相关性觉醒事件探测

2.42、阻力控制技术：无论使用何种面罩都能保证最佳的压力传递

2.43、防水流倒灌的“干盒子”技术

2.44、面罩佩戴检测功能

2.45、呼吸机有预加热功能。呼吸管路内置加热丝，配置全新加温管路和智能湿度控技术：可分别调节加温管路和相对湿度，保证呼吸治疗时回路内稳定的湿度和温度控制、有效防止冷凝水

2.46、具有安睡模式

2.47、具有分夜治疗模式

2.48、具有EZ-Start渐进式适应功能，提高患者依从性。

2.5、报警功能要求：
   故障报警

面罩脱落报警

面罩佩戴检测

2.6、机器具有自检功能，便于及时了解机器运转情况，做出初步维修判断。

3、临床软件：

3.1、EncorePro2数据监测管理软件：全面监测患者治疗状态、评估患者治疗效果，预测患者通气需求，确保无创通气安全、有效地进行。高效管理患者治疗数据。

3.2、可兼容血氧模块，无缝连接血氧模块和血氧探头，呼吸机治疗过程中同步监测血氧和脉率。

3.3、通过蓝牙连接同品牌睡眠初筛设备做压力滴定。

3.4、无缝连接科室PSG设备，可选配专用模块在监控室远程控制呼吸机。

3.5、通过蓝牙或者wifi无线传输数据功能，具有手机APP和网页端APP用于查看患者使用情况，便于医院医生跟踪患者。

4、彩色液晶屏幕，中文操作菜单

5、电源要求：交流：100-240伏，50/60赫兹，最大2.0安培

6、尺寸：15.7 cm x 19.3 cm x 8.4 cm

7、重量：1.33kg(主机含电源)

8、配件：外置包，SD卡，蓝牙模块，wifi模块。
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第25购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-25 
项目序号：    1-9                                

项目名称： 设备名称                                     

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2019年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第25期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-25  
	采购项目(设备)
	注册名称
	规格型号
	数量
	品牌
	单位
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

      2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








