深圳市宝安区人民医院
2019年第42期采购公告
采购编号：BYZBCG2019-42
根据国家、省市有关文件和《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）》的要求，我院拟对以下检验试剂以及耗材进行公开采购，特邀请合格供应商前来参加。公告如下：
一、采购项目的名称及数量：
	序号
	项目名称
	单位
	使用科室
	备注

	1
	自动尿液分析仪
	1套
	检验科
	参数附后

	1
	尿液分析用 鞘液
	元/人份
	检验科
	参数附后

	2
	清洁液
	元/人份
	检验科
	参数附后

	3
	尿液分析用 稀释液
	元/人份
	检验科
	参数附后

	4
	尿液有形成成分分析用质控品/调焦液
	元/人份
	检验科
	参数附后

	5
	尿液有形成成分分析用 校准品
	元/人份
	检验科
	参数附后

	6
	尿液分析试纸条（干化学法）
	元/人份
	检验科
	参数附后

	7
	清洁液
	元/人份
	检验科
	参数附后

	8
	尿液分析仪系统 校准品
	元/人份
	检验科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年11月7 日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。
四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。
五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭女士）。
深圳市宝安区人民医院                                                             2019年10月30 日
采购说明
一、投标文件
1、投标人应提供5份投标书（1正4副），每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须有投标人法人或其授权代表正确签署。

2、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。
3、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印。若经核实有虚假证明文件则作废标处理，我院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加我院招标采购活动。
二、评审方法

1、采购方式：竞争性谈判。

2、评标方法：耗材配套设备招标，耗材报价成本率最低者中标；同时设备价格按照最低报价供货。最终报价不可高于我院底价。
3、投标产品必须为符合两家三级甲等综合医院的在用产品（其中至少一家为广东省三级甲等综合医院，试用产品不可）
4、谈判小组将首先审查投标人的谈判响应文件以确定符合招标要求的供应商名单。如发现不符合资格要求的，其投标将被拒绝。

三、投标人须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。
2、投标人能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

3、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

4、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具。所响应招标文件中要求的硬件和软件必须配备，并保证能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。
5、投标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。
6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于我院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。
7、投标方须承诺本次投标项目报价低于我院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，我院将追究投标方相应责任。
8、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

9、设备服务要求维保24小时响应，4小时到位；凡设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与我院信息化系统无缝衔接。9、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因；退还谈判响应文件。

11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

13、经我院评审委员会确认预中标单位并经公示3天，招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

14、供货周期：12个月。

附设备参数

一、全自动尿液分析流水线

一、功能要求：尿液分析仪是检验科门诊最常用的仪器，该仪器可对尿液样本中的有形成分和化学成分进行检测，向临床提供有价值的诊断指标。随着技术的进步和医院的发展，我科室有必要更新尿液分析流水线
二、配置清单. 
	尿沉渣分析仪主机
	
	1台

	尿干化学分析仪主机
	
	1台

	显示屏
	/
	1台

	鞘液底座
	/
	1个

	安装附件包
	/
	1个

	尿液有形成分形态学图像实例培训光盘_样本1-100
	/
	1张

	尿液有形成分形态学图像实例培训光盘_样本101-200
	/
	1张

	安装附件包
	/
	1个

	激光打印机
	/
	1台

	电力稳定器
	/
	1个


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三、技术参数
一、尿沉渣分析仪：
1．国际知名品牌，采用流式细胞技术和显微镜数码成像技术原理，可以对尿液中的有形成分进行自动拍照，每个样品采集≥500张数字图片，并通过智能软件全自动分类和定量报告；可实现全自动人离机操作，检测速度≥101测试/小时；
2、利用自动粒子识别智能软件可对尿中有形成分作自动分类和定量报告的有形成份≥12种，包括：红细胞、白细胞、细菌、透明管型、未分类管型、上皮细胞、酵母菌、精子、黏液、结晶等；
3、可对已拍摄的尿有形成分图片的进一步分类或亚分类并发送报告，包括如草酸钙结晶、磷酸盐结晶、尿酸盐结晶、颗粒管型、细胞管形、脂肪管形、蜡样管形、芽殖酵母菌、假菌丝酵母、肾脏上皮细胞等等≥25种颗粒的报告；
4、标本量：单机≤2毫升，联机≤3毫升，实际吸入量约1ml，原始尿液样本直接上机检测,标本无须离心，染色等处理。
5、同时进样批量标本数≥60个，并可实现自动连续进样，自动进样装置兼容流水线连接；
6、全自动成像及全自动图片识别分类，要求临床标本人工显微镜复检率<5%；
7、可提供尿中有形成分的显微镜下直观图像，具有单个有形成分的图片，可储存并可随时调用供审核分析，图片可选择性打印于报告单上，提供单个有形成分真实图像的报告单；
8、检测试剂种类≤3种；
9、实现全自动细菌检测且无需额外试剂；
10、定量报告方式，结果单位/μl、/LPF 、/HPF可选；
11、要求标准配置条码阅读器，自动识别样本条码和样本位置；
12、仪器加样针有自动混匀尿液、自动加样、自动冲洗等功能；
13、有自动质控、自动定标功能，提供仪器同品牌、原厂配套 SFDA 注册的质控物和定标液（提供相应的医疗器械注册证）；
14、仪器结果存储≥10，000份病人结果，仪器有RS-232双向通讯接口，可接入LIS或HIS；
15、有流水线接口，可与同一品牌全自动尿干化学分析仪连接成全自动尿液分析流水线作业系统。
16、可拓展体液检测功能，样本类型包括脑脊液、浆液，滑液；体液检测模块获得FDA及CFDA双重认证。
二、尿干化学分析仪：
1、国际知名品牌，可以全自动进行尿液干化学、物理特性分析检查：包括项目GLU、PRO、BLD、BIL、PH、URO、KET、NIT、LEU、VC和比重定量测定、颜色、透明度等共13项；尿比重须采用折射率法获得定量结果；颜色和透明度采用流入传输配以白光照明，散射光测定透明度，发光二极管获取颜色；
2、测定原理：采用CMOS摄像捕获经三种不同LED颜色照明过的试纸垫的反射光度变化的图像，分析得出具备优秀低端灵敏度的化学测试结果的可靠先进的检测方法。提供测定波长≥3种：472、520、630nm；
3、检测速度≥210份标本/小时；
4、混匀功能：加样前有自动混匀尿液样本功能，避免样本不均所引至的误差；
5、加样功能：采样针自动吸取尿液并采用点式加样法定量加样到尿纸条的每一反应垫上，实现标准化加样和样本量控制，避免项目间交叉污染；所需尿液标本量≤2ml；
6、自动连续进样器可实现批量标本连续不间断进样，提供≥60个样本位置，可选配加载/卸载工作站增至210个样本；
7、内置高气密性试纸条自动送纸装置，同时容纳纸条≥300条，并可以于检测过程任意时候随时添加；
8、可提供全自动的抗坏血酸检测结果，以评估葡萄糖、隐血等指标是否受抗坏血酸影响出现假阴性；
9、可与全自动尿液有形成分分析仪结果综合，提示可疑的尿路感染；
10、分析灵敏度：葡萄糖 20mg/dl，蛋白质 10mg/dl，隐血 0.015mg/dl，亚硝酸盐 0.06mg/dl
11、试纸条可提供抗坏血酸含量检测，精确报告样本中抗坏血酸的浓度，防止检验结果出现假阴性
12、数据储存：≥10000组病人测定结果和≥100份质控结果储存；
13、标准配置条码阅读器装置，样本条码信息自动识别；
14、通讯接口：标准RS232 接口，可实现单向或双向通讯功能，可与LIS和HIS系统连接。
15、具有国家SFDA注册和美国FDA认证。自动进样架兼容自动化流水线进样，可与同一品牌全自动尿沉渣分析仪连接成全自动尿液分析流水线作业系
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第42购
投标文件
项目编号：BYZBCG2019-42 
项目名称：                                      
投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          
日期：2019年    月    日                                           
备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录
1、技术规格偏离表
2、谈判响应书
3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）
4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）
5、企业法人营业执照（代理商）
6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）
7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）
9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）
10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）
11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）
12、税务登记证扫描件（制造商）
13、产品质量承诺书
14、制造商情况简介
15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）
16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表
17、售后服务计划
18、报价表（报价栏空白）
19、项目详细实施/设计方案（如有）
20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)
21、满足招标功能使用的全配置清单
22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）
24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）
以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。
注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。
技术规格/要求偏离表
设备： 
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长









   


投标人授权代表签字：












（公章）












日期：
                                                职务：
谈判响应书
 
深圳市宝安区人民医院：
(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。
6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。
7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）
      全权代表签字：                  
                        
 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书
单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日
附：法定代表人身份证扫描件
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日
授权书
致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。
公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：




正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：
职务和部门：





职务和部门：




公章：







公章：






参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书
投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：
二、人员状况：
三、设备情况：
四、同类课题开发完成情况：
五、财务状况：
投标人代表：________________________
投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表
（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长
投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日
注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________
投标单位________________________
注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。
售后服务计划
主要内容应包括：
1、售后服务人员简介；
2、应急维修时间安排；
3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；
4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；
5、技术培训安排；
6、保修服务计划；
7、其它服务承诺。
投标人代表________________________
投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）
· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)
· 满足招标功能使用的全配置清单
· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容
· 产品说明书扫描件
· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第42期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-42
	采购项目(设备)
	注册名称
	规格型号
	数量
	品牌
	单位
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                                                            
备注：1、报价以人民币为结算单位。
   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。
3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。












正本








PAGE  
- 4 -

