
深圳市宝安区人民医院
2019年第36期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-36
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	颈椎可透光牵开系统(进口)
	1
	脊柱外科
	参数附后

	2
	腹膜透析机(进口)
	3
	肾脏内科
	参数附后

	3
	视频气管插管镜
	1
	急诊医学科
	参数附后

	4
	透析机(进口)
	2
	血液净化中心
	参数附后

	5
	程控仪(进口)
	1
	神经外科
	参数附后

	6
	高能红外治疗仪
	2
	风湿免疫科
	参数附后

	7
	生物显微镜
	1
	病理科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年10月18 日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭女士）。
深圳市宝安区人民医院                                                             2019年10月10 日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办
附设备参数

1、颈椎可透光牵开系统(进口)
配置清单：
	序号
	规格及中文描述
	数量

	1
	颈椎深度测量器
	1

	2
	颈椎基本牵开器（横向牵开）
	1

	3
	颈椎基本反向牵开器（纵向牵开）
	1

	4
	全透光材料钝头叶片 40X19MM 
	2

	5
	全透光材料钝头叶片 45X19MM 
	2

	6
	全透光材料钝头叶片 50X19MM 
	2

	7
	全透光材料钝头叶片 55X19MM 
	2

	8
	全透光材料钝头叶片 60X19MM 
	2

	9
	全透光材料钝头叶片 65X19MM 
	2

	10
	全透光材料钝头叶片 70X19MM 
	2

	11
	叶片安装手柄
	2


功能要求

叶片全透X光

技术参数：

（3~5%的重点符号，星号参数是废标项，最少三家满足，三家号为重点扣分项。星号一般只打一个）

机制：
牵开器主体与叶片为可安装拆卸咬合机制，连接可靠，把持效果稳固，供颈椎手术时牵开肌肉与组织，提供稳定可靠手术入路。
材质：
叶片及牵开器接头：材质为PEEK（聚醚醚酮），全透X射线，术中透视无需取出牵开器，不遮挡视线；
其余牵开器主体材质：高密度钢材，强力牵拉，防锈抗腐蚀
叶片
材质为PEEK（聚醚醚酮），全透X射线，术中透视无需取出牵开器，对于术中观察椎体没有任何影响，不遮挡视线；
19MM宽度设计，尤其适用于颈椎前后路显微手术、微创小切口手术，也适用于普通标准开放手术
叶片分钝头叶片以及带齿叶片，两种页片表面均有横向条纹脊状突起设计，增强把持力，稳定安全牵拉软组织，可满足软组织保护和强力撑开的不同需求
叶片长度从30MM-70MM可选，可满足颈椎前路、后路、颈胸交界等不同部位手术需求。
叶片为黑色哑光，显微镜下不反光，便于术中操作
配有专用手柄，用于叶片安装和拆卸，也可用于术中人工牵拉。
配有辅助的深度标尺，用于测量选择合适长度的叶片。
牵开器：
三种牵开器主体可选：基本横向牵开器（F形），基本纵向牵开器（Y形），纵向牵开器（V形）
基本横向牵开器（F形）以及纵向牵开器（Y形）均为双关节可调牵开器，带有倾斜式蝶形调节螺钉，优化术中不同角度适配性
纵向牵开器（V形）为类三角稳定机制，适用于高负荷，高扭转阻力情况下的纵向牵拉。
适配：
颈椎可透光牵开系统配置可按照不同手术需求增加或者减少，也可配备专用装载消毒盒
颈椎可透光牵开系统可以与手术室内其他脊柱外科手术器械配合使用
消毒灭菌：
高温高压或者低温等离子，详细内容请参考产品说明书
2、腹膜透析机(进口)

配置清单

1、自动腹膜透析机、电源线           3台/套
2、调制解调器、调制解调器电源线     3套
3、故障排除指南                     3本
4、设备连接流程图                   3份
功能要求

可实现自动化腹膜透析，有远程数据传输功能，准确监测患者治疗状况。

技术参数

一、主机: 
1、安全性：
（1） 中文显示屏及中文操作软件：保证中国用户安全使用。
（2）独有的液压泵驱动及液体导流系统（真正的全自动系统）：
（i）无需使用重力作用，安全舒适，液体灌注时无需提挂腹透液，便于各种环境条件使用。
（ii）无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞，安全监控，避免称重秤失灵导致的危险，同时减少了定期校准称重秤的麻烦。
（3）独有的液袋温度监测：安全监控，避免过高或过低温度的液体灌入病人体内造成 伤害。
（4）连接平台自动记录并传输治疗数据至医护平台, 同时提供居家远程治疗检测, 软件中的预警信号让医护及时了解病人的治疗需求, 确保病人居家治疗的安全。
（5）有及时记录功能的完善的设备报警系统, 确保患者接受安全有效的透析治疗
2、个体化处方设置：
（1） 独有的最末袋设置：真正个体化处方的保证。
（2） 超大范围的总治疗量：0.2-80L，保障足够的透析剂量及透析充分性。
（3）可调的灌入和引流速度：适合各种人群的治疗，包括婴幼儿。
（i）适合所有APD治疗模式—：
（ii）连续循环腹膜透析/间歇性腹膜透析 (CCPD/IPD)

潮式腹膜透析 (TPD)

（iii）高剂量连续循环腹膜透析（高剂量 CCPD）
（iv）高剂量潮式腹膜透析（高剂量 TPD）
（4）精确性及稳定性：
（i）机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。
（ii）机器液体温度控制：正常（34-38℃冷环境33-37℃热环境35-40℃）
（iii）温度测量精度：+2℃
（iv）运输和存放温度限制：–32°C 到 54°C: 适合运输或存放在全国各地不同环境温度下.
（5）使用便捷性：
（i）大显示屏，特大字体双行字幕显示, 更加清晰，方便操作。
（ii）体积小，重量轻，方便病人携带。
（iii）体积：高19.4cm× 宽 46.7cm × 深 38.7cm
（iv）重量：13.5kg
（6）移动方便，且无需校准称重称。
（7）远程调整机器程序设定（需患者接受）功能: 
（i）可让系统将治疗信息传输到透析中心，这有助于肾病专科医生或护士;
（ii）允许你的透析中心远程发送新的程序设置
二、机器耗材：一体化全密闭管路：超长病人端连接管路长达310cm，保障病人自由活动，避免导管出口处牵拉损伤。
3、视频气管插管镜
配置清单：

名  称
                           数  量
视频输出图像处理器（含8英寸屏）
1台
图像处理器（含3英寸屏）
        1台
软镜操作部
                        1条
工作台车
                        1台
便携气压测漏器
                    1个
吸引按钮
                        1个
活检阀帽
                        5个
长电池筒
                        1个
18650电池
                        2个
电池充电器
                        1个
防水盖
                            1个
SD读卡器
                        1个
清洁毛刷
                        1条
保修卡（含验收清单）
            1份
说明书
                            1本
消毒指南
                        1份
专用储运手提箱（含钥匙）         
1个
技术参数
1.采用电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；
2.软镜操作部全长≥880mm；
3.视野角度≥120°，能提供大范围、清晰明亮的图像；
4.操作部插入管外径≤5.2mm同时工作管道内径≥2.6mm，软管具备上下左右四个方向角度调节功能；
 5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥130°,向上向下总弯曲角度≥290°；
6.插入软管具备左右旋转功能：向左弯曲≥120°，向右弯曲≥120°；
7.操作手柄部具有功能按键数≥3个；
8.手持式图像处理器（1台）： 配备 ≤3.0英寸显示屏,图像分辨率≥960*480, 要求：显示屏必须采取非触摸屏式设计，一键开机即能使用以确保手术中尽可能少接触显示器，以保障手术安全能；
9.手持式图像处理器配备可拆卸充电锂电池供电,具体技术要求：电池必须安装在操作部以便于电池的拆装无需借助工具即可实现，配备有2个备用电池，方便随时更换；
10.视频输出图像处理器（1台）：配备显示屏≥8寸,内置可充电锂电池供电同时也可通过交流电直接供电，具有外置可热插拔 SD存储卡；
11.视频输出图像处理器与操作部的连接方式：通过视频输出线直接相连，中间无需通过连接手持式显示主机即能实现操作，有效减轻产品重量，方便临床使用；
12.视频输出图像处理器具备图像冻结预览拍照，实时录像及录音功能，同时具备无需连接镜子就能把图片、视频实现回放的功能；
13.视频输出图像处理器具有摄录时间长短设置功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；
14.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；
15.消毒配套：配备便携式测漏器可随时进行测试侧漏操作，操作部可进行液体全浸泡消毒，以确保消毒彻底；
16.配备专用工作台车（含视频输出处理器和操作部悬臂）；
4、透析机(进口)
配置清单：
每台配置：
1.主机  1台
2.15英寸彩屏  1个
3.血泵  1个
4.肝素泵  1个
5. 空气检测器 1个
6. 漏血检测器 1个
7. 动/静脉/泵后压力检测器 1个
8. 透析滤过器 1个
9. 平衡腔 1个
10. 透析器夹子 1个
11. 进水/出水管  各1根
12. 消毒液吸管  1根
13. 消毒液支架 1个
14. 输液支架 1个
15. 超净滤器支架 1个
16. 备用电池  1个
17. 中英文操作手册  1套
18. 在线清除率监测组件  1套

功能要求

血液透析

技术参数：

1.1总体要求：原装进口血液透析机，15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放
1.1.1 全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能
1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量
1.2透析液：
1.2.1透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调 
1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃
1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm
1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
1.2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液
1.3血压监测: 可选配原装在线电子血压计监测模块,有实时自动血压监测与报警功能
1.3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg
1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg
1.3.3静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg
1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg
1.4跨膜压监测 
1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg
1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg
1.5血泵流量 
1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调
1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min
1.6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 
1.8超滤控制 
1.8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）
1.8.2超滤率: 0～4L/h
1.8.3超滤精度: ±1.0%
1.9超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线
1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案
1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 
1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案 
1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案
1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案
1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。
1.16配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时
1.17 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成
1.18可选配血压稳定装置，通过自动调整超滤率，降低透析低血压事件
1.19标配充分性监测装置: 通过实时监测并计算尿素的下降值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性
1.20 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
1.21水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度
1.22水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI
1.23具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
1.24安全要求: 
具有欧盟CE认证   
具有美国食品药品管理局（FDA）认证  
1.25电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz
1.26后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。                            

5、程控仪(进口)

配置清单：
1、程控仪主机8840
2、治疗软件卡8870
功能要求

适用于调节特定的植入式神经刺激器或植入式药物泵的参数设置

技术参数：

1、 配备遥测模块，不需要与患者体内刺激器进行有线连接便可读取、设置刺激器参数。
2、 带有大屏触摸显示屏，可显示体内刺激器文本及图形报文资料。另外配有触笔可对屏幕进行操作。
3、 配备声频扬声器，可以在各种程控和事件期间，为医生提供音频信号。
4、 带有自检模式，对电源、电池水平、内存、硬件进行自检，如自检失败会对医生进行报警，并显示如何继续进行操作。
5、可通过程控仪对电压（Amp）、脉宽（Pw）、频率（Rate）、单极或双极刺激、触点组合、刺激模式; 持续刺激 / 循环模式等内容进行设置。
6、高能红外治疗仪
配置清单

仪主机1台，眼罩5个，保护眼镜2个，眼镜袋、布4个，电源线1条，熔断器2个，蓝色网袋1个，硅胶密封垫1个，5mm内六角扳手1把，内六角螺丝3颗，珠形束线带2条，光源1套，距离指示杆1根，滤光片组件1个，滤光液1瓶

功能要求

达到对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复再生，消除肿胀，加速创面愈合的要求

技术参数

1.波长范围：能量主要分布范围 0.4μm-1.4μm （即400-1400nm），可产生WIRA光，
2.治疗光源：进口卤素光源为发光体，通过特制的过滤系统，滤除其中对皮肤致热性强的波段，保留人体能够耐受。
3光源功率：750W；光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥600mW/cm2；出光口面积：出光口面积≥95cm2；有效照射面积：≥625cm2；治疗深度：≥10cm
4.显示屏及操作方式：彩色液晶触摸屏操作
5.治疗方案定义保存功能：可定义和保存治疗方案
6.升降方式：电动升降调整治疗高度，最大治疗高度≥1500mm
7.治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°
8.定时模式：电子定时，1-99min
9.具有过热保护
10.具有倾倒断电保护
11.具有软件升级接口
12.输入功率≤900W
。
7、生物显微镜
配置清单

显微镜主机      一套
聚光镜          一套
载物台          一套

10x目镜         2个

消色差物镜1.25x\2.5x\5x\10x\20x\40x\各一个
功能要求
正置生物显微镜，放大倍数范围12.5-400X；具备明场观察、拍照功能。搭配摄像头、计算机、打印机、图像处理软件。可对拍摄好的显微镜图像进行处理、分析并输出报告。
满足临床使用需求
技术参数

无限远校正光学系统，智能型一体化荧光主机，复消色差荧光光路，整机光路视野≥25mm；

2、 智能电动主机，智能电动部件调节包括透射光视场光阑调节、透射光路切换Shutter开关、 聚光镜孔径光阑调节、智能恒定色温管理系统、透射光亮度调节管理、荧光激发块转盘切换、荧光强度管理、荧光视场光阑调节、荧光光路切换Shutter开关等；

3、 具有全自动的明场、暗场、相差观察和数码成像功能；

4、 电动聚光镜，适用物镜倍率范围1.25-100倍，数值孔径≥0.9，自动科勒照明调节；

5、 智能式恒定色温控制，恒定色温值3200K，改变光强色温不变，摄像时无需重做白平衡； 

6、 智能型光强管理，低倍物镜，自动变为低照明强度，高倍物镜，自动变为高照明强度，不用调节光强；

7、 所有显微镜参数都量化，并能被存储和复制，控制软件免费下载；
8、 带同轴粗/精调焦，有上限停止位置，高精度微调旋钮，精度1微米，内置防下滑结构；

9、 超宽视野三目镜筒，倾角30°，视场数≥25mm，100/50/0三档分光；

10、LED透射光照明，寿命大于十万小时；

11、配置高级消色差物镜：

1.25倍物镜数值孔径≥0.04，工作距离≥3.7mm

2.5倍物镜数值孔径≥0.07，工作距离≥11.2mm

5倍物镜数值孔径≥0.12，工作距离≥14.0mm

10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥17.6mm

20倍物镜数值孔径≥0.40，工作距离≥0.39mm

40倍物镜数值孔径≥0.65，工作距离≥0.36mm

附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第36购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-36 
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2019年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第36期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-36  
	设备名称
	投标产品注册名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








