深圳市中西医结合医院

第257期产前筛查超声系统及上报接口项目采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202112257

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

- 一、采购项目的名称：产前筛查超声系统及上报接口项目

二、报名时间和地点：即日起至2022年1月6日下午5:00前，将1.投标书（正本1份）交至深圳市中西医结合医院原体检楼六楼招标办公室预审；2.电子版文件发送至电子邮箱：①投标书正本纸质扫描件（PDF格式）、②投标书正本封面及价格一栏为空白的报价单（word文档格式）。投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下“详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院官网：http://www.bawjxt.net/sj/。

五、谈判地点及时间：谈判时间、地点另行通知，请关注我院官网。参加谈判时投标人须提交5份副本（含报价）及单独密封的报价单。

六、联系电话: 0755-27722241-3610   邱小姐  王先生

采购职能部门联系电话：0755-27722241-3918

电子邮箱：sjyy@baoan.gov.cn

深圳市中西医结合医院招标办

2021年12月27日

谈判须知

1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2.投标人必须在其投标文件中根据服务等详细内容，计入投标总价。

3.非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于我院拟定的底价为废标。

4.标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

5.投标人应提供6份投标书(1正5副)，谈判现场提交副本5份，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。谈判现场，投标书所有副本密封在信封中，并在信封上标明“副本”的字样。信封封口处应加盖骑缝章。投标文件请严格按照《投标文件模板》编制,目录与对应文本标示页码一致。

6.投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

7.投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，我院将拒付相关费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加我院招标采购活动。

8.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

9.投标人必须接受：采购方的采购谈判方法；采购方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

10.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

11.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后，并在医院官网公示3天后,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内与项目归口管理职能部门商洽签订合同。

12.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

13.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）投标代表签到后递交投标文件，所有投标人现场填写二次报价单与密封的报价单同时递交，若投标人报价超出最高限价，则视为无效投标。

（二）评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）评审小组对投标文件进行评审，必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

（四）评审小组对投标文件进行综合评分（总分100分）。技术分、商务分与价格分相加综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，以此类推。如果二个投标人的综合评分相同时，按价格评审分由低到高顺序排列。得分且价格评审分相同的，按技术指标优劣顺序排列。详见综合评分分标。

综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 技术部分（40分） | 技术参数 响应情况 | 30 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得30分，如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。“▲”号条款每负偏离一项扣3分，非“▲”号条款每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 项目实施设计方案内容包含总体施工部署、思路，项目技术负责人及其他相关人员的安排，施工进度计划、安排及保证措施等进行综合评议，提供的项目实施设计方案详细、合理、完整齐全的得5分；提供的项目实施设计方案合理性及完整性一般的2分；未提供不得分。 |
|  | 系统设计 方案 | 5 | 投标人根据所投产品提供完整的系统总体设计方案： 对各子系统业务流程、系统功能、关键技术描述清晰，业务系统软件、应用支撑软件、数据交换、基础数据库、系统接口等设计满足用户需求整体方案进行横向对比： 系统流程完善、系统功能设计合理、实用，设计方案能优于或完全满足招标文件要求，得5分； 系统流程一般、系统功能设计较合理，设计方案能满足招标文件要求，得3分； 系统流程较简略、系统功能设计一般，设计方案尚能满足招标文件要求，得1分。未提供不得分。 |
| 二 商务部分（30分） | 售后服务 | 8 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括：质保期、售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务队伍、技术支持）进行评定，提供的售后服务方案详细、合理、完整齐全的得8分；提供的售后服务方案合理性及完整性一般的得4分；未提供不得分； |
|  | 拟安排的项目实施人员情况 | 5 | 1.项目技术负责人(1人)具有中级以上工程师职称证书的得1分； 2.项目经理(1人)具有信息系统项目管理师（高级）证书的得1分； 3.项目成员中具有系统集成项目管理工程师（中级）的得1分,最高得3分； （需提供相关资格证书及投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章,否则不得分) |
|  | 同类业绩 | 6 | 投标人 2015 年至今（以合同签订日期为准）承担过同类项目的，每个得 2分，没有的不得分。本项最高得分为6分。 （需提供合同关键页并加盖公章，否则不得分） |
|  | 产品资质 | 3 | 提供产前超声诊断软件系统著作权证书，复印件证明文件，提供证书复印件得3分。 |
|  | 投标人获得相关认证情况 | 8 | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书的，提供证书复印件得2分； 2、投标人通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的，提供证书复印件得2分； 3、投标人通过ISO27001信息安全管理体系认证证书的，提供证书复印件得2分； 4、投标人通过ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，提供证书复印件得2分； |
| 三 价格部分（30分） | 报价得分 | 30 | 投标报价得分＝评标基准价（最低报价）／有效投标报价×价格权值×30 |

（五）评标小组拟制评标报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口管理职能部门商洽签订合同。

用 户 需 求 书

一、项目预算：18万元，超出本项目最高限价将导致废标。

- 二、投标人资格性要求

1.投标人须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；投标单位具有《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或三证合一，（提供合法有效的营业执照扫描件或复印件加盖公章、原件备查）；

2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料；

5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.本项目不接受联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 三、投标人符合性要求

1.投标（报价）金额未超过本项目最高限价，不低于投标产品成本价；

2.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按投标文件格式目录要求编排有序，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；原件每页加盖公章；

3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)；

4.投标人提供技术规格偏离表；

5.投标人提供商务条款偏离表；

6.投标人提供售后服务方案。

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

- 四、项目具体要求（投标人须按序号逐条响应）

- 4.1项目清单

| 序号 | 项目名称 | 模块名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产前筛查超声系统及上报接口 | 产前检查系统工作站 | 3套 | 接入3台设备 |
| 2 |  | 市妇幼平台接口 | 1套 |  |

- 4.2技术参数

(1) 预产期/孕周自动获得：输入末次月经自动获得预产期、孕周，输入孕周也可获得末次月经、预产期；

(2) 检查类型标准划分：分为早期妊娠一般超声检查，超声扫描NT，中晚期妊娠一般超声检查(Ⅰ),中晚期妊娠胎儿超声检查(Ⅱ),中晚期妊娠系统胎儿超声检查(Ⅲ),超声心动图检查等类型。可以根据设置的孕周自动选择检查类型；

(3) 检查导航：从子宫、附件、盆腔、胎盘几个方面进行导航检查；

(4) 影像实时对比：根据‘检查部位’处的系统切面和个人经典切面，与实时影像相互对比，点击切面节点可以查看相应的‘影像列表’、‘影像说明’、‘扫描方法’。提供专业产前超声图谱教学系统软件著作权登记证书复印件作为佐证；

(5) 个人经典切面收藏：弹出‘收藏切面’窗体。可以‘新增节点’、输入影像名称和影像说明点击‘收藏’按钮即可做相应的收藏工作；

(6) 个人经典切面的删除：删除工作时系统节点不可以删除，个人经典切面节点删除时会将影像信息一并删除；

(7) 常规超声测值一体化设计：可以定义参数模板，参数计算公式；

(8) 支持多胎(最多支持5胎)：在诊断报告编辑界面选择相应的胎儿ID即可分别录值；

(9) 超声测值自动计算：根据设置参数计算公式计算；

(10) 超声测值实时预警：参考范围上会根据输入的值自动做标记。正常参考范围内蓝色标记，之外红色标记；

(11) 测值参考范围、胎儿生长曲线可设置打印：可以选择是否‘打印参数’、‘打印参考分为’、‘打印最大最小值’、‘加入至影像列表’、图像的存储等操作；

(12) 历次检查参数一体化显示：弹出曲线图的窗体。主要分为曲线图和测量影像两页。同时会采集一张缓冲静态图；

(13) 提供多种测值评估方法：评估方法多种，根据测值的类型加载方法，用户可以根据学术偏好选择；

(14) 影像测量指导：用户可以查看类似的影像测量图像，对实际的测量做指导；

(15) 全面超声测值：可以填写更多的超声测值参数值；

(16) 正常规范报告快速生成：可以自由勾选‘正常’前面胎儿检查部位，选择之后点击‘正常’就会一键添加到报告中；

(17) 产前专用诊断知识库：选择好节点之后单击相应内容前面的符号会加载到报告中；

(18) 危急病种智能提示：启用之后，若在诊断模块和报告中心得检查提示或检查所见中出现常用语字典表中所编辑的内容，就会给予危急病种提示框；

(19) 待追踪：将正在进行的甲检查设为‘待追踪’状态，医生可转做其他检查，医生打开待追踪夹，可随时回到甲检查；

(20) 历史病历提醒：点击“历史病历”，在对话框中用姓名或档案号过滤，选择正确的历史病历。选择的病人还会出现相应的超声测值、诊断术语，还可以点击‘引用’符号引用诊断术语；

(21) 历次校正信息一体化显示：选择患者之后可以双击进入‘历史病历’窗体中查看；

(22) 三维实时扫查方法教程：可以通过影响教程快速的学习扫图手法；

(23) “多选项”超链接：在诊断中，对一个对象或现象的描述可能是多种多样的，知识库将可能的结果都列举出来，集结在一起，医生可单选或多选这些选项。并且，当前病人在其他模块进行切换之后彩色字体仍然可选；

(24) 支持dicom传输的检查设备，超声产前工作站对设备生成的SR报告的产前测量参数值进行解析存到数据库后自动填充到产前检查参数列表。支持700多个详细测量参数，并按部位组织分类；

（25）▲产品支持超声产前检查模块，提供产前超声诊断软件系统著作权复印件证明文件复印件作为佐证；

（26）各种数据的统计功能；

（27）产前教学模块：各种畸形动、静态经典图谱、包括文字说明及动态视频、100多种畸形预后信息及打印、超声经典静动态图谱、视频及文字说明。

（28）★支持与院内超声系统数据无缝对接，并且费用由供应商承担。（提供承诺书并盖章）

五、商务条款（投标人须按序号逐条响应）

5.1售后服务要求：

1.软件整体免费升级与质保期为1年，质保期自验收合格之日起算。实施上线、维护工作由原厂完成，但乙方系上线及维护工作的直接责任方，如乙方未完成相应工作，甲方有权直接向乙方追究责任。质保期内产品的任何质量问题，乙方需及时负责解决，且承担因此产生的全部费用。此处的质保期指的是产品存在质量瑕疵或在使用过程中出现故障需要维修维护的质保期，如果产品存在缺陷造成人身财产损害或安全事故的，质保期应当按照相关法律法规的规定计算，不受此处的期限限制。

2.质保期内，提供7×24小时现场/远程维护、电话、软硬件升级服务；每季度至少提供一次巡检及协助报告分析服务。当收到医院的报修要求时，根据工作需要及甲方要求给予现场服务，服务后出具现场服务报告。响应时间：远程技术服务请求：30分钟内做出响应，4小时内给出解决方案。紧急现场服务请求：30分钟内做出响应，并承诺 2 小时内赶赴现场，4小时内解决问题。非紧急现场服务请求：2 小时内做出响应，4小时内给出解决方案。免费质保期满后，需提供至少 1年的7×24小时电话服务及远程指导服务。深圳本地需设有售后服务常驻机构，确保常设3人以上专职售后人员。规定时间内若不能解决完毕，应及时提供紧急替代措施。

3.乙方负责培训甲方的使用人员，直至完全掌握信息系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

4.免费维护期外收费：在免费维护期结束后，并入蓝网系统，统一维保，不单独收费。

5.2其他服务要求：

1.乙方应在本合同生效后【30】个日历日内完成服务内容、项目中标后【10】个日历日内需向甲方提交项目排期，无排期视为延期。

2.乙方指派【2名及以上】为负责人的工作团队为甲方提供服务。未经甲方书面同意，乙方不得随意更换团队成员。

3.乙方指派的团队主要成员均有不少于【2】年以上的行业工作经验或相关工作经验，具有为甲方提供本合同项下服务对应的资质及能力。如甲方对团队成员提出异议或要求的，乙方保证无条件配合甲方更换团队成员，且更换后人员的资质和能力符合甲方的要求。

4.自乙方向甲方提供服务之日起，应按甲方要求，由乙方团队主要成员向甲方汇报工作进展和需求，并就服务工作进行沟通和交流，以便甲方能够了解和掌握乙方工作进展和工作思路，也使乙方更好的理解甲方的工作意图和目标。例会举行的时间和地点由甲方决定并事先告知，乙方团队主要成员必须无条件参加甲方组织的工作例会。如因实际需求或其他重大事项需要立即召开会议协商讨论的，甲方有权召集临时性会议，会议的时间和地点由甲方决定并事先告知，乙方团队主要成员必须无条件参加临时性会议。

5.在整个项目建设过程中，乙方需驻点值守满足甲方生产环境业务7×24小时稳定实施的要求,随时解决实施过程中的问题，无缝衔接实施。

6.关于培训：乙方应派专业技术人员免费对甲方指定人员进行定期培训及指导，直至甲方指定人员完全掌握【产前筛查超声系统及上报接口】基本使用及操作方法。

7.关于兼容性及接口：确保软件上线后满足甲方业务流程正常使用要求，未在甲方业务流程包含在内的以甲方业务流程为准，必须与之关联软件、硬件兼容，软件、硬件接口及费用由乙方负责。如涉及相关软件以甲方业务流程为准，必须满足甲方业务流程使用，使业务流程顺畅，服务限期内，接口上传内容如有调整应提供技术支持，无条件配合。

8.保证安全原则：系统运行的安全性和稳定性是系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。

5.3验收方式：

1.乙方将货物运至甲方指定地点，将送货单及出货检验报告交于甲方收货人员进行签收（签收并不等于验收）。

2.乙方交付产品后，应按期实施上线，乙方出具试运行报告，如系统稳定，数据准确，性能良好，未发生故障、数据错误和操作延迟等现象，且符合本合同产品要素中的功能模块说明和投标文件标准，及满足甲方业务流程，甲方未对产品提出任何异议，方可进行产品的验收。由乙方向甲方提出书面的验收申请，甲方在收到乙方的验收申请后，在3个工作日内组织相关人员对该产品进行验收，验收时应确保产品功能符合投标文件要求，并经使用人员签字确认。如甲方发现产品质量问题、缺陷、瑕疵，应在3个工作日内通知乙方，乙方应根据甲方的要求无条件整改或退货、换货。

3.产品验收时应同时交付设计方案、实施方案、用户手册、操作说明、接口文档及验收文档。

5.4报价要求：

以人民币报价

报价含税

报价价格中含投标费、设备费、设备安装辅助材料费、安装费、软件费、硬件费、运输费、装卸费、人工费、保险费、管理费、关联软硬件接口费、调试费、系统集成费、技术培训费、售后服务费、乙方承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等全部费用。除此之外，甲方不需要向乙方支付其他任何费用。

5.5付款方式：

合同签订后，采购人根据中标方提供的合格发票，60个工作日内向中标方支付合同金额的30%款项；

系统正式运行后1个月后，投标人可申请验收。系统功能符合要求，并且双方签署软件验收报告后，采购人根据中标方提供的合格发票，60个工作日内，向中标人支付合同金额的65%款项；

剩余合同金额的5%款项作为质保金，待质保期满60个工作日内且质保期内乙方售后服务良好、乙方无任何违约行为的情形下，甲方支付给乙方。

- 附：投标书模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：

联 系 人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2022年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word文档格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至深圳市中西医结合医院原体检楼六楼招标办，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。2、谈判现场提交副本5份及另外密封一份报价单并加盖公章（须填好报价）。3、正本及副本需均标明页码，目录与对应文本标示页码一致，节约纸张，请双面打印。

目  录

1.评标指引表-------------------------------------------------------第（ ）页

2.投标人自查表-----------------------------------------------------第（ ）页

3.投标单位三证或三证合---------------------------------------------第（ ）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-------------------------------第（ ）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-------------------------------第（ ）页

6.谈判响应书-------------------------------------------------------第（ ）页

7.投标及履约承诺函-------------------------------------------------第（ ）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------------第（）页

9.诚信承诺函-------------------------------------------------------第（ ）页

10.技术规格偏离表--------------------------------------------------第（ ）页

11.商务条款偏离表--------------------------------------------------第（ ）页

12.项目实施方案----------------------------------------------------第（ ）页

13.系统设计方案----------------------------------------------------第（ ）页

14.售后服务方案----------------------------------------------------第（ ）页

15.拟安排的项目实施人员情况----------------------------------------第（ ）页

16.同类业绩--------------------------------------------------------第（ ）页

17.产品资质--------------------------------------------------------第（ ）页

18.投标人获得相关认证情况------------------------------------------第（ ）页

19.其他资料（格式自拟）--------------------------------------------第（ ）页

20.报价单----------------------------------------------------------第（ ）页

以上材料复印件需盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名，若以上材料未能全面提供或提供的资料模糊不清晰的以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，目录与对应文本标示页码一致。

1.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分项目 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术标 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务标 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格标 |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料； | R通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）金额未超过本项目最高限价，不低于投标产品成本价； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按投标文件格式目录要求编排有序，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；原件每页加盖公章； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标人提供技术规格偏离表；（投标人须按序号逐条响应） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标人提供商务条款偏离表；（投标人须按序号逐条响应） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 7.投标人提供售后服务方案。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

- 3.投标单位三证或三证合一

- 4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件。

注：若开标时需要更换投标人前来参加开标，则需要重新授权并盖公章。

6.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的全部资料保证其真实性、合法性。

3.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

4.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

5.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

6.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

- 7.投标及履约承诺函

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺：

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.我单位承诺不联合体投标、不非法转包或分包。

5.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受政府采购主管部门将我单位放弃中标、成交资格的信息公示在深圳市政府采购监管网，公示期一年，一切不利后果我单位均自愿承担。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

9.诚信承诺函

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

10.技术规格偏离表（对户需求书技术规格进行逐条响应）

投标人名称：             招标编号：

| 招标技术要求 (投标人应按表格内容逐条填写） |  |  |  |  |  | 投标技术响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） |  |  |  |  |  | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料（如有：证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1项目清单 | 序号 | 名称 | 模块名称 | 数量 | 备注 | 4.1项目清单 | 序号 | 名称 | 模块名称 | 数量 | 备注 |  |  |  |
|  | 1、 | …… |  |  |  |  | 1、 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  | 2、 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4.2技术参数 | 序号 | 技术参数 |  |  |  | 4.2技术参数 | 序号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、 | …… |  |  |  |  | 1、 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  | 2、 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表必须对应招标文件中用户需求书的技术规格内容逐条按序填写及响应；

- 2、应在“偏离情况”栏内注明“正偏离、或负偏离、或无偏离”。

3、如果投标实际参数与技术要求的响应情况不一致，或技术参数未逐条响应、缺项漏项，均视为负偏离。

4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：____________________

投标人(盖章)：

- 年      月     日

## 11.商务条款偏离表（对用户需求书商务条款进行逐条响应）

投标人名称：             招标编号：

| 招标商务要求 (投标人应按表格内容逐条填写） |  |  | 投标商务响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） |  |  | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料（如有：证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、 | …… | 售后服务要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
| 其他服务要求 | 1、 | …… | 其他服务要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
| 验收方式 | 1、 | …… | 验收方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
| 报价要求 | 1、 | …… | 报价要求 | 1、 | …… |  |  |  |
| 付款方式 | 1、 | …… | 付款方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
| 其他 | 1、 | …… | 其他 | 1、 | …… |  |  |  |

注：1、本表必须对应招标文件中用户需求书的商务条款内容逐条按序填写及响应；

2、应在“偏离情况”栏内注明“正偏离、或负偏离、或无偏离”。

3、如果投标实际参数与商务要求的响应情况不一致，或商务条款未逐条响应（漏项和跳项），或招标商务条款中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：____________________

投标人(盖章)：

- 年      月     日

- 项目实施方案

- 13.系统设计方案

- 14.售后服务方案

本部分内容是投标人根据项目需求对其投标服务方案的详细描述，主要包括服务方案及拟投入本项目的人员配置等，投标单位自主编写，但应包含下列内容：

1、质保期

2、售后服务承诺和保证

3、售后服务承诺和保证

4、售后服务队伍

5、违约承诺

6、技术支持

8、投标人认为必要的其他方案

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

15.

项目人员情况一览表

| 序号 | 项目 | 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、有关人员简历及资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表之后。

3、本表格所要求填写的人员是指投标单位将安排在此项目的具体人员。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

16.同类业绩

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年    月    日

- 注：须提供合同关键页扫描件并加盖公章，原件备查。

#### 17.产品资质

- 18.投标人获得相关认证情况

- 19.其他材料：招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料（格式自拟）

- 投标人须按要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。若提供的资料不齐，将导致扣分；若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

- 注：如需提供补充资料，本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

深圳市中西医结合医院

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202112257

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 模块名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产前筛查超声系统及上报接口 | 产前检查系统工作站 |  |
| 2 |  | 市妇幼平台接口 |  |
| 总价（元） |  |  |  |

全权代表签字（盖章）：

日期：

备注：1.报价以人民币为结算单位。

2.报名预审：递交一份正本，须包含报价单（报价一栏为空白）。

3.谈判现场：递交五份副本（填好报价）及另外密封一份报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。

4.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

5.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。