深圳市中西医结合医院

2022年第22期采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202203022

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

- 采购项目的名称：深圳市中西医结合医院租赁一台防疫型智能环保移动厕所采购项目

二、报名时间和地点：即日起至2022年4月1日下午5:00前将：1.投标书（正本1份）交至深圳市中西医结合医院杏园居3单元701招标办公室预审；2.电子版文件（发送至电子邮箱）：投标书正本纸质扫描件（PDF格式）和投标书正本封面（word格式）、价格一栏为空白的报价单（word格式）。投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院：http://www.bawjxt.net/sj/

五、谈判地点及时间：谈判时间、地点另行通知，请关注我院官网。

六、招标办联系电话: 0755-27722241-3610  郑小姐  王先生

采购职能部门联系电话：0755-27722241-3823  徐小姐

电子邮箱：sjyy@baoan.gov.cn

深圳市中西医结合医院招标办

2022年3月22日

谈判须知

- 1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标书(1正5副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

正本预审（报名）时提交，副本开标现场提交。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的价格高于深圳市中西医结合医院拟定的产品及服务预算价（限价）为废标。

9.标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

10.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

11.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

12.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

13.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在医院官网公示3日,无异议则中标单位领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门签订合同。

14.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由排名第二的供应商提供货物或服务，若排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

15.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

用户需求书

注：技术要求和商务要求中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 租赁一台防疫型智能环保移动厕所 | 150000/年 |

二、项目背景

依据疫情防控需求以及风险评估，发热儿童诊室需要与普通儿童就诊区域独立，现已选择在门急诊楼西南角玻璃房处设置。而该区没有污水处理和化粪池等条件，没有办法实现新增卫生间或者是使用普通移动厕所来解决就诊儿童上厕所的问题。如果使用其他区域的厕所，又将造成跨区域的感染风险。 为满足诊疗配套及综合现场环境条件所需，现申请租赁一台防疫型智能环保移动厕所，要求有自动排污处理系统，厕所内采用下排风负压系统、空气净化系统，排出气体无异味；具有自动防疫消杀功能，系统自动冲水功能等。

三、投标人资格条件

1.中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.投标人及其法定代表人参与政府采购活动前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间的情况（由投标人在《政府投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.投标人及其法定代表人于前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无因违反建设工程法律、法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单” （由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

四、谈判方法和程序

（一）评审响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入价格评审。

（二）评审小组

1.评审小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评审期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。（三）采购评审原则与方法

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.采用最低评标价法：完全满足招标文件实质性要求后，按照报价由低到高的顺序确定第一中标候选人（价格最低）、第二中标候选人、第三中标候选人。

3.第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

4.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

7.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

8.需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

（四）谈判程序

- 1.投标代表签到后递交投标文件，所有投标人现场填写二次报价单与密封的报价单同时递交（视疫情所需，可能进行调整，以最后通知为准），若投标人报价超出最高限价，则视为无效投标。

- 2.评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过评审的投标文件。

3.采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。

4.评标小组拟制评标报告。

(五)中标通知

（一）谈判结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。
（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。
（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

五、技术要求（服务要求偏离表对照此表内容，须按序号逐条响应，不得擅自删减）

| 序号 | 内容 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置及参数要求 | 1.产品为无性别公共厕所 2.产品自重:约1000KG 3. 材料:框架-防锈镀锌钢/304不锈钢;外饰面-铝型材，外部显示面板-防爆钢化玻璃;内饰面-耐污抗菌抗倍特板; 地面-光触媒自洁材料;所有部品部件采用装配方式进行拼装组合 4.产品尺寸:约长1.75米*宽1.12米*高2.3米 5.占地面积: 约1.96平方米 6.总用水量: 约2.3L/人次.冲厕:约2L/次;洗手：约0.3L/次 7.用电量:产品最大功率为3.5kW，额定功率1kW 8.各项设施 1)使用状态显示灯:与显示面板一体设计 2)倒计时时间灯条:与显示面板一体设计 3)门外开门键、语音提示、设备监控摄像头:与显示面板- -体设计 4)电动隐藏式门把手:设置于门扇外侧 5)内嵌式垃圾桶容积: 约15L 6)一体式洗手台:将感应式水龙头、感应消毒液、烘手机、置物台一体式集成设计; 7)化妆镜:约0.96米*0.6 米 8)内嵌式卷纸:2卷.设置于置物台下方 9)冲水按键:置于置物台上方、面镜下方 10)呼救按键:置于置物台下方，与后台呼救系统联动 11)背景音乐:伴随语音提示播放 12)挂衣钩: 1个 13)除臭装置:1个，设置于顶部;功率约为45W，排风量约240m3/h，噪音约26dp 14)风机:功率约为132W，排风量约550m3/h .噪音30dp 15)清水箱: 1个，容量约120L，设于设备模块中部 16)集便箱: 2部移动集便箱设置于设备模块下半部分，均约为100L; 2部集便箱可独立工作 17)外接锂电池预留接口:接口为航空插口，位于设备模块的左下方 18) 智能控制系统:清水箱状态、集便箱状态、使用状态可通过传感器与云管理平台进行联动 19)空调:单冷控制，功率约850W，制冷量约1800W |
| 2 | 功能要求 | ★1.可接市政条件，也可不接，随时随用; ★2.具有自动防疫消杀系统; ★3.采用下排风负压系统、空气净化系统，排出气体无异味; ★4.配有紧急呼救装置; ★5.采用进口抗菌光触媒板材，可分解氨气、氮; ★6.除空调外， 均采用低伏( 12- 24V)的安全电压; ★7. 冲厕+洗手用水量≤2L/人次; ★8.搭载云端管控系统，可远程监控设备运行状态，控制消毒频率; 9.单厕位产品额定功率不大于1KW; 10.采用热镀锌框架，2. 0mm厚氟碳喷涂铝板外饰面，钢化烤漆防爆玻璃显示面板，铝合金框架贴钢化玻璃门; ★11.厕位间配置节能灯光，并支持智能感应模式。在有人状态下自动开启，无人状态下自动熄灭; ★12、设备的具体配置： 产品设备系统. 序号; 项目名称; 功能. 1; 除臭系统; 除臭，瞬时除臭、负压系统，可在室内空间使用. 2; 异味智能控制系统; 氨氮、硫化氢，与除臭系统联动. 3; 自动冲水系统; 使用者使用离开后不冲水时，系统自动冲水. 4; 自动排污系统; 集便器高液位时，自动排至处理设备. 5; 储水装置; 可在无上下条件下满足100 人次使用. 6; 自动消毒系统; 无人看守状态下可做到单人次自动消毒，排污管道自动消毒 功能. 7; 新风空调系统; 自带空调及新风过滤系统. 8; 室内语音播报系统; 使用提示音+带背景音乐.. 9; 室外语音播报系统; 使用提示音+内部呼救播报. 10; 紧急呼救系统; 连接后端呼救系统. 11; 智能照明控制系统; 根据时间段自动调节照明. 12; 防破坏监控系统; 可远程监控. 13; 禁烟报警系统; 通过烟雾传感器发出警报，并联动后台. 14; 整机智能控制系统; 可远程维护. |

- 六、商务要求（商务要求偏离表对照此表内容，须按序号逐条响应，不得擅自删减）

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 | 1、设备免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知4小时内赶到现场进行修理或更换并及时保障耗材的补给。 |
|  |  | 2、中标人所提供的产品均应符合相关技术要求，产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。 |
| 2 | 验收方式 | 现场验收 |
| 3 | 报价要求 | 报价为含税总包干价，包括智能环保移动厕所设施、设备运输、安装及产品维修等费用。设备的租赁含所有耗材补给（含厕纸、免洗消毒洗手液、空气消毒剂、污物管道消毒剂等），产品消毒，污物运输及处理。维护管理费（含人工费、维修材料费、更换零配件费）等所有费用。 |
| 4 | 服务期限 | 一年（合同一年一签，招标方根据中标方履约情况，决定是否续签。合同最长可续签2次，即服务期限最长不超过3年。） |
| 5 | 付款方式 | 按季度结算方式支付费用 |

附：投标书模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2022年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word文档格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至深圳市中西医结合医院招工体检楼六楼招标办；2、谈判现场提交副本5份（须填报价）和单独密封报价单一份并加盖公章；3.正本及副本页面须按要求签署加盖公章、标注页码一致。节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

3.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

4.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

6.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

7.谈判响应书-----------------------------------------------------见第（）页

8.实质性条款（打“★”号条款）偏离表----------------------------见第（）页

9.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

10.其他：投标人资格声明材料、通过认证的证书、产品及服务说明等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。-------------------------------------------------------------见第（）页

11.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责，若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本（纸质版及电子版发送至邮箱）报价一栏为空白，纸质投标文件副本须填写报价，开标现场递交。

- 1.投标人自查表

- 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，且具有独立承担民事责任的能力；（须提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，并加盖投标单位公章，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.投标人及其法定代表人参与政府采购活动前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间的情况（由投标人在《政府投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标人及其法定代表人于前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无因违反建设工程法律、法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单” （由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标报价金额未超过本项目最高限价（采购预算金额），不低于投标产品成本价； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；原件每页加盖公章； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

2.投标单位三证或三证合一

3.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：身份证扫描件

4.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

注：若开标时需要更换投标人前来参加开标，则需要重新授权并盖公章。

- 5.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

6.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

7.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

8.实质性条款（打“★”号条款）偏离

| 内容 | 招标技术要求 (不得删减和漏项） | 投标技术响应 (此栏应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 （说明证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求内容 | ★1.可接市政条件，也可不接，随时随用; |  |  |  |
|  | ★2.具有自动防疫消杀系统; |  |  |  |
|  | ★3.采用下排风负压系统、空气净化系统，排出气体无异味; |  |  |  |
|  | ★4.配有紧急呼救装置; |  |  |  |
|  | ★5.采用进口抗菌光触媒板材，可分解氨气、氮; |  |  |  |
|  | ★6.除空调外， 均采用低伏( 12- 24V)的安全电压; |  |  |  |
|  | ★7. 冲厕+洗手用水量≤2L/人次; |  |  |  |
|  | ★8.搭载云端管控系统，可远程监控设备运行状态，控制消毒频率; |  |  |  |
|  | ★11.厕位间配置节能灯光，并支持智能感应模式。在有人状态下自动开启，无人状态下自动熄灭; |  |  |  |
|  | ★12、设备的具体配置： (响应产品设备系统整个表格内容） |  |  |  |

注：1、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术各要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

2、投标人应如实填写《实质性条款（打“★”号条款）偏离偏离表》，并按招标文件要求提供相应的“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”复印件加盖投标人公章，原件备查，并注明证明材料在投标文件中的具体位置；彩页等资料与偏离表填写内容不一致，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

3、如“★”号条款负偏离或未响应，将会导致投标无效

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位名称（盖章）

- 年      月     日

9.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

- 10.其他：投标人资格声明材料、通过认证的证书、产品及服务说明等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202203022

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价以人民币为结算单位，投标报价总额为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

2.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

- 3.报名预审：递交一份正本，须包含报价单（报价一栏为空白）。

- 4.谈判现场：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价金额，且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

5.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。