**深圳市宝安人民医院（集团）**

**2023年第41期全身复苏高质量模型及配套信息化报告仪采购公告**

**采购编号：BYZBCG2023-41**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

**一、采购项目的名称及数量：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **是否进口** | **是否有配套耗材** | **采购数量** | **单位** | **使用科室** | **备注** |
| 全身复苏高质量模型及配套信息化报告仪 | 否 | 否 | 1 | 套 | 集团一院-急诊科 | 具体要求，详见附件 |

 **二､报名时间和地点:**即日起至2023年6月26日16:00前,将1.投标书(正本1份)交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审;2.现场报名后电子版文件发送至电子邮箱,（电子版文件包括：①投标书正本(胶装成册)纸质扫描件(PDF格式)②封面､报价单(价格不填)为word格式｡）投标书不用密封,逾期送达或资料缺项者恕不接受｡

 **三､投标书要求:**具体请下载以下 “详细文件”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡

 **四､谈判时间和地点:**待定并请关注深圳市宝安区卫生健康局http://www.baoan.gov.cn/wjj/zwgk/zbcg/通知｡参加谈判时,供应商须提供密封报价单和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡

 **五､联系电话:** 0755-23051511(魏老师､万老师､梁老师)｡

深圳市宝安人民医院(集团)

 2023年6月16日

**谈判须知**

1､投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商｡经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权,并提供有效授权文件｡

2､投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》和CCC认证(强制认证产品)｡凡医疗器械的项目须附有《医疗器械生产企业许可证》､《医疗器械经营企业许可证》(经营范围包含该产品)､《医疗器械注册证》和《注册登记表》｡参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商,必须提供制造商授权书､产品彩页｡必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件｡具体准备证件请按照《投标书模板》｡

3､投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务,设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题,提供产品质量承诺书(必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容)｡

4､投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容,技术服务的价格计入投标总价｡

5､投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具,配备所响应招标文件中要求的硬件和软件,并保证采购方能正常使用,不需要另外增加其他附件和其他费用｡中标人应配备一份纸质招标文件给采购方｡

6､非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位｡竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院(集团)拟定的产品底价为废标｡
7､标价应为含税实际供货价,包括设备验收合格前所发生的保险､运输(到指定场地)､检验､安装就位以及调试等一切费用｡

8､投标人应提供5份投标书(1正4副),每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样,正本与副本必须一致;若正本与副本不一致,以正本为准｡投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字,法人代表授权书须有法人代表签名｡

9､投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章｡

10､投标人提供的证明文件材料必须是真实的,凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印,若经核实有虚假证明文件则作废标处理,深圳市宝安人民医院(集团)将拒付该中标产品所使用费用款项,并将投标人列入黑名单,2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院(集团)招标采购活动｡

11､投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院(集团)历史采购价,且为在广东省内三甲医院同期的最低价｡若有违以上承诺,医院将对其进行以下处罚:①终止合同;②对已使用(已用在病人身上)的该项产品拒付相关费用｡③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚,深圳市宝安人民医院(集团)将追究投标方相应责任｡

12､投标费用:不论投标的结果如何,投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用｡

13､服务要求:须提供4年原厂整机免费全保,维修响应时间为24小时 \*365天,接到报修电话后工程师1小时响应,必须在4小时内赶到现场处理故障｡并在24小时内消除故障,不能消除故障的须提供备用机｡凡带检查､检验项目的设备和系统,须免费实现与医院信息化系统无缝衔接｡

14､投标人必须接受:需方的采购谈判方法;需方不向落标方解释落标原因,不一定以最低价中标､不退还谈判响应文件｡

15､除买方事先书面同意外,卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人｡

16､如果产品的质量和规格与合同不符,或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料,买方报请当地质监､药监等有关部门进行检查后,有权凭质检证书向卖方提出索赔,买方发出索赔通知后20天内,如果卖方未作答复,上述索赔将被视为已被卖方接受｡

17､经深圳市宝安人民医院(集团)评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书,凭结果通知书10天内到宝安区人民医院采购部门签订供货合同｡

18､本项目不得转包､拆包,不接受联合体投标人｡

**谈判方法和程序**

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| **技术商务（65分）** | 产品认可度 | 20分 | 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。评分依据：投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣 3分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；扣完为止。 |  |
| 产品性能 | 10分 | 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。评分依据：（1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。满足以上五项要求的评价为优，得10分；满足以上四项要求的评价为良，得7分；满足以上三项要求的评价为中，得4分；其它情况的评价为差，得1分。 |  |
| 安装调试 | 10分 | 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。评分依据：（1）完全响应招标文件要求；（2）安装、检测、验收方案贴合实际，施工图及文件完整；（3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。满足以上三项得10分；满足以上两项得7分 ；满足以上一项得3分；三项均不满足不得分。 |  |
| 售后计划 | 10分 | 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。评分依据为：（1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求；（2）售后计划内容全面，可操作性强；（3）有科学合理应急预案。满足以上三项得10分；满足以上两项得7分 ；满足以上一项得3分；三项均不满足不得分。 |  |
| 售后服务机构 | 4分 | 评分依据：投标人在深圳市有售后服务机构的，得4分，在广东有售后服务机构的，得2分。其余不得分。（以提供营业执照或房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章为准，原件备查，不清晰或未提供不得分**）** |  |
| 公司技术支持 | 6分 | 在投标文件中：1.提供技术团队情况的，得2分；2.提供技术保障方案详情的，得2分；3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得2分。未提供不得分。 |  |
| 企业诚信 | 5分 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| **报价（35分）** | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35** |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

**五、中标通知**

（一）谈判结束后，院方将于三日内在深圳市宝安区卫生健康局官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安人民医院(集团)招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民院采购部门签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）

**附件**：

**（一）**全身复苏高质量复苏模型

1.全身心肺复苏模型，符合2020版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准，提供AHA 对于所投产品的认可证明文件，模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包含：

1.1按压位置

1.2按压频率数据

1.3按压力度

1.4按压后胸廓回复完整性

1.5给气肺部充盈度

1.6胃胀气提示

1.7CPR过程中按压时间的百分比，并可通过总结反馈来客观评估学生的操作表现。

2.模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足, 不足还是过量；可真实模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。

3.模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。

4.操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。

4.1实时反馈模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低；

4.2考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器；

4.3 CPR总结反馈显示：

4.3 .1按压得分(XX %)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。

4.3.2通气得分 (XX %)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。

4.3.3按压总时间：每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。

5.在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1-6个模型、同时查看及管理1-6名学员的操作实况与数据

6.在人工通气时，通过声效提示通气是充足,、不足还是过量。

7.可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。

8.1电源为可充电的锂电池

充电和供电通过新USB－C接口

新充满电的电池运行时间≥34小时

充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时

电池寿命大于700次充电

模型可以用手机或平板免费下载iOS系统的QCPR Instructor / QCPR Learner心肺复苏软件进行反馈练习；

8.2 模型自带2种连接显示器设备信号有线连接、无线蓝牙信号。

**（二）**配套信息化报告仪

1.模型支持复苏模拟人报告仪功能；

2.复苏模拟人报告仪可选择Feedback实时反馈、Blind (Testing)考核、Debrief评估三种操作模式，和两种用户模式：学生模式、导师模式；

3.培训测试的模式下： 一人CPR，双人CPR，只按压或只通气，均可选；

4.复苏模拟人报告仪目前内设的QCPR标准是符合 2020 AHA指南提出的关于按压和通气要求的，未来五年每次的AHA指南调整后可通过AHA授权编码同步升级为AHA新指南标准；

5.复苏模拟人报告仪的实时反馈数据：

5.1按压（Compression）：按压深度，按压间隙和按压频率

5.2通气（Ventilation）：通气潮气量及通气频率

5.3手位错误显示以及手离开时间：在CPR时，按压过程时手离开模型的时间

★6.复苏模拟人报告仪的评估模式数据：

6.1分数： 整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比

6.2按压：按压数目，平均深度，按压间隙、深度正确（%），按压速度和平均按压速率的正确率（%）

6.3通气：通气次数、平均通气量，通气不足、正确通气以及过度通气的比率（%）

6.4其他：整体时间，完成30：2周期的个数，平均给予通气和正确手放置的时间。

|  |
| --- |
| （一）免费维保期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | 1.1保修要求1.1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限及价格；1.1.2货物免费保修期4年（包含心肺复苏反馈装置)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。对于软件系统升级，免费提供升级服务。 |
| 1.2投标人在广东必须有售后服务机构（提供售后资质材料、提供的资料复印件需加盖投标人公章，原件备查），并注明公司名称和联系人及联系方式。 |
| 1.3由中标人提供售后服务， 2小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。 |
| 1.4免费维保期内，特殊情况下可提供备用机使用。 |
| （二）免费维保期外售后服务要求 |
| 1 | 免费维保期外售后服务要求 | 1.1由中标人提供售后服务，2小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 1.3维保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续维保合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续维保合同的报价明细需填写于《零配件、消耗品和延续维保合同报价明清单》中。 |
| 1.4中标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“维保服务”（即：不论设备有无故障先买维保服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | 1.1交货期及交货地点★1.1.1中标人在签订合同之日起 30 天（日历日）内交货。1.1.2交货地点：深圳市宝安区人民医院，具体由采购人指定。 |
| 1.2中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
| 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在7天（日历日）内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 |
| 2.3中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在7天（日历日）内安装调试完毕。 |
| 2.4中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品维保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品维保文件。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：2.4.1中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。2.4.2货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
| 3 | 培训 | 3.1根据采购人要求安排不少两个批次的免费上门培训，确保采购人能熟练操作设备。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
| 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1双方签订合同后，中标人将货物运送到采购人指定地点、采购人收到中标人验收申请后7个日历日内组织验收，经采购人验收合格后，乙方提供全额发票，由采购人按单位流程支付。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
| 6.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额百分之五的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
| 6.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额百分之五的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
| 6.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之五的违约金。中标人超过交货期限30日（日历日）仍未交货，采购人有权解除合同。 |
| 7 | 其他 | 7.1中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

**备注:以上项目带“★”项为不可负偏离条款,有一项负偏离即导致废标｡**

**附：投标书模板**

**正本**

**深圳市宝安人民医院（集团）2023年第41期**

**投标文件**

**项目编号：BYZBCG2023-41**

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话： （手机） （办公）

地址：

日期：年 月 日

备注:一､资料预审时,提交正本1份(纸质胶装封面)交至宝安区人民医院立体停车场出口对面**A栋201室**招标采购管理中心办公室预审,及相应word格式电子版文件【1､纸质正本扫描件为PDF格式,2､封面､报价单(价格不填)为word格式】,发送到招标采购管理中心｡文件夹请命名为“项目名称-公司名称”)｡二､谈判现场,提交副本4份(纸质胶装封面)､一份密封报价单｡三､节约纸张,请双面打印｡

目 录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

4、投标单位三证或三证合一

5、生产厂家三证或三证合一

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

7、产品质量承诺书

8、投标人诚信承诺函

9、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

10、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

11、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

12、售后服务计划

13、项目详细实施/设计方案（如有）

14、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

15、满足招标功能使用的全配置清单

16、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

17、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

18、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

19、报价表(价格不填)

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

备注：1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。

2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。

 3、投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

**1、技术规格/要求偏离表**

**设备：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标实际参数**(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

 投标人授权代表签字：

 （公章）

 日期：

 职务：

**2、谈判响应书**

**深圳市宝安人民医院（集团）**：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：

 投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

**3､法定代表人授权书**

本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的 (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡

投标人代表: 性别:

联系电话: 手机:

身份证号码: 职务:

投标人(投标单位):

法定代表人:

授权委托日期: 年 月 日

**★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡**

备注:

1､若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》,但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式｡

2､禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜｡

3､如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡

**法人代表**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**法人代表**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**8､产品医疗器械注册证､登记表/制造表及附页**

**4、投标单位三证或三证合一**

**5、生产厂家三证或三证合一**

**6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)**

致：**深圳市宝安人民医院（集团）**

 我们 （制造厂商名称） 是按 （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造厂商地址） 。兹指派 （国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 （地址） 的 （投标人名称） 作为我方真正的和合法的 (货物名称品牌型号 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第 号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认 （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称） 于 年 月 日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称： 出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名： 正式授权签字的代表姓名：

职务和部门： 职务和部门：

公章： 公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

**投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。**

**7、产品质量承诺书**

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书。

**8、投标人诚信承诺函**

致：深圳市宝安人民医院(集团):

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

 公司名称（**加盖单位公章）**：

 **年 月 日**

**9、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件**

**9.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件**

**“信用中国”网（**[**www.creditchina.gov.cn**](http://www.creditchina.gov.cn)**）**

**提示：必须显示信用记录情况**

**示例图片:**



查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

**9.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

**示例图片:**

****

查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

**10、同类项目成功案例一览表**

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

**11、项目管理主要技术和售后服务人员情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **部门和职务** | **职称** | **主要资历、经验及承担过的项目** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务部门人数 |  |

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

**12、售后服务计划**

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**13、项目详细实施/设计方案（如有）**

**14、通过认证的证书(原件备验交扫描件)**

**15、满足招标功能使用的全配置清单**

**16、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。**

**17、产品说明书（能证明具备所要求的参数）**

 **18、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）**

**19、深圳市宝安人民医院（集团)2023年第41期**

**报价单（价格不填）**

**项目编号：**BYZBCG2023-41

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌 | 投标产品注册名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注:1､报价以人民币为结算单位,报名预审时投标文件须包含报价单(价格不填)｡

   2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡

3､谈判现场:递交填好报价的报价单(此报价单必须盖章并单独用信封密封,不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致,如不一致,以预审时提交的投标目录清单为准)｡