## 公告
松岗人民医院医疗设备市场调研公告 （202302）
各企业：
调研报名截止时间：2023年7月18日，逾期报名无效。设备科联系电话：0755-29909834，联系人：黄工
请各企业发送下列资料至设备科邮箱119526293@qq.com。邮件名称：设备名称+公司名称。如同时报名多个设备，请每个设备发一封邮件。
1.“.xlsx”格式文件：《调研设备清单》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件：《企业报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《设备调研记录表》，并将参数、配置放在Excl表中。
4.“.xlsx”格式文件：《设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表》，并将对比参数放在Excl表中。
5. PDF格式文件：上述表格加盖并扫描合并为一个PDF文档、医疗器械注册证、设备彩页、授权，近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中能体现同品牌型号）。
注意：上述5个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同及中标通知书/发票视为无效资料。

## 调研设备清单
深圳市宝安区松岗人民医院调研设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 进口/国产 | 单价（万元） | 主要配置（包括但不限于） | 维保年限 | 设备配置 | 参数
1 | 超声手术系统 | 1套 | 国产 | 120 | 1.主机一台2.手柄2个3.刀头25把 | ≥5
2 | 椎间孔镜手术系统 | 1套 | 国产 | 120 | 1.腰椎间盘镜2套2.内窥镜摄像系统1套3.冷光源1套4.手术器械1套 | ≥5
3 | 强脉冲光治疗仪 | 1套 | 国产 | 90 | 1.主机一台2.治疗头2个3.光斑适配器2个4.滤波片3个 | ≥5
4 | 全自动单剂量锭剂分包机 | 1套 | 国产 | 200 | 1.全自动单剂量锭剂分包机1台2.服务软件1套3.电动剥药机1台4.电脑1台5.切片器2个6.点数机1台7.外摆药辅助添加系统1套 | ≥5
5 | 射频热疗系统 | 1套 | 国产 | 90 | 1.高频主机2台2.电控柜1台3.床体1台4.主体机1台5.测温仪1台6.工控机1台7.UPS1台 | ≥5

## 企业登记表
企业登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：C臂机
品牌型号 | 飞利浦（品牌1） | 联影（品牌2） | 普爱（品牌3） | 岛津（品牌4） | GE （品牌5） | 西门子（品牌6）
| 型号（Endura） | 型号（轩辕uMC560i） | 型号（PLX118WF） | 型号 （OPESCOPE ACTENO） | 型号（OEC One CFD晶锐） | 型号（Cios Fusion）
关键参数及功能对比
1、功率 | 3.15KW | 3.5KW | 5KW | 2KW | 2.5KW | 2.3kW
2、焦点 | 0.6/1.4mm | 0.6mm | 0.3/1.5mm | 0.3/0.6mm | 0.6/1.4mm | 0.6mm
3、图像采集灰阶 | 12bit | 16bit | 16bit |  | 32bit | N/A
4、最大视野下图像分辨率 | 2.0LP/mm | 3.3LP/mm | 3.2LP/mm | 60lp/cm | 21cm 3.4lp/mm 15cm 3.6lp/mm 11cm 3.7lp/mm | acquisition 3.1lp/mm fluoroscopy 2.8 lp/mm
5、球管热容量 | 1.2MHU | 1.08MHU | 650KJ |  | 900KHU | 1200kHU
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例

## 配套耗材清单
配套耗材清单登记表
序 号 | 耗材名称 | 注册证名称 （实物名称） | 注册证号 | 耗材技术参数： | 生产厂家 | 包装规格 | 主要用途 | 单位 | 预算单价（元） | 阳光平台价（元） | 备注
1 | 超声刀头（可重复使用）
2 | 超声刀头（一次性使用）
3 | 一次性药袋