深圳市宝安区人民医院

2023年第56期内分泌科、妇科、皮肤科、心血管内科设备6项采购公告

采购编号：BYZBCG2023-56

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 项目序号 | 项目名称 | 是否进口 | 是否有配套耗材 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 否 | 否 | 1 | 台 | 内分泌科 | 具体要求，详见附件 |
| 2 | 电子阴道镜 | 否 | 否 | 1 | 套 | 妇科 | 具体要求，详见附件 |
| 3 | 多功能激光光电平台 | 否 | 否 | 1 | 套 | 皮肤科 | 具体要求，详见附件 |
| 4 | 多光谱面部检测仪 | 否 | 否 | 1 | 套 | 皮肤科 | 具体要求，详见附件 |
| 5 | 紫外光准分子治疗仪 | 否 | 否 | 1 | 套 | 皮肤科 | 具体要求，详见附件 |
| 6 | 体外反博治疗装置 | 否 | 否 | 1 | 套 | 心血管内科 | 具体要求，详见附件 |

二､报名时间和地点:即日起至2023年8月22日16:00前,将1.投标书(正本1份)交至宝安区人民

医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审;2.电子版文件发送至电子邮箱:①投

标书正本(胶装成册)纸质扫描件(PDF格式)②封面､报价单(价格不填)为word格式｡投标书不用密封,逾

期送达或资料缺项者恕不接受｡

三､投标书要求:具体请下载以下“详细文件”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡

四､谈判时间和地点:待定并请关注深圳市宝安区人民医院官网-通知公告-招标公告通知｡参加谈判时,供应商须提供密封报价单和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡

五､联系电话: 0755-23051511(魏老师､万老师)｡

深圳市宝安区人民医院

2023年8月12日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》，经销商（除医疗器械注册人或备案人以外）必须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司公章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：凡设备须提供5年整机原厂免费全保，维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书到深圳市宝安区人民医院采购科室签订合同。

18、本项目不允许挂靠和分包、转包，不接受联合体投标。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务（65分） | 产品认可度 | 40分 | 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。 评分依据： 投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣 5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；扣完为止。 |  |
|  | 产品性能 | 10分 | 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。 评分依据： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得10分； 满足以上四项要求的评价为良，得7分； 满足以上三项要求的评价为中，得4分； 其它情况的评价为差，得1分。 |  |
|  | 安装调试 | 3分 | 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。 评分依据： （1）完全响应招标文件要求； （2）安装、检测、验收方案贴合实际，施工图及文件完整； （3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。 满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后计划 | 3分 | 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。评分依据为：（1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求，得1分；（2）售后计划内容全面，可操作性强，得1分；（3）有科学合理应急预案的，得1分。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后服务机构 | 3分 | 评分依据: 投标人常驻深圳市有售后服务机构的得3分;承诺中标后设立常驻深圳市售后服务机构的得3分;其余情形不得分。 评审依据: 提供投标人(或投标人分支机构)营业执照或办公场所的房产证明或房屋租赁合同扫描件或承诺函(格式内容自拟)，未按要求提供相关证明材料(或相关证明材料无法判断是否符合评分要求)的不计得分，原件备查。 |  |
|  | 公司技术支持 | 3分 | 在投标文件中： 1.提供技术团队情况的，得1分； 2.提供技术保障方案详情的，得1分； 3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。 未提供不得分。 |  |
|  | 企业诚信 | 3分 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，院方将于三日内在深圳市宝安区人民医院官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安区人民医院招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民院采购部门签订合同。

深圳市宝安区人民医院

附件：

一、人体成分分析仪

【配置清单】

1.主机	        1台

2.使用说明书	1本

3.电源线	    1根

4.打印报告纸	3包

5.打印机	    1台

6.合格证	    1份

7.保修卡	    1份

【功能要求】

- 可用于对人体的健康评估：了解被测者的体成分平衡程度，评估健康状况；

- 体型的判定：通过测量肌肉量和脂肪量，直观的判断被测者的体型；

- 体重控制：为达到最优的体成分平衡而需要的肌肉量和脂肪量的控制量；

- 慢性病防御：利用内脏脂肪信息可以监控预防糖尿病、心血管等慢性疾病；

- 阶段肌肉分析：通过阶段肌肉评估，可有效评价康复理疗效果；

- 阶段浮肿指数分析：判定阶段和全身浮肿指数，直观判断体内水分平衡程度；

- 营养指导：评价被测者的营养状态，指导能量摄入和膳食平衡；

- 成长曲线：提供儿童和青少年的成长曲线，使被测者了解自己的测试结果；

- 健康管理：通过定期、长时间的检测和管理，实现慢性病的检测和管理。

【技术参数】

一、技术参数：

1. 测量原理：采用多频率生物电阻抗法，在人体躯干及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干)进行30个阻抗测量。

2. 测量方式：多频率生物电阻抗法（BIA法）

▲3. 测量频率：1kHz，5kHz，50kHz，250kHz，500kHz，1000kHz

▲4. 测量阻抗：20-1200欧，精确度在±3%之内

5. 测量电极：四极8点接触式电极

6. 测量体重：5-250KG，精确度在±0.2kg之内。

7. 身高范围：90-220cm

▲8. 年龄支持范围：1-99岁

▲9. 显示屏幕：≧10.4"液晶触摸屏，高分辨率≧1024*768，16.2M 真彩色

10. 报告格式：普通A4报告纸，专用模板打印报告纸。

11. 测量时间：1分钟以内

二、设备检测指标：

▲1. 报告类型：人体成分报告、水分报告、身体围度报告、运动营养报告、儿童报告及综合报告，计6张报告。

2. 检测指标（成人人体成分输出报告各指标）：

2.1 身体成分分析：细胞内液，细胞外液，总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪量，肌肉量，去脂体重，体重及各指标正常参考范围。

2.2 肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量及正常参考范围。

2.3肥胖分析：身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积及正常参考范围。

2.4 节段分析：

2.4.1节段肌肉分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段肌肉量分析及正常范围参考。

2.4.2节段脂肪分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段脂肪量分析及正常范围参考。

2.5 体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量，总能量消耗，

2.6 体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪体体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定。

2.7 节段及全身浮肿指数

2.7.1细胞外液率（ECF/TBF）：左臂细胞外液率（LaECF/TBF）、右臂细胞外液率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液率（TrECF/TBF）、左腿细胞外液率（Ll ECF/TBF）、右腿细胞外液率（Rl ECF/TBF）；

2.7.2 细胞外水分率（ECW/TBW）：左臂细胞外水分率（La ECW/TBW）、右臂细胞外水分率（Ra ECW/TBW）、躯干细胞外水分率（TrECW/TBW）、左腿细胞外水分率（LlECW/TBW）、右腿细胞外水分率（RlECW/TBW）；

2.7.3 全身细胞外液率（ECF/TBF）、全身细胞外水分率（ECW/TBW）；

2.8 营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。

2.9 肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。

2.10 评分：结合测量结果，进行身体总评分打分。

▲2.11 研究项目：

2.11.1 左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干五个部位六个频率的30个阻抗值。

2.11.2 历史记录：体重、身体质量指数（BMI）、体脂肪率（PBF）、骨骼肌（SMM）近12次历史检测结果数据及图示。

2.11.3基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、水合率（TBW/FFM）、去脂体重指数FFMI、上臂围度AC、上臂肌肉围度AMC等的检测与分析。

2.11.4 相位角：全身相位角(50kHz±1khz)。

3. 儿童人体成分专用报告：

3.1 测量项目包括细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量人体组成成分分析，以及体重、骨骼肌肉量、体脂肪量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉分析、体重控制、基础代谢量、营养评估、肌肉评估、身体总评分、历史数据对比等。身高成长曲线、体重成长曲线预估分析。

3.2 成长曲线采用三条曲线分别标注相对曲线下限、曲线中位线和曲线上限，以判断儿童成长状况与趋势，并以3rd、950th、97th等进行标注与区分。

▲4. 营养与运动处方专用报告：

营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量；运动处方分日常、低运动量、中运动量、高运动量区分，并提供具体运动项目与时长建议等。

▲5. 围度分析专用报告：

测量项目包括左臂、右臂、左大腿、右大腿、胸部、腹部外围围度、肌肉围度、脂肪厚度的指标；以及颈部、臀部外围围度指标。并提供标准参考值和人体标注图示。

6. 身体水分专用报告：

测量项目包括身体总水分、细胞内液、细胞外液分析；各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干水分分析；身体浮肿指数以及各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干浮肿指数；身体水分历史记录。

7. 综合报告（专用报告）：

7.1 支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式，可以实现单独打印。

7.2 采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。

7.3 采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。

7.4 标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。

7.5 体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图

7.6 研究性指标：基础代谢量、身体细胞量、水合率、去脂体重指数、上臂围度、上臂肌肉围度、相位角等进行标注以综合评估人体成分状况。

二、其他参数要求：

1. 有云平台接口和云端服务支持，主机具备无线和蓝牙连接模式。

2. 数据存储：自动存储，大容量存储，可存储50万组测量数据

3. 查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）

4. 设备安全管理：具有密码设置功能

▲5. 具备医疗器械注册证。

▲6. 具备嵌入式软件著作权证，和专用管理软件著作权证。

二、电子阴道镜

【配置清单】

- 高清镜头    1个

- 金属可升降直立式摇杆支架     1套

- 集成式底座（支持计时控制和采图应用）    1个

- 工作站（含台车、主机、阴道镜工作站软件）  1套

- 显示器（含摇臂支架）     1套

- 无线鼠标、键盘      1套

- 鼠标垫    1个

- 独立键盘鼠标托盘    1套

- 无线路由器（内置）   1个

- 彩色喷墨打印机      1套

- 打印纸              1包

- 支架到台车连接线    1根

- 电源线              1根

- 接地线               1根

- 保险管               2个

- 镜头防尘罩           1个

- 台车防尘罩           1个

- 身份证读卡器         1套

- 醋酸和卢戈氏碘试剂共一箱 （10瓶醋5瓶碘）   1箱

- 中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1）     1套

【功能要求】

适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

【技术参数】

一、镜头性能要求：

1. 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥1100TVL（提供检测报告并加盖厂家公章）；

2. 图像几何失真度为≤1%；视场中心的空间分辨力≥14 lP/mm;色彩饱和度平均值不小于95%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；

3. 放大倍数支持1～90倍,支持连续变倍和连续变焦；放大倍数支持常显或者显示时长设置，显示时长最长可设置成60分钟，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记（提供证明材料并加盖厂家公章）；

4. 视场范围满足：≥100mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(3X), ≥4mm(18X)；

5. 采用高亮度LED贴片聚光透镜环形光源机构，镜头光源亮度可通过工作站软件调节，镜头光源会在进入观察检查时自动增亮，非观察检查界面时自动减亮变暗，减少对医生或患者的强光刺激；

6. LED环形光源的色温为3200K-7000K，光斑直径（d80)值≥70mm，最大照度时辐射照度≤350 W/m2；

7. 光源照度可调，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥35000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥20000Lx（提供检测报告并加盖厂家公章）；

8. 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

9. 为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：采图、对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、变色温观察（白光三级）、电子滤镜观察（绿光三级）、计时显示、白平衡调节、图像采集、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能（提供图片证明并加盖厂家公章）；

10. 可通过镜头按键控制“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，具有一键快速切换6-8-12倍光学变焦，方便对检查前适合的工作距离定位（提供图片证明并加盖厂家公章）；

▲11. 镜头手扣按键具备5种功能可选：采图功能、图像冻结功能、计时功能、图片回放功能、定位宫颈口功能（提供证明并加盖厂家公章）；

12. 图像中放大倍数、醋酸计时的颜色支持≥4种颜色可调，可根据喜好进行设置；

▲13. 镜头支架采用免调节阻尼机构云台，确保镜头操作的稳定性和高可靠性（提供彩页证明并加盖厂家公章）；

14. 全金属可升降直立式摇杆支架，可满足镜头在临床中±50mm微距调节，为阴道镜检查工作距离的调整提供便捷手段，确保放大倍数变换下也容易采集到高清晰图像（提供证明并加盖厂家公章）；

▲15. 脚踏开关与镜头支架底座集成一体，支持双脚踏开关控制，满足计时与采图控制，方便阴道镜检查使用（提供图片证明并加盖厂家公章）。

二、阴道镜工作站性能要求：

1. 图像处理工作站性能要求：CPU≥2.5GHz，CPU处理器≥I3 ，内存≥8G，硬盘≥1T，USB接口≥6个；显示器：≥23.8英寸宽视角、真彩、高清图像显示器；

2. 为方便观察，采用摇臂式显示支架，支持左右和上下调节显示器，使观察体位更舒适（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

▲3. 多功能操作台面，无内嵌键盘，为检查和手术操作提供方便的放置平台，配置隐藏式可抽拉键盘托盘和外置式无线键盘鼠标，方便临床使用和维护（提供彩页证明并加盖厂家公章）；

4. 具有6种采图方式：脚踏采图、手柄按键采图、自动采图、软件采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图；

5. 具有系统操作日志记录查询功能，系统自动记录用户对病人数据的软件操作动作，满足临床对软件操作可追溯的需求；

6. 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示（支持12幅图同屏显示），并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联诊断（提供证明并加盖生产厂家公章）；

7. 具有采集图像的智能质控管理功能：按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记（提供证明并加盖生产厂家公章）；

8. 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

9. 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中；

10. 提供符合ASCCP2017/IFCPC2011指南术语阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；

▲11. 具有患者风险等级评估及管理意见提示功能，根据阴道镜检查指征（细胞学、HPV分型、HPV感染时长）等信息，系统自动给出风险系数；（提供软件界面截图证明并加盖厂家公章）

▲12. 提供智能辅助评估功能，具有智能勾出病变范围及勾选出最佳活检点功能，智能提示四级病变程度（正常NILM、低度病变LSIL、高度病变HSIL、可疑癌CA）的功能；（提供彩页证明并加盖厂家公章）

13. 病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能；

14. 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于8种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔；

15. 可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表；

16. 阴道镜软件界面底色模板支持4种风格界面，方便医生根据自身喜好切换软件界面色彩模板，保护医护人员的视力健康。

三、网络应用功能：

1. 支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；

2. 提供质控管理功能，可根据阴道镜检查结果复核，同时保留阴道镜上传资料和复核结果，完善分级诊疗体系；

3. 用户通过Web方式登录使用，可实现门诊、示教室等场景数据互联共享，支持电脑客户端登录账号查看阴道镜数据；

4. 客户端具有临床信息管理功能：提供妇检、细胞学、 VIA/VILI、HPV、阴道镜检查、阴道镜活检和病理检查资料的录入、编辑修改报告 打印和资料统计分析查询功能，根据需要分配不同的权限；

▲5. 支持将科室已有的金科威电子阴道镜进行联网配套使用，可提供XML格式接口实现与HIS/PACS数据交换；（提供已连接医院案例，以备实地考察）

6. 可实现异地容灾备份处理，防止不可抗因素导致数据丢失；

7. 客户端具备随访提醒功能：可以根据随访提示信息在指定时间随访病人，记录通知的状态，并且在阴道镜检查时可同时在客户端进行随访，提高临床工作效率。

8. 为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜单机运行，网络连通后支持恢复单机阴道镜与网络服务器数据同步；

9. 客户端可对检查、诊疗和随访结果进行统计分析，统计结果以EXECL报表格式导出。

三、多功能激光光电平台

【配置清单】

1. 主机                 1台

2. 弯臂（含连接线）    1个

3. 治疗模块            1个

4. 防护眼镜            1副

5. 防护眼罩            1副

6. 开关钥匙            2把

7. 电源线              1根

8. 内六角扳手          1把

9. 内六角螺丝          4个

10. 保险管             2个

11. 简易操作指导       1份

12. 合格证/保修卡      1份

【功能要求】

用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、刺激多种酶的活性；治疗过敏性皮炎和炎性痤疮等。

【技术参数】

1. 光源类型：LED/激光

2. 波长Ⅰ：590nm±5nm，光源组成：≧400颗，输出强度：25mW/cm2 , 误差≤±25%

3. 波长Ⅱ：830nm±2nm,  光源组成：≧67颗，输出强度：2100mW，误差≤±20%

4. 光照面积：≥750 cm2，治疗头发光瓣数量≥5片，可根据患处调节光源角度

▲5. 适用范围：适用于镇痛消炎、促进组织修复、刺激多多种酶的活性，用于治疗过敏性皮炎、炎性痤疮等。

6. 脉冲频率：2Hz±1Hz

7. 脉冲宽度：250ms±10ms

8. 照射方式：连续、脉冲2种模式

9. 定时范围：1～ 99min，步长1min

10. 有温度指示功能

▲11. 有总治疗时间自动累加功能

12. 显示：≥8寸液晶显示

13. 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

▲14. 具有可升级功能，可升级激光生发、高能UVA1等治疗功能

15. 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

16. 电源：～220V / 50Hz

四、多光谱面部检测仪

【配置清单】

1. 面部专用诊断显示装置主体            1台

2. 品牌电脑主机                        1套

3. 4K超高清液晶显示器                 1台

4. 万向轮电动升降台                    1套

5. 皮肤镜图像管理系统                  1套

6. 说明书                              1本

7. 电源线、数据线                      1套

8. 键盘、鼠标                          1套

【功能要求】

用于对皮肤色斑、毛孔、皱纹、平滑度、卟啉、紫外线斑和日光损伤定量评估。不仅可以检测已经暴露在肌肤表面的问题，还能够通过定量分析将隐藏在表皮基底层和真皮浅层的问题直观展示，帮助医生针对患者皮肤问题设计出最佳的治疗方案以及追踪治疗进展。

【技术参数】

一、设备参数

▲1. 传感器类型：彩色CCD

▲2. 镜头类型：光学镜头

3. 支持4K影像拍摄

4. 像素≥2400万,

5. 分辨率≥4000*6000

6. 照度≥2000lux

7. 辐照度：≤1000W/m²

8. 成像均匀性：≥90%

9. 照度均匀性：≥70%

10. 白光光源峰值波长：448nm，±15nm
11. UV 光源峰值波长：365nm，±15nm

12. 支持连拍

13. 影像精度：≥300DPI

14. 受照面温升ΔT＜5℃

15. 支持自动白平衡

16. 支持HDMI接口

17. 支持镜头防抖功能

18. 台车通过医疗器械注册

19. 台车升降功能，通过国家医疗器械注册

二、工作站系统参数：

1. 信息管理：患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除。

2. 图像管理：图像的采集、保存、删除、导出。

3. 图像处理：锁定目标区域，进行标记、数量统计、画面对比、测量等等，为医生诊断提供可靠的参数。

4. 管理系统开放部分功能，医生可以收集，整理，编辑、上传、下载临床病例图片。

5. 通过系统数据分析，对皮肤问题进行分型定级，辅助医生对患者皮肤问题做诊断，设计治疗方案，进行精准治疗。

6. 提供5种图文报告模板，便捷的图文报告编辑、打印、保存、另存、删除功能。

7. 不少于10种光谱及成像模式。

8. 智能坐标对比：可实现前后坐标对比，更好的反映系统客户治疗前后的差异。

▲9. 特征凸显:可分别对松弛度，皮肤色斑凸显，皮肤皱纹凸显。

10. 多光谱影像同步放大功能。

11. 支持拍摄画面预览。

12. 患者信息脱敏功能，患者隐私保护功能。

13. 瘦脸抗衰评估。

14. EXCEL表格导出功能。

15. 不小于三种皱纹评估。

16. 炎症浓度评估。

17. 支持360°全角度阅图，方便与患者沟通。

五、紫外光准分子治疗仪

【配置清单】

1. 紫外光准分子治疗仪主机 	1台

2. 治疗头	                         1个

3. 小光斑适配器	                     1个

4. 防护眼罩	                         1副

5. 锁开关钥匙	                     2把

6. 防护眼镜                      	 1副

7. 脚踏开关                        	 1个

8. 加水装置                      	 1套

9. 溢流管	                         1根

10. 用户使用说明书                   1份

11. 合格证	                         1份

12. 电源线	                         1根

13. 激光警告标牌	                 1张

14. MED测试版	                     1块

【功能要求】

治疗白癜风、银屑病

【技术参数】

▲1. 工作物质：DBD氯化氙( XeCI )准分子灯

▲2. 波长：308nm

3. 输出能量密度：≥4500 mJ/cm2

4. 工作方式：单次、重复、连续

▲5. 光斑尺寸：≥6.1cm×3.1cm（可升级为12cm*8cm）

6. 单脉冲能量：≥85J

▲7. 输出功率密度：≥150Mw/cm2

8. 输出频率：≥300kHz

▲9. MED倍数及等级：9倍9级

10. 光板尺寸调整：无极变焦与遮光板搭配

11. 手柄操作方式：手持调节

12. 系统冷却方式：内置空气冷却系统。

13. 清洁系统：循环水自净系统

六、体外反博治疗装置

【配置清单】

- 一体式体外反搏床		1台

- 平板电脑		1台

- 电源线	根	1根

- 心电线	根	1根

- 指脉线	根	1根

- 一体机床垫、靠背床垫、枕头		1套

- 一体机囊套接头		6只

- 波纹管		6根

- 外囊套		1套

- 内囊套		6个

【功能要求】

体外反搏可促使肢体动脉的血液返流至主动脉，提高了主动脉舒张压，增加了冠状动脉和颈动脉的灌注压，动物实验和大量的临床使用都充分证明，体外反搏能促使人体血液循环，增加心、脑、眼、内脏和肢体的供血，促使上述器官的侧枝和吻合枝开放，特别对于缺血器官减小缺血范围，增加细胞代谢功能，使相应器官功能获得改善。

适应症广，除常规治疗冠心病、心绞痛外，对由于供血不好引起的各种疾病，体外反搏都有很好的治疗效果。比如脑动脉硬化、短暂性脑缺血发作（TIA）、脑血栓形成（动脉硬化性脑梗死）、脑梗死（包括腔隙性脑梗死）、椎-基底动脉供血不足（包括椎动脉型颈椎病）、眩晕综合症（脑源性和颈源性）、老年性痴呆、血管性痴呆、帕金森综合症（供血不足所致）、动脉硬化性血管闭塞、血栓闭塞性脉管炎（Buergers disease）。

【技术参数】

一、压力部分

1. 在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于43kPa。

2. 实际工作压力与设定工作压力的误差：±1kPa。

二、脉搏部分

1. 脉搏血氧部分符合YY0784的要求。

2. 血氧饱和度波形增益调节范围：1～32。

3. 血氧饱和度监测模块通过 ISO80601-2-61 检测。

三、心电部分

1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差:±1bpm。

2. 心电波形增益调节范围：1～32。

3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过 15μV(p-v) RTI。

4. 心电模块通过 IEC60601-2-27 检测和 ANSI/AAMI EC13 检测。

四、软件部分

1. 界面显示心率、心率增益、血氧、峰值比、电磁阀充排气状态等。

2. 序贯模式手动可调。

3. 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。

4. 治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。

5. 配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

五、机械部分

▲1. 采用反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间不大于40ms。（请提供证明材料）

2. 采用具有自主知识产权的体外反搏气路系统。

3. 采用具有自主知识产权的体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。

4. 可根据需要增配上肢囊套。

5  气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤2kPa。

六、安全部分

1. 反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。

2. 反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。

3. 早搏能触发反搏装置排气。

4. 反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。

5. 采用医疗级 ≧15.6寸触控平板电脑。

6. 采用医疗级隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。

7. 采用谐波专用滤波器，有效控制谐波危害、降耗。

七、压缩机

▲1. 压缩机最大功率不低于1700VA。（请提供证明材料）

2. 压缩机最大流量：48m³/h。

八、其它

▲整机最大功率不小于2200VA。 （请提供证明材料）。

正本

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2023年第56期

投标文件

项目编号：BYZBCG2023-56

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：      年    月    日

备注:一､资料预审时,提交正本1份(纸质胶装封面)交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审,及相应word格式电子版文件【1､纸质正本扫描件为PDF格式,2､封面､报价单(价格不填)为word格式】,发送到招标采购管理中心｡文件夹请命名为“项目名称-公司名称”)｡二､谈判现场,提交副本4份(纸质胶装封面)､一份密封报价单｡三､节约纸张,请双面打印｡

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

4、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

5、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）（除医疗器械注册人或备案人以外），经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》

9、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

11、产品质量承诺书

12、投标人诚信承诺函

13、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、项目详细实施/设计方案（如有）

19、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

20、满足招标功能使用的全配置清单

21、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

22、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

23、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

24、报价表（报价不填）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

备注：1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。

2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。

3、投标书正本的每一页均应加盖公司公章其授权代表用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

1、技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

2、谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

3､法定代表人授权书

本授权委托书声明:我           (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的            (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡

投标人代表:                  性别:

联系电话:              手机:

身份证号码:                       职务:

投标人(投标单位):

法定代表人签名或盖章:

授权委托日期:         年      月       日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡

备注:

1､禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜｡

2､如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

4、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

5、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

9、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

11、产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

12、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安区人民医院:

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

13、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

13.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

示例图片:

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

13.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

示例图片:

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

14、制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

15、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

17、售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

18、项目详细实施/设计方案（如有）

19、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

20、满足招标功能使用的全配置清单

21、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

22、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

23、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

24、深圳市宝安区人民医院2023年第56期

报价单（价格不填）

项目编号：BYZBCG2023-56

| 项目序号 | 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 投标产品注册名称 | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（元） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注:1､报价以人民币为结算单位,报名预审时投标文件须包含报价单(价格不填)｡

2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡

3､谈判现场:递交填好报价的报价单(此报价单必须盖章并单独用信封密封,不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致,如不一致,以预审时提交的投标目录清单为准)｡