2023年第77期2023年度小型基建工程（30万元以下）监理

项目采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202308077

根据有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎符合资格供应商参加投标。

- 采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 预算价（元） | 技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度小型基建工程 （30万元以下）监理 | 1项 | 266600 | 详见招标文件 用户需求书 | / |

- 二、投标报名要求：请下载采购公告附件 “招标文件”，严格按《投标文件模板》准备相应资料。

- 三、报名时间和地点：即日起至2023年8月24日17:00前,将1.投标文件(正本1份、价格一栏为空白)交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审；2.现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式；文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院官网：http://www.bawjxt.net/sj/

五、开标时间和地点：开标时间另行通知，请关注深圳市中西医结合医院官网（首页>通知公告>招标公告>开标通知），开标当日，请按招标文件要求递交密封投标文件副本5份及单独密封的报价单1份等。

六、招标办: 0755-27722241-3610  邱小姐

归口管理部门：0755-27722241-3336 苏工

深圳市中西医结合医院招标办

2023年8月15日

投标须知

1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标书(1正5副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标文件的每一页都应加盖（投标单位）公章。投标书副本（5份）密封在信封中，并在信封上标明“副本”的字样。信封封口处应加盖骑缝章。投标文件请严格按照《投标文件模板》编制,目录与对应文本标示页码一致。正本（不含报价金额）预审时提交，副本5份（须填写报价金额，完好密封）递交投标文件。公章指投标人经备案的行政公章。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的投标总价格高于深圳市中西医结合医院采购货物及服务预算价（限价）或最高投标限价的为废标。

9.报价应为含税实际供货价，包括货物或服务验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用；招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。

10.本项目不接受将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

11.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

12.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在深圳市中西医结合医院官网公示3日,无异议则中标单位尽快前往招标办领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门签订合同。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物或服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

16.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，院方不再续约。

方法和程序

一.评标响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

二.评标专家

1.评标专家依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评标期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。三.采购评标原则与方法

1.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.采用综合评分法，综合得分=技术得分+商务得分+价格得分（不得去掉报价中的最高报价和最低报价）。按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

4.第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

6.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

7.需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

四.评标程序

1.评标专家按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

2.按我院招标流程各投标人均有二次报价的环节，二次报价为最终报价。投标人报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.评标专家对投标文件技术、商务和价格评审进行评审。

4.采用综合评分法的，综合评分（总分100分），技术分、商务分与价格分相加得综合评分。评标结果按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评标专家确定。

综合评分表（按照下表，编制本项目评标指引表）

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 30 |
| 价格分采用低价优先法计算，计算公式如下： 投标报价得分 = Z/Sn ×权重 当价格分＜0时，取0。 其中： Z ----评标基准价，即通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价。 Sn ---投标报价，即通过资格性审查和符合性审查的投标报价。 |  |  |  | 按公式计算评分 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 43 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务偏离情况 | 25 | 评分标准： 投标人应如实填写《服务要求偏离表》，各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得25分；带“▲”为重要技术参数每负偏离一项扣1分；其他技术参数每负偏离一项扣0.5分；未响应参数视为负偏离；扣完为止。接受正偏离但不加分。 评分依据：以投标文件《服务要求偏离表》为评分依据，按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置，否则视为负偏离。 | 专家打分 |
| 2 | 拟安排的项目人员情况 | 18 | 评审内容： - 一、总监理工程，须具备国家注册监理工程师执业资格，必须同时具备房屋建筑工程专业及市政公用工程专业。 - 评分依据： 1、年龄在35周岁以下的（含本数），得6分； 2、年龄在36-40周岁的（含本数），得5分； 3、年龄在41-45周岁的（含本数），得4分； 4、年龄在46-50周岁的（含本数），得3分； 5、年龄在51周岁以上的（含本数），得2分； - 二、专业监理工程师，须具备广东建设监理协会颁发的专业监理工程师培训证书或具备国家注册监理工程师执业资格，必须同时具备房屋建筑工程专业及市政公用工程专业。 - 评分依据： 1、年龄在35周岁以下的（含本数），得6分； 2、年龄在36-40周岁的（含本数），得5分； 3、年龄在41-45周岁的（含本数），得4分； 4、年龄在46-50周岁的（含本数），得3分； 5、年龄在51周岁以上的（含本数），得2分； 三、档案资料管理员，必须具备深圳市监理工程师协会颁发的监理员培训证书或具备广东建设监理协会颁发的专业监理工程师培训证书。 评分依据： 1、年龄在30周岁以下的（含本数），得6分； 2、年龄在31-35周岁的（含本数），得5分； 3、年龄在36-40周岁的（含本数），得4分； 4、年龄在41-45周岁的（含本数），得3分； 5、年龄在46周岁以上的（含本数），得2分； 四、以上人员需提供身份证明、相关的专业证书及所在企业的社保证明复印件或扫描件。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 专家打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 27 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 项目实施方案及保障措施 | 10 | 评审内容： 重点考察投标人对招标文件中服务需求的服务内容及技术要求等落实与执行情况，投标人提供的实施方案应包含如下4个方面： ①投标人对本项目掌握情况； ②投标人拟投入的设备设施配置情况； ③针对项目特点提供解决方案； ④人员分工、岗位设置情况。 评分依据： 满足以上四点得5分，满足三点得3分，满足二点得1分，其他情况不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： （1）提供的项目实施方案详细、全面、完善的，评审为优，加5分； （2）提供的项目实施方案较详细、较全面、较完善的，评审为良，加3分； （3）提供的项目实施方案一般的，评审为中，加1分； （4）提供的项目实施方案不详细、不全面的，评审为差，不加分。 | 专家打分 |
| 2 | 同类业绩 | 3 | （一）评分内容： 2021年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）投标人具有同类业绩合同；每提供1个项目得1分，最高得3分。 - 评分依据： - 1.提供合同（需体现签订日期）； 2.以上证明文件均提供复印件或扫描件，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 专家打分 |
| 3 | 企业管理情况 | 4 | 投标人自2020年1月1日起至本项目招标公告之日止作业人员安全生产情况：投标人在此期间未发生工伤事故的得4分，每有1宗扣2分，扣完即止。 证明材料： 投标人须提供企业当地信用网或信用中国（www.creditchina.gov.cn）的企业信用信息查询资料截图证明（查询日期必须在招标公告日之后）或对本企业是否发生过工伤事故作出声明（声明格式自拟）；若投标人有发生工伤事故，截图（或声明）中须真实完整的显示企业工伤事故发生信息明细，以便于专家识别工伤事故发生的时间。 备注：投标人须对所提供的查询截图（或声明）的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。未提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分，原件备查。 | 专家打分 |
| 4 | 售后、服务 | 5 | （一）评分内容： 1、深圳供应商得 5分； 2、非深圳供应商投标，但其在深圳注册有分公司或售后机构的，得3分； （二）评分依据： 1、深圳供应商要求提供营业执照复印件或扫描件，原件备查； 2、分公司要求提供营业执照复印件或扫描件，原件备查；售后机构必须同时提供售后服务合作合同（或售后服务合作协议）及售后机构营业执照证明文件复印件或扫描件，原件备查。 3、外地供应商提供承诺函（格式自拟）证明文件。 备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 专家打分 |
| 5 | 诚信评审 | 5 | （一）评分内容： 投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 （二）评分依据： 按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 | 专家打分 |

（五）评标小组拟制评标报告。

五.中标通知

（一）评审结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

六、质疑

1.质疑期限：

1.1投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在招标文件公布之日起七个工作日内。

1.2投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

1.3投标人认为中标或者成交结果以及评标小组、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示之日起七个工作日内。

2.提交要求：

2.1以书面形式向采购人或者招标办一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

2.3质疑函内容：应包括投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

2.4投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

2.5采购人或者招标办在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.采购人或招标办接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见采购公告。

用户需求书

注：投标人须对本项目的服务要求和商务条款进行整体逐条响应。

1、本章项目需求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求中要求的标准。

2、服务要求和商务条款中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

3、服务要求和商务条款中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4、服务要求和商务条款中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

5、投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度小型基建工程（30万元以下）监理 | 266600元 |

- 二、项目概况：因目前工程建设的安全生产形势严峻，加上基建工程建设流程繁琐，且工程管理人员不足等前提下，为加强院内小型基建工程的安全生产及日常管理工作，拟计划引进一家工程监理公司协助总务科对我院小型基建工程（30万元以下）进行监管，监理公司派遣工程监理小组进驻我院。工程监理小组含总监理工程师、专业监理工程师及档案资料管理员各一名。

- 三、供应商资格要求

（一）1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）；

5.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。

6.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 四、供应商资质要求

★1.投标人须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质和市政公用工程监理乙级及以上资质的单位（提供证明材料扫描件，原件备查）；

五、具体服务要求（按照下表，编制本项目服务要求偏离表，须按序号逐条响应）

★1.中标的监理公司派遣工程监理小组进驻我院。工程监理小组含总监理工程师、专业监理工程师及档案资料管理员各一名,各成员职责详见附件1。

▲2.总监理工程师须具备国家注册监理工程师执业资格，每周的工作日到我院处理业务一天。

▲3.专业监理工程师须具备广东建设监理协会颁发的专业监理工程师培训证书或具备国家注册监理工程师执业资格，工作日需在我院指定地点办公。

▲4.档案资料管理员必须具备深圳市监理工程师协会颁发的监理员培训证书或具备广东建设监理协会颁发的专业监理工程师培训证书，工作日需在我院指定地点办公。

六、商务要求（按照下表，编制本项目商务要求偏离表，须按序号逐条响应）

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收方式 | 按合同履行验收。 |
| 2 | 报价要求 | 投标人分别按总价及单价（各人员的人工费单价， 元/日），按实际出勤天数结算，报价包含一切相关的费用。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年。该项目为长期服务项目，合同期限可以延续，但最长不得超过三十六个月”。服务期满后采购方可根据履约情况续签合同，最多续签两次，合同一年一签。 |
| 4 | 付款方式 | 每3个月付款一次，每次支付合同款的25%，甲方收到发票后两个月内支付合同款。 |
| 5 | 其他 | 1、标底监理费用每年约26.66万元（总监理工程师工资约为：800元/日×52日=4.16万元/年，专业监理工程师工资约为：600元/日×250日=15万元/年，档案资料管理员工资约300元/日×250日=7.5万元/年）。 2、投标单位进场的监理小组人员必须与投标文件中所述人员相符，否则按违约处理，取消中标资格，由综合综分数第二名的供应商替补，依此类推。 3、监理小组人员按进场时间计算半年内不得更换，半年后如更换需更换人员，需先征得招标人同意，且替补人员在技术资格、年龄段等方面与中标时的人员要求必须相符要求。 |

附：投标文件模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：     (须与单位公章保持一致）

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2023年    月    日

备注：

- 资料预审时，将投标文件纸质（正本1份）交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审。（注：报价单内价格一栏为空白）；

- 现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式；文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

3.开标当日，投标人将通过资格预审的投标文件纸质版材料（拉杆夹形式）交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）；（注：副本5份及单独密封一份报价单，必须填上价格），逾期送达或资料缺项者恕不接受。

4、投标文件每页加盖公章，正本及副本需均标明页码，目录与对应文本标示页码一致，节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.股东构成审查表-------------------------------------------------见第（）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

9.谈判响应书-----------------------------------------------------见第（）页

10.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

11.服务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

12.商务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

13.同类项目业绩--------------------------------------------------见第（）页

14.拟安排的项目人员情况------------------------------------------见第（）页

15.项目实施方案及保障措施----------------------------------------见第（）页

16.企业管理情况--------------------------------------------------见第（）页

17.售后、服务----------------------------------------------------见第（）页

18.其他：投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。---------------------------------------------------------------见第（）页

19.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本（纸质版及发送至邮箱电子版）报价一栏为空白，通过预审的投标文件副本须密封并填写报价送至我院招标办。

1.投标人自查表

资格性/符合性自查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查 结论（请打钩） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.按招标文件要求在《政府投标及履约承诺函》作出声明； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；投标文件的每一页都应盖（投标单位）公章； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 2.未将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 3.按招标文件要求进行报价，分项报价或投标总价未超过本项目最高投标限价（采购预算金额）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4..法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 7.按招标文件要求提供服务要求偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 8.按招标文件要求提供商务条款偏离表。 | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |

备注：请在自查结论表格中“通过”或“不通过”中：☑,投标人必须严格按照《资格性/符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托期限：与投标有效期相同

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、如授权代表不能参与评审会，则最终参与评审会的被授权人须重新提供法定代表人授权书。

6.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行转包、分包或挂靠。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

### 7.股东构成审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人股东构成审查内容 | 投标人响应情况 （是或否） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

注：

1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

查询路径：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）首页—点击“信用服务”—输入企业名称 — 查找

（注：投标至少提供一下三个截图：1.失信被执行人查询；2.重大税收违法失信主体名单查询；3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询）

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

9.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名.职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受招标文件各项服务要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性.合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

10.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订.履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物.工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物.服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实.提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

## 11.服务要求偏离表

| 内容 | 招标服务要求 此栏应按：五.具体服务条款中“服务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） | 投标商务响应 (投标人应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1具体要求 | 1...... |  |  |  |
|  | 2...... |  |  |  |
|  | 3...... |  |  |  |
|  | 4...... |  |  |  |
|  | 5...... |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1.请投标人按照用户需求书中“五.服务要求”表格内容，自上而下的顺序填写本表并逐条响应；。因项目次序混乱、缺项漏项而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”.“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标服务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标服务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标服务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标服务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标服务要求或者未响应一项招标服务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3.投标人应如实填写《服务要求偏离表》，并按招标文件要求提供相应的“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”复印件加盖投标人公章，原件备查，并注明证明材料在投标文件中的具体位置；彩页等资料与偏离表填写内容不一致，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

4.如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

## 12.商务要求偏离表

| 招标商务要求 此栏应按：六.商务要求中“招标商务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） |  |  | 投标商务响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 报价要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 服务期限 | 1、 | …… |  |  |  |
| 付款方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 其他 | 1、 | …… |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1、本表必须对照用户需求书中“六、商务要求”表格内容（不得擅自删减），按序号逐条填写及响应；

2、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3、如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

13.同类业绩情况

投标人名称__________________

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

14.拟安排的项目人员情况

15.项目实施方案及保障措施

## 16.企业管理情况

# 17.售后、服务

18.其他：投标产品彩页及服务说明书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

（1）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围，依法纳税记录等；

（2）通过认证的证书（注：须提供投标产品证书扫描件，原件备查。）

（3）其他

注：投标人认为必要提供，请自行提供相应资料（已在投标文件中体现的资料请勿重复提供），以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202308077

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度小型基建工程 （30万元以下）监理 |  | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |

附：分项报价1、报价单的投标总价应与本表中的报价合计金额一致。

| 序号 | 项目内容 | 数量/单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 52日 | 800 |  |  |
| 2 | 专业监理工程师 | 250日 | 600 |  |  |
| 3 | 档案资料管理员工 | 250日 | 300 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价的小数点后保留两位有效数。

2.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

3.投标报价要求具体见招标文件-用户需求“投标报价”的要求。

4.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

5.开标当日：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价（投标总价），且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

7.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价，将作为无效投标处理。

8.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

9.招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。