## 公告
附件1：深圳市中西医结合医院2023年宝安区第二批医疗设备购置项目市场调研表
各企业：
下列医疗设备（详见《调研设备清单》）自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2023年10月2日17:30。逾期报名无效。 联系人：汪老师，设备科联系电话：27772241-3883。
请各企业发送下列报名资料至邮箱sbkyyds@163.com。邮件名称：设备名称+企业名称。如同时报名多个设备，请每个设备发一封邮件。
1.“.xlsx”格式文件：《调研设备清单》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件：《企业报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《设备调研记录表》，并将参数、配置放在Excle表中。
4.“.xlsx”格式文件：《设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表》，并将对比参数放在Excle表中。
5. PDF格式文件：上述表格加盖并扫描合并为一个PDF文档、有效企业法人营业执照副本、税务登记证副本（或者三证合一）、《医疗器械生产企业许可证》（生产范围包含该产品）、所推产品的《医疗器械注册（备案）证》（该证应在有效期内，若不在有效期内，则需提供该证和所推产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）、近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中需体现同品牌型号）、产品彩页。
注意：上述5个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同/中标通知书/发票视为无效资料。

## 调研设备清单
深圳市中西医结合医院调研设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 预算单价（万元） | 保修要求 | 备注
1 | 磁共振成像系统（MRI，3.0T） | 1 | 2600 | ≥5年 | 拒绝进口
2 | 数字减影血管造影X线机（DSA） | 1 | 1200 | ≥5年
3 | 高档四维心脏彩超 | 1 | 200 | ≥6年 | 拒绝进口
4 | 超高清电子胃肠镜（消化内镜）摄像系统 | 5 | 280 | ≥5年
5 | 内窥镜摄影系统（4K荧光超高清腹腔镜） | 2 | 250 | ≥5年 | 拒绝进口
6 | 高清宫腔镜系统 | 1 | 180 | ≥5年
7 | 超高清鼻内窥镜系统 | 1 | 180 | ≥5年
8 | 高频电外科手术系统 | 1 | 90 | ≥5年 | 拒绝进口
9 | 激光扫描检眼镜 | 1 | 160 | ≥6年
10 | 光学生物测量仪 | 1 | 120 | ≥5年
11 | 肺功能测试系统 | 1 | 120 | ≥5年 | 拒绝进口
11 | 双波长激光治疗系统 | 1 | 85 | ≥5年 | 拒绝进口

## 供应商报名登记表
供应商报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：彩色多普勒超声仪
技术参数 | 品牌1 飞依诺 | 品牌2 理邦 | 品牌3 迈瑞 | 品牌4 开立 | 品牌5 GE | 品牌6 飞利浦 | ...
| 型号（ ） | 型号（ ） | 型号（ ） | 型号（ ） | 型号（ ） | 型号（ ）
一、系统规格及功能概述 | — | — | — | — | — | — | —
1.≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标
2.探头接口≥1个，可扩展到≥3个 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标
二、检查存储和管理 | — | — | — | — | — | — | —
1.≥240G固态硬盘 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标
2.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标
三、技术参数及要求 | — | — | — | — | — | — | —
1.焦点≥4个，动态可调 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | —
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，每项参数至少需要三个品牌型号符合，无对应产品请写“留空”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例