深圳市中西医结合医院

2023年第129期全院医疗废水检测服务（第二次招标）项目

采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202311129

根据有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎符合资格供应商参加投标。

- 采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（人民币元） | 技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院医疗废水检测服务（第二次招标） | 详见招标文件 | 114814 | 详见招标文件用户需求书 | / |

- 二、投标报名要求：请下载采购公告附件 “招标文件”，严格按《投标文件模板》准备相应资料。

- 三、报名时间和地点：即日起至2023年11月29日17:00前,将1.投标文件(正本1份、价格一栏为空白)交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审；2.现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式；文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院官网：http://www.bawjxt.net/sj/

五、开标时间和地点：开标时间另行通知，请关注深圳市中西医结合医院官网（首页>通知公告>招标公告>开标通知），通过资格预审的请按招标文件要求递交密封投标文件副本5份及单独密封的报价单1份等。

六、招标办: 0755-27722241-3610  邱小姐

归口管理部门：0755-27722241-3823 万工

深圳市中西医结合医院招标办

2023年11月20日

投标须知

1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标书(1正5副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标文件的每一页都应加盖（投标单位）公章。投标书副本（5份）密封在信封中，并在信封上标明“副本”的字样。信封封口处应加盖骑缝章。投标文件请严格按照《投标文件模板》编制,目录与对应文本标示页码一致。正本（不含报价金额）预审时提交，副本5份（须填写报价金额，完好密封）递交投标文件。公章指投标人经备案的行政公章。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的投标总价格高于深圳市中西医结合医院采购货物及服务预算价（限价）或最高投标限价的为废标。

9.报价应为含税实际供货价，包括货物或服务验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用；招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。

10.本项目不接受将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

11.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

12.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在深圳市中西医结合医院官网公示3日,无异议则中标单位尽快前往招标办领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门签订合同。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物或服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

16.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，院方不再续约。

方法和程序

一.评标响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

二.评标专家

1.评标专家依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评标期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。三.采购评标原则与方法

1.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.采用综合评分法，综合得分=技术得分+商务得分+价格得分（不得去掉报价中的最高报价和最低报价）。按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

4.第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

6.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

7.需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

四.评标程序

1.评标专家按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

2.按我院招标流程各投标人均有二次报价的环节，二次报价为最终报价。投标人报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.评标专家对投标文件技术、商务和价格评审进行评审。

4.采用综合评分法的，综合评分（总分100分），技术分、商务分与价格分相加得综合评分。评标结果按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评标专家确定。

综合评分表（按照下表，编制本项目评标指引表）

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（ | 工作方案 | 10 | 针对服务项目的特点和要求，并对项目组织，人力资源安排、管理制度，质量控制等方面制定切合本项目的服务方案，横向比较评分。 优良中差评分标准： ⑴、投标文件相应内容全面； ⑵、投标文件相应内容具体； ⑶、投标文件相应内容针对性强； ⑷、投标文件相应内容科学合理； ⑸、投标文件相应内容可操作性强。 满足以上5项要求的评价为优，得10分数。 满足以上4项要求的评价为良，得8分数。 满足以上3项要求的评价为中，得6分数。 满足以上2项要求的评价为一般，得4分数。 满足以上1项要求的评价为差，不得分。 投标人须提供相应的方案说明，未按要求提供相关材料或提供的材料无法判断内容的本项不得分。 |
|  |  | 服务要求偏离表 | 35 | 评审内容： 投标人应如实填写《服务要求偏离表》，各项服务参数指标及要求全部满足或优于的得35分；“标注“▲”条款”的为重要参数，每负偏离一项扣3分；其它一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。接受正偏离但不加分。★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。 评分依据：以投标文件《服务要求偏离表》为评分依据，按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置，否则视为负偏离。 |
| 二 | 商务部分 | 投标人实力 | 2 | 1.提供实验室使用场所证明得2分； 评分依据： 提供房产证明或租凭合同为依据；未提供不得分。 （提供复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  | 企业管理体系 认证 | 3 | 同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份得1分，本项最高3分。 注：认证证书复印件加盖公章及打印网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准（供应商可通过网站首页中“办事大厅－认证认可业务信息统一查询”进行查询打印）】作为证明材料，不提供不得分。 |
|  |  | 投标人业绩 | 10 | 根据近3年内（2020年1月1日至本项目投标截止日，以合同签订时间为准）承接的医院检测水质、废气等同类业绩，每提供一份得2份，最高得10分。 评分依据：（提供业绩合同关键页及中标通知书复印件加盖公章，未按要求提供相关材料或复印件不清晰导致无法识别的不计得分。原件备查。） |
|  |  | 诚信情况 | 5 | （一）评分内容： 投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 （二）评分依据： 投标人提供《诚信承诺函》加盖投标人公章，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |
|  |  | 响应时间 | 5 | - 为满足本项目采样到分析的质量控制及应急检测响应时间要求，投标人通过CMA认证的实验室距离项目实施地【以深圳市中西医结合医院（深圳市宝安区沙井街道新沙路528号）位置为准】在90分钟以内响应的得5分，90分钟至120分钟以内响应的得3分，超过120分钟的不得分。 评分依据： 上述投标人实验室地址以资质认定证书或证书附表所载地址为准，实验室名称与投标单位名称需一致。导航距离以“深圳市中西医结合医院-深圳市宝安区沙井街道新沙路528号位置”为采样点。投标人应使用网页版百度地图进行距离查询（打开网页版百度地图-点击地图左上角搜索栏的箭头符号-选择“驾车”-起点处填“深圳市宝安区沙井街道新沙路528号”，终点处填“投标人实验室的资质认定证书所载地址”-点击搜索），以导航显示路程最短时间作为证明，投标文件中提供前述导航查询结果网页截图并加盖投标人公章，不提供或无法分辨不得分 |
| 三 | 价格部分30分 | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |  |  |

（五）评标小组拟制评标报告。

五.中标通知

（一）评审结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

六、质疑

1.质疑期限：

1.1投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在招标文件公布之日起七个工作日内。

1.2投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

1.3投标人认为中标或者成交结果以及评标小组、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示之日起七个工作日内。

2.提交要求：

2.1以书面形式向采购人或者招标办一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

2.3质疑函内容：应包括投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

2.4投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

2.5采购人或者招标办在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.采购人或招标办接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见采购公告。

用户需求书

注：投标人须对本项目的服务要求和商务条款进行整体逐条响应。

1、本章项目需求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求中要求的标准。

2、服务要求和商务条款中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

3、服务要求和商务条款中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4、服务要求和商务条款中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

5、投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全院医疗废水检测服务（第二次招标） | 114814元 |

- 项目概况：

为了及时了解医院污水应急处理设施的水质情况，为评定各污水应急处理设施运营质量提供重要的依据，切实做好医院污水应急处理设施监管工作，监督各污水应急处理设施高效、稳定运行，充分发挥其环境效益和社会效益。

- 供应商资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）；

5.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。

6.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

四、具体服务要求（按照下表，编制本项目服务要求偏离表，须按序号逐条响应,请勿擅自删除“★”“▲”条款）

一、★资质要求

1.投标人在参与本项目时近三年内未有过环保行政处罚，提供企查查官网查询截图加盖公章。

2.投标人须提供检验检测机构资质认定（CMA）证书扫描件证明材料，原件备查。

二、具体要求

（一）总体需求

根据采购人需求，对“深圳市中西医结合医院”和“深圳市中西医结合医院象山社区医院”的废气和废水的定期检测并出具书面检测报告，须严格做到检测数据要客观、真实、准确、有效，作为招标人监督管理的重要依据，包括以下检测项目：

噪声：污水站厂界噪声

废气：臭气浓度、氨气、硫化氢、非甲烷总烃甲烷、氯气；

废水：PH值、色度、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、粪大肠菌群、总余氯、悬浮物（SS）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚类、总氰化物、志贺氏菌、沙门氏菌、粪大肠菌群。

（二）采样和分析方法

所有被委托的检测任务采样、分析方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定执行。

1、采样方法

① 水质采样方法满足《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)

② 废气采样方法满足《固定源废气检测技术规范》（HJ 397-2007）、《环境空气手工监测技术规范》（HJ 194-2005）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)

③ 恶臭采样方法满足《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）

2、分析方法

分析方法使用排放限值标准《广东省大气污染物排放限值》（DB44 27-2001）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）里所要求的使用分析方法。

- 3、限值要求

① 废气执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

② 恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

③ 医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

4、采样要求

① 投标人需充分考虑检测点位的设施交通环境，每车次采样人员须不少于2人；

② 如采购人提出应急采样要求，投标人须保证2小时内响应，保证采购人水质检测时效性；

5、备份样品要求

中标人履行水质检测服务时，每次采样均须同时采集备份样品并留存，备份样品应按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）要求添加稳定剂并保存时间及温度以检测项目的时效性保存，如采购人和中标人就某次检测数据存在异议时，可以采用备份样品复检。

6、报告报送要求

① 书面报告格式、统计表由合同规定；

② 从采样之日起计算，中标人须在8个工作日内将书面检测报告提交给采购人，以保证采购人可以及时掌握各项检测数据。

三、项目内容

★（一）表1：采样数量及现场检测项目

| 采样点 | 样品名称 | 测试项目 | 检测点位 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中西医结合医院 | 废气DA002 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 1 | 1次/季度（4次） |
|  | 废气DA003 | 非甲烷总烃 | 1 | 1次/年（1次） |
|  | 废气DA004 | 非甲烷总烃 | 1 | 1次/年（1次） |
|  | 污水处理站周界 （无组织废气） | 甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢 | 4 | 1次/季度（4次） |
|  | 污水处理站周界 （无组织废气） | 非甲烷总烃 | 4 | 1次/年 |
|  | 污水处理站排放口 | 悬浮物（SS）、化学需氧量（COD） | 1 | 1次/周（52周） |
|  |  | PH值、色度、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 1次/月（12次） |
|  |  | 沙门氏菌、阴离子表面活性剂，石油类，动植物油类，挥发酚类，总氰化物 | 1 | 1次/季度（4次） |
|  |  | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年（2次） |
|  | 污水处理站厂界噪声 | 噪声 | 4 | 1次/年 |
| 象山社区医院 | 污水处理站周界 （无组织废气） | 甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 | 4 | 1次/季度（4次） |
|  | 污水处理站排放口 | PH值、色度、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 1次/季度（4次） |
|  |  | 阴离子表面活性剂、挥发酚类、石油类、动植物油类、总氰化物、沙门氏菌 | 1 | 1次/季度（4次） |
|  |  | 悬浮物（SS）、化学需氧量（COD） | 1 | 1次/周（52周） |
|  |  | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年（2次） |
|  | 污水处理站厂界噪声 | 噪声 | 4 | 1次/年 |

- 注：1.检测点位与频率按表1执行，部分时段如需临时增加检测任务，检测费另计。

- 2.采购人将按照本标书项目质量保证规定，不定期进行平行样监督检测，检测次数及项目随机产生，但每月不超过两个平行样监督检测，投标人报价时应充分考虑监督检测费用核算，不再另行增加。

- （二）工作质量要求

- 按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)执行。

- （三）工作时间要求

- 按照采购人安排，对于检测点位按照表1进行采样分析每个星期不定期采样分析一次，如天气异常及设备故障等造成不能正常采样的情况除外。

- （四）服务成果要求

- 1、提供检测报告原件；并在合同期内，相关采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录等质控资料妥善保管，甲方有权随时调取复核；

- 2、检测报告、统计表提供电子版。

- （五）质量要求

- ▲1、项目管理要求

- ① 中标人应具有良好的服务意识和合作意识，应安排专人负责做好项目的对接与沟通协调工作。

- ② 环保部门或上级相关部门对检测报告的检测结果提出异议时，采购人有权要求中标人24小时内作出答复，并对存在异议的检测项目进行免费复查。

- ③ 检测结果的知识产权归采购人，中标人有保密的义务，未经招标人的书面同意，中标人不得对外公布或使用服务过程中所获得或接触到的任何数据资料。

- ▲2、服务质量保证

- ① 为保证服务质量，中标人须严格按照国家有关规范、规程和标准执行；

- ② 采购人将不定期安排平行水样监督性检测，即随机从某个检测点位的平行样品中抽取一份平行水样与其它各检测点位设施水样共同进行检测，再对两份相同平行样检测数据进行对比分析，平行样分析的结果作为对中标人考核的依据。

- 3、违规处理要求

- ▲一、凡出现下列情况之一者，采购人有权立即终止合同：

- （1）更换检测水样或者向检测水样添加非稳定试剂导致检测结果发生变化、编造或篡改检测数据、伪造检测报告。

- （2）向被检测污水应急处理设施运营单位卡、拿、索、要等任何不良行为，或者存在不正当利益关系。

- （3）不服从采购人的管理或者拒绝接受监督检查，采购人要求整改拒不执行或整改不合格的。

- ▲二、凡出现下列情况之一者，采购人将依据合同对中标人进行处罚，费用从已产生的检测费中扣除：

- （1）采样过程不符合国家及地方相关法规及标准要求，每出现1次此类情况，罚款500元。

- （2）根据监督性检测对比数据，如果中标人两个平行水样检测结果的误差范围超出《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007中表一废水检测部分项目精密度控制指标，每出现一次此类情况，罚款500元。

- （3）未能按照甲方时间要求提供检测数据及相关报告，每延期1天，罚款300元，以此类推。

- （4）上述处罚措施详细条款在采购人与中标人签订的合同中具体约定。

- 四、人员及设备配备要求

- ▲（一）中标人应配备固定的专职技术人员，项目负责人及项目团队成员应具有相关工作经验。

- ▲1、项目负责人为环境类硕士或材料科学与工程（高分子科学与工程）类硕士毕业均满10年以上；提供毕业证书扫描件（或官方网站载图）。

- ▲2、项目质控负责人具有环境工程相关专业中级职称或以上。提供质控负责人职称证书扫描件。

- ▲3、至少配备10名以上工作人员（包括采样及检测，具备市级（或以上）认证认可协会或质量检验协会颁发的上岗证）。提供人员清单列表及对应有效证书扫描件。

- ▲4、至少配备3辆以上检测用车，须为粤B牌照，以保障检测机动性及可靠性。（提供采购证明、租用合同、车辆照片、车辆行驶证、复印件加盖公章）。

- （二）投标人的仪器设备应满足采购人所采购的检测项目要求并提供有效检定（校准）合格证书，且仪器处于正常使用状态。

- （三）投标人应将项目人员名单及设备配备目录报采购人备案，项目负责人更换需经采购人同意。

- 五、保密要求

- 中标人应对被检测对象的情况、检测数据有保密责任，未经采购人许可，不得将技术资料和本项目检测数据转让或外传给第三方或公开发表，中标人如有违反保密要求导致被检测对象的利益受损失的、给企业造成损害的，全部由中标人负责。

五、商务要求（按照下表，编制本项目商务要求偏离表，须按序号逐条响应,请勿擅自删除“★”“▲”条款)

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 | - 1、提供检测报告原件；并在合同期内，相关采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录等质控资料妥善保管，甲方有权随时调取复核； - 2、检测报告、统计表提供电子版（每项报告各式出具2份）。 |
| 2 | 验收方式 | - 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)规定执行。 - 2、按照本项目要求及合同规定的检测项目、频次，完成各检测点位的检测工作； - 3、提供的材料和检测数据必须真实有效，有弄虚作假的，一经查实，一律视为验收不合格； - 4、中标人完成相关的检测服务，出具书面CMA检测报告及相关发票，认定为验收合格。 |
| 3 | 报价要求 | - 1、投标总报价以人民币报价，总价为一年服务总费用。总价包括但不限于：管理费、人员费用（含工资、奖金、房补、劳保福利、社保、养老、医疗、工伤、失业保险及教育培训、居住费用、处理一切伤亡事故等费用）、药剂费，车辆费用、设备维修费用、应缴税金和利润等提供服务过程中所发生一切的费用，采购人将不再就本服务项目支付其余任何费用。 - 2、投标人报价时需列明投标总价及每个检测点位分项价格（深圳市中西医结合医院、 深圳市中西医结合医院象山社区医院要分别报价）。 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年。本项目为长期服务项目，合同累计履行期限最长不得超过三十六个月。服务期满后采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，最多续签两次，合同一年一签。 |
| 5 | 付款方式 | - 采购人向中标人分四次进行项目付款。具体为：合同生效后，中标人按合同要求履行医疗废气、废水检测服务，每满3个月之日起，采购人收到有效发票并完成验收后于15个工作日内支付服务费给中标人提供的银行账户，支付合同总额的25%比例， |
| 6 | 其他 | - 1.中标人的相关检测行为受采购人监督，采购人有随时核查检测过程的权利以及定期、不定期进行考核的权利。 |

附：投标文件模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：     (须与单位公章保持一致）

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2023年    月    日

备注：

- 资料预审时，将投标文件纸质（正本1份）交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审。（注：报价单内价格一栏为空白）；

- 现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式；文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

3.投标人将通过资格预审的投标文件纸质版材料（拉杆夹形式）交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）；（注：副本5份及单独密封一份报价单，必须填上价格），逾期送达或资料缺项者恕不接受。

4、投标文件每页加盖公章，正本及副本需均标明页码，目录与对应文本标示页码一致，节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.股东构成审查表-------------------------------------------------见第（）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

9.谈判响应书-----------------------------------------------------见第（）页

10.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

11.服务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

12.商务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

13.同类项目业绩--------------------------------------------------见第（）页

14.工作方案------------------------------------------------------见第（）页

15.投标人实力----------------------------------------------------见第（）页

16.企业管理体系认证----------------------------------------------见第（）页

17.响应时间------------------------------------------------------见第（）页

18..其他：投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。---------------------------------------------------------------见第（）页

19.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本（纸质版及发送至邮箱电子版）报价一栏为空白，通过预审的投标文件副本须密封并填写报价送至我院招标办。

1.投标人自查表

资格性/符合性自查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查 结论（请打钩） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.按招标文件要求在《政府投标及履约承诺函》作出声明； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；投标文件的每一页都应盖（投标单位）公章； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 2.未将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 3.按招标文件要求进行报价，分项报价或投标总价未超过本项目最高投标限价（采购预算金额）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 7.按招标文件要求提供服务要求偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 8.按招标文件要求提供商务条款偏离表。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

备注：请在自查结论表格中“通过”或“不通过”中：☑,投标人必须严格按照《资格性/符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托期限：与投标有效期相同

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、如授权代表不能参与评审会，则最终参与评审会的被授权人须重新提供法定代表人授权书。

6.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行转包、分包或挂靠。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

### 7.股东构成审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人股东构成审查内容 | 投标人响应情况 （是或否） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

注：

1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

1.信用中国信用信息查询记录网络截图

查询路径：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）首页—点击“信用服务”—输入企业名称 — 查找

（注：投标必须提供以下三个截图：1.失信被执行人查询;2.重大税收违法失信主体名单查询；3.

3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询）

1.失信被执行人查询

网 站 截 图

2.重大税收违法失信主体名单查询

网 站 截 图

3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

2.中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

9.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名.职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受招标文件各项服务要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性.合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

10.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订.履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物.工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物.服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实.提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

## 11.服务要求偏离表

| 内容 | 招标服务要求 此栏应按：四.具体服务条款中“服务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） | 投标服务要求响应 (投标人应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体要求 | 1...... |  |  |  |
|  | 2...... |  |  |  |
|  | 3...... |  |  |  |
|  | 4...... |  |  |  |
|  | 5...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1.请投标人按照用户需求书中“四.服务要求”表格内容，自上而下的顺序填写本表并逐条响应；。因项目次序混乱、缺项漏项而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”.“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标服务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标服务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标服务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标服务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标服务要求或者未响应一项招标服务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3.投标人应如实填写《服务要求偏离表》，并按招标文件要求提供相应的“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”复印件加盖投标人公章，原件备查，并注明证明材料在投标文件中的具体位置；彩页等资料与偏离表填写内容不一致，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

4.如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

## 12.商务要求偏离表

| 招标商务要求 此栏应按：五.商务要求中“招标商务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） |  |  | 投标商务响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 验收方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 报价要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 服务期限 | 1、 | …… |  |  |  |
| 付款方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 其他 | 1、 | …… |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1、本表必须对照用户需求书中“五、商务要求”表格内容（不得擅自删减），按序号逐条填写及响应；

2、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3、如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

13.同类业绩情况

投标人名称__________________

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

14.工作方案

15.投标人实力

## 16.企业管理体系认证

# 17.响应时间

18.其他：投标产品彩页及服务说明书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

（1）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围，依法纳税记录等；

（2）其他

注：投标人认为必要提供，请自行提供相应资料（已在投标文件中体现的资料请勿重复提供），以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202311129

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 注：正本价格一栏为空 | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |

附：分项报价（如有）1、报价单的投标总价应与本表中的报价合计金额一致。

| 采样点 | 样品名称 | 测试项目 | 检测点位 | 检测频率 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中西医结合医院 | 废气DA002 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 1 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  | 废气DA003 | 非甲烷总烃 | 1 | 1次/年（1次） |  |  |
|  | 废气DA004 | 非甲烷总烃 | 1 | 1次/年（1次） |  |  |
|  | 污水处理站周界 （无组织废气） | 甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢 | 4 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  | 污水处理站周界 （无组织废气） | 非甲烷总烃 | 4 | 1次/年 |  |  |
|  | 污水处理站排放口 | 悬浮物（SS）、化学需氧量（COD） | 1 | 1次/周（52周） |  |  |
|  |  | PH值、色度、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 1次/月（12次） |  |  |
|  |  | 沙门氏菌、阴离子表面活性剂，石油类，动植物油类，挥发酚类，总氰化物 | 1 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年（2次） |  |  |
|  | 污水处理站厂界噪声 | 噪声 | 4 | 1次/年 |  |  |
| 象山社区医院 | 污水处理站周界 （无组织废气） | 甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 | 4 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  | 污水处理站排放口 | PH值、色度、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂、挥发酚类、石油类、动植物油类、总氰化物、沙门氏菌 | 1 | 1次/季度（4次） |  |  |
|  |  | 悬浮物（SS）、化学需氧量（COD） | 1 | 1次/周（52周） |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年（2次） |  |  |
|  | 污水处理站厂界噪声 | 噪声 | 4 | 1次/年 |  |  |
| 合计（即：投标总价：币种：人民币：单位：元） |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价的小数点后保留两位有效数。

2.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

3.投标报价要求具体见招标文件-用户需求“投标报价”的要求。

4.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

5.通过资格预审的投标人：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价（投标总价），且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

6.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价，将作为无效投标处理。

7.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

8.招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。