
深圳市宝安区人民医院
2023年第79期排烟系统采购公告
采购编号:BYZBCG2023-79
根据国家､省市等有关文件要求,依照公开､公平､公正的原则,深圳市宝安区人民医院拟对以下采购项目进行投标采购,特邀请合格供应商前来进行参与投标｡公告如下:
1、 采购项目的名称及数量:
	项目名称
	数量
	单位
	是否进口
	使用科室
	备注

	排烟系统
	23
	套
	否
	社管中心
	具体要求，详见附件


二､报名时间和地点: 即日起至2023年12月18日16:00前,将1.法人或被授权人携投标书(正本1份(胶装成册))交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标办预审;2.现场预审通过后电子版文件发送至电子邮箱,（电子版文件包括：标题格式：2023年＋期号＋投标公司名称；资料一：投标书正本纸质扫描件(PDF格式)，资料二：封面､报价单(价格不填)为word格式｡）投标书不用密封,逾期送达或资料缺项者恕不接受｡
  三､投标书要求:具体请下载以下 “详细文件”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡
 四､谈判时间和地点:待定并请关注深圳市宝安区人民医院官网-通知公告-招标公告通知｡参加谈判时,供应商须提供密封报价单和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡
 五､联系电话: 0755-23051511(魏老师､万老师)｡
深圳市宝安区人民医院 

 2023年12月7日

谈判须知
1､投标人必须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格､独立承担民事责任和履行合同能力,有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》､《税务登记证》､《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》｡
2､非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位｡价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的底价为废标｡
3､投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容,计入投标总价｡
4､标价应为含税实际价格,包括验收合格前所发生的一切费用｡
5､投标费用:不论投标的结果如何,投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用｡
6､投标人应提供5份投标书(1正4副),每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样,正本与副本必须一致;若正本与副本不一致,以正本为准｡投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字｡每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署｡
7､投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司公章｡
8､投标人提供的证明文件材料必须是真实的,若经核实有虚假证明文件则作废标处理,深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项,并将投标人列入黑名单,2年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动｡
9､如果产品的质量和规格与合同不符,或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料,买方报请当地质监､药监等有关部门进行检查后,有权凭质检证书向卖方提出索赔,买方发出索赔通知后20天内,如果卖方未作答复,上述索赔将被视为已被卖方接受｡
10､投标人必须接受:需方的采购谈判方法;需方不向落标方解释落标原因,不一定以最低价中标､不退还谈判响应文件｡
11､除买方事先书面同意外,卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人｡
12､经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位,并经公示3天由招标办通知领取中标/成交结果通知书,凭结果通知书到宝安区人民医院采购部门签订供货合同｡
13､本项目不得转包､拆包,不接受联合体投标人｡
谈判方法和程序
一､评审谈判响应文件

1､评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审｡

2､在初审阶段,属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段:
(1)投标书法定代表人或其授权代表签字､盖章模糊无法辨认的;
(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的;
(3)提供资质材料不完整的｡

二､谈判小组

1､谈判小组依法由5人(含)以上奇数的人员组成｡

2､谈判期间,谈判响应方全权代表必须在场,负责解答有关事宜｡

三､采购评审原则与方法

1､将采用综合评分法,即按照招标文件中规定的因素包括价格､技术､财务状况､信誉､业绩､服务等进行谈判后,进行最后确认和报价,以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商｡

2､在采购过程中,出现下列情形之一的,应予废标:
(1)出现影响采购公正的违法､违规行为的;
(2)供应商的报价均超过预算金额,不能支付的;
(3)因重大变故,采购任务取消的;
(4)其他经评审小组一致认定应予废标情形的｡

3､在采购过程中,投标人投标报价明显超过市场平均价格,评审小组经评审后一致认定报价不合理的,可以认定其报价无效｡

4､需方不向落标方解释落标原因,不一定以最低价中标､不退还谈判响应文件｡

四､谈判程序

1､评审小组审核采购响应文件｡评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件｡

2､评审小组汇总并讨论审核情况,确定采购响应方是否符合采购资格｡

3､按标项与各采购响应方进行谈判和评审｡

(1)必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况､产品的性质､用途､销售及价格｡

(2)谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判｡

(3)各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价｡在医院监察部门监督下,由工作人员当众拆封､唱标｡唱标的内容包括投标人名称､投标价格(按照SFDA批准的名称､详细规格型号填写报价)现场递交｡

4､谈判小组对谈判的情况进行综合评分(总分100分)｡技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位｡

	序号
	评分因素
	分值范围
	评分准则
	得分情况

	技术商务(65分)
	产品认可度
	40分
	评审标准：
根据所投产品的技术特点､质量性能等指标横向比较,进行评分｡
评分依据:

投标人需提供《技术条款偏离表》,完全符合招标要求的,得满分;技术要求每1项负偏离,扣2分;扣完为止｡
	

	
	产品性能
	10分
	评审标准：
结合本项目的特点,对产品成熟性､稳定性､安全可靠性及其用户数量横向比较,进行评分｡
评分依据:

1.投标文件响应内容全面;

2.投标文件响应内容具体;

3.投标文件响应内容针对性强;

4.投标文件响应内容科学合理;

5.投标文件响应内容可操作性强｡
满足以上五项要求的评价为优,得10分;

满足以上四项要求的评价为良,得7分;

满足以上三项要求的评价为中,得4分;

其它情况的评价为差,得1分｡
	

	
	同类业绩
	6分
	每提供1项有效业绩的，得2分；以此类推，最高不超过6分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
评审标准：
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1.为投标供应商所承接的项目。
2.同类业绩指类似本次招标/采购项目的合同业绩
评审依据：
供应商必须提供项目合同和验收报告原件扫描件,未提供不得分。
	

	
	售后计划
	3分
	横向对比售后服务计划｡售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间､应急预案等｡
评分依据为:
1.维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求,得1分;
2.售后计划内容全面,可操作性强,得1分;
3.有科学合理应急预案的,得1分｡
评审依据：
满足以上三项得3分;满足以上两项得2分;满足以上一项得1分;三项均不满足不得分｡
	

	
	售后服务机构
	3分
	评分依据:

投标人常驻深圳市有售后服务机构的得3分;承诺中标后设立常驻深圳市售后服务机构的得3分;其余情形不得分。
评审依据:
提供投标人(或投标人分支机构)营业执照或办公场所的房产证明或房屋租赁合同扫描件或承诺所(格式内容自拟)，未按要求提供相关证明材料(或相关证明材料无法判断是否符合评分要求)的不计得分，原件备查。
	

	
	企业诚信
	3分
	投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形(被禁止参与政府采购活动除外)且在主管部门相关处理措施实施期限内的,本项不得分,否则得满分｡投标人需提供证明材料(以提供诚信承诺为准)｡
	

	报价(35分)
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围,列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分(35分)｡其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35


5､谈判小组拟制谈判报告｡

五､中标通知

(一)谈判结束后,院方将于三日内在深圳市宝安区人民医院官网上发布中标公告,公告期满,如无谈判响应方质疑,由深圳市宝安区人民医院招标办签发《中标/成交结果通知书》｡

(二)结果通知书发出后,若中标谈判响应方放弃中标,应当承担相应的法律责任｡结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力｡

(三)中标公告期满后,中标公司将来深圳市宝安区人民院采购部门签订合同｡

深圳市宝安区人民医院

附件:
配置清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	艾灸专用万向吸气臂（包括吊顶支架、安装底座）
	Φ78mm±2mm
	套
	23
	

	2
	艾灸专用集气罩
	420mm×620mm；
	套
	23
	

	3
	装饰盖
	150mm×150mm×15mm
	套
	23
	

	4
	主管道
	Φ110UPVC
	米
	23
	

	5
	
	Φ200UPVC
	米
	95
	

	6
	电线
净音风机
	3根×2.5mm²
	米
	105
	

	
	
	116W
	台
	23
	

	7
	三通接头UPVC

	200×D110
	个
	23
	

	8
	
	D200正三通
	个
	17
	

	9
	弯头UPVC
排式吊卡
	Φ200
	个
	69
	

	
	
	3cm×3cm或5cm×5cm
	个
	52
	

	10
	线管（镀锌）
	Φ10mm
	个
	115
	

	11
	电源控制系统
	20A
	套
	23
	

	12
	软连接头
	Φ200
	个
	23
	

	13
	艾灸专用油
烟过滤装置
	Φ120
	个
	106
	标配：每套设备配2个；（另每个社康加赠10个，6个社康共赠60个）

	14
	配件
	/
	套
	23
	

	15
	专用过滤器清洗液
	10kg/桶
	桶
	6
	标配：每个社康各配1桶，6个社康共6桶


	主要性能及技术参数

	一、艾灸专用万向吸气臂
1. 万向吸气臂材质：铝材质；厚度：≥1.2mm工艺：抛光、打磨、氧化。
2.功能：可360度旋转、折叠。可在任意位置悬停、定位精准。

3.管壁：吸气臂内壁要求做防艾灸油处理。
4.关节臂的弯头现采用PC材料，强度更高。
5.臂身标准长度：共4节，第一节长度30cm，第二节长度65cm，第三节长度55cm，第四节长度15cm。
6.带球型风量调节阀：风量调节阀要求是半球型状，在吸气口的第一节关节链接处。风量调节阀和第一节关节为一体化设计。调节风量0m³/h-300m³/h，具有很好的手感，使用者可以凭手感知道“关”“开”状态
7.展臂工作半径：最长可达≥1.9 m，各关节臂的长度可根据临床的要求定制。
吸气口口径：Φ78mm±2mm，可根据临床需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展、收折。

	二、艾灸专用集气罩
1.收集艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘
2.材料：POE材质
3.厚度为：为2.3mm±0.1mm;
4.高度透明:可以有效地观察艾灸的使用情况
5.不易碎：罩口和管道接口不破裂
6.重量：重量≤0.44kg有效保证了万向吸气的灵活性
7.耐高温：罩子耐温≤150℃；保证客户不被烫伤和损坏
8.颜色：透明材质。
9.多样性：集气罩尺寸：420mm×620mm；420mm×320mm；Φ285mm；Φ385mm，四种规格可任意选择
10.清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可
11.针对疗灸特点，360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗，进风口配备艾灸专用过滤芯。

	三、吊顶支架
1.长度及规格：210mm×210mm×1200mm，
2.吸口尺寸：Φ100mm±5mm，可拆卸
3.作用：吸气臂楼板及主管道的连接作用
4.安装支架设计：双卡位设计，一条臂有两个支撑点，要求有多个吸气口供选择，可以垂直或水平链接。确保安装牢固，使用时不会晃动。
5.材质：不锈钢加工，厚度≥1.5 mm，并且内外表面做喷塑处理，喷塑厚度≥2.5 μm，表面光滑、无毛刺。 

	四、安装底座
1.采用6mm的铁板切割加工并喷漆而成
2.定位孔径：Φ12mm±0.5mm。底座尺寸：210mm×210mm（根据现场尺寸确定）
3.采用厚实芯钢板加工而成，经酸洗磷化环氧树脂喷塑。其长度根据临床做艾灸疗法的种类来确定。

	五、装饰盖
不影响安装支架穿过装饰层后的美观性保证万向吸气臂不晃动

	六、管道要求
1.根据设计图纸定制或采购
2.材料：选用PVC、UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成
3.要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低
4.定制管道制作的多变性，管道风阻的摩擦系数底，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性达到100%。
5.定制管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损。
6.必须提出防止焊缝脱焊开裂的技术保障措施。
7.主管道和分管道设计要合理，必须要独立的艾灸专用排烟管道。
8.作用：连接吸气臂和主风机送风作用

	

	七、电源控制系统
作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用

	八、净音风机
1.功率：≥116W
2.电压：220V，频率50Hz
3.作用：艾灸排烟系统的主机
4.采用大风压，低风量，低功耗。
5.噪音：≤75dB。
6.室内噪音：≤55 dB。
7.风速要求主管道风速8～9m/s，支管道风速9～11m/s,有效增大风速，确保吸力效果更好。
8.恒风恒压：无论是开有一条臂或是多条臂能保证每条臂的风速、风量基本一致。
9.艾灸专用风机；选用电机和风箱分体式结构。防止艾灸油不污染电机从而保证风机的使用寿命。风箱叶片采用特殊结构方式，保证艾灸油无法粘附在风叶片。

	九、主管道
1.根据设计图纸定制或采购
2.材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mm定制
3.作用：①连接大小管道的②连接艾灸专用内风机

	

	十、弯头UPVC
1.采购阻燃材料或定制
2.主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头

	十一、排式吊卡
1.采用国标的3cm×3cm或5cm×5cm的角铁
2.要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆
3.作用：吊风管和固定艾灸专用内风机

	十二、线管（镀锌）
1.采用KPT金属管，厚度1.0mm，大小Φ10mm±0.5mm或采用PVC专用穿线管
2.作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全

	十三、艾灸专用油烟过滤装置
1.能有效的过滤艾灸烟气中的油烟等一些大型颗粒物质
2.能有效的保持排烟管内的管道清洁，不至于影响排烟效果
3.能提供一次性使用和重复使用的滤芯供医院选择
4.滤芯更换方便、清洗快速，以便有效解决管道、臂身、风机受艾油污染的问题。同时也保证整个艾灸排烟系统能长期稳定运行。
5.滤网填充厚度≥3mm,可阻止0.5～1 mm颗粒物（艾灸油、颗粒物）吸入风道，易拆装、易更换。通风量≤4000 m3/h（更能有效保证艾灸油的过滤效果）。

	十四、配件
1.膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒等
2.作用：施工过程中所需的必备配件

	商务要求

	1、 报价要求
本项目总价包干，完成整个项目，报价包含但不限于深化设计、设备供货、运输、装卸、安装、安装辅材、调试、检测、验收、培训、未正式验收交付前的保管、技术服务、保修及售后服务、利润、税金、管理费、保险等完成合同所需的一切费用。
二、交货地点：深圳市宝安区人民医院指定位置
三、医院、投标人双方应履行的义务：
1. 投标人提供的货物必须为全新(要求生产日期为六个月以内)、经检验合格可使用的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
2. 厂家必须有固定售后服务工作站(提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式),专业工程师免费现场安装，设备安装后应派专业技术人员免费对使用人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
3. 免费维保期：原厂整机免费全保三年，维保期内免费提供但不限于更换零配件、免工时费，提供技术咨询、软件升级等服务。设备在维保期内由原厂进行维修，出原厂维修报告。维保期自签署验收报告使用之日开始计算。
4. 保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于2次，定期清洗排烟管每半年清洗大管道一次，每5个排烟头每月送清洗液一桶，每个排烟头配5套过滤网，必须提供设备原厂定期维护服务计划，并附维护清单。定期检测设备运行使用状况，并做好相应的记录报告给甲方,如不能执行，赔一年延长维保期
5. 由厂家提供售后服务，1 小时响应， 2 小时到达现场维修，并在24小时内消除故障，消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。有相应的维修机构，提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址和联系方式，并出具证明文件。
6. 厂家负责设备的终身维修，保证 1 0 年以上供应维修配件，维保期后配件按报价单金额支付费用，人工免费。如果因机器和配件停产造成设备无法维修者(维修周期同故障处理条款内容),必须无条件免费更换整机保证完好使用。
7. 在维保期内，投标人应确保年开机率在95%以上，若不能达到此开机率， 将做以下处理：年开机率在90-95%之间，赔 一年延长维保期；年开机率在 85-95%之间，赔. 二年延长维保期；年开机率低于85%,投标人必须无条件更换新机，并重新计算维保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=(365-停机天数)/365。
8. 交货时间、地点、方式：投标人须在签订合同， 30天内交货并安装到医院指定位置，设备必须为整机原厂生产产品。投标人应提供设备的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。
9. 投标人负责并承担设备的包装、仓储、运输、保险、装卸、包装、安装调试，并配合遵守医院制订的设备安装验收流程。医院有权检验或测试设备，以确认设备是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交设备与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，医院可以拒绝接收该设备，投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
10. 如投标人未按照投标文件中承诺的时间交付设备或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，向医院每日偿付设备款  0.5% 的违约金，逾期超过30日的，投标人需向医院另行支付合同总价的30%违约金，且医院有权单方解除购销合同。另外，投标人赔偿医院因此造成的实际经济损失。
如投标人在质保期内不能按约履行合同规定的质保义务，给医院造成损失、影响正常工作及不良影响的，按履约评价意见，投标人需向医院支付合同总价的10%-30%的违约金。
四 、违约责任：
1. 投标人所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合采购项目规定标准， 医院拒绝收货，并因此造成的一切损失，由投标人负全责。
2. 投标人不能交付设备的，投标人应向医院偿付设备总值30%的违约金，
3. 投标人逾期交付设备的，投标人应向医院每日偿付设备款的千分之五的违约金。
4. 任何一方违约导致诉讼的，违约方需承担包括但不限于担保费、律师费、交通费、诉讼费、保全费等维权费用。
5. 如因产品质量问题或维保失当造成人员伤害或财产损失的，投标人应承担由此引起的一切后果。


附:投标书模板
深圳市宝安区人民医院2023年第79期采购
投标文件
采购编号:BYZBCG2023-79
项目名称:                                      
投标单位:                                      
制造厂商:                                      
联系人:                                         
联系电话:                (手机)            (办公)
地址:                                          
日期:2023年    月    日                        
备注:一､资料预审时,提交正本1份(纸质胶装封面)交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标办预审,预审成功后发送电子版文件至招标办【电子版文件包括：标题格式：2023年＋期号＋投标公司名称；资料一：投标书正本(胶装成册)纸质扫描件(PDF格式)，资料二：封面､报价单(价格不填)为word格式｡）】
二､谈判现场,提交副本4份(纸质胶装封面)､一份密封报价单｡
三､节约纸张,请双面打印｡
目  录
1､ 技术商务偏离表
2､ 谈判响应书
3､ 法定代表人授权书(附身份证扫描件)

4､ 企业法人有统一社会信用代码(三证合一)的《营业执照》扫描件(代理商)
5､ 企业法人有统一社会信用代码(三证合一)的《营业执照》扫描件(制造商)

6､ 制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)
7､ 质量检测报告
8､ 产品质量承诺书
9､ 制造商情况简介
10､ 同类项目成功案例一览表(合同关键页或验收报告原件和扫描件)

11､ 项目管理主要技术和售后服务人员情况表
12､ 售后服务计划
13､ 投标人诚信承诺函
14､ 提供通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)､中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

15､ 项目详细实施/设计方案

16､ 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

17､ 满足招标功能使用的全配置清单
18､ 其他:投标资格证明文件,投标服务符合“招标文件”规定的证明文件,及投标人认为必要提供的其他内容｡
19､ 产品说明书(能证明具备所要求的参数)

20､ 产品彩页(能证明具备所要求的参数的彩色原件)

21､ 报价表(价格不填)

以上材料复印件须盖企业红章,法人代表授权书须有法人代表签名或盖章｡若以上材料未能全面提供以至影响评标结果,投标人自负全责｡
备注:1､纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册,必须标注页码,双面打印｡
2､投标人联系方式为异地号码的,请在号码前面加“0”｡
3､投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字,法人代表授权书须有法人代表签名或盖章｡
4、请各投标单位提前把标书PDF版、封面及报价单Word保存到本人邮箱，投标文件预审成功后立即发送至招标办邮箱。
一､技术规格/商务要求偏离表
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写,不能照抄招标要求)
	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离简述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字:












(公章)












日期:
                                                职务:
二､谈判响应书
深圳市宝安区人民医院:
(谈判响应方单位全称)授权(全名､职务)为全权代表,参加贵方组织的(项目名称)(编号为         )谈判活动并投标｡为此:
1､我方已详细阅读了全部谈判文件,愿意接受各项要求,投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力｡

2､我方提供的全部资料保证其真实性､合法性｡

3､我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标｡

4､若中标,我方将按文件规定履行合同责任和义务｡

5､谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日｡

6､我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄:
    地址:                  邮编:               
电话:                  传真:                
      谈判响应方名称:                    (公章)
      全权代表签字:                  
                        
 投标日期:        年   月   日

      

三､法定代表人授权书
本授权委托书声明:我           (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的            (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡
授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡
投标人代表:                  性别:           

联系电话:              手机:                 
身份证号码:                       职务:      

投标人(投标单位):                            
法定代表人签名或盖章:                        
授权委托日期:         年      月       日
★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡
备注:

1､禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜｡
2､如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡


四､企业法人有统一社会信用代码(三证合一)的《营业执照》扫描件(代理商)
五､企业法人有统一社会信用代码(三证合一)的《营业执照》扫描件(制造商)
六､制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致:深圳市宝安区人民医院:

我们
(制造厂商名称)
是按
(国家名称)
法律成立的一家制造商,主要营业地点设在
(制造厂商地址)
｡兹指派
(国家名称)
的法律正式成立的,主要营业地点设在
(地址)
的
(投标人名称)
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动:
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜,并对我方有约束力｡

(2)作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务｡

(3)我方兹授予
(投标人名称)
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换和撤销的全权｡兹确认
(投标人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜｡

我方于

年

月

日签署本文件,
(投标人名称)
于

年
月

日接受此件,有效期至本项目结束｡以此为证｡

公司名称:





    出具授权书的制造厂商名称:




正式授权签字的代表姓名:


正式授权签字的代表姓名:
职务和部门:





职务和部门:




公章:







公章:






                      七､质量检测报告
八､产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题,提供产品质量承诺书(必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容)｡

                 九､制造商情况简介
十､同类项目成功案例一览表(合同关键页或验收报告原件和扫描件)
(并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件)
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模(金额)
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日

注:必须提供合同关键页复印件加盖公章,原件备查｡

          十一､项目管理主要技术和售后服务人员情况表

                    十二､售后服务计划
十三､投标人诚信承诺函

我公司承诺,严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序，在政府采购和本次投标中无下列行为:
(一)被纪检监察部门立案调查,违法违规事实成立的;
(二)未按规定签订､履行采购合同,造成严重后果的;

(三)隐瞒真实情况,提供虚假资料的;
(四)通过受让，租借或者挂靠资质投标的；
(五)以非法手段排斥其他供应商参与竞争的;
(六)与其他投标人串通投标的;
(七)在采购活动中应当回避而未回避的;
(八)恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招投标活动的;
(九)向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的;
(十)相同项目投标人之间存在关联关系、不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、经常性“抱团”投标等围标串标的；
(十一)中标率异常低、不以中标为目的投标的；
(十二)操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的；
(十三)阻碍､抗拒主管部门监督检查的;

(十四)履约检查不及格或评价为差的;
(十五)主管部门认为的其他情形｡
    如经查实存在违规违法行为的，将被取消投标或中标资格，并上报行政监督部门,按照规定纳入信用记录。
公司名称(加盖单位公章):
年  月   日
十四､提供通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)､中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

1. 信用中国信用信息查询记录网络截图件
“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)
提示:必须显示信用记录情况
示例图片:

[image: image1.png]@a =ERTE T

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

S—eERRE

LITAEAER : . SFEETEAEU RS e N TS a s, TR
AR EEEE , TR S ERE SRR AL EREE RS,

| 2rEesRramsEeTESES . SaSI0R. EREXEESSCNIADVESERTANSIENE.
EERT s mmmen . exsmsEsERESTI0008EE.

2 symR
ERES
EEREA/AEA/ fUXB
RTBEARA
izt =3

5 B

FExEzpEs SESE EEFE EEFN ZEsE =t





查询截图时间:     年   月  日   时  分(北京时间)
注:供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件｡
2.中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询 
查询路径:首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

示例图片:

[image: image2.png]BR

LEE

LEHIE : BE > BERMEEEEAETHICRES »

32 i IE =5 &
BB RBWEEE
BUER
= TR = [
FHREBEB )
S| fwEH (SRELISE | R e TR TR HFEW | AHEW | REE
B BT

IEEREWAIESTR

12 APRERHR (XTRREAREFEEEEAETAERICROBA) (MHE2014]5265 ) K. WAEHNSHARBRZSA.

JEEUNE © 2023 RUARSHIEMEE





查询截图时间:     年   月  日   时  分(北京时间)
注:供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件｡

             十五､项目详细实施/设计方案

            十六､通过认证的证书(原件备验交扫描件)
             十七､满足招标功能使用的全配置清单

十八､其他:投标资格证明文件,投标服务符合“招标文件”规定的证    
      明文件,及投标人认为必要提供的其他内容｡
               十九､产品说明书(能证明具备所要求的参数)
       二十､产品彩页(能证明具备所要求的参数的彩色原件)
二十一､报价表

深圳市宝安区人民医院2023年第79期采购
报价单（价格不填）
采购编号:BYZBCG2023-79
	项目名称
	总报价(元)

	
	


投标单位:                                  
附:具体明细清单报价
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	艾灸专用万向吸气臂（包括吊顶支架、安装底座）
	Φ78mm±2mm
	套
	23
	

	2
	艾灸专用集气罩
	420mm×620mm
	套
	23
	

	3
	装饰盖
	150mm×150mm×15mm
	套
	23
	

	4
	主管道
	Φ110UPVC
	米
	23
	

	5
	
	Φ200UPVC
	米
	95
	

	6
	电线
净音风机
	3根×2.5mm²
	米
	105
	

	
	
	116W
	台
	23
	

	7
	三通接头UPVC

	200×D110
	个
	23
	

	8
	
	D200正三通
	个
	17
	

	9
	弯头UPVC
排式吊卡
	Φ200
	个
	69
	

	
	
	3cm×3cm或5cm×5cm
	个
	52
	

	10
	线管（镀锌）
	Φ10mm
	个
	115
	

	11
	电源控制系统
	20A
	套
	23
	

	12
	软连接头
	Φ200
	个
	23
	

	13
	艾灸专用油
烟过滤装置
	Φ120
	个
	106
	

	14
	配件
	/
	套
	23
	

	15
	专用过滤器清洗液
	10kg/桶
	桶
	6
	



授权代表签字:(盖章)                       
日期:                    
备注: 1､报价以人民币为结算单位｡

   2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡

3､谈判现场:递交填好报价的报价单(此报价单必须盖章并单独用信封密封,不要与其他文  
件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致,如不一致,以预审时提交的投标目录清单
为准)｡
正本





法人代表


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）








法人代表


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）








被授权人


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）








被授权人


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）











- 45 -

