深圳市中西医结合医院

2023年第147期检验信息管理系统项目采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202312147

根据有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎符合资格供应商参加投标。

- 采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（人民币元） | 技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验信息管理系统 | 详见招标文件 | 198000 | 详见招标文件用户需求书 | / |

二、投标报名要求：请下载采购公告附件 “招标文件”，严格按《投标文件模板》准备相应资料。

三、报名时间和地点：即日起至2023年12月29日17:00前,将1.投标文件纸质版(正本1份、价格一栏为空白)交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审；2.现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式，文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院官网：http://www.bawjxt.net/sj/

五、开标时间和地点：开标时间另行通知，请关注深圳市中西医结合医院官网（首页>通知公告>招标公告>开标通知），通过资格预审的，请按招标文件要求递交密封投标文件副本5份及单独密封的报价单1份等。

六、招标办: 0755-27722241-3610  邱小姐

归口管理部门：0755-27722241-3918 黄工

深圳市中西医结合医院招标办

2023年12月19日

投标须知

1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标书(1正5副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标文件的每一页都应加盖（投标单位）公章。投标书副本（5份）密封在信封中，并在信封上标明“副本”的字样。信封封口处应加盖骑缝章。投标文件请严格按照《投标文件模板》编制,目录与对应文本标示页码一致。正本（不含报价金额）预审时提交，副本5份（须填写报价金额，完好密封）递交投标文件。公章指投标人经备案的行政公章。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的投标总价格高于深圳市中西医结合医院采购货物及服务预算价（限价）或最高投标限价的为废标。

9.报价应为含税实际供货价，包括货物或服务验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用；招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。

10.本项目不接受将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

11.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

12.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在深圳市中西医结合医院官网公示3日,无异议则中标单位尽快前往招标办领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门商谈签订合同事宜。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物或服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

16.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，院方不再续约。

方法和程序

一.评标响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

二.评标专家

1.评标专家依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评标期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。三.采购评标原则与方法

1.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.采用综合评分法，综合得分=技术得分+商务得分+价格得分（不得去掉报价中的最高报价和最低报价）。按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

4.第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

6.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

7.需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

四.评标程序

1.评标专家按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

2.按我院招标流程各投标人均有二次报价的环节，二次报价为最终报价。投标人报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.评标专家对投标文件技术、商务和价格评审进行评审。

4.采用综合评分法的，综合评分（总分100分），技术分、商务分与价格分相加得综合评分。评标结果按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评标专家确定。

综合评分表（按照下表，编制本项目评标指引表）

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术（43分） | 服务要求偏离表 | 30 | 评审内容： 投标人应如实填写《服务要求偏离表》，未对招标文件技术规范要求进行逐条响应的，视为不满足招标文件要求，对其未响应的技术规范要求进行扣分。 评审标准： 标注“★”条款：如标有"★"的条款均为必须完全满足指标或优于,投标人须进行实质性响应,投标人若有一项带"★"的条款未响应或不满足,将按无效投标处理。 标注“▲”条款：完全满足或优于招标文件要求的得10分。每负偏离一项扣1分，标注“▲”条款负偏离达到10条的，该小项评分得0分。 未标注“▲”的一般性技术参数条款：完全满足或优于招标文件要求的得20分。负偏离一项扣0.1分。一般性技术参数负偏离达到200条的，该项评分得0分。 |
|  |  | 项目实施方案及保障措施 | 7 | 评审内容： 重点考察投标人对招标文件中服务需求的服务内容及技术要求等落实与执行情况，投标人提供的实施方案应包含如下4个方面：①人员调配；②工作程序和步骤；③进度计划及保障措施；④质量保证措施。 评分依据： 满足以上四点得4分，满足三点得3分，满足二点得1分，其他情况不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： （1）提供的项目实施方案详细、全面、完善的，评审为优，加3分； （2）提供的项目实施方案较详细、较全面、较完善的，评审为良，加2分； （3）提供的项目实施方案一般的，评审为中，加1分； （4）提供的项目实施方案不详细、不全面的，评审为差，不加分。 |
|  |  | 项目应急方案 | 6 | 评审内容：针对本项目需求制定应急方案，对①风险识别与分类，②突发沟通措施，③应急预案实施等内容进行评分。 评分依据： 满足以上三点得4.5分，满足二点得3分，满足一点得1分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审：根据项目应急方案情况，细致合理、针对性强，出现问题，能及时实施应对得1.5分；针对性一般得1分；相对简单、针对性弱得0.5分；未提供得0分。 |
| 二 | 商务部分（27分） | 投标人产品成熟度及研发能力 | 14 | - 投标人具有医疗实验室管理软件、区域医疗检验信息管理软件、实验室临床质量管理软件、检验知识库管理软件、检验自助服务软件同时具有第三方检测中心出具的《软件测试报告》以及相关计算机软件著作权登记书的得5分。每缺少一项扣1分。 - 投标人具有实验室管理软件的开发、销售知识产权管理体系认证证书得3分； - 考察项目负责人的能力。项目负责人获得过医院信息系统建设方面省级科技奖励一等奖的，得6分；省级科技奖励二等奖的，得3分；省级科技奖励三等奖的，得1分；不提供不得分。 （需提供相关证明文件复印件加盖公章，未提供不得分。以上相关证书取得时间须在本项目招标公告发布日期之前）。 |
|  |  | 商务条款偏离表 | 5 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求得5分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施团队分 | 3 | 拟安排项目团队人员(项目负责人除外)中每提供1项以下证书获得相应分数，本项最高得3分，同一人员提供多份证书不重复计分。 （1）具备信息系统项目管理师高级证书，得1分，其他不得分。 （2）具备软件设计师中级或以上证书，得1分，其他不得分。 （3）具备PMP证书，得1分，其他不得分。 注：提供上述人员的相关证书复印件及投标单位为其购买的投标截止日前三个月内任意一个月的参保证明，无提供不得分）。 |
|  |  | 售后及培训服务 | 5 | 对比售后服务方案是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、专业、优质的售后服务。 对比投标人的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施等方面。对方案是否具有针对性，合理性、完整性，思路清晰等方面进行评比。 - 方案科学、合理、针对性强得5分； - 方案较科学、合理、针对性较强得3分； - 方案基本符合要求，针对性一般得1分。 方案不满足要求不得分。 |
| 三 | 价格部分（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。 价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30 |  |  |

（五）评标小组拟制评标报告。

五.中标通知

（一）评审结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

六、质疑

1.质疑期限：

1.1投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在招标文件公布之日起七个工作日内。

1.2投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

1.3投标人认为中标或者成交结果以及评标小组、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示之日起七个工作日内。

2.提交要求：

2.1以书面形式向采购人或者招标办一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

2.3质疑函内容：应包括投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

2.4投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

2.5采购人或者招标办在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.采购人或招标办接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见采购公告。

用户需求书

注：投标人须对本项目的服务要求和商务条款进行整体逐条响应。

1、本章项目需求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求中要求的标准。

2、服务要求和商务条款中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

3、服务要求和商务条款中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4、服务要求和商务条款中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

5、投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验信息管理系统 | 198000元 |

- 项目概况：

根据检验科提交的需求，以及医院信息化建设发展需要，LIS检验系统需满足电子病历五级及以上评审和互联互通等级评审要求，同时完善检验结果自动智能审核功能,规范试剂耗材管理，增强与HIS系统全面无缝对接功能，现申请采购一套功能完善的检验信息管理系统，实现以上相关评级要求，满足检验相关业务需要，提高检验工作效率，加强检验科和临床科室之间的沟通，完善医院的信息化建设。

- 供应商资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）；

5.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。

6.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

四、具体服务要求（按照下表，编制本项目服务要求偏离表，须按序号逐条响应,请勿擅自删除“★”“▲”条款）

一、电子病历评级相关功能改造

1.病房检验申请改造

下达申请医嘱时，能查询临床医疗记录，能够针对患者性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示；形成完整的检验闭环，可随时查看标本状态、检验进程状态；下达申请时可根据临床路径或指南列出所需检验项目。

2.病房检验报告改造

检验结果和报告各阶段的状态可实时获得；对于危急检验结果，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士。

3.门诊检验申请改造

形成完整的检验闭环，检验申请、标本情况能够随时跟踪；能够针对患者性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示。

4.门诊检验报告改造

可随时跟踪检验进展情况和结果；对于危急检验结果，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士。

5.标本处理改造

标本采集、传送及交接状态可获得，并能够供实验室、临床科室共享；能够提供与患者用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，避免获得不恰当的标本；对于不合格标本能够反馈给采集部门并有说明。

6.检验结果记录改造

检验结果产生过程可随时监控，状态能够及时通知临床科室；有结合临床诊断、药物使用、检验结果数据进行结果核对分析的知识库，并能够提供相关提示。

7.报告生成改造

检验审核、结果状态能够与临床共享；检验的标本接收、分析、审核等过程有完整记录并能够闭环监控；报告审核时可自动显示患者历史检验结果和其他相关结果供分析。

二、东华集成平台相关接口改造

1.业务交互接口

接收检验条码信息（医嘱、条码信息），生成检验条码成功时调用；检验状态变更回传,当检验标本状态节点发生变化时调用；检验危机值接收，当检验报告出现危机值并审核时调用；文档注册,检验报告单审核生成后调用；检验申请单获取接口，门诊、住院、体检扫描ID号时调用；要求使用WebService+XML的接口方式进行数据交互；要求根据交互操作服务编码和具体的消息流进行相应的交互操作。

2.字典同步接口

要求接收平台要求接收平台发送的的医护人员字典信息,实现人员同步及统一管理；要求接收平台发送的病区字典信息，实现病区同步及统一管理；要求接收平台发送的床位字典信息，实现床位字典同步及统一管理；要求接收平台发送的医嘱大类字典信息，实现医嘱大类字典同步；要求接收平台发送的医嘱子类字典信息，实现医嘱子类字典同步；要求接收平台发送的医嘱项字典信息，实现医嘱项字典字典同步；要求接收平台发送的医嘱结果状态字典，实现医嘱结果状态字典同步。

- 实验室系统相关功能

（一）检前管理

1.检验申请模块，支持从门诊、住院、体检等系统获取检验申请，系统根据规则自动合并检验医嘱生成检验条码，检验条码同时支持预置和打印两种模式，支持纸质申请单手工录入生成条码。

2.标本流转模块，符合ISO15189认证的标本流转功能，包括标本采集、标本收取、标本送达、标本签收、标本二次送检等过程。

3.标本登记模块，支持标本扫描登记上机，分为单向仪器和双向仪器的登记模式，可根据申请中的检验组合自动选择仪器。

（二）检中管理

1.常规检验模块，常规检验管理功能，包括生化、临检、免疫、血液、PCR等检验报告管理流程。

2.细菌检验模块，细菌标本管理模块，提供符合WHONET的的微生物统计方式及支持数据WHONET导出。

3.其他检验模块，描述类检验管理功能，如细胞形态、血液涂片等，支持连接各种显微镜设备，图像采集和存储等。

（三）检验查询

1.检验报告查询，检验报告查询及打印，主要针对实验室内部人员的查询，灵活的查询条件。

2.检验报告自助打印，病人自助查询打印检验报告，支持诊疗卡、医保卡、发票号、病人ID等多条件查询报告，主要用于门诊病人自助打印报告。

3.标本信息查询，检验标本申请的综合查询，条码信息、病人信息、检验项目，以及标本的流转过程。

（四）检后管理

1.支持标本归档，归档保存已做检验的标本，可存储到对应的存储冰箱、存储柜子、架子；

2.支持标本存储，可根据存储冰箱、存储柜子、架子条码、日期范围和物理组别进行查询；

3.支持标本销毁，可对过期标本进行销毁、批量销毁和对应的取消销毁、批量取消销毁

（五）质控管理

1.支持质控图表自动生成。系统可以实时监管医疗机构实验室质量控制数据，支持实时、自动从检验仪器或配套的检验信息系统中采取质控数据。可根据时间、物理组、仪器、项目、批号统计质控图；控制仪器是否可以发报告。

2. 支持质控统计，可按月份、质控批号、质控水平统计质控数据，生成质控报告；

3. 支持半定量质控、室间质控等质控参数设置及图表生成；

（六）统计分析

1.统计报表模块，检验统计报表，覆盖全检验流程，包括检验工作量、检验收入、仪器统计、试剂耗材、TAT、危急值、单病种、传染病、监控数据、临床质量控制指标等，支持报表的打印、导出功能；

2.数据分析模块，数据的基本分析、阳性检出、结果数据、病人资料的查询，可根据不同日期类型、年龄范围、样本号等查询数据，支持导出功能。

3.细菌统计模块，各种细菌的耐药率、检出率、分布率等类型的统计查询，支持自定义统计格式。

4.检验TAT模块，各个仪器标本确认步骤的时间段统计管理。

（七）仪器接口

1.★系统要求：投标人须实现与医院现有信息系统接口对接，对接费用由中标人承担。

- 实验室质量管理系统功能

（一）登录页

- 支持在系统登录页添加满意度调查链接，可免登录参加满意度调查；

- 支持在系统登录页展示多张科室风采的照片；

- 支持展示科室质量方针；

- 支持在传统节假日自动展示贺图。

（二）首页

- 支持查看个人待审核的文档或表格记录数量；

- 支持查看个人当前待办事项，如待填写的记录表格等；

- 支持自定义添加常用功能的快捷入口；

- 支持查看、处理系统消息提醒；

- 支持修改个人账号的登录密码。

（三）体系文件

- 支持上传管理医疗管理相关、突发应急相关、医院感染相关、传染病及生物安全相关、ISO15189认可准则、实验室室间质量评价要求、医学检验基本标准、临床实验室安全准则等外部文件；

- 支持上传管理实验室质量手册、程序文件、科室管理文件、检验标准化操作程序、标本采集手册、实验室生物安全手册等内部文件；

- 支持文件批量导入上传，如word、pdf等文件格式；

- 支持记录文件基本信息，如文件编号、版本号、关键词、编写人、有效期等；

- 支持将文件按树目录结构排列显示；

- 支持按文件名称或文件关键词进行检索；

- 支持自定义增加、修改、删除文件目录节点；

- 支持自定义调整文件目录排序；

- 支持将文件移动到指定的文件夹；

- 支持申请修改文件；

- 支持显示各文件类型的文件数量；

- 支持文件的预览阅读；

- 支持记录文件阅读人次；

- ▲支持为每一份文件配置与其相关的文件或记录表格，预览时支持查看相关联的文件及表格；（提供系统界面截图证明）

- 支持在当前文档预览时，点击关联的文件或表格名称，跳转到对应文档或表格的预览界面。

（四）文件管理

- 支持管理质量管理体系外部文件及内部文件；

- 支持对新增文件、修改文件的申请进行审批；

- 支持对未审核的新文件申请进行撤回；

- 支持通过审核、批准、发布三级流程控制文件；

- 支持指定文件发布后生效的日期，到达指定日期后才允许阅读；

- 支持对已发布但未到生效日期的文件撤销发布；

- 支持指定文件接收人，并汇总记录接收人的阅读情况；

- 支持为每一份文件预设阅读时长，接收人阅读文件达到指定时长时才算作已阅读；

- 支持为已发布的文件补充接收人；

- 支持待阅读文件的提醒及计数；

- 支持保留文件修改的版本记录控制；

- 支持现行版本文件的下载、导出；

- 支持导出现行版本的文件清单；

- 支持作废文件，作废的文件保留在系统中，并标记为已作废；

- 支持设置文件有效期，过期的文件保留在系统中，并标记为已过期；

- 支持用控制用户阅读文件、下载文件、审核申请的权限；

- ▲支持统计现行版本的文件类型分布及搜索阅读情况。（提供系统界面截图证明）

（五）质量与技术记录

- 支持管理检验科科室公用的记录表格，以及各物理组的质量记录表格和技术记录表格；

- 支持自定义设计记录表格的格式与内容模板；

- 支持将word文档作为模板导入生成记录表格格式模板；

- ▲支持自定义设计流程式表格模板，不同流程步骤由不同人员分别进行填写；（提供系统界面截图证明）

- 流程式表格支持为每一个步骤分配用户权限；

- 支持对表格模板进行审核、批准；

- 支持对表格模板进行版本控制；

- 支持复制新建表格模板；

- 支持在线填写表格内容并保存记录；

- 支持本系统用户使用账号密码进行电子签名；

- 支持非本系统用户进行手写电子签名；

- 支持为表格生成二维码，使用手机等移动端设备扫码进行填写；

- 支持记录的查询、修改、删除功能；

- 支持预览、打印表格模板；

- 支持自定义增加、修改、删除目录节点；

- 支持自定义调整目录节点排序；

- 支持查看及导出各表格填写记录的汇总；

- 支持导出各表格填写记录的汇总；

- 支持实时获取LIS的相关数据生成表格记录，如质控失控、标本回退等记录；

- ▲支持实时获取LIS的仪器维护保养记录，并以月视图、年视图等方式汇总填写情况。（提供系统界面截图证明）

（六）记录控制

- 支持管理科室的工作记录和临床检验各物理组的工作记录；

- 支持配置各记录表格的填写频率计划；

- 支持用户查看个人当前需要填写的表格任务；

- 支持控制用户使用表格的权限；

- 支持设定表格的填写记录是否需进行审核；

- 支持审核表格填写记录。

（七）人员档案

- 支持科室人员用户自行填写个人信息、技术档案、健康档案等资料；

- 支持查看个人档案资料的完善进度；

- 支持批量导入人员基本资料；

- 支持对人员资料进行审核、查看、添加、修改、删除、导出等操作；

- 支持为档案记录上传相关附件，如word、pdf、excel、jpg等；

- 支持设置各级别职称的职责说明；

- ▲支持设置岗位，以及岗位的能力要求和表现要求；（提供系统界面截图证明）

- 支持根据岗位要求对人员进行能力评估；

- 支持根据能力评估结果对人员进行岗位授权；

- 支持人员档案信息的相关查询与统计，包括年龄、职称、学历等结构；

- 支持展示科室组织结构树状图。

（八）设备管理

- 支持对科室所有设备进行全生命周期档案统一管理；

- 支持对设备的基本资料进行查看、添加、修改、删除、导出等操作；

- 支持对设备的供应商资料及证件进行管理；

- 支持批量导入设备基本信息；

- 支持存储设备的校准报告记录和设备的维修保养记录；

- 支持设备的证件管理；

- 支持对维护人员的培训考核，培训档案记录管理；

- 支持上传相关文件，如word、pdf、excel文件；

- 支持设备资料信息的相关查询与统计。

（九）反馈建议

- 支持设置调查方案并进行审核；

- 支持设计调查问卷；

- 支持通过生成网页链接的方式发布调查问卷，可在浏览器浏览进行填写；

- ▲支持通过生成二维码的方式发布调查问卷，可扫码进行填写；（提供系统界面截图证明）

- 支持将调查问卷链接嵌入系统登录界面；

- 支持免登录系统进行调查问卷的填写；

- 支持回收问卷进行数据分析；

- 支持查阅原始答卷；

- 支持对答卷中的问答题型所填写的建议内容，输出到本系统的建议受理模块进行追踪管理；

- 支持记录投诉建议内容；

- 支持对投诉建议进行调查分析，评估是否受理；

- 支持记录投诉建议的受理流程和处理方式；

- ▲支持查看投诉建议受理过程的各流程节点信息；（提供系统界面截图证明）

- 支持形成投诉建议受理报告。

（十）内部审核

- 系统预置CNAS-CL02：A001（2021）核查表的条款内容；

- 系统预置三级医院评审标准的检验科相关部分的条款内容；

- 支持根据科室实际情况制定单次内部审核计划内容；

- 支持选择审核依据；

- 支持将对各专业组的核查计划进行日程安排，分配组间互评人员；

- 支持为每个条款记录自查结果及相关描述说明；

- 支持为每个条款关联系统已有的文件或质量技术记录表格作为支撑材料；

- 支持每个专业组、管理层分别进行自查及记录；

- 支持上传会议纪要等相关过程文档，如首次会议、末次会议等；

- 支持在系统中编写内审报告，并支持进行审核操作；

- ▲支持对核查过程中发现的不符合项进行记录，并输出到持续改进模块进行统一管理（提供系统界面截图证明）

- 支持将内部审核通过后的条款资料同步到迎检界面；

- ▲支持查看内审计划的实时进程节点；（提供系统界面截图证明）

- 支持查看单次内审计划中所有要素的通过率。

（十一）持续改进

- 支持在日常工作及各项外部评审中发现的不符合项进行记录；

- 支持自动获取内审中发现的不符合项；

- 支持对不符合项进行原因分析；

- 支持为不符合项制定纠正或纠正措施；

- 支持将纠正措施分配责任人及完成期限；

- ▲支持记录纠正措施的执行情况，上传相关整改资料；（提供系统界面截图证明）

- 支持验证纠正措施的有效性；

- 支持审核不符合项的纠正情况并关闭不符合项；

- 支持输出不符合项报告；

- 支持汇总统计各专业组各项条款的不符合项分布情况。

（十二）管理评审

- 支持预设管理评审内容；

- 支持制定管理评审计划；

- 支持为管理评审内容上传相关支撑文件；

- 支持记录管理评审过程文件，如会议纪要等；

- 支持记录管理评审输出项及结论；

- 支持汇总形成管理评审报告。

（十三）认可迎检

- 预置CNAS-CL02-A001认可准则条款，并提供内部解读说明；

- 支持关联式地查看每个条款对应在各专业领域的特殊应用要求；

- 支持根据条款要求填写说明、上传或关联相关文件及记录表格；

- 支持迎检时按条款逐条查看所关联或上传的文件。

- 智能审核系统功能

（一）仪器数据采集网关

1. 采用仪器数据采集网关，替换原有的仪器接口，实现系统与仪器的传输通讯、申请指令、数据采集、数据解析、数据交互、数据存储等功能，支持无线或有线传输；

2.网关将仪器的结果数据和报警状态等信息，传输到数据中间库中，由智能审核后台服务实时对数据进行智能审核，并将审核结果推送到客户端的报告中，减少客户端实时提取数据分析处理的操作，加快系统运行效率；

3.支持智能审核仪器以及仪器报警的上下限设置。仪器提供的错误报警信息设定为审核规则，确定仪器状态是否正常或吸样是否正确，在检测过程中仪器设备出现警示信息，则不能通过自动审核。

（二）智能审核后台服务

1.智能审核为后台服务，支持部署在中间层服务器中实时运行，可以按专业组开启多个服务，实时监测数据中间库中的数据信息，综合标本信息和检验数据进行分析处理，通过审核专家库进行智能审核，更新中间库数据状态为已处理，并将审核结果推送到检验报告信息中，检验人员可以查看标本的智能审核结果，系统也可以根据智能审核自动要求接收平台发送的复查、稀释等仪器检测指令。不管仪器是否开启自动审核，后台的智能审核都会对数据进行智能判断，检验结果智能审核通过时，须根据仪器开启的自动审核状态来决定报告是否自动发布。

（三）智能审核监控

1.支持自定义审定的规则，包括审定条件，自动审定，二次审定，启用审核规则后，程序进行按照智能审核规则如自动进行审核；

2.支持用户设定开启自动审核的物理组和仪器，开启时须设定自动审核有效时间，避免人员交班或仪器质控无法确定具体责任人，有效时间一到系统停止自动审核；

3.支持同时开启自动时须设定报告的检验者和审核者，审核者可以在仪器档案中设定固定的审核人员；

4.可以按照设定的规则自动检查检验结果错项、漏项、多项，提示检验结果的异常与否；

5.支持按照设定项目的上下限允许值范围、阈值进行比对，如果检验结果低于或高于该值系统自动判断审核不通过；

6.支持按照项目自定义时间范围内的波动幅度，进行历史对比，若该检验结果不在给定的范围内则审核不通过；

7.支持在同一检验单的不同项目之间的关联若不符合设置的校验公式或判定公式，系统自动判断审核不通过；

8.支持智能审核过程的实时监控。可以查看未通过原因，仪器报警信息；

9.支持实时显示智能审核结果、数量以及报告信息；

10.支持查看审核通过的检验结果；

11.支持智能审核通过率统计；

12.支持双人审定制度，可以设定不同的审定权限：如检验技师只限审定自己的报告；或者小组长审定本小组的报告，或者科室主任审定全科室的报告等；

13.支持单个审核与批量审核；

14.审定后的检验结果，不允许检验者进行修改；

15.支持反审定：对于确需修改的检验报告，经特别授权人撤销审定后，重新修改并二次审定；可以设定只能同一审定者对自己审定过的报告进行反审定，可以设定同一小组对该小组的报告进行反审定，可以设定具有权限的管理者对所有报告的反审定。反审过程中记录样本与项目详细信息，同时记录反审人与反审时间等；

16.支持所有的操作，将同时写入日志系统，可全程跟踪；

17.当自动审核不通过，出现危急值等情况，会提示实验室相关检验医生进行人工审核；

18.用户设定了判断规则后，系统会在每次检验结果更改后立即进行判断，当某标本的检验结果触发了某项判断规则，系统会立即报警。

（四）智能审核规则

1.支持多种标本状态过滤，配置根据字典设置，可多选；

2.支持多种信息完整性自由配置，包括姓名、性别、年龄、科室、诊断、条码号、病人ID，如果报告里面有任何一项缺失则不通过审核；

3.支持医嘱一致性判断，检查报告结果的项目是否和病人条码上的项目一致，有结果的项目必须与条码上的项目一一匹配才通过，只要有缺项一律不通过；

4.支持结果类型一致性判断，检查结果类型是否与项目字典中设置的结果类型一致，如果项目结果与字典定义的结果类型不一致，则不通过审核；

5.支持限值管理，判断结果是否超出参考范围、阈值、危急值，根据专业组建立的检验项目的危急值条件设定规则，当检验结果符合项目设定的危急值条件时，系统将自动显示红色危急值提示，提醒检验人员人工审核；

6.支持历史结果差异，通过对同一患者同一检验项目在特定时间段内结果的差异性分析判断检验结果的可接受性。将检测结果与审核周期内最近一次历史结果的差异以百分形式表示，若差异>允许界限，则标本不能通过自动审核；

7.支持仪器质控判断，包括室内质控是否在控，浮动均值是否在控；支持相关项目判断，例如生化项目与凝血项目有关联关系，可以通过相关项目配置实现联合判断；

8.支持仪器报警信息判断，当项目结果出现仪器报警信息时，不允许审核通过；支持逻辑规则的设置。根据不同项目间的逻辑关系或者相关性设定逻辑程序，根据逻辑程序自动判断、分析报告中各检测结果数据之间有无明显矛盾或违背生理规律。如直接胆红素＞总胆红素；

9.支持备选规则设定，例如某个项目超出限值时，如果另外一个项目符合相关规则，则继续允许自动审核通过。

（五）规则验证功能

验证方案：

- 支持精确设置样本范围(以标本类型、仪器、日期范围、样本数为搜索条件进行过滤；

- 支持提前设置验证报告数及验证周期，系统在验证标本过程中会自动累计报告数以及验证周期，符合条件的验证规则才允许被正式使用；

- 支持验证类型(实施前验证、必要时验证、定期验证)、创建时间、创建人、当前方案状态(新建、验证中、验证结束)、验证人属性等设置，符合《WST-616-2018--临床实验室定量检验结果的自动审核》的审核规则要求。

规则验证：

- 支持常规检验点击报告时浏览自动审核结果进行验证；支持独立界面锁定样本量进行验证；

- 支持人工复核功能，人工复核不通过则点击并弹出窗口要求填入实际的不通过规则类型以及处理措施。

验证统计：

6.支持图表输出验证结果；支持按项目进行验证统计、按规则输出验证结果。

（六）规则测算功能

1.支持测算方案设定，测算方案包括标本参数（仪器、标本状态、标本类型、标本时间段以及标本来源），项目参数(初始报告范围、历史结果参数以及相关其他基本信息条件)；

2.支持测算过程暂停启动，因测算的标本量通常很大，因此需要允许随时暂定和再次启动，在未结束之前要一致保存样本范围以及测算结果；

3.支持范围微调测算功能。测算过程中出现干预率超过设定值，则本次验证不通过，此时需要程序自动放大测算的报告范围，重新开始测定，直到报告范围符合要求；

4.支持初步测算功能，可提前过滤出干预项，分析人为操作报告原因，完善规则；

5.支持测算结果输出功能，可按项目输出测算结果，包含通过率以及误差率。

六、试剂耗材系统相关功能

1.支持基于ISO15189管理规范，对检验试剂进行全流程的条码管理及完整的流程监控，实现医院对检验过程全业务的自动化，信息化及规范化管理。

2.采购管理。系统根据库存消耗量自动生成采购订单，同时支持库房管理人员根据采购的物品制定采购订单，并进行审核管理。

3.入库管理。对需要入库房的物品进行登记，保存为入库单据。便于后期审核和统计查询。

4.请领管理。二级库请领申请管理，确定请领单的物品及数量，审核通过后，可以使用请领单进行出库。

5.出库管理。对库房每一批出去的物品，都有对应的出库单记录。方便后期的审核及查询。

五、商务要求（按照下表，编制本项目商务要求偏离表，须按序号逐条响应,请勿擅自删除“★”“▲”条款)

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 | 1、免费服务期自项目验收次日起算为期一年，免费服务期满后采购人可根据履约情况决定是否另签维护服务合同。服务期内提供7×24小时的运维服务响应，30分钟内电话响应，不能通过电话、网络等方式远程协助解决问题时，必须4小时内到达现场，到达现场后2小时内处理完毕。若故障在2小时内仍未处理完毕，中标人必须采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 2、安全原则：系统的安全性和稳定性是系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。 3、关于培训：项目实施完成并正式交付医院使用之前以及采购人有培训需求时，中标人应派专业技术人员免费对采购人指定人员进行培训及指导，直至采购人指定人员掌握系统的基本使用及操作、维护方法。 4、服务期内提供免费升级，本项目相关的接口或业务流程优化需求、政策性新增接口、政策性接口变更等，免费对接。 5、根据医院信息化建设的发展需要，免费配合做系统的迁移、部署、调试等，确保系统能正常稳定运行。 |
| 2 | 验收方式 | 1、系统正式运行3个月后，根据投标文件及合同所规定的技术规范标准要求，由双方检验系统功能并签署验收报告。 2、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告： （1）中标人已按照合同规定完成了系统的联调，确保系统运行稳定，数据准确。 （2）系统功能符合招标文件系统功能技术参数的要求。 （3）提供系统数据库账号、密码及数据库结构文档。 （4）需通过宝安区卫生事业发展中心组织的“信息系统上线前网络安全评测”。 |
| 3 | 报价要求 | 1、投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括但不限于投标费、人工费、保险费、管理费、调试费、接口费、投标人承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等全部费用，除此之外，采购人不需要向投标人支付其他任何费用。 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订生效之日起180个日历日内，中标人完成系统的开发调试并交付采购人使用。 |
| 5 | 付款方式 | 1、第一期款：系统上线运行经过初步验收后，在收到中标人开具合法发票后30个工作日内，采购人付款合同总金额30%； 2、第二期款：系统功能符合要求，双方签署验收报告后，在收到中标人开具合法发票后30个工作日内，采购人付款合同总金额65%； 3、第三期款：系统验收合格一年后，在收到中标人开具合法发票后30个工作日内，采购人付款合同总金额5%。 |
| 6 | 其他 | 中标人必须保证我院数据安全，做好保密措施，签订保密协议。 |

附：投标文件模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：     (须与单位公章保持一致）

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2023年    月    日

备注：

- 资料预审时，将投标文件纸质（正本1份）交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）预审。（注：报价单内价格一栏为空白）；

- 现场报名获取电子邮箱后发送电子版投标文件至电子邮箱(包括:①投标书正本扫描件，PDF格式；②封面､报价单，word文档格式；文件命名为：“项目名称+投标单位名称”)｡

3.投标人将通过资格预审的投标文件纸质版材料交至深圳市中西医结合医院招标办公室（招工体检楼6楼）；（注：副本5份及单独密封一份报价单，必须填上价格），逾期送达或资料缺项者恕不接受。

4、投标文件每页加盖公章，正本及副本需均标明页码，目录与对应文本标示页码一致，节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.股东构成审查表-------------------------------------------------见第（）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

9.投标函---------------------------------------------------------见第（）页

10.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

11.服务要求偏离表------------------------------------------------见第（）页

12.商务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

13.同类项目业绩--------------------------------------------------见第（）页

14.项目实施方案及保障措施----------------------------------------见第（）页

15.项目应急方案--------------------------------------------------见第（）页

16.投标人产品成熟度及研发能力------------------------------------见第（）页

17.项目实施团队分------------------------------------------------见第（）页

18.售后及培训服务------------------------------------------------见第（）页

19.其他：投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。---------------------------------------------------------------------见第（）页

20.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本（纸质版及发送至邮箱电子版）报价一栏为空白，通过预审的投标文件副本须密封并填写报价送至我院招标办。

1.投标人自查表

资格性/符合性自查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查 结论（请打钩） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.按招标文件要求在《政府投标及履约承诺函》作出声明； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；投标文件的每一页都应盖（投标单位）公章； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 2.未将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 3.按招标文件要求进行报价，分项报价或投标总价未超过本项目最高投标限价（采购预算金额）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4..法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 7.按招标文件要求提供服务要求偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 8.按招标文件要求提供商务条款偏离表。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

备注：请在自查结论表格中“通过”或“不通过”中：☑,投标人必须严格按照《资格性/符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托期限：与投标有效期相同

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、如授权代表不能参与评审会，则最终参与评审会的被授权人须重新提供法定代表人授权书。

6.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行转包、分包或挂靠。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

### 7.股东构成审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人股东构成审查内容 | 投标人响应情况 （是或否） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

注：

1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

1.信用中国信用信息查询记录网络截图

查询路径：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）首页—点击“信用服务”—输入企业名称 — 查找

（注：投标必须提供以下三个截图：1.失信被执行人查询;2.重大税收违法失信主体名单查询；3.

3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询）

1.失信被执行人查询

网 站 截 图

2.重大税收违法失信主体名单查询

网 站 截 图

3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

2.中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

9.投标函

致：深圳市中西医结合医院

我方确认收到贵方                      采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：                     ）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的投标文件。

- 我单位已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我单位完全理解本招标文件的要求，我单位同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

- 我单位同意提供采购人与评审委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我单位理解采购人与评审委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我单位未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 如果我单位提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我单位是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）。

备注：

1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人单位名称（单位盖公章）：

日期：       年     月    日

10.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订.履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物.工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物.服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实.提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

## 11.服务要求偏离表

| 内容 | 招标服务要求 此栏应按：四.具体服务条款中“服务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） | 投标服务要求响应 (投标人应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体要求 | 1...... |  |  |  |
|  | 2...... |  |  |  |
|  | 3...... |  |  |  |
|  | 4...... |  |  |  |
|  | 5...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1.请投标人按照用户需求书中“四.服务要求”表格内容，自上而下的顺序填写本表并逐条响应；。因项目次序混乱、缺项漏项而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”.“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标服务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标服务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标服务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标服务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标服务要求或者未响应一项招标服务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3.投标人应如实填写《服务要求偏离表》，并按招标文件要求提供相应的“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”复印件加盖投标人公章，原件备查，并注明证明材料在投标文件中的具体位置；彩页等资料与偏离表填写内容不一致，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

4.如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

## 12.商务要求偏离表

| 招标商务要求 此栏应按：五.商务要求中“招标商务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） |  |  | 投标商务响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 验收方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 报价要求 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 服务期限 | 1、 | …… |  |  |  |
| 付款方式 | 1、 | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 其他 | 1、 | …… |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1、本表必须对照用户需求书中“五、商务要求”表格内容（不得擅自删减），按序号逐条填写及响应；

2、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3、如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

年      月     日

13.同类业绩情况

投标人名称__________________

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

14.项目实施方案及保障措施

15.项目应急方案

## 16.投标人产品成熟度及研发能力

# 17.项目实施团队分

# 18.售后及培训服务

19.其他：投标产品彩页及服务说明书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

（1）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围，依法纳税记录等；

（2）其他

注：投标人认为必要提供，请自行提供相应资料（已在投标文件中体现的资料请勿重复提供），以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202312147

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 注：正本价格一栏为空 | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |

附：分项报价（如有）1、报价单的投标总价应与本表中的报价合计金额一致。

| 序号 | 项目内容 | 数量/单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价的小数点后保留两位有效数。

2.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

3.投标报价要求具体见招标文件-用户需求“投标报价”的要求。

4.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

5.通过资格预审的投标人：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价（投标总价），且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

6.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价，将作为无效投标处理。

7.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

8.招标项目数量为预估量，服务内容按通过采购人验收合格实际发生量结算，结算价格按分项报价的中标单价结算。