## 公告
福永人民医院医疗设备市场调研公告 （202401）
各企业：
调研报名截止时间：2023年2月26日，逾期报名无效。设备科联系电话：0755-27391395-8883，联系人：罗工
请各企业发送下列资料至设备科邮箱bafyyysbk@163.com。邮件名称：设备名称+公司名称。如同时报名多个设备，请每个设备发一封邮件。
1.“.xlsx”格式文件（非PDF文档）：《调研设备清单》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件（非PDF文档）：《企业报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件（非PDF文档）：《设备调研记录表》，并将参数、配置放在Excl表中。
4.“.xlsx”格式文件（非PDF文档）：《设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表》，并将对比参数放在Excl表中。
5. PDF格式文件：上述表格加盖并扫描合并为一个PDF文档、医疗器械注册证、设备彩页、授权，近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中能体现同品牌型号）。
注意：上述5个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同及中标通知书/发票视为无效资料。

## 调研设备清单
深圳市宝安区福永人民医院调研设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 进口/国产 | 主要配置（包括但不限于） | 维保年限 | 备注
1 | 脱水机 | 1 | 进口 | 主机；篮筐；药液缸；备液缸；废蜡缸；冷凝缸；石蜡缸 | ≥5
2 | 生物显微镜 | 3 | 国产 | 标准配置 | ≥5
3 | 电子胆道镜内窥系统 | 1 | 国产 | 图像处理主机；医用内窥镜冷光源；电子胆道镜内窥；医用显示器；灭菌盒；专用台车； | ≥5
4 | 高清输尿管硬镜 | 2 | 进口 | 标准配置 | ≥5
5 | 婴儿培养箱 | 5 | 国产 | 标准配置 | ≥5
6 | OAE听力筛查仪 | 1 | 进口 | 标准配置 | ≥5
7 | 鼻窦镜、耳内窥镜若干 | 80 | 进口/国产 | 耳内窥镜；0°鼻内窥镜；70°鼻内窥镜 | ≥5
8 | 头架系统一套 | 1 | 国产 | 头夹；球形万向轴；底座；头钉；固定夹；双头连接器；支撑杆；多功能曲臂；旋转式软轴；常规脑压板，器械夹持器；专用消毒盒 | ≥5
9 | 双反牵引骨折复位专用器械 | 1 | 国产 | 组合式骨牵引架；骨科定位杆；可调式牵开器；骨折固定夹；骨科定位器；骨牵引针；骨科用螺丝刀等 | ≥5
10 | 手术动力装置 | 1 | 国产 | 主机；手术动力装置全功能控制软件；脚踏开关；微电机；磨钻手柄；磨钻头；动力手机；骨钻夹头；克氏针夹头 | ≥5
11 | 内镜能量平台手术站 | 3 | 进口 | 高频手术系统主机；智能内镜切割软件；负极板；负极板导线 ；台车；氩等离子控制器；双脚踏控制开关；氩气电极；单极连接电缆；氩气瓶；氩气电弧测试器 | ≥5
12 | 高清电子内镜系统 | 2 | 进口 | 电子图像处理器；医用内窥镜用冷光源 ；电子上消化道内窥镜 ；电子上消化道内窥镜（光学放大） ；电子下消化道内窥镜 ；内窥镜用送水装置 ；医用液晶监视器 ；电子镜专用台车 ；密封测试器 | ≥5
13 | 内窥镜用超声诊断系统 | 1 | 国产 | 标准配置 | ≥5
14 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 国产 | 标准配置 | ≥5
15 | 内镜清洗消毒工作站 | 2 | 国产 | 初酶槽；漂洗槽；消毒槽；终末漂洗槽2个；干燥台；豪华型主体；清洗灌流器；酶洗/消毒循环灌流器；内镜内管道自动吹气装置；高压水枪；高压气枪；高压气泵；中心气体处理系统；空气过滤装置；消毒液回收装置；水处理器；排水系统；电路系统；照明灯；槽盖；快速接头；清洗连接头及灌流管；内镜清洗消毒操作流程牌；手套盒；纱布架；附件架；内置测漏检测装置；酶液自动添加装置；酶洗自动清洗系统；消毒槽自动消毒系统；电动断水保护系统；气体解析系统；超声清洗器 | ≥5
16 | 全自动内镜清洗消毒机 | 5 | 国产 | 清洗连接头；打印纸；进水软管；排水管；内置滤芯；保险管；梅花螺丝扳手；不锈钢喉箍；测漏连接管 | ≥5
17 | 内镜储存房 | 1 | 国产 | 可以挂大于110条内镜，带恒温恒湿功能，带空气消毒功能。 | ≥5
18 | 纯水设备 | 1 | 国产 | 卧式泵；压力显示器；石英砂过滤器；活性炭过滤器；软化过滤器；管件；保安过滤器；立式泵反渗透膜；膜壳；机架；流量显示器；负压阀；压力显示器；脉冲电磁阀；脉冲电磁阀；压力表接头；水质显示系统；PE水箱；压力控制系统；压力控制系统；压力显示器；液位控制系统；电路器件；盐箱；Y型过滤器（黄铜）；水泵控制器；电源控制系统；显示控制系统；计量泵1套；灭菌系统； | ≥5
19 | 医用转运车（检查床） | 12 | 国产 | 标准配置 | ≥5
20 | 吊塔 | 8 | 国产 | 标准配置 | ≥5
22 | 肠道水疗机 | 1 | 国产 | 标准配置 | ≥5
23 | X射线计算机体层摄影设备（超高端CT） | 1 | 国产 | 超高端CT，智能控制系统，成像技术，基础应用软件，临床后处理软件，其他配套硬件配置 | ≥6
24 | 便携式纤维支气管镜 | 1 | 国产 | 标准配置 | ≥5
25 | 多功能激光光电平台 | 1 | 国产 | 综合光疗模块；弯臂；防护眼镜；防护眼罩； | ≥5
26 | 舒敏治疗仪 | 1 | 国产 | 治疗模块；弯臂；防护眼镜；防护眼罩； | ≥5

## 企业登记表
企业登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：C臂机
品牌型号 | 飞利浦（品牌1） | 联影（品牌2） | 普爱（品牌3） | 岛津（品牌4） | GE （品牌5） | 西门子（品牌6）
| 型号（Endura） | 型号（轩辕uMC560i） | 型号（PLX118WF） | 型号 （OPESCOPE ACTENO） | 型号（OEC One CFD晶锐） | 型号（Cios Fusion）
关键参数及功能对比
1、功率 | 3.15KW | 3.5KW | 5KW | 2KW | 2.5KW | 2.3kW
2、焦点 | 0.6/1.4mm | 0.6mm | 0.3/1.5mm | 0.3/0.6mm | 0.6/1.4mm | 0.6mm
3、图像采集灰阶 | 12bit | 16bit | 16bit |  | 32bit | N/A
4、最大视野下图像分辨率 | 2.0LP/mm | 3.3LP/mm | 3.2LP/mm | 60lp/cm | 21cm 3.4lp/mm 15cm 3.6lp/mm 11cm 3.7lp/mm | acquisition 3.1lp/mm fluoroscopy 2.8 lp/mm
5、球管热容量 | 1.2MHU | 1.08MHU | 650KJ |  | 900KHU | 1200kHU
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例

## 配套耗材试剂清单登记表
耗材试剂清单登记表
序 号 | 试剂调研名称 | 注册证名称 （实物名称） | 注册证号 | 试剂技术参数： | 生产厂家 | 包装规格 | 方法学 | 主要用途 | 单位 | 每人份的价格（元） | 阳光平台价（元） | 在挂网价的基础上下浮比例 | 备注
1 | [8 empty] | 盒