## 公告
附件1：一批智能化设备采购项目市场调研表
各企业：
下列设备（详见《调研设备清单》）自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2024年7月9日17:30。逾期报名无效。 联系人：王工，信息科联系电话：27722241-3918。
请各企业发送下列报名资料至邮箱26574635@qq.com。邮件名称：项目名称+企业名称。如同时报名多个设备，请每个设备发一封邮件。
1.“.xlsx”格式文件：《调研设备清单》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件：《报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《项目调研记录表》，并将参数、配置放在Excle表中。
5. PDF格式文件：上述表格加盖并扫描合并为一个PDF文档、有效企业法人营业执照副本、税务登记证副本（或者三证合一）、近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中需体现同品牌型号）、产品彩页。
注意：上述4个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同/中标通知书/发票视为无效资料。

## 调研设备清单
深圳市中西医结合医院 一批智能化设备采购项目调研清单
序号 | 设备名称 | 功能参数 |  | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 维保要求 | 备注
1 | 移动式智能采血管理系统 | 一、硬件参数： 1.设备用途：设备可实现全自动选管贴标，并且可实现推动至床边现场使用扫描器识别患者条码，针对项目信息，智能抓取所需试管并将标签规范黏贴至试管上。 2.工作模式：移动式工作模式，单台仪器是一体化移动小车可以直接推至病床边，并非贴标机放置于一个移动推车上；具备独立打印系统；即到即贴，标签打印时间即为准确采血时间。。 3.试管容量：单台仪器试管容量≥300支。 4.处理能力：单台仪器贴标处理速度≥1000支/小时。 5.取管装置：采用机械下压式取管，确保试管状态全程可控，避免机械手抓取方式取管容易导致失败或试管状态不可控的情况。 6. 显示单元：仪器内置两块操作显示屏，主显示屏尺寸≥11.5寸，副显示屏尺寸≥8.5寸，两块显示屏直接内置于仪器内与仪器融为一体，并非外挂式。。 7.试管种类：支持同时装载≥14种不同类型的试管，彻底避免非常用试管仍需手工贴标操作。。 8.试管规格：支持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血试管。 9.仓位设定：可进行同一种试管放置在多个试管仓的设定。 10.仪器尺寸：仪器整机宽度≤390mm，长度≤550mm，从而保证小车体积小巧轻便，可以在病区内灵活推动。 11.功能区域：仪器配有一个功能平台，平台内置扫码器、热敏打印机出口及标本回收口，平台位于仪器顶部，平时可放置日常采血工作常用工具。 12.电源模块：仪器标配UPS电源，UPS电源外置、装在仪器底部，充满电后可持续工作至少3小时。 13.装管方式：仪器配备电动加管装置，可以通过副显示屏选择需要添加的试管仓，电动加管装置全自动移动至所需的仓位，实现便捷加管。 14.出管方式：单根试管逐一出管，即贴一根试管出一根试管；贴好的试管自动出现在仪器拉手下方的接盒中。 15.贴管方式：支持即到即打即贴的方式实现即时贴管。 16.标本安全：试管仓具备电子锁，仓门凭权限开启，保障标本安全。 17.寻边定位：具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；可设置贴标高度及横向贴标起始位置。 18.余量探测：仪器可实时显示各个试管仓剩余试管数量，具备采血试管余量检测功能，余量探测精确到支，实时显示试管余量。 19.标签设置：标签输出格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向。 20.输出条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 21.内置热敏打印模块数量：单台仪器内置热敏打印模块≥2个 22.打印纸更换：内置采血管标签打印模块可插拔，可将打印模块彻底拔出仪器，并放置在桌面上实现快速轻松换纸，亦可替换提前装好打印纸的打印模块。 23.故障报警：根据故障情况，具备分级详细报警功能，并能指导用户处理故障。 24.防系统崩溃措施：仪器若出现系统级崩溃，系统能切换至仪器内置的第二台标签打印机进行打印标签，让工作人员手工贴标。 25.终端信息处理硬件设备：仪器标配一套信息处理设备，可显示当前患者信息，采血信息、工作量统计等，方便护士及时查看。有网络接口，具备有线和无线联网功能，能够与医院的LIS/HIS系统连接，支持双向数据传输。 26.条码信息获取硬件配置：随机配备无线扫码器，采血人员可使用扫描器识别病人条码信息。支持一维码（code128、code39、code25、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E等）、支持二维码，高速解码。 二、配套软件参数： 1.满足临床病区日常采血工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等。 2.可显示患者的基本信息和所需采集的标本项目。 3.可勾选患者本次采集所需打印贴标的标本项目。 4.支持异常标签复制/重打。 5.具备操作人员登录功能，系统具备工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析等，通过数据分析优化采血流程。 |  | 9 |  |  | ≥3年
2 | 智慧屏 | 1、智慧屏是内置摄像头、麦克风、扬声器，集智能书写、极清投屏、开放办公应用为一体的智能终端产品； 2、液晶屏显示尺寸≥65英寸，支持物理防蓝光，采用红外感应技术，≥20点触控，内置电子白板功能，≥35ms书写时延； 3、内置≥4K摄像头，≥2倍数字变焦， 4、支持接入云会议及第三方云视频会议，不支持接入本地入驻式视频会议； 4、支持有线、无线、Cast+、NFC一碰投等多种投屏方式； 5、内置≥6个阵列麦克风，拾音距离≥10m，拾音角度前向≥180°，回声消除，噪音控制，自动增益控制； 6、前置接口：≥1个Type-C、≥2个USB 3.0；侧置接口：≥1个USB 3.0、≥1个Type-B、≥2个HDMI IN、≥1个HDMI OUT、≥1个3.5mm LINE IN、≥1个3.5mm LINE OUT、≥1个LAN网口、≥1个COM口； 7、包装尺寸（宽*深*高）≥1650 × 220 × 1050mm，产品尺寸（宽*深*高）≥1484.5 × 91.6 × 916.1mm，净重≥35.5kg； 8、标配智慧屏安装支架*1套； 9、标配无线投屏器（媒体转换单元-USB-3840*2160-1.5W-5V）*1个，支持中英文； 10、含现场安装实施服务及三年原厂维保， |  | 25 |  |  | ≥3年
3 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜 | 材质：SGCC金属钢； 人脸、指纹、密码识别登录；支持智能重力感应计数； 尺寸：≥2089*656*758(mm) ； 第1层，2U1H（≥18.7L）智能药格≥2个； 第2层，1U1H(≥8.9L)智能药格≥28个； |  | 1 |  |  | ≥3年
4 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜辅柜 | 材质：SGCC金属钢； 支持智能重力感应计数 尺寸：≥2089*656*758(mm) ； 第1层，2U1H（18.7L）智能药格2个； 第2层，1U1H(8.9L)智能药格28个 |  | 1 |  |  | ≥3年
5 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品管控柜 | 材质：SGCC金属钢； 人脸、指纹、密码识别登录；支持红外单支、智能重力感应、自动单支计数； 尺寸：≥1520*710*660(mm)； 第1层1U1H一级管控药盒≥12个； 第2层1U1H二级管控药盒≥60个； 第7层2U2H二级管控药盒≥6个； |  | 3 |  |  | ≥3年
6 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜 | 材质：SGCC金属钢； 支持智能重力感应计数 尺寸：≥2089*656*758(mm) ； 第1层，2U1H（18.7L）智能药格≥2个； 第2层，1U1H(8.9L)智能药格≥28个； |  | 1 |  |  | ≥3年
7 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能毒麻药品车 | 材质：SGCC金属钢； 人脸、指纹、密码识别登录；支持红外单支、智能重力感应、自动单支计数； 尺寸：≥1610*710*650(mm)； 第1层1U1H一级管控药盒≥12个 第2-4层1U1H二级管控药盒≥36个 第5层2U2H二级管控药盒≥6个； 第6层储物抽屉药格≥16个； |  | 1 |  |  | ≥3年
8 | 手术室智慧耗材管理-智能高值耗材柜 | 1、支持人脸、指纹、密码识别登录； 2、尺寸：≥2089*710*817（mm）; 3、超高频RFID识别；具备层板型、混合型、长导管型柜体，支持存放不同类型高值耗材； 4、含现场安装实施服务及三年原厂维保。 |  | 2 |  |  | ≥3年
9 | 手术室智慧耗材管理-智能高值耗材柜辅柜 | 1、尺寸：≥2089*710*817（mm）; 2、超高频RFID识别；具备层板型、混合型、长导管型柜体，支持存放不同类型高值耗材 3、含现场安装实施服务及三年原厂维保。 |  | 7 |  |  | ≥3年
10 | 智能导诊机器人 | 1、尺寸：≥长60宽60高160(cm)；材质：ABS,纤维强化塑料； 2、额定功率：≤100W；氛围灯(手部腿部)≥3； 3、语音(15W通道HiFi内置音箱)：≥2；听觉：AIUI阵列麦克风（识别距离：最大5M,角度：0-180°,降噪特点：回声消除与声源定位，全双工流式交互）≥1；安防麦克风（指向性：全指向，灵敏度： -52dB）≥1；视觉：人脸识别摄像头（上下左右可视角度：≥125°,抗逆光，分辨率≥300万）≥1；安防摄像头（左右可视角度：≥89.9°,上下可视角度：≥79.8°,可夜视，分辨率：≥200万）≥2；触觉（触摸响应速度≤50ms）：触摸传感器≥1； 4、交互屏-触摸屏：尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080P，电容式(触摸区域：≥高529宽295mm)≥1；交互屏-眼睛液晶屏（Lcd高清液晶屏，分辨率≥320*240）≥2； 5、运动模块-驱动轮≥2，适应坡度：±3° (注：不能在坡度中停留)越障高度：<10mm，最快速度：≤1m/s； 6、硬件模块：热敏打印机≥1，适应纸张宽度58mm；身份证读卡器≥1，支持二代身份证识别；条形码及二维码扫描仪≥1，支持条形码、二维码识别； 7、电池（锂电池组）≥1，≥25.2V，≥39.6Ah，续航≥10h，待机≥24h；充电桩：输入电压110-240VAC，充电电流≥7A； 8、操作系统：Android6.0、基于Ubuntu搭建的JJ-ROS系统； 9、运算平台：Intel-i3、i5、i7 CPU平台，RK32884核CPU平台； 10、网络：WIFI 2.4G/5G；无线网络 4G/5G； 11、硬盘：机器人固态硬盘≥128G；交互平板存储≥16G； 12、内存：机器人内存DDR4_2666 ≥ 8G；交互平板内存≥ 2G； 13、导航系统：激光雷达，支持SLAM算法，视野≥360°，测量盲区≤0.1m，测量分辨率3cm，通讯速率256000bps；工作距离：白色物体40米(白色漫反射面)，黑色物体：10米(反射率10%)，测量精度±5cm；工作电压：典型值5V，功率：3W；工作温度：摄氏度典型值25℃； 14、避障系统：激光雷达（探测辐射角度：360°）≥1；防跌落红外传感器（探测高度：70mm,探测前方悬空距离：200mm）≥ 2；防碰撞传感器（感应范围：约360°,反应时间：5ms）≥4；超声波传感器（探测有效距离：1900mm ,探测上下左右的角度：±30°）≥1； 15、二次开发方式：API，标准化API接口开发参考文档、提供开发测试平台；SDK,SDK集成开发参考资料; |  | 1 |  |  | ≥3年
11 | 社康叫号系统 -上星社康 | 1、分诊叫号系统 | 分诊叫号系统、医生虚拟呼叫器、分诊后台管理平台、医生排班系统； | 1 |  |  | ≥3年
|  | 2、分诊工作站 | 排队人数管理、号源预警管理、就诊患者队列管理、排队插队管理、更换诊室； | 1
|  | 3、系统对接接口： | 与社康his系统获取排队信息、同步患者信息等业务对接接口 | 1
|  | 4、候诊显示屏 | ≥55英寸LED液晶显示器 16:9 ，操作系统win10、CPU：i5或i7，存储≥256G，内存≥4G，分辨率 1920*1080； | 6
|  | 5、诊室诊间屏 | ≥18.5英寸16:9，操作系统：安卓9.0，CPU：RK3568，四核ARM Cortex-A55架构主频2.0GHZ；存储≥16G，内存2G，分辨率1920*1080； | 18
|  | 6、壁挂式签到机 | ≥24英寸 16:9，操作系统：安卓9.0，CPU：RK3568，四核ARM Cortex-A55架构主频2.0GHZ；内存≥4G；存储≥256G，分辨率1920*1080 支持条码识别； | 4
|  | 7、立式取号机 | ≥19寸IPS液晶显示屏，四方位可视角度达到89°；电容触摸屏，支持多点触摸；80mm面板式热敏打印机，方便维护；二代身份证模块；二维码扫描引擎模块；内部核心主控芯片可选择i3；内存≥4G内存，固态硬盘≥128G， windows 10操作系统。 | 2
|  | 8、叫号机 | 10英寸 16:9安卓9.0 CPU:RK3288 ；内存2G；存储：16G分辨率1280*800 | 4
|  | 9、其他 | 屏幕安装，辅助配件 | 1
社康叫号系统 -上星社康 金额小计：
12 | 社康叫号系统 -万丰海岸城社康 | 1、分诊叫号系统 | 分诊叫号系统、医生虚拟呼叫器、分诊后台管理平台、医生排班系统 | 1 |  |  | ≥3年
|  | 2、分诊工作站 | 排队人数管理、号源预警管理、就诊患者队列管理、排队插队管理、更换诊室 | 1
|  | 3、系统对接接口： | 与社康his系统获取排队信息、同步患者信息等业务对接接口 | 1
|  | 4、候诊显示屏 | ≥65英寸LED液晶显示器 16:9 ，操作系统win10、CPU：i5或i7，存储≥256G，内存≥4G，分辨率1920*1080，另配音响一套； | 5
|  | 5、诊室诊间屏 | ≥18.5英寸 16:9，操作系统安卓9.0， CPU：RK3568 四核ARM Cortex-A55架构主频2.0GHZ；存储≥16G，内存≥2G，分辨率1920*1080； | 16
|  | 6、壁挂式签到机 | ≥24英寸 16:9，操作系统安卓9.0， CPU：RK3568 四核ARM Cortex-A55架构主频2.0GHZ；内存≥4G，存储≥256G，分辨率1920*1080 支持条码识别； | 4
|  | 7、立式取号机 | ≥19寸IPS液晶显示屏，四方位可视角度达到89°，电容触摸屏，支持多点触摸，80mm面板式热敏打印机，方便维护，二代身份证模块，二维码扫描引擎模块，内部核心主控芯片可选择i3 i5 i7；内存≥4G，固态硬盘≥128G，操作系统windows 10； | 2
|  | 8、叫号机 | ≥10英寸 16:9，操作系统安卓9.0，CPU：RK3288 ；内存≥2G；存储≥16G，分辨率1280*800； | 4
|  | 9、其他 | 基本上没有网线，估计要上无法WIFI，部分区域要综合布线。 | 1
社康叫号系统 -万丰海岸城社康 金额小计：

## 报名登记表
报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 参数 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责人联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1 | 移动式智能采血管理系统
2 | 智慧屏
3 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜
4 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜辅柜
5 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品管控柜
6 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能药品保险柜
7 | 全院级毒麻药品智慧管理系统-智能毒麻药品车
8 | 手术室智慧耗材管理-智能高值耗材柜
9 | 手术室智慧耗材管理-智能高值耗材柜辅柜
10 | 智能导诊机器人
11 | 社康叫号系统 -上星社康
12 | 社康叫号系统 -万丰海岸城社康

## 项目调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
接口及网络安全 |  | 1、是否涉及接口对接:£是£否 |  |  |  | 对接涉及系统：
|  | 2、是否达到等保要求：£是£否 |  |  |  | 达到哪一级等保要求：
其他说明
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  | 小时
|  | 免费维护期 |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）