## 第二批医用耗材
深圳市宝安区中心医院第二批医用耗材遴选清单
序号 | 参考耗材名称 | 参考规格 | 最小单位 | 参考目录 | 适用范围
1 | 血液透析用中心静脉导管及套件 | 各规格 | 套 | 10-血液净化材料/08-血液透析材料/07-透析用长期中心静脉导管 | 适用范围:适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈内静脉、锁骨下静脉或股静脉建立短期或长期的血管通路。40厘米以上的导管适用于股静脉插管。结构及组成:血液透析用中心静脉导管及套件由导管、2个肝素帽、导丝、刀片、隧道针、管芯针(仅直型导管含)、有阀导入器、防针刺穿刺针、穿刺针、扩张器和Dualator扩张器和2个医用透明贴膜组成。 导管长度:导管尖端至Cuff长度15cm、19cm、23cm、27cm、35cm导管内径:14.5 French最大透析流量:500ml/min 尖 延长管固定翼设计:延长管固定翼一体式设计带阀可撕脱鞘:导入鞘外径15 French，膜式止血阀设计，锥形尖端设计 预装中空芯丝:有预装中空芯丝，可行无鞘置管术产品质量安全稳定，供货稳定，近5年内未发生过一级产品召回事件
3 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 各规格 | 支 | 10-血液净化材料/07-血液吸附材料/02-血浆灌流（吸附）器 | 用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸
4 | 一次性使用精密尿袋 | 各规格 | 个 | 14-基础卫生材料/12-引流袋/01-集尿袋 | 与导尿管配套，供临床收集并计量病人尿液及时评判肾功能状态。该产品具有：1、精确计量瓶设计，400ml容量满足临床需求，最小刻度精确到2ml达到输液级产品标准，帮助医生判别急性肾捐伤；2、独特的无针取样口，同时适用于螺口和直口两种注射器，避免医务人员针刺风险，降低感染风险，可配合膀胱冲洗；3、采用优质进口滤膜阻水排气，确保尿液排放、收集顺畅，真正达到密闭式引流疗效；4、T型排放阀及筒体螺旋阀可以单手操作，杜绝与尿液接触的可能。
5 | 气管切开插管 | 各规格 | 根 | 14-基础卫生材料/25-气管插管及附件/05-气管切开套管 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用
6 | 一次性使用气管导管 | 各规格 | 条 | 14-基础卫生材料/25-气管插管及附件/气管插管 | 该产品用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。
7 | 24小时防腐型计尿器 | 各规格 | 个 | 14-基础卫生材料/12-引流袋/01-集尿袋 | 用于24小时动态尿液监测、留置尿液样本的采集、计量与防腐保存
8 | 胶原贴敷料 | 各规格 | 片 | 17-功能性敷料/01-创口敷料/08-生物敷料 | 适用于激光术后创面修复辅助治疗，创面深度仅限于表皮及真皮浅层。具有面膜/颈膜/眼膜的三类医疗器械注册证的面膜
9 | 一次性使用皮肤点刺针 | 各规格 | 枚 | 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 用于头皮药液微针导入
10 | 聚谷氨酸修护敷料 | 各规格 | 片 | 14-注输、护理和防护器械/10-创面敷料/01-创面敷贴 | 产品用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小 创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤，微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。
11 | 医用愈肤生物膜水剂敷料 | 各规格 | 瓶 | 17-功能性敷料/01-创口敷料/02-液体敷料 | 该产品为纯天然液体制剂，不含激素，安全无副作用，具有止痒、脱敏、抗炎、消肿、促进皮肤创面愈合等功效。
12 | 医用无菌保护套 | 各规格 | 瓶 | 14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品 | 用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
13 | 敷贴 | 各规格 | 瓶 | 17-功能性敷料/01-创口敷料/07-隔离敷料 | 主要供清创后的外伤、术后创口隔离防护及各种输液针、管、敷料的固定。
14 | 颅脑手术薄膜 | P-C型 45cm*45cm | 片 | 17-功能性敷料/01-创口敷料/07-隔离敷料 | 供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。