**附：报名文件模板**

**报名文件**

项目编号： （须与采购公告项目编号保持一致）

项目名称： （须与采购公告项目名称保持一致）

投标单位： （注：须与单位公章保持一致）

生产厂家： （注：如有）

联 系 人: （法定代表人或投标授权代表人）

联系电话： （手机） （办公）

地址：

日期：2024年 月 日

备注：

1.报名文件扫描件发送至**电子邮箱预审**（文件命名为：“项目名称+投标单位名称”）；我院以邮箱的方式向通过预审的投标单位发送招标文件。

**2.电子邮箱：[深圳市中西医结合医院招标办1624216874@qq.com](mailto:深圳市中西医结合医院招标办1624216874@qq.com)**

（1）投标人须在采购公告规定的时间内将报名文件发送至电子邮箱。

（2）为避免因电脑病毒等原因导致邮件被拦截等情况，投标人发邮件后，未收到工作人员反馈时，请及时电话咨询和确认，否则造成逾期投标等后果由投标人自行承担。

**3.招标技术参数及商务条款要求（详见附件1）：**请各投标单位报名时先悉知本项目招标参数是否满足，投标人获取招标文件后不参加投标的，请在开标前以书面形式**（弃标函加盖公章）**通知招标办。

**温馨提示：建议资料使用彩色复印件或原件扫描件，资料未盖公章、未正确签署、缺项、漏项、扫描件模糊、资料不齐全等未按要求提供的均视为无效报名。**

目录

1、营业执照

2、法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书

3、政府采购投标及履约承诺函

4、股东构成审查表

5、提供通过“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网](http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网) （www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图

注：以上材料须投标人按模板顺序提供（清晰的）复印件或扫描件加盖投标人公章，若以上材料未能全面提供以至影响预审结果，投标人自负全责。

**1.营业执照（加盖公章）**

**2.法定代表人证明书**

法定代表人姓名： 同志现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

**签发日期： 年 月 日**

**投标单位名称：（盖公章）**

附：1.法定代表人身份证扫描件（正反面）

（法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。）

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明:我 (法定代表人姓名)系 (投标单位名称)的法定代表人,现授权委托我公司的 (姓名)为我公司的投标授权代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

投标授权代表人: 性别:

职务: 联系电话:

**授权委托日期: 年 月 日**

**投标单位名称：（盖公章）**

（有效期为签发之日起90天内有效）

注：随附《法定代表人证明书》

附：提供清晰的被授权人（授权代表）身份证（正反面）扫描件：

**★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡**

备注:

1､若投标人代表为法定代表人则无须填写《法定代表人授权书》,只须填写《法定代表人证明书》内容。

2､禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜｡

3､如法人代表出现转授权,则以最终参与评标活动的被授权人为准，需要重新授权并盖公章｡

｡

**3.政府采购投标及履约承诺函**

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

12. 我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或授权代表：（签字）**

年 月 日

**4.股东构成审查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标人股东构成审查内容** | **投标人响应情况**  **（是或否）** | **名单** |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

**注：**

**1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。**

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

**根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其授权代表：（签字）**

年 月 日

**5.信用信息查询记录网络截图**

查询路径：“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）首页—点击“信用服务”中相应模块—输入企业名称 — 查找后截图

（注：投标人至少提供以下三个截图）

**1.失信被执行人**-网站截图



**2.重大税收违法失信主体**-网站截图



**3.政府采购严重违法失信行为记录名单**-网站截图



查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件**（查询时间须在采购公告之日起至投标截止日前，截图须内容完整，名称清晰，否则将导致报名无效）**。**

**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找后截图



查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：投标单位必须按要求提供自己单位查询记录的网络截图件**（（查询时间须在采购公告之日起至投标截止日前，截图须内容完整，名称清晰，否则将导致报名无效）**。**

附件1:

| **内容** | **招标服务要求** | |
| --- | --- | --- |
| **项目服务清单** | 洁净蒸汽灭菌器2台，品牌：山东新华，设备型号：Clean H61121-D.  高效全自动清洗消毒器1台, 品牌：山东新华，设备型号：Super6000  设备地点：深圳市中西结合医院消毒供应中心 | |
| **项目服务内容** | 1.维保设备所有损坏的配件均免费更换，更换的配件均为原厂全新配件。  2. 1个月1次巡检，3个月1次点检，每年不少于6次定期预防保养服务，并提交检查报告给医院备档。  3.每台设备每年做一次符合ws310-2016要求的年度检测。  4.免费提供每台设备温度压力验证至少1次、安全阀（每年至少1次）、压力表校检（每6个月至少1次）、清洗效果检测至少1次。  5. 保障设备开机率全年不低于95%，按每年365天计算。  6.全国范围内开通400免费热线电话，提供7天×24小时电话支持服务。 | |
| **服务质量要求** | 1.按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作，设备开机率全年不低于95%。  2.维修服务工程师在广东地区需要3名以上（投入本项目的维修工程师均需接受系统培训，获得相关证书） | |
| **内容** | | **招标商务条款要求** | |
| **★售后服务要求** | | 1.提供24小时800或400免费维修365天服务热线，机器故障报修后，技术人员需1小时内电话响应，6小时内到现场，24小时内解决问题，如24小时内不能完成维修的，需提供备用方案满足甲方的工作需要。  2.所提供维修备件为制造商原厂全新配件，更换时提供相关产品证明给医院。  3.投标人需提供2名或以上具有相应资格的工作人员，具备1年或以上的维保设备工作经验（提供投标人开具的工作证明或合同、近3个月社保缴纳证明）、能独立操作的专业工程师负责本项目的维修保养工作(提供设备生产制造厂家维修培训证书或设备生产制造厂家关于售后服务的授权或技术合作协议)。如指定工程师有变更，将48小时内另行通知甲方变更情况。  4.产品如果在自然损耗以及按照中标方要求的方法使用情况下发生故障，相同的故障半年内中标方无条件免费维修。  5.保修期内备品供应：中标方承诺7个工作日内提供相应备品，且备品必须是维修品同一系列的备品。  6. 中标方对设备进行的日常检查、维护、保养、维修等活动在没有更优的方案时，应严格按照设备原厂的维修保养要求进行,提供完整的设备维修服务报告。  7.在合同期内，中标方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训并提供半年1次的周边仪器免费除尘清洁服务；  8.所更换零配件为原装配件。  9.所更换零配件保修期半年以上。  10. 中标方指定工程师为甲方提供定期 1个月1次巡检，3个月1次点检，并提交检查报告给医院备档。  11.向甲方提供培训服务。  12. 中标方必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装。维修服务工程师在广东地区需要3名以上（投入本项目的维修工程师均需接受系统培训，获得相关证书）  13.设备维修完成后为使用科室提供操作及维护培训。  14.在质保期内，免费提供原厂整机零配件及其维修（维护）、人工等有关费用全免，系统软件终身免费升级，从货物调试验收合起计算；质保期后终身免费提供技术咨询、软件升级，甲方只承担更换零备件的费用。  15.涉及系统对接或信息化改造时，免费同甲方不限于His、Lis、Pacs等信息化系统对接，并保证正常使用。 | |
| **★报价要求** | | 投标报价以人民币报价，不得高于项目预算价，包含但不限于人工费、材料费、运输费、培训费、维保费及国家规定的各项税费等。 | |
| **★验收标准** | | 严格按照技术要求进行维保维修服务，并以客户满意度100%作为验收标准。中标方按照设备运行行业标准、安全指标等对设备进行日常维护保养，确保设备处于正常可用状态。 | |
| **★付款方式** | | 第一期付款时间： 在本合同签订之日起6个月后，甲方应在收到乙方开具的发票后60日内支付服务费的50%。  第二期付款时间：合同期满且甲方对合同期内维保服务验收合格后60日内(以验收报告为准)，甲方付清剩余50%服务费。 | |
| **★服务期限** | | 服务合同期一年，合同一年一签。合同期满后，采购方可根据对中标方的履约考核情况，决定是否续签。合同最多可续签2次。合同的履行期限不得超过三年，协议期内不得改变所有合同实质性条款。 | |
| **★履约考核** | | 由采购方使用科室和设备科对中标方进行履约考核评价。合同结束前，根据履约情况决定是否续签合同，履约评价为不合格者，则无资格提供下一年度的项目服务。 | |
| **★违约责任** | | 中标方若不按规定时间、地点与采购方办理合同签订事宜，则采购方可以终止中标资格。给采购方造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任解除或终止合同。 | |