## 公告
附件1：深圳市中西医结合医院信息化设备采购项目市场调研表
各企业：
下列设备（详见《调研设备清单》）自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2024年10月15日17:30。逾期报名无效。 联系人：王工，信息科联系电话：18038115125。
请各企业发送下列报名资料至邮箱26574635@qq.com。邮件名称：项目名称+企业名称。如同时报名多个设备，请在一张表内填写。
1.“.xlsx”格式文件：《调研设备清单》。
2.“.xlsx”格式文件：《企业报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《项目调研记录表》，并将参数、配置放在Excle表中。
5. PDF格式文件：上述表格加盖并扫描合并为一个PDF文档、有效企业法人营业执照副本、税务登记证副本（或者三证合一）、近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中需体现同品牌型号）、产品彩页。
注意：上述4个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同/中标通知书/发票视为无效资料。

## 调研设备清单
深圳市中西医结合医院 信息化设备采购项目调研清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 维保要求 | 备注
1 | 电子签名签字板 | 电子签名签字板 | 一、规格配置 1、长宽高：≥258*166*25mm；重量：≥550g 2、显示屏LCD：屏幕尺寸 ≥8寸，分辨率 ≥1200*1920 IPS屏 3、触摸TP：电容式触摸屏 G+G 10点触摸 ，支持主动式电容压感笔，原笔迹手写 4、电池类型：聚合物电池Lithium-ion polymer battery，容量≥3.8V 7200mAh 二、硬件配置 1、CPU：类型RK3568，主频≥ 2.0 GHZ 64 bit Cortex-A55 2、GPU：ARM Mail-G52 MP2 3、内存RAM：≥4GB；存储空间ROM：≥64GB 4、摄像头：双目宽动态+近红外 ≥200W像素；喇叭：内置Built-in 8Ω/0.8W speaker * 2 5、指纹：Built-in 8Ω/0.8W speaker * 2，FAP10；GPS：内置，支持选配北斗 三、网络链接 1、WiFi：WiFi 2.4G（默认） 2、蓝牙: 支持， BT 5.0 3、4G/5G：支持，可选配 四、接口配置 1、TF扩展：扩展容量支持16GB/32GB/64GB/128GB 2、接口：支持RS232、 RS485、 HDMI 3、USB接口：支持Type A，Type-C 2.0*1 ((Data+Charging)) 4、RJ45 POE供电：支持RJ45以太网接口、poe供电 5、VESA接口：100*100 VESA接口，可选配支架 6、DC充电接口：支持DC 5.5 、可配航空插头 五、包材 1、DC充电器：支持DC 5.5 2、数据线 ：支持Type-C、 USB 2.0 六、软件配置 1、操作系统： 支持选配Android11.0 / Ubuntu20.04 / Debian10.0 系统（内核为 Linux4.19） | 274 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年 | 安装患者手写签名app在智能平板移动端中，直接由患者在智能平板中进行知情文书签名。
2 | 智能存药柜 | 存药柜控制主柜 （含智能柜终端软件） | 一、硬件参数 1.1对智能药柜进行控制，实现药柜智能分配管理，一台主柜可级联多台副柜； 1.2应急预案，断电或配件故障开不了门的情况下可以用管理钥匙打开；所有应急统一钥匙； 1.3身份认证方式：支持刷卡、人脸识别； 1.4显示屏：≥15寸以上触摸显示屏，提供≥1920*1080或以上显示分辨率； 1.5通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡或人脸识别开柜； 1.6授权柜机管理人员能够进入柜机后台进行箱子配置、开门板配置、应急箱子控制、记录查询、配送人员管理、系统设置等操作； 1.7智能自助终端需通过点对点电阻、系统电阻、摩擦起电电压(SJ/T 10694-2006)标准的检测要求； 1.8智能自助终端材料需通过抗细菌性能试验，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9%； 1.9该设备支持远程控制工控机重新启动，支持控制开门板电源，支持监控格口内部温度控制风扇启动，支持监控市电的通断四项内容； 1.10柜机终端能够开箱操作等成功及异常信息进行界面文字提示及语音提示。 二、智能柜终端软件参数 1、投货人员/取货人员 首页基本信息，首页柜子编号、柜机系统名称、时间、软件版本号、存货、取货、柜机管理员模块功能入口等基本信息。 2、存货 1）授权配送人员登录身份验证（IC卡/人脸识别）； 2）根据订单选择药品点击确定，系统随机开门 ； 3）存货完成关闭箱门系统记录并短信通知取货人； 4）继续存货，则重复操作，无需再次验证身份，存货完成回到首页； 3、取货 1）选择取货，输入短信取货码验证； 2）验证成功，系统自动打开物品存放对应箱门； 3）取货完成关闭箱门，系统记录取货记录信息(系统可设置超期未取通知时间)； 4、语音及界面信息提示，柜机终端能够开箱操作等成功及异常信息进行界面文字提示及语音提示。 | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
5、柜机管理员 1）柜机管理员登录，管理员能够通过账号密码登录，进入柜机终端后台进行开门板配置、箱柜控制、投递账号、记录查询、系统设置等操作；
2）开门板配置，管理员或运维人员能够进入柜机后台进行开门板相关配置，包括板号、箱号、箱门数、箱型、开门板IP等配置；
3）箱柜控制，管理员进入柜机终端后台能够对箱子使用状态（占用、空闲、锁定等）进行查询，同时支持指定箱号或批量开箱；
4）记录查询，管理员进入柜机终端后台能够对存货、取货、管理员操作记录进行查询；
5）配送员管理，超级管理员进入柜机终端后台能够进行配送员账号查询、注册、锁定、删除、修改操作，（账号密码），投下·递人员支持从服务器端同步获取。
6、系统设置 柜机基本信息包括柜机名称、柜机编号、管理员电话；系统日志配置；其他配置：（如配置有对应硬件，以实际硬件配置为准）、页面等待时间、开关门页面等配置。
|  | 十门药柜副柜 | 2.1柜体选用优质镀锌钢板，厚度≥0.8mm，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊和氩弧焊两种焊接方式相结完成柜体焊接，柜体结构坚固结实； 2.2柜体表面经除锈、除油、打磨、电泳处理后静电粉末涂装，表面需光滑、均匀，无色差气泡凸起等不良状况； 2.3箱门侧呈一定角度的圆弧外形，增强箱门的防撞击能力，并且有效防止使用者因疏忽碰伤、磕伤； 2.4电控锁采用电磁设计原理，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置； 2.5符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 十四门药柜副柜 | 3.1柜体选用优质镀锌钢板，厚度≥0.8mm，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊和氩弧焊两种焊接方式相结完成柜体焊接，柜体结构坚固结实； 3.2柜体表面经除锈、除油、打磨、电泳处理后静电粉末涂装，表面需光滑、均匀，无色差气泡凸起等不良状况； 3.3箱门侧呈一定角度的圆弧外形，增强箱门的防撞击能力，并且有效防止使用者因疏忽碰伤、磕伤； 3.4电控锁采用电磁设计原理，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置； | 2 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
3 | VIP病房、东塘社康无线网络建设 | AC控制器 (东塘社康) | 1、最大管理AP数量≥512 2、转发数据≥10Gbps； 3、10GE光口≥2, GE电口≥8； 4、支持无线协议802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be； 5、支持1+1热备/N+1备份方式； 6、实配：无线AP授权≥24，三年维保； | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | WiFi 7 AP (东塘社康) | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be标准； 2、整机最大支持2个射频、支持6条空间流，整机速率≥6.45Gbps； 3、内置智能天线； 4、支持蓝牙； 5、设备配置2.5GE电口≥1个； 7、实配：三年维保 | 24 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | POE交换机 (东塘社康) | 1、包转发率≥207Mpps 2、交换容量≥672Gbps 3、固定接口：≥48个以太网端口，支持POE+,≥4个万兆SFP+ 4、实配双电源、三年维保 | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 机柜 (东塘社康) | 1、42U ≥600*600 网络机柜，含8位铝合金PDU | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | AC控制器 (VIP病房) | 1、最大管理AP数量≥512 2、转发数据≥10Gbps； 3、10GE光口≥2, GE电口≥10； 4、支持无线协议802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be； 5、支持1+1热备/N+1备份方式； 6、实配：无线AP授权≥8，万兆多模光模块≥6，三年维保； | 1 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 中心基站 (VIP病房) | 1、单台AP通过链接其他配件或AP可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，确保一个AP即能覆盖一个病区并保证每个病区内的无线信号覆盖在同一信道和同一频段； 2、病房内2.4GHz及5GHz 无线信号强度≥-65dBm，并满足同时实现单一病区内移动动终端零漫游，零切换漫游切换：2.4GHz 及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换； 3、采用双频设计，可同时工作在802.11b/g/n/ac/ax 模式； 4、网络接口：千兆以太网光或电接口≥1 个； 5、总空间流数≥2条； 6、该设备需具备物联网扩展能力，可以复用当前无线覆盖链路，无需重复布线； 7、每套产品能够提供不少于40个房间的覆盖，覆盖方式必须为入室覆盖，技术不限于天线入室、馈线入室、AP 入室。配置应包含每个房间入室覆盖所需的所有配件（若一套设备无法实现40个房间入室覆盖可以提供多套设备）； 8、实配：三年维保； | 2 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 分布式AP (VIP病房) | 1、射频输入接口≥1个，天线SMA接口≥8个； 2、能实现隐蔽部署，通过线材外接天线实现病区的信号覆盖； 3、吸顶/壁挂式部署； 4、工作温度：-10℃~+50℃； 5、实配：含相关单模光纤和DC电源供电辅材，三年维保； | 8 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 功分单元 (VIP病房) | 1、支持SMA天线输入端口； 2、实配：配置射频电缆组件，三年维保； | 50 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年
|  | 机柜 (VIP病房) | 12U 600*600网络机柜，含8位铝合金PDU | 2 | 报名公司填写 | 报名公司填写 | ≥3年

## 供应商报名登记表
供应商报名登记表
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 保修年限 | 报名公司全称 | 厂家工程师 姓名电话 | 项目负责人 姓名电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注：只填写报名项目设备信息

## 项目调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  | 型号 | XXX
硬件参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字（如无也可不填）
接口及网络安全 |  | 1、是否涉及接口对接：£是£否 |  |  | 对接涉及系统：
|  | 2、是否达到等保要求：£是£否 |  |  | 达到哪一级等保要求：
其他说明
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  | 小时
|  | 免费维护期 |  |  | 年
单价 （万元）
总价 （万元）