深圳市宝安区石岩人民医院2024年第19期小额医疗设备询价公告

**（项目编号：SYCG20241017）**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区石岩人民医院拟对部分小额医疗设备进行公开询价（详见附件），欢迎各厂家或供应商直接报价，**请一次报出不得更改的价格**。如满足3家以上供应商或厂家报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足3家的项目无法正常确定成交。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产/进口** | **数量** | **总预算****（万元）** | **备注** |
| 1 | 眼科生物显微镜 | 国产 | 1 | 2 | 1、目镜：大视野WF10X/F.N.22mm2、目镜筒：铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节53-75mm3、物镜：无限远平场消色差物镜4X/0.1工作距离：21.5mm、无限远平场消色差物镜10X/0.25工作距离：7.5mm、无限远平场消色差物镜40X/0.65工作距离：0.65mm、无限远平场消色差物镜(oil)100X/1.25工作距离：0.185mm4、调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值2μm,粗动行程每圈40mm,微动行程每圈0.2mm,调焦范围24mm5、物镜转换器：内向式四孔转换器6、载物台：双层活动平台，尺寸：210mm×140mm,移动范围：76mm×50mm7、透射照明系统：阿贝聚光镜NA1.25，白色LED,亮度可调；相机接口：1XC。 |

请通过邮件将以下文件**加盖公章**后，扫描**合为一个PDF文档**发送给设备科刘工（邮箱：syyysbk@baoan.gov.cn），文件名称按照**项目名称+公司名称命名**，**截止日期：2024年10月25日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：刘工0755-81219563。

1. 报价单（使用我院报价单模板）；
2. 参数；
3. 彩页；
4. 产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；
5. 供应商及厂家公司资质；
6. 价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年10月18日