**深圳市宝安区石岩人民医院神经外科医用专用耗材**

**遴选调研公告**

**（第20241126-01期）**

深圳市宝安区石岩人民医院拟对神经外科医用专用耗材进行市场调研，欢迎符合资格条件的厂家和供应商提交资料报名。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **产品名称** | **使用科室** | **规格要求** | **预算单价/元** | **备注** |
| Y-1 | 导丝 | 神经外科 | 各规格型号 | 4300 | 用于神经介入，需激光雕刻高扭控型，直径0.014，长度205mm-300mm，分柔软，标准，支撑型  |
| Y-2 | 微导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 5500 | 用于神经介入，可输送多种栓塞材料及atlas支架系统，具有多种预朔型头端 |
| Y-3 | 微导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 3006 | 用于神经介入，可输送多种栓塞材料及atlas支架系统。 |
| Y-4 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 16000 | 适用颅内血栓的抽吸及辅助。具备良好的引导其他的介入器械到达所选的颈内动脉-M1和M2段等血管。 |
| Y-5 | 颅内支架系统 | 神经外科 | 各规格型号 | 42000 | 激光雕刻开环型，适用于颅内动脉瘤的栓塞辅助，适用于1-4.5mm的血管直径，长度15-30mm,并且适用0.017直径的微导管进行释放的颅内支架。 |
| Y-6 | 中间导引导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 15000 | 用于神经介入手术中器械的稳定辅助及输送，直径5F-6F，头端有预塑型，长度105mm-125mm. |
| Y-7 | 球囊扩张导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 11800 | 适用于颅内血管狭窄的扩张处理，球囊直径1.5mm-4.5mm,球囊长度6mm-25mm,导管远端带有亲水涂层。 |
| Y-8 | 输送型球囊扩张导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 28000 | 适用于颅内血管狭窄的治疗，需球囊扩张和颅内支架的输送为一体，球囊直径1.5mm-3.75mm，长度7mm-25mm,输送导管为0.017in-0.021in. |
| Y-9 | 导引导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 1400 | 用于神经介入，直径6F ，可输送5F的中间导管  |
| Y-10 | 取栓支架 | 神经外科 | 各规格型号 | 23000 | 用于颅内血管血栓的抓捕，支架直径3mm-6mm,长度25mm-35mm,适用0.017微导管的释放。 |
| Y-11 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 神经外科 | 各规格型号 | 1850 | 直径0.018，长度200mm-300mm，用于辅助其他介入器械的引导及辅助。 |
| Y-12 | 血管内通路导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 18000 | 用于神经介入通路的初级建立，需内腔为0.88in,长度80cm-105cm |
| Y-13 | 导引导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 1190 | 用于神经介入，直径6F， |
| Y-14 | 颅内支架 | 神经外科 | 各规格型号 | 44000 | 激光雕刻闭环型，适用于颅内动脉瘤的栓塞辅助，适用于2mm-5mm直径的血管，支架长度16mm-39mm,支架头端带导丝 |
| Y-15 | 颅内支架 | 神经外科 | 各规格型号 | 45000 | 激光雕刻闭环型，适用于颅内动脉瘤的栓塞辅助，适用于2mm-5mm直径的血管，支架长度16mm-39mm,支架头端不带导丝。 |
| Y-16 | 输送导管系统 | 神经外科 | 各规格型号 | 10000 | 用于神经介入通路的初级建立，需内腔为0.88in,长度80cm-105cm |
| Y-17 | 预安装血管支架系统 | 神经外科 | 各规格型号 | 9780 | 适用于锁骨下动脉狭窄的支架治疗，支架直径7mm-10mm,长度17mm-37mm. |
| Y-18 | 微导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 4400 | 用于颅内动静脉血管病变的治疗，内径0.017in,长度150cm,头端预塑，直型，45度型，90度型 |
| Y-19 | 微导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 16490 | 用于颅内动静脉畸形的治疗，直径1.5F,长度165CM，带抗溶剂腐蚀涂层，可断头端 |
| Y-20 | 漂浮微导管 | 神经外科 | 各规格型号 | 4460 | 用于颅内动静脉畸形的治疗，直径1.5F,长度165CM，带抗溶剂腐蚀涂层 |
| Y-21 | 导丝 | 神经外科 | 各规格型号 | 3150 | 用于颅内动静脉畸形的治疗，直径0.008in |
| Y-22 | 液态栓塞系统 | 神经外科 | 各规格型号 | 6100 | 用于颅内动静脉畸形的治疗，非粘性栓塞胶。 |
| Y-23 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 神经外科 | 各规格型号 | 29000 | 用于椎动脉起始部狭窄的支架治疗，需带雷帕霉素的球囊扩张支架，直径2.25mm-4.0mm,长度13mm-23mm。 |

****一、基本要求：****

各项耗材须为深圳市医用阳光采购交易平台目录内产品，所投产品须有市阳光平台交易产品代码，且参与报名遴选的供应商须为平台目录内的中标供应商。若有遴选调研项目已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录内，则在集中采购、价格优势专区目录的中选产品中进行遴选调研。

作为医疗器械管理的产品价格不得高于深圳市阳光交易平台的限价；中标后如价格高于平台限价，直接按平台限价签订合同。如在合同执行期间价格在深圳市阳光交易平台上显示为红色区域，中标商无条件配合调价至黄区或绿区；不配合的将直接启用备选供应商，无备选供应商的将废标重新招标。

****二、报名条件：****

1.具有独立法人资格，依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》，具备所投产品的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书、产品检测报告等。在近三年未因违规经营而受到处罚，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次项目采购活动。

3.报名时须提交加盖公章的相关资格资质证明文件等，拟供货价格需提供阳光平台最低报价，一次有效。

****三、资料提交：****

资料提交详见附件：《深圳市宝安区石岩人民医院医用耗材供应商报名资料目录表》，资料清单均****加盖公章，****需将以下两项材料电子版均发送至syyysbk@baoan.gov.cn：（1）项目的报名文件整合成1个PDF文件（“第20241126-01期-项目序号-医用耗材名称-配送商-厂家”命名）；（2）附件三（产品目录）Excel电子版（命名同（1）中的PDF文件）。

****四、报名事项****

1.报名时间：挂网起5个工作日内，****2024年12月03日下午5点前****

2.报名方式：将电子版报名资料发送至syyysbk@baoan.gov.cn，报名的所有项目用一封邮件发送，邮件主题命名格式：“第20241126-01期-项目序号-医用耗材名称-配送商-厂家”，且需扫描公告下方二维码填写报名信息。

3.联系人：杨老师，联系电话：0755-81219567

  

（深圳市宝安区石岩人民医院医用耗材遴选调研登记表）

****温馨提醒：****

****1.请按要求充分准备及核实相关资料，按顺序装订好相关资料；如资料不全、不清晰或审核不合格者，逾期发送邮件者，视为无效报名。****

****2.申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责，对有争议的授权，我院有权拒绝其申报。若有弄虚作假行为，一经查实，将取消遴选资格。****

****3.在遴选周期内，我院在任何时候确认供货供应商在申报和履约过程中存在违法行为或供货后不能满足售后服务要求的，有权终止供货合同，由排名靠后的产品依次替补，同时取消其同品牌的产品供货资格并在后期公开遴选中记录其履约不良记录。****

****4.报名资料概不退回，现场必须提供样品和彩页，将通过邮件通知样品提交时间地点，调研结果请留意深圳市宝安区石岩人民医院官网。****

深圳市宝安区石岩人民医院

2024年11月27日

下载信息：

附件：1、深圳市宝安区石岩人民医院医用耗材遴选调研材料（第20241126-01期）.zip