采购项目需求表 

一、项目名称：厨房油烟管道清洗
1.清单明细

	序号
	名称
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	油烟罩
	23米
	
	
	包含灶台

	2
	烟罩横管
	46米
	
	
	

	3
	油烟机
	1台
	
	
	

	4
	净化器
	1 台
	
	
	

	5
	楼顶净化器
	9台
	
	
	

	6
	楼顶油烟机
	1 台
	
	
	

	7
	楼顶横管
	10米
	
	
	

	8
	竖管
	25米
	
	
	

	一楼厨房清洗费小计：
	（一年6次）

	楼顶清洗费小计：
	（一年6次）

	合计：
	


2.服务要求：
（1）一楼厨房油烟罩、烟罩横管、油烟机、净化器，每两个月清洗一次，一年清洗6次；

（2）楼顶净化器、楼顶油烟机、楼顶横管、竖管，每两个月清洗一次，一年清洗6次。
二、售后要求：
1. 清洗完成后风机、净化器、隔油池能正常运转。

2、油烟管道口无明显油污，烟罩内部无大块积油或油渣。

三、报价要求

★该项目最高预算为   元，总报价包括清洗成本、运输费用及税金、人工费、夜间费,人员保险等一切费用。
