## 文件提交要求
宝安区中心医院医用吊塔及体外除颤监护仪医疗设备购置项目提交文件汇总表
各企业：
下列医疗设备《调研设备清单》自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2025年8月21日17：00。逾期报名无效。设备科联系电话：0755-27693054，联系人：姜老师
请各厂商发送下列报名资料至设备科邮箱bazxyysbk@baoan.gov.cn。邮件名称：设备名称_公司名称。
1.“.xlsx”格式文件：《深圳市宝安区中心医院医用吊塔及体外除颤监护仪医疗设备购置项目》（含参数、配置）。
2.“.xlsx”格式文件：《供应商报名登记表》。
3.“.xlsx”格式文件：《医疗设备调研记录表》，并将参数、配置放在Excl表中。
4.“.xlsx”格式文件：《医疗设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表》，并将对比参数放在Excl表中。
5.（1）（上述1、2、3、4）.xlsx电子版； （2）（上述1、2、3、4）表格加盖公章扫描合并为一个PDF文档； （3）医疗器械注册证、设备彩页； （4）近三年深圳市内/广东省各医院历史同型号设备中标合同/中标通知书/发票等（不可以遮挡价格且材料中能体现同品牌型号）。
注意：上述5个文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同及中标通知书/发票视为无效资料。

## 表1调研清单
宝安区中心医院医用吊塔及体外除颤监护仪医疗设备购置项目设备清单
序号 | 设备名称 | 总数 | 总预算限价 | 备注
|  | （台/套） | （万元）
1 | 医用吊塔 | 7 | 68.95 | 国产
2 | 体外除颤监护仪 | 2 |  | 国产
合计 |  | 9

## 表2供应商报名登记表
供应商报名登记表
序号 | 项目名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 标配单价 (万元) | 标配总价(万元) | 选配报价 (万元) | 保修年限 | 设备用户名单 | 报名公司全称 | 厂家工程师姓名 | 厂家工程师电话 | 工程师邮箱 | 项目负责联系人 | 项目负责人电话 | 项目负责人邮箱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 表3设备调研记录表
设备调研记录表
项目名称：______________________ 年 月 日
报名公司：
厂家工程师姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
项目负责人姓名及手机号： ____________________ 邮箱：____________________
注：未提供有效联系方式者视为自动放弃
品牌 | XXX |  |  |  | 型号 | XXX
硬件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
硬件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（标配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
软件配置（选配） |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
完整技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
核心技术参数 |  | 不可放图片，必须放可编辑文字
有无耗材试剂 |  | 1、XX | 1、是否涉及工程改造:£是£否 |  |  |  | 机房尺寸： | 主机尺寸： | 最大电压：
|  | 2、XX | 2、是否放射设备：£是£否 |  |  |  | 控制室尺寸： | 通道尺寸： | 最大功率：
|  | 3、XX | 3、放射防护等级： |  |  |  | 设备间尺寸： | 安装尺寸： | 最大电流：
安装其他说明 |  | 设备重量、给排水、温湿度等
易损配件报价明细
该品牌型号在我院周边重点用户名单 |  | 1、深圳市XXXX医院 型号：XXX 2、深圳市XXXX医院 型号：XXX 3、深圳市XXXX医院 型号：XXX
维保方案 |  | 工程师到达现场时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 修复时间 |  |  |  |  | 小时
|  | 保证年开机率 |  |  |  |  | %
|  | 整机免费维护保养保修 |  |  |  |  | 年
标配单价（万元） |  |  |  | 选配报价 （万元） |  |  | （如无选配也可不填）
标配总价（万万）

## 表4设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表
设备调研型号与不同品牌同档次产品参数对比表(样例）
项目名称：移动C型臂
品牌型号 | 飞利浦（品牌1） | 联影（品牌2） | 普爱（品牌3） | 岛津（品牌4） | GE （品牌5） | 西门子（品牌6）
| 型号（Endura） | 型号（轩辕uMC560i） | 型号（PLX118WF） | 型号 （OPESCOPE ACTENO） | 型号（OEC One CFD晶锐） | 型号（Cios Fusion）
关键参数及功能对比
1、功率 | 3.15KW | 3.5KW | 5KW | 2KW | 2.5KW | 2.3kW
2、焦点 | 0.6/1.4mm | 0.6mm | 0.3/1.5mm | 0.3/0.6mm | 0.6/1.4mm | 0.6mm
3、图像采集灰阶 | 12bit | 16bit | 16bit |  | 32bit | N/A
4、最大视野下图像分辨率 | 2.0LP/mm | 3.3LP/mm | 3.2LP/mm | 60lp/cm | 21cm 3.4lp/mm 15cm 3.6lp/mm 11cm 3.7lp/mm | acquisition 3.1lp/mm fluoroscopy 2.8 lp/mm
5、球管热容量 | 1.2MHU | 1.08MHU | 650KJ |  | 900KHU | 1200kHU
***
***
注：1、请根据生产企业生产产品目录真实填写，无对应产品请写“无”，文件照样提交，不可缺少；2、红色字体为参考样例