| 一、项目背景 |  |
| --- | --- |
| 深圳市宝安纯中医治疗医院一期建筑面积约2.3万平方米。现有建筑6栋，分别为门诊综合楼、药研中心楼、医技楼、住院楼东区、住院楼西区和行政楼。海拔最高为门诊综合楼8楼，住院楼东区最低负一楼。无地下停车场，整体建筑位于平峦山西侧半坡处。 |  |
| 二、服务要求 |  |
| ※具体技术/服务要求 | - 承包商根据《防水修复点位信息》（附件2）提供以下工程服务（包括不限于）： - 防水层铲除重铺； - 渗漏点注浆修复； - 墙面裂缝密封； - 装修饰面恢复或改造； - 技术标准： - 符合《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）、《屋面工程技术规范》(GB50345)、《地下工程防水技术规范》（GB50108）等国家防水标准； - 闭水试验48小时无渗漏（蓄水深度≥20mm）或淋水实验无渗漏（外墙持续喷淋30分钟，内侧无渗漏）。 - 所有使用材料为环保材料、无毒无害或经过无毒无害处理，符合《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； - 屋面防水质保期≥5年，地下工程≥10年，维修响应：渗漏问题需要在48小时内出具修复方案，3天内临时解决渗漏恶化问题。 |
| 二、商务要求 |  |
| ※商务需求 | （一）工期或时间要求： 1、工 期：确定施工方案后30个日历日。 2、施工时间：上午8：30至上午12：00；下午14:30至晚上20:30，另外医院场所特殊，如有接到噪声等投诉，需要立即停工，开工时间待确定，但不会无限期。 （二）资质要求： 1、资质证书：有效的营业执照、建筑工程施工总承包三级（含）以上或防水防腐保温工程专业承包一级； 2、专业人员要求：持有建筑工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证（B证）； （三）报价要求 1、报价人应根据附件《防水修复点位信息》的工程量报价，只报总价不分项报价； 2、报价人认为本项服务除《防水修复点位信息》列明的项目外，还有其他必须列明的项目，可以单独出具说明； 3、以人民币报价，报价包含服务要求的全部内容，包括配件或设备运输费、人员意外保险费、各种税费、验收费以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 （四）质量保证及违约责任 1、所有使用材料为环保材料、无毒无害或经过无毒无害处理，符合《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号） 2、在承包商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如承包商连续两次或累计五次维修服务或维修成果仍不能达到合同约定的标准（包括但不限于响应时间、维修效果、服务质量等），采购人有权单方面解除本合同，承包商应退回已收取款项并赔偿采购人因此遭受的损失。 （五）付款方式 测试期为三个月，测试期过后，采购人组织验收。验收合格后，采购人按有关规定程序进行审批支付，具体以合同签订为准。 （六）关于验收 1、验收标准：符合法律法规规章文件盒技术标准的要求，符合投标文件、招标文件以及合同、服务方案的约定，能够满足需求方要求； 2、验收方法：测试期为三个月，测试期过后，采购人组织验收。 （七）其他 1、报价人应保证采购人在接受服务过程或结束后，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。报价人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关； 2、本项目所附服务项目清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向承包商采购这些产品，承包商仅需按采购人工程量清单提供报价，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺服务。否则，因此导致超前维修、货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由承包商承担。 |

报价单

报价人：

| 项目名称 | 金额（元，月租金） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市宝安纯中医治疗医院建筑防水修复工程 | 大写： 小写： |  |  |

报价人名称（签章）：

日    期：        年       月      日

备注：

        - 报价人根据以上模板提供报价；

        - 其他说明可以在备注中列明，未尽事宜也可以单独出具说明。