# 采购项目需求表

一、项目名称：2025年消防器材采购配送项目

1.清单明细

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 适配的设备型号说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | ABC 4公斤（3C认证） |  | 具 |  | / | 所有的消防设施设备都需符合相应国家标准、行业规定 |
| 2 | 干粉灭火器 | ABC 5公斤（3C认证） |  | 具 |  | / |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3公斤（3C认证） |  | 具 |  | / |  |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | ABC 30公斤（3C认证） |  | 具 |  | / |  |
| 5 | 挂球式ABC干粉灭火器 | ABC 6公斤（3C认证） |  | 具 |  | / |  |
| 6 | 灭火器箱 | 4*4公斤，≧0.8mm（厚度），≧长600mm x宽185mm x高550mm |  | 个 |  | / |  |
| 7 | 灭火器箱 | 2*4公斤，≧0.8mm（厚度），≧长330mmx宽185mmx高550mm |  | 个 |  | / |  |
| 8 | 推车式二氧化碳30kg | 30公斤（3C认证） |  | 具 |  | / |  |
| 注：采购人不承诺采购清单里所有的配件，而是根据科室采购实际的情况，实际需求采购。据实结算，每年支付采购预算上限不超27万元/年。按采购人作息时间随时提供服务,配送至指定科室。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.服务要求：

- （1）投标单位近三年在深圳地区完成至少2个同类项目（需提供合同或中标通知书）；

- （2）未被列入失信被执行人名单。

二、售后要求：

- （1）施工周期：按采购人作息时间随时提供服务,配送至指定科室。所配送物品名称、 品牌、价格按中标清单要求、数量及送达时间、地点按当月下达配送计划单为准；

- （2）售后服务：产品质保期1年，在保修期内，使用出现问题，应及时对该物品进行无条件维修或更换 。在保修期内，接到院方通知后，须在2小时内到达现场。

三、报价要求

★该项目最高预算为   元，总报价包括配送费、运输费用及税金、人工费、夜间费,人员保险等一切费用。